**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 3: Fotometer pre meranie zvyškového cukru vo víne (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametre** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| Rozlíšenie | min. 0,25 g/l |  |
| Rozsah merania | min. 0,00 až 50,00 g/l |  |
| Metoda zisťovania | Fehlingova metóda |  |
| Vhodný na meranie zvyšného cukru vo víne | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**