Položková cenová ponuka

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Oprávnený zástupca uchádzača:

| p.č. | Názov tovaru | m.j. | množstvo | j.c. bez dph | j.c. s DPH | Cena celkom bez DPH | DPH | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť 3 Svetelná technika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svetelný pult + monitor 17 palcov | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rack | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozvádzač | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stmievač | ks | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | House light controller | ks | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Splitter | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Vysielač | ks | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Prijímač | ks | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Svietidlo halogén fresnel | ks | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Svietidlo halogén profile 15-30 | ks | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Svietidlo halogén profile 25-50 | ks | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Svietidlo LED fresnel | ks | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Svietidlo LED profile 15-30 | ks | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Svietidlo LED profile 25-50 | ks | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Svietidlo LED rotačná hlava SPOT-PROFILE | ks | 12 |  |  |  |  |  |
| 16 | Svietidlo LED rotačná hlava WASH/BEAM | ks | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 | Sledovací reflektor LED | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Hazer | ks | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Káblový rebrík | ks | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kábel v rebríku | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 21 | Prepojovací Box | ks | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zásuvkové ukončenie | ks | 72 |  |  |  |  |  |
| 23 | Plechový žľab | ks | 48 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kábel do žľabu | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | DMX kábel – 1,5 m | ks | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | DMX kábel – 3 m | ks | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | DMX kábel – 5 m | ks | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | DMX kábel – 10 m | ks | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kábel predlžovací – 2 m | ks | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kábel predlžovací – 5 m | ks | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kábel predlžovací – 10 m | ks | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Montáž (žľabov, prepojovacích boxov, zásuviek, káblových rebríkov, káblov.....) | - | 1 |  |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

Pečiatka a podpis