
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Obstaranie univerzálneho analyzátora 

	Obstarávateľ:
	PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, 
IČO: 36348716



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie:    Stolný univerzálny infračervený analyzátor pre mäsopriemysel

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	účel použitia: analýza vstupných produktov mäsovýroby, krmiva ustajnených zvierat určených na porážku
	ÁNO
	

	2.
	analýza výstupných produktov bitúnku a mäsovýroby, typy analyzovaných vzoriek: surové mäso, slanina,  udiarenské výrobky, tepelne spracované výrobky 
	ÁNO
	

	3.
	rýchlosť analýzy vzoriek do 6 sec., analyzovaná vzorka spracovávaná otáčavým pohybom pre dokonalé zachytenie infračerveným svetlom
	ÁNO
	

	4.
	merané parametre: obsah vody, tuk, proteín, podiel svalovej bielkoviny, kolagén, popol, soľ, vodná aktivita (zadržiavanie vody), 
	ÁNO
	

	5.
	ďalšie parametre: vlhkosť, N-látky, tuk, vláknina, popol, škrob, lepok, zelený test
	ÁNO
	

	6.
	diagnostika spojená s kalibráciou spĺňajúca medzinárodné normy
	ÁNO
	

	7. 
	kalibračné balíčky pre mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, krmovinárstvo poľnohospodárske plodiny
	ÁNO
	

	8.
	aplikačný a kalibračný servis po dobu celej životnosti pristroja
	ÁNO
	

	9.
	napájanie 230 V 
	ÁNO
	


	10.
	disponuje automatizovaným kontrolným testom a diagnostikou
	ÁNO
	

	11.
	farebný dotykový displej
	ÁNO
	

	12. 
	max. hmotnosť 20kg
	ÁNO
	

	13.
	normované krytie odolné voči prachu a vode
	ÁNO
	

	14.
	USB pripojovací port, vzdialený prístup
	ÁNO
	

	15.
	podpora Windows, čítačky čiarových kódov, pripojenie na tlač 
	ÁNO
	



*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- dodávateľ uvedie presný parameter

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Stolný univerzálny infračervený analyzátor pre mäsopriemysel
	
	1
	

	Typové označenie:



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	
	




Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Príloha č. 1      CENOVÁ PONUKA    

Názov zákazky:  Obstaranie  univerzáln eho   analyzátor a    

Obstarávateľ:  PD Košeca, a.s. ,  Zliechovská cesta 384 ,  018 64   Košeca ,    IČO:  36348716  

    TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁC IA PREDMETU ZÁKAZKY  

Technická špecifikácia   -    Požadovan é  paramet re  Splnenie požiadavky*  

Stroj/zariadenie  spĺňa/nespĺňa  požiadavku  technickej špecifikácie  zariadenia  

1.   Stroj / zariadenie:      Stolný   univerzálny infračervený  analyzátor pre  mäsopriemysel  

p.č.  Položka  Parameter  Uveďte   spĺňa/nespĺňa /parameter  

1.  účel použitia: analýza vstupných  produktov mäso výroby, krmiva  ustajnených zvierat určených na  porážku  ÁNO   

2.  analýza   výstupných produktov  bitúnku a   mäsovýroby ,  typy  analyzovaných vzoriek: surové  mäso, slanina,  udiarenské  výrobky, tepelne spracované  výrobky   ÁNO   

3.  rýchlosť analýzy vzoriek do 6 sec. ,  analyzovaná vzorka  spracovávaná  otáčavým pohyb om pre dokonalé  zachytenie infra červeným svetlom  ÁNO   

4.  merané parametre: obsah vody,  tuk, proteín, podiel svalovej  bielkoviny, kolagén, popol, soľ,  vodná aktivita (zadržiavanie vody) ,   ÁNO   

5.  ďalšie   parametre: vlhkosť, N - lá tky,  tuk, vláknina, popol, škrob, lepok,  zelený test  ÁNO   

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  potenciálneho  dodávateľa:  

Obchodné meno :   

S ídlo     

IČO:   

Telefón a   e - mail:   

