## Hárok1
Zoznam servopohonov AUMA v závode ZEVO
P.č. | KKS - kód | Popis | Typ pohonu | Umiestnenie pohonu | Kom.Nr. | Výrobné číslo pohonu | Nové označenie pohonu | Mechanický ukazovateľ polohy s RP 10.1 | Schéma zapojenia
1 | 00LBG30AA003a | Prívod pary do prac. vývevy | AUMA typ SA 07.5 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 740724 | 3501MD71065 | SA07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
2 | 00LBG30AA004a | Prívod pary do náb. vývevy | AUMA typ SA 07.5 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 740724 | 3501MD71066 | SA07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
3 | 00MAJ30AA001 | Odvod plynov z prac. vývevy | AUMA typ SA 07.1 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 740719 | 3501MD71028 | SA07.2+AM01.1-F10-ATR20x4 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
4 | 00MAJ20AA001 | Odvod plynov z prac. vývevy | AUMA typ SA 07.1 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 740719 | 3501MD71029 | SA07.2+AM01.1-F10-ATR20x4 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
5 | 00MAJ10AA001 | Odvod plynov z náb. vývevy | AUMA typ SA 07.1 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 740722 | 3501MD71030 | SA07.2+AM01.1-F10-ATR20x4 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
6 | 00LCA44AA101d | Minimálny obtok hlavných kondenzátnych čerpadiel | AUMA typ SAR 07.5 | Ext. Obj. 15723 5,0m | 745811 | 4801MD83785 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
7 | 00HTJ10KM251 | Uzáver sila vápna | AUMA typ SA 07.1 | Ext. vápenné silo | 771762 | 1303MDS1668 | SA07.2-F10-B1 | ÁNO | TPA00R1BB-101-000
8 | 00HTJ10KM252 | Uzáver sila vápna | AUMA typ SA 07.1 | Ext. vápenné silo | 771762 | 1303MDS1662 | SA07.2-F10-B1 | ÁNO | TPA00R1BB-101-000
9 | 20HAH50AA101 | Hlavný parný uzáver kotla K2 | AUMA typ SA 10.1 | 31,5m | 736029 | 2201MDS8060 | SA10.2+AM01+GST16.1-F16-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
10 | 10HAH50AA101 | Hlavný parný uzáver kotla K1 | AUMA typ SA 10.1 | 31,5m | 736029 | 2201MDS8061 | SA10.2+AM01+GST16.1-F16-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
11 | 20HAH70AA101 | Poľnica K2 | AUMA typ SA 10.1 | 31,5m | 735443 | 2001MDS7405 | SA10.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
12 | 10HAH70AA101 | Poľnica K1 | AUMA typ SA 10.1 | 31,5m | 735443 | 2001MD57406 | SA10.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
13 | 20HLC10AA101 | RV ohrev prim. vzduchu K2 | AUMA typ SAR 07.1 | 7,6m | 737052 | 2901MD64829 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
14 | 10HLC10AA101 | RV ohrev prim. vzduchu K1 | AUMA typ SAR 07.1 | 7,6m | 737052 | 2901MD64830 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
15 | 10LAD10AA101 | Trojcestný ventil NV K1 | AUMA typ SAR 07.1 | 24,7m | 737052 | 2901MD64831 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
16 | 20LAD10AA101 | Trojcestný ventil NV K2 | AUMA typ SAR 07.1 | 24,7m | 746086 | 4601MD81823 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
17 | 20LAB01AA101 | Reg. ventil NV K2 | AUMA typ SAR 07.5 | 18,35m | 737051 | 2901MD64869 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
18 | 10LAB01AA101 | Reg. ventil NV K1 | AUMA typ SAR 07.5 | 18,35m | 737051 | 2901MD64870 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
19 | 00LAB50AA101 | Reg. ventil NV RCHS 40/19 | AUMA typ SAR 07.5 | 4,5m | 737051 | 2901MD64871 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
20 | 20LAE10AA101 | Reg. ventil zástreku K2 | AUMA typ SAR 07.1 | 18,35m | 737050 | 2901MD64827 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
21 | 10LAE10AA101 | Reg. ventil zástreku K1 | AUMA typ SAR 07.1 | 18,35m | 737050 | 2901MD64828 | SAR07.2+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
22 | 00GHC20AA101 | RV na prívode DEMI do NN | AUMA typ SAR 07.5 | 14,7m | 737053 | 2901MD64872 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
23 | 00LBG10AA101 | RV na prívode pary do NN | AUMA typ SAR 07.5 | 14,7m | 737053 | 2901MD64873 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
24 | 00LCA43AA101 | RV na prívode kond. do NN | AUMA typ SAR 07.5 | 14,7m | 737053 | 2901MD64874 | SAR07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
25 | 00LAA10AA001 | RV vypúšťania NN | AUMA typ SA 07.1 | 12,35m | 9950301S | 3501M072072 | SA07.2+AM01.1-F10-ATR20x4 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
26 | 20HAD30AA101 | RV vypúšťania bubna K2 | AUMA typ SA 07.5 | 7,6m | 735442 | 2101MDS7576 | SA07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
27 | 10HAD30AA101 | RV vypúšťania bubna K1 | AUMA typ SA 07.5 | 7,6m | 735442 | 2101MD57577 | SA07.6+AM01.1-F10-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--F28E1TPA00R1BB-1C1-000
28 | 00LBG20AA101 | Redukčný ventil 40/19 | AUMA typ SAR 14.1 | 4,5m | 737048 | 2801MD64560 | SAR14.2+AM02.1-F14-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
29 | 00MAG10AA001 | Klapka na výpuste pary z TG | AUMA typ SA 10.1 | Ext. Turbína 3,0m | 742953 | 4001MD76156 | SA10.2+AM01.1-G0-E | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
30 | 00MAG10AA002 | Klapka na výpuste pary do VUKO 3 | AUMA typ SA 10.1 | Ext. 7,5m | 840685 | 3004MD31851 | SA10.2+AM01.1+GS160.3/GZ160.3 | ÁNO | MSP1110KC3--F18E1TPA00R1BB-101-000
31 | 10HTC10AA101 | Klapka spal. ventilátora K1 | AUMA typ SAR 07.1 | Ext. 0m | 737121 | 2501MD61341 | SAR07.2+AM01.1+GF63.3 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
32 | 20HTC10AA101 | Klapka spal. ventilátora K2 | AUMA typ SAR 07.1 | Ext. 0m | 13057533 | 1607M020881 | SAR07.2+AM01.1-F10-B3 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000
33 | 00LBG21AA101 | Nudzový výpust 19 bar pary | AUMA typ SAR 14.5 | 4,5m | 13084335 | 0908MD96923 | SAR14.6+AM02.1-F14-B1 | ÁNO | MSP1110KC3--A28E1TPA00R1BB-0C1-000