## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákzaky a cenová ponuka
Názov predmetu zákazky: Spotrebný materiál na sekvenovanie - NarCoS
Názov spoločnosti:
Por.č. | Názov tovaru | Požadované parametre | Počet balení | Merná jednotka | Jednotková cena v EUR |  |  | Celková cena v EUR |  | Názov, obchodné meno položky, ekvivalent
|  |  |  | kus/balenie | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | s DPH
1 | Etylalkohol SOLVANAL absolútny 99,8% alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Etanol 99,9% nedenaturovaný | 6 | 1 l |  |  | 0 | 0 | 0
2 | SmartPak® DQ3 Purification Pack LT alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Cartridge na výrobník vody na Millipore DirectQ5 UV | 1 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Merck Photooxidation UV Lamp alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | UV lampa do výrobníka vody na Millipore DirectQ5 UV | 1 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Merck Millipak® Express 20 Filter alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Finálny filter na Millipore DirectQ5 UV | 1 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bactericidal UV Lamp alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | UV lampa zásobníka vody | 1 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (500) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | kit na kvantifikáciu vyizolovanej dsDNA na prístroji Qubit 4.0,umožnuje meranie koncentrácie dsDNA v rozmedzí od 0,2n g/µL do 100 ng/µL. | 12 | 500 rnx |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Qubit™ RNA HS Assay Kit (500) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | kit na kvantifikáciu vyizolovanej RNA na prístroji Qubit 4.0,umožnuje meranie koncentrácie RNA v rozmedzí od 5 ng/µL do 100 ng/µL. | 1 | 500 rnx |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Qubit™ Assay Tubes (500) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | tenkostenné polypropylénové skúmavky určené na meranie koncentrácie nukleových kyselín s využitím prístroja Qubit 4.0 | 15 | 500 ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Illumina Viral Surveillance Panel, RUO 96 Rxns alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie respiratórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada oligonukleotidov | 12 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Illumina RNA Prep with Enrichment, (L) Tagmentation (96) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie respiratórnych vírusov na báze Illumina, Tagmentačný kit na prípravu knižnice - RNAseq workflow | 12 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
11 | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie resperatórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada multiplexných indexov | 4 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
12 | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie resperatórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada multiplexných indexov | 4 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
13 | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set C, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie resperatórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada multiplexných indexov | 4 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
14 | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set D, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie resperatórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada multiplexných indexov | 4 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
15 | IDT® for Illumina Nextera DNA UD Indexes Set A (96) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Enrichment kit na sekvenovanie resperatórnych vírusov na báze Illumina tagmentačnej chémie, sada multiplexných indexov | 1 | 96 vzoriek |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Illumina COVIDSeq kit (3072 samples) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Test na detekciu mutácií a charakterizáciu RNA z vírusu SARS-CoV-2 založený na NGS technológii, využívajúci upravenú verziu validovaného, verejne dostupného protokolu ARTIC multiplex PCR s 98 amplikónmi určenými na amplifikáciu špecifických sekvencií vírusu SARS-CoV-2 v kombinácii s osvedčenou technológiou sekvenovania Illumina. Súčasťou testu je interná kontrola pozostávajúca z ľudských 11 mRNA targetov. Test umožňujúci detekciu až 3072 vzoriek za 12 hodín. | 1 | 3072 rnx |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Illumina® COVIDSeq™ V4 Primer Pool, 348 samples alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | COVIDSeq V4 Primer Poll je založený na dizajne siete ARTIC V4 a obsahuje 99 amplikónov a žiadnu ľudskú kontrolu. Je navrhnutý na amplifikáciu sekvencií špecifických pre vírus SARS-CoV-2 v kombinácii s osvedčenou technológiou sekvenovania Illumina. | 8 | 384 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | IDT Illumina PCR indexy set A-D alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Sety unikátnych PCR indexov nevyhnutných pre prípravu sekvenačnej knižnice kompatibilné so sekvenačnou technológiu Illumina. Balenie obsahuje sety A-D po 96 indexov, tj. 384 rôznych kombinácii indexov. Pomocou kitu je možné unikátne označiť 384 knižních určených na sekvenovanie. | 8 | 384 rnx |  |  | 0 | 0 | 0
19 | AmPure Beads XP, Beckman Coulter 60 mL alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Purifikačné paramagnetické magnetické guličky SPRI na odstránenie kontaminantov (dNTP, solí, primérov, dimérov primerov). Vysoká výťažnosť amplikónov> 100 bp a zároveň zabežpečujúce predvídateľný a konzistentný výber fragmentov na základe ich dĺžky. | 10 | 60 mL |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Deltalab Film Adhesivo PCR (krabica 100ks) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Platničkové fólie minimalizujúce riziko kontomanácie, výparu alebo úniku reagentov počas ELISA alebo PCR procesov. Po kraji sa nachádza prúžok so šírkou 5 mm, ktorý napomáha pri odstraňovaní ochraného papiera z fólie. Fólia ja termostabilná a funkčná v rozmedzí teplôt od -70°C do 95°C a vlhkosti 75%. Je bez prítomnosti DN-áz, RN-áz A PCR inhibítorov. DMSO rezistentné. | 30 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Deltalab Placa 96 PCR Natural (krabica 100ks) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | 96 jamkové platničky PCR non-skirted vhodné pre Real-time aj štandardné theromcyklery. Tenké steny umožňujú rýchly prechod tepla. Su flexibilné a ľahko sa dajú rozdeliť na požadovanú veľkosť 24,32 alebo 48 skúmaviek. Bez DN-áz a RN-áz. | 60 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Platnička PCR 96 Eppendorf twin.tec® LoBind®, s plnými bočnými stenami, 150 µL, PCR čisté, bezfarebná, 25 ks. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | 96 jamkové platničky PCR Lo Bind skirted, 150 µL, bezfarebné, 25 kusov v balení. Zlepšujú regeneráciu nukleových kyselín znížením ich adsorpcie na stenu jamiek. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA a RNA molekúl bez povrchovej úpravy, čím sa eliminuje riziko kontaminácie vzorky. Platničky sú testované v sériách a sú certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť bežných PCR kontaminantov vrátane DNA, DNáz, RNáz a PCR inhibítorov. | 20 | 25 ks |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Platnička PCR 96 Eppendorf twin.tec® LoBind®, s polostenami, 250 µL, PCR čisté, bezfarebná, 25 ks. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | 96 jamkové platničky PCR Lo Bind semi-skirted, 250 µL, bezfarebné, 25 kusov v balení. Zlepšujú regeneráciu nukleových kyselín znížením ich adsorpcie na stenu jamiek. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA a RNA molekúl bez povrchovej úpravy, čím sa eliminuje riziko kontaminácie vzorky. Platničky sú testované v sériách a sú certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť bežných PCR kontaminantov vrátane DNA, DNáz, RNáz a PCR inhibítorov. | 40 | 25 ks |  |  | 0 | 0 | 0
24 | DNA LoBind® Tubes, DNA LoBind®, 1,5 mL, PCR čisté, bezfarebná, 250 ks/bal. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Lo Bind 1,5mL, 250 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné, 250 ks v balení. Skúmavky maximalizujú výťažnosť vzorky nukleových kyselín výrazným znížením viazania vzorky k povrchu. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky DNA LoBind sú testované a certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibítorov. Skúmavky sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 30 | 250 ks |  |  | 0 | 0 | 0
25 | DNA LoBind® Tubes, DNA LoBind®, 5,0 mL, so skrutkovým uzáverom, PCR čisté, bezfarebná, 200 skúmavky alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Lo Bind 5mL, so skrutkovým uzáverom, 200 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné. Skúmavky maximalizujú výťažnosť vzorky nukleových kyselín výrazným znížením viazania vzorky k povrchu. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky sú testované a certifikované nezávislým laboratóriom na neprítomnosť DNA, DNázy, RNázy a PCR inhibítorov. Ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 5 | 200 ks |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Eppendorf Safe-Lock Tubes , 0,5 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 2x 500 ks bal. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Safe-Lock, 500 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné. Skúmavky disponujú výnimočnou stabilitou počas centrifugácie do 30 000 × g zabraňuje strate vzoriek pri rozbití skúmavky a ponúka výnimočnú bezpečnosť pri práci s nebezpečnými vzorkami. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky majú veľké matné veko a povrch steny pre lepšie označovanie vzoriek. Skúmavky sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 2 | 500 ks/ bal |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Eppendorf Safe-Lock Tubes , 1,5 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 2x 500 ks bal. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Safe-Lock, 1000 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné, 2x 500 ks. Skúmavky disponujú výnimočnou stabilitou počas centrifugácie do 30 000 × g zabraňuje strate vzoriek pri rozbití skúmavky a ponúka výnimočnú bezpečnosť pri práci s nebezpečnými vzorkami. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky majú veľké matné veko a povrch steny pre lepšie označovanie vzoriek. Skúmavky sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 30 | 1000 ks/ bal |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Eppendorf Safe-Lock Tubes , 2,0 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 2x 500 ks bal. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Safe-Lock, 1000 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné, 2x 500 ks. Skúmavky disponujú výnimočnou stabilitou počas centrifugácie do 30 000 × g zabraňuje strate vzoriek pri rozbití skúmavky a ponúka výnimočnú bezpečnosť pri práci s nebezpečnými vzorkami. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky majú veľké matné veko a povrch steny pre lepšie označovanie vzoriek. Skúmavky sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 30 | 1 bal. po 1000 ks |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Eppendorf Safe-Lock Tubes , 5,0 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 200 ks bal. alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Eppendorfky Safe-Lock, 200 ks balenie, PCR čisté, bezfarebné. Skúmavky disponujú výnimočnou stabilitou počas centrifugácie do 25 000 × g zabraňuje strate vzoriek pri rozbití skúmavky a ponúka výnimočnú bezpečnosť pri práci s nebezpečnými vzorkami. Kombinácia špeciálnych výrobných technológií a vybraných polypropylénových sérií zabezpečuje skoro 100 % zúžitkovanie DNA/RNA molekúl, bez povrchovej úpravy pre eliminovanie rizika kontaminácie vzorky. Skúmavky majú veľké matné veko a povrch steny pre lepšie označovanie vzoriek. Skúmavky sú ideálne na prípravu vzoriek pre dlhodobé skladovanie nukleových kyselín pre forenzné využitie, technológiu microarray, aplikácie NGS a veľa iných. | 10 | 1 bal. Po 200 ks |  |  | 0 | 0 | 0
30 | ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR čisté a sterilné, 0,1 – 10 µL S, 34 mm, tmavosivá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky Lo Retention Dual Filter 10 µL, 96 krabičky, 34 mm, tmavosivá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky). Filtračné špičky s dvojfázovým filtrom na ochranu pred kontamináciou.Dve vrstvy filtra vyrobeného z pružného hydrofóbneho materiálu perfektne pasujú do kónusu špičky a zadržujú prakticky 100 % všetkých aerosólov a biomolekúl.Tento filtračný efekt sa dosahuje pomocou rozličných rozumne určených veľkostí pórov.Vrstva obrátená smerom k vzorke poskytuje ochranu pred kvapkami, striekaním a aerosólami.Vrstva obrátená smerom ku kónusu špičky účinkuje ako druhá bariéra kontaminácie a spoľahlivo viaže biomolekuly. | 20 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
31 | ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR čisté a sterilné, 2 – 200 µL, 55 mm, žltá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky Lo Retention Dual Filter 200 µL, 96 krabičky, 55 mm, žltá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky). Filtračné špičky s dvojfázovým filtrom na ochranu pred kontamináciou.Dve vrstvy filtra vyrobeného z pružného hydrofóbneho materiálu perfektne pasujú do kónusu špičky a zadržujú prakticky 100 % všetkých aerosólov a biomolekúl.Tento filtračný efekt sa dosahuje pomocou rozličných rozumne určených veľkostí pórov.Vrstva obrátená smerom k vzorke poskytuje ochranu pred kvapkami, striekaním a aerosólami.Vrstva obrátená smerom ku kónusu špičky účinkuje ako druhá bariéra kontaminácie a spoľahlivo viaže biomolekuly. | 20 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
32 | ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR čisté a sterilné, 50 – 1 000 µL, 76 mm, modrá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky) alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky Lo Retention Dual Filter 1000 µL, 96 krabičky, 76 mm, modrá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 stojany × 96 špičky). Filtračné špičky s dvojfázovým filtrom na ochranu pred kontamináciou.Dve vrstvy filtra vyrobeného z pružného hydrofóbneho materiálu perfektne pasujú do kónusu špičky a zadržujú prakticky 100 % všetkých aerosólov a biomolekúl.Tento filtračný efekt sa dosahuje pomocou rozličných rozumne určených veľkostí pórov.Vrstva obrátená smerom k vzorke poskytuje ochranu pred kvapkami, striekaním a aerosólami.Vrstva obrátená smerom ku kónusu špičky účinkuje ako druhá bariéra kontaminácie a spoľahlivo viaže biomolekuly. | 20 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
33 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, tmavosivá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky 10 µL, 96 platničkové reloady, 34 mm, tmavosivá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). Špičky sú optimálne koordinované s pipetami Eppendorf a spĺňajú požiadavky normy EN ISO 8655. Potreba minimálnej sily na upevnenie a vytlačenie s najvyšším stupňom tesnosti. | 100 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
34 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, žltá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky 200 µL, 96 platničkové reloady, 53 mm, žltá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). Špičky sú optimálne koordinované s pipetami Eppendorf a spĺňajú požiadavky normy EN ISO 8655. Potreba minimálnej sily na upevnenie a vytlačenie s najvyšším stupňom tesnosti. | 80 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
35 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 µL, 71 mm, modrá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Špičky 1000 µL, 96 platničkové reloady, 71 mm, modrá, bezbarvé špičky, 960 špičky (10 podnosy × 96 špičky). Špičky sú optimálne koordinované s pipetami Eppendorf a spĺňajú požiadavky normy EN ISO 8655. Potreba minimálnej sily na upevnenie a vytlačenie s najvyšším stupňom tesnosti. | 10 | 10 bal. po 96 ks |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 0,2 mL, svetlomodrá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks).alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | CombiTips špičky na pipetu Eppendorf Xstream 0,2mL, svetlomodrá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks).Fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity). Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólmi. | 1 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 1,0 mL, žltá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | CombiTips špičky na pipetu Eppendorf Xstream 1mL, žltá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). Fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity). Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólmi. | 1 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 2,5 mL, zelená, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | CombiTips špičky na pipetu Eppendorf Xstream 2,5mL, zelená, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). Fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity). Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólmi. | 1 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 5,0 mL, modrá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | CombiTips špičky na pipetu Eppendorf Xstream 5mL, modrá, bezbarvé špičky, 100 ks (4 vrecká × 25 ks). Fungujú na princípe pozitívneho výtlaku, teda špičky vždy nadávkujú správny objem kvapaliny nezávisle od jej hustoty a prietokových vlastností (napr. zvýšeného tlaku pary či viskozity). Práca s rádioaktívnymi či toxickými materiálmi sa tiež stáva bezpečnejšou vďaka hermeticky utesnenému piestu, ktorý bráni kontaminácii aerosólmi. | 1 | 100 ks |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Agilent Bioanalyzer High Sensitivity DNA kit alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Kit na kontrolu profilu DNA high sensitivity na prístroji Bioanalyzer 2100 ideálny pre nízku koncentráciu DNA vo vzorke a dĺžku fragmentov DNA v rozmedzí 50 - 7000 bp. Sada obsahuje 10 mikrofluidných čipov, reagencie a spotrebný materiál. | 18 | 10 čipov/bal. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Agilent Bioanalyzer RNA 6000 Pico kit alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Kit na stanovenie integrity RNA na prístroji Agilent Bioanalyzer 2100 určený pre vzorky s koncentráciu total RNA v rozmedzí 50 – 5000 pg. Sada obsahuje 25 mikrofluidných čipov, reagencie a spotrebný materiál, čo postačuje na analýzu 275 vzoriek. | 1 | 25 čipov/bal. |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Sekvenačný kit Illumina Nextseq1000/2000 P2, 200 cyklov alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s vysokokapacitným sekvenátorom NextSeq 1000/2000 s maximálnou dĺžkou čítaní 200 bp a výstupom 120 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, buffer cartridge a flow cell. | 24 | 1 ks |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Sekvenačný kit Illumina Nextseq1000/2000 P3, 200 cyklov alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s vysokokapacitným sekvenátorom NextSeq 1000/2000 s maximálnou dĺžkou čítaní 200 bp a výstupom 300 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, buffer cartridge a flow cell. | 24 | 1ks |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Sekvenačný kit Illumina Nextseq1000/2000 P1, 600 cyklov alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s vysokokapacitným sekvenátorom NextSeq 1000/2000 s maximálnou dĺžkou čítaní 600 bp a výstupom 60 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, buffer cartridge a flow cell. | 1 | 1ks |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Sekvenačný kit Illumina Nextseq1000/2000 P2, 600 cyklov alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Reagencie na sekvenovanie kompatibilné s vysokokapacitným sekvenátorom NextSeq 1000/2000 s maximálnou dĺžkou čítaní 600 bp a výstupom 180 Gb. Balenie obsahuje cartridge s reagenciami, buffer cartridge a flow cell. | 1 | 1ks |  |  | 0 | 0 | 0
46 | PhiX Control v3 alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Štandardná knižnica ligovaná s adaptérom používaná ako kontrola pre sekvenčné behy na Illumina platformách. Knižnica je odvodená z malého, dobre charakterizovaného genómu bakteriofága. | 5 | 10 µl |  |  | 0 | 0 | 0
47 | DWP 96/2000, STERILE, WHITE, PK/80 alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Deepwell dosky 96/2000 µL, sterilné, 2,000 µL, biele, 80 dosiek v balení. Vysokovýkonné platničky určené pre všetky manuálne a automatizované aplikácie – od uloženia vzorky pri teplote -86 ºC až po denaturáciu DNA pri teplote 100 ºC. Vyrábané z čistého polypropylénu. | 1 | 80 ks |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, adhesive, optical alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Lepiaca tesniacia fólia slúžiaca na skladovanie a prepravu nízkoobjemových platničiek, odlupovateľná, lepidlo účinné v rozmedzí teplôt -20°C -120°C. Aplikácia pri RT-qPCR a NGS. | 18 | 100 ks/bal. |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 0,2mL 8-miestne strípy s jednotlivo upevnenými vrchnákmi | 8 miestne stripy s jednotlivo upevnenými vrchnákmi s reagenčným objemom 0, 2mL, vhodné pre Real-time PCR bez prítomnosti DN-áz a RN-áz. | 1 | 120ks/bal |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 15 mL skúmavky s kónickým dnom | 15 mL skúmavky s kónickým dnom a uzáverom, vyrobené z polypropylénu, vhodné na centrifugáciu, bez prítomnosti DN-áz a RN-áz. So stupnicou. | 2 | 50ks/bal |  |  | 0 | 0 | 0
51 | rukavice nitrilové Semperguard comfort L alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Nitrilové bezpúdrové ochranné rukavice vhodné do prostredia v súlade s HACCP. Elasticita a komfort pri nosení. Bez ftalátov a alergénnych proteínov. Hrúbka dlane 0,1 mm. | 5 | 90/bal |  |  | 0 | 0 | 0
52 | rukavice nitrilové Semperguard comfort M alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Nitrilové bezpúdrové ochranné rukavice vhodné do prostredia v súlade s HACCP. Elasticita a komfort pri nosení. Bez ftalátov a alergénnych proteínov. Hrúbka dlane 0,1 mm. | 15 | 100/bal |  |  | 0 | 0 | 0
53 | rukavice nitrilové Semperguard comfort S alebo ekvivalent spĺňajúci požadované parametre | Nitrilové bezpúdrové ochranné rukavice vhodné do prostredia v súlade s HACCP. Elasticita a komfort pri nosení. Bez ftalátov a alergénnych proteínov. Hrúbka dlane 0,1 mm. | 15 | 100/bal |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 50 mL falkóny so sukničkou | 50 mL falkonky so stupnicou. Skúmavky majú kónické dno a sukienku, ktorá zabezpečuje skúmavke oporu pri státí - nie je potrebný stojan, s bielou popisovacou plochou. | 2 | 1 bal (25 ks/bal.) |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu: | [7 empty] | 0 | 0
V ....................., dňa.....................................
meno, priezvisko a funckia osoby oprávnej konať v mene spoločnosti