OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pre časť č. 1

Predmet zákazky: Vnútroočné šošovky

Predmetom zákazky sú: „Vnútroočné šošovky“  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  vrátane súvisiacich služieb, na obdobie 24 mesiacov.

Časť č. 1:

Vnútroočná šošovka akrylová hydrofóbna so žltým filtrom asférická s indexom refrakcie materiálu šošovky väčším  ako 1,54

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí  byť určený na humánne použitie.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód a kód MZ SR.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. V prípade, ak sa v opise a špecifikácii predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky, resp. musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti. Všetky ponúkané výrobky musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

- odovzdanie dokumentácie

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Časť č. 1 Vnútroočná šošovka akrylová hydrofóbna so žltým filtrom asférická s indexom refrakcie materiálu šošovky väčším ako 1,54 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platný šukl kód |  |  |  |
| Kód MZ SR |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Zadnokomorová afakická šošovka | áno |  |
| 2 | Materiál : hydrofóbny akrylát | áno |  |
| 3 | Asferický dizajn optickej časti | áno |  |
| 4 | Jednokusová | áno |  |
| 5 | Priemer optickej časti | 6,0 mm |  |
| 6 | Celková dĺžka | 13,0 mm |  |
| 7 | Refrakčný index | ˃ 1,54 |  |
| 8 | Asymetrický bikonvexný profil | áno |  |
| 9 | Pravouhlý okraj - square edge | áno |  |
| 10 | Modifikované L- ploché haptické časti s pravouhlým okrajom | áno |  |
| 11 | UV filter integrovaný do materiálu šošovky | áno |  |
| 12 | So žltým filtrom | áno |  |
| 13 | Merná jednotka | kus |  |
| 14 | Rozsah dioptrických hodnôt | +6,0 D do + 27,0 D |  |
| 15 | Nepreloadovaná | áno |  |
| 16 | Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov | 800 |  |

* ZP - zdravotnícka pomôcka

Obchodné meno uchádzača: ........................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................. (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

................................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača