## Opis predmetu zákazky
Účel prípravnej trhovej konzultácie v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky. V súlade s § 25 ods. 2 a 3 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
DIALYZAČNÉ ROZTOKY
1.2 CPV:
Hlavný slovník: 33692800-5 Dialyzačné roztoky 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
Tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dialyzačné roztoky
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti.
Dialyzačné roztoky kompatibilné so systémom Aquarius a Multifiltrate |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ na obdobie 24 mesiacov
Položka č. 1 | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l (veľkosť balenia 5 000 ml) |  | ks | 2290
Položka č. 2 | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l (veľkosť balenia 5 000 ml) |  | ks | 1670
Položka č. 3 | Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu (pre citrátovú CRRT) (veľkosť balenia 1 000 ml alebo 2 000 ml) |  | ml | 14160
Položka č. 4 | Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu (veľkosť balenia 5 000 ml) |  | ks | 15050
3.1 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť |  | Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
5. ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa dodanie: |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[5 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 24 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo Rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
8. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
9. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
10. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
11. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
11.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
12. | Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
13. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
14. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v týchto zmluvných podmienkach.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
16. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
17. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
18. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej Rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením tejto povinnosti.
19. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
20. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. PRÍLOHY
Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 3 - Sortiment ponúkaného tovaru
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - Špecifikácia
Názov predmetu zákazky:
DIALYZAČNÉ ROZTOKY
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dialyzačné roztoky kompatibilné so systémom Aquarius a Multifiltrát
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
1. | Položka č. 1 - Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l: | xxx | xxx
1.1 | ATC skupina: | B05ZB
1.2 | názov ATC skupiny: | hemofiltráty
1.3 | merná jednotka: | 1 ks
1.4 | veľkosť mernej jednotky: | 5 000 ml
1.5 | lieková forma: | roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l, sterilný, nepyrogénny, číry a bezfarebný
1.6 | obal: | plastový dvojkomorový vak (PP/PA/PE/PP/SEBS/oxid Si/PO) bez obsahu PVC
1.7 | cesta podania: | mimotelové podanie
1.8 | účel použitia: | roztok je indikovaný na liečbu akútneho a chronického zlyhávania obličiek ako substitučný roztok na hemofiltráciu a hemodiafiltráciu, a ako dialyzačný roztok na hemodialýzu a hemodiafiltráciu
1.9 | roztok musí byť kompatibilný so systémom Aquarius a Multifiltrát (hemofiltračný a hemodialyzačný prístroj pre CRRT) | áno/spĺňa
1.10 | roztok musí mať farebné odlíšenie jednotlivých koncentrácii draslíka priamo na samotnom obale | áno/spĺňa
1.11 | vak s roztokom musí obsahovať integrovaný bezpečnostný konektor na pripojenie hadicového setu | áno/spĺňa
1.12 | vak s roztokom musí obsahovať integrovaný port pre pridávanie aditív | áno/spĺňa
1.13 | roztok s koncentráciou draslíka 0 mmol/l musí mať po zmiešaní pred použitím nulovú koncentráciu glukózy | áno/spĺňa
1.14 | roztok pred zmiešaním neobsahuje laktát | áno/spĺňa
1.15 | vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | áno/spĺňa
2. | Položka č. 2 - Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l: | xxx | xxx
2.1 | ATC skupina: | B05ZB
2.2 | názov ATC skupiny: | hemofiltráty
2.3 | merná jednotka: | 1 ks
2.4 | veľkosť mernej jednotky: | 5 000 ml
2.5 | lieková forma: | roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l, sterilný, nepyrogénny, číry a bezfarebný
2.6 | obal: | plastový dvojkomorový vak (PP/PA/PE/PP/SEBS/oxid Si/PO) bez obsahu PVC
2.7 | cesta podania: | mimotelové podanie
2.8 | účel použitia: | roztok je indikovaný na liečbu akútneho a chronického zlyhávania obličiek ako substitučný roztok na hemofiltráciu a hemodiafiltráciu, a ako dialyzačný roztok na hemodialýzu a hemodiafiltráciu
2.9 | roztok musí byť kompatibilný so systémom Aquarius a Multifiltrát (hemofiltračný a hemodialyzačný prístroj pre CRRT) | áno/spĺňa
2.10 | roztok musí mať farebné odlíšenie jednotlivých koncentrácii draslíka priamo na samotnom obale | áno/spĺňa
2.11 | vak s roztokom musí obsahovať integrovaný bezpečnostný konektor na pripojenie hadicového setu | áno/spĺňa
2.12 | vak s roztokom musí obsahovať integrovaný port pre pridávanie aditív | áno/spĺňa
2.13 | roztok po zmiešaní pred použitím má koncentráciu glukózy bezvodej maximálne 5,55 mmol/l | áno/spĺňa
2.14 | roztok po zmiešaní pred použitím neobsahuje laktát | áno/spĺňa
2.15 | vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | áno/spĺňa
3. | Položka č. 3 - Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu (pre citrátovú CRRT) | xxx | xxx
3.1 | názov: | antikoagulačný roztok s obsahom 4% citrátu sodného (Trisodium citrate)
3.2 | merná jednotka: | 1 ks
3.3 | veľkosť mernej jednotky: | 1500 ml alebo 2 000 ml
3.4 | farmaceutická forma: | sterilný, nepyrogénny, číry antikoagulačný roztok
3.5 | obal: | plastový vak bez obsahu PVC
3.6 | účel použitia: | roztok je určený pre antikoaguláciu plnej krvi ako súčasť automatizovaných kontinuálnych metód očisťovania krvi so systémom Aquarius
3.7 | roztok musí byť kompatibilný so systémom Aquarius a Multifiltrát (hemofiltračný a hemodialyzačný prístroj pre CRRT) | áno/spĺňa
3.8 | vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | áno/spĺňa
4. | Položka č. 4 - Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafitráciu | xxx | xxx
4.1 | názov: | dialyzačný roztok pre kontinuálne metódy očisťovania krvi (CRRT) s citrátovou antikoaguláciou 4% roztokom citrátu trisodného so súčasným podávaním kalcia
4.2 | merná jednotka: | 1 ks
4.3 | veľkosť mernej jednotky: | 5 000 ml
4.4 | farmaceutická forma: | sterilný, nepyrogénny, číry dialyzačný roztok
4.5 | obal: | plastový priehľadný bezftalátový vak bez obsahu PVC
4.6 | účel použitia: | dialyzačný roztok pre kontinuálne metódy očisťovania krvi (CRRT) s citrátovou antikoaguláciou 4% roztokom citrátu trisodného so súčasným podávaním kalcia
4.7 | roztok musí byť kompatibilný so systémom Aquarius a Multifiltrát (hemofiltračný a hemodialyzačný prístroj pre CRRT) | áno/spĺňa
4.8 | vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | áno/spĺňa
Položky 1. časti predmetu zákazky
1. | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l (veľkosť balenia 5 000 ml)
2. | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l (veľkosť balenia 5 000 ml)
3. | Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu (pre citrátovú CRRT) (veľkosť balenia 1 500 ml alebo 2 000 ml)
4. | Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu (veľkosť balenia 5 000 ml)
podpis:
V:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
DIALYZAČNÉ ROZTOKY
KALKULÁCIA CENY
Dialyzačné roztoky kompatibilné so systémom Aquarius a Multifiltrát
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR |  |  | Veľkosť MJ | Počet MJ v MJB
[5 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v € | vrátane DPH | bez DPH | výška DPH v € | vrátane DPH |  | (veľkosť balenia)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l | ks | 5 000 ml | 2290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 ml
2. | Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l | ks | 5 000 ml | 1670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 ml
3. | Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu (pre citrátovú CRRT) 1 500 ml alebo 2 000 ml | ml | 500 | 14160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu | ks | 5 000 ml | 15050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 ml
Celková cena za predmet zákazky v EUR: |  | 10.: 0; 12.: 0
Poznámka: 1. Uchádzač pri položke č. 3 v stĺpci č. 6 uvedie cenu za 500 ml z dôvodu možných rozdielnych veľkostí balenia. 2. Uchádzač pri položke č. 3 v stĺpci č. 13 uvedie veľkosť MJ ponúkaného tovaru (1 500 ml alebo 2 000 ml)
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa: |  | 9.: podpis:
meno:
Poznámka: |  | 9.: pracovná pozícia:
| - povinné údaje vyplní uchádzač | 9.: pečiatka:

## Príloha č. 3 - Sortiment
Názov predmetu zákazky:
DIALYZAČNÉ ROZTOKY
Sortiment ponúkaného tovaru
Dialyzačné roztoky kompatibilné so systémom Aquarius a Multifiltrát
Položka č. 1 - Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l:
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ATC skupina | ŠUKL | Názov účinnej látky | Lieková forma | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Množstvo účinnej látky v mernej jednotke | Merná jednotka balenia (MJB) | Počet MJ v MJB | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Jednotková cena za MJB v EUR
[14 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Položka č. 2 - Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l:
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ATC skupina | ŠUKL | Názov účinnej látky | Lieková forma | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Množstvo účinnej látky v mernej jednotke | Merná jednotka balenia (MJB) | Počet MJ v MJB | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Jednotková cena za MJB v EUR
[14 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Položka č. 3 - Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu (pre citrátovú CRRT) - 1500 ml alebo 2 000 ml
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ATC skupina | ŠUKL | Názov účinnej látky | Lieková forma | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Množstvo účinnej látky v mernej jednotke | Merná jednotka balenia (MJB) | Počet MJ v MJB | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Jednotková cena za MJB v EUR
[14 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Položka č. 4 - Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ATC skupina | ŠUKL | Názov účinnej látky | Lieková forma | Cesta podania | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Množstvo účinnej látky v mernej jednotke | Merná jednotka balenia (MJB) | Počet MJ v MJB | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Jednotková cena za MJB v EUR
[14 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [15 empty] | ..............................................
Poznámka: | [13 empty] | Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
- povinné údaje vyplní uchádzač