Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Meracie zariadenia

- Diaľkomer																                		  5 ks

- Strelecký merač času											        						25 ks

- Anemometer	(balistický merač počasia)														10 ks

Jednotka množstva:  ks 					                                                    Predpokladané množstvo : 40

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 38636000-2 špecializované optické prístroje, 38121000-9 anemometre

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

- Diaľkomer

Merač vzdialenosti Norm LR1200P alebo ekvivalent slúži na meranie vzdialenosti cieľa, alebo rýchlosti. Má jednoduché ovládanie a kvalitnú optiku. Je pogumovaný a má ergonomický tvarovaný dizajn.

meranie vzdialenosti 						do 1200 m
ochrana 									IP54 (možnosť používať v prašnom a vlhkom prostredí)
zväčšenie								6 x
váha									170 g
možnosť presného merania aj počas hmly
možnosť nepretržitého merania
režim na zobrazenie vzdialenosti prvého objektu
možnosť pripevniť aj na statív
ochranné,  prenosné puzdro
čistiaca handrička

- Strelecký merač času

Strelecký merač času streľby CED 7000 Shot Timer alebo ekvivalent je IPSC digitálny merač času výstrelov s veľkým displejom zobrazujúcim celkový čas medzi výstrelmi, čas a dátum, počet výstrelov, stav batérie.

- hmotnosť							80 g

- výška								100 cm

- šírka								47 cm

- hrúbka								18,5 cm

- pamäť  								10 meraní bez obmedzenia počtu výstrelov

- nastaviteľný PAR (opakované pípnutie) s rôznym časovým rozmedzím

- náhodný, okamžitý alebo nastaviteľný štart (pípnutie)

- nastaviteľná intenzita citlivosti (8 stupňov)

- osvetlený veľký LCD display zobrazujúci, celkový čas, čas medzi výstrelmi, počet výstrelov, PAR, prvú ranu a čas každej rany

- čas, dátum, stopky, budík

- najhlasnejšie pípnutie až 110 dB, možnosť stíšenia štartovacieho pípnutia

- nabíjateľná Li-on batéria s ukazovateľom stavu batérie na displeji

- spy Mode na sledovanie ostatných strelcov a vizuálne spustenie

- Anemometer (balistický merač počasia)

Anemometer Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter s LiNK alebo ekvivalent je komplexný meteorologický merač na meranie a zaznamenávanie primárnych podmienok prostredia vrátane rýchlosti a smeru vetra, teploty, vlhkosti, teplotného indexu, tlaku a nadmorskej výšky. Obsahuje tiež výkonnú balistickú kalkulačku. Tento merač využíva knižnicu guľôčok aplikovanej balistiky vlastných modelov odporu, presné meranie profilu odporu vašej strely a korekcie pre aerodynamický skok, drift rotácie, Coriolisa a faktoring stupnice pádu. Environmental Capture meria a prispôsobuje sa skutočným podmienkam a automaticky aktualizuje balistické riešenie – eliminuje potrebu opätovného vynulovania pri presune do inej nadmorskej výšky. Konektivita LiNK poháňaná technológiou Bluetooth® poskytuje bezdrôtovú komunikáciu s mobilnými zariadeniami a počítačmi a integráciu s laserovými diaľkomermi kompatibilnými s LiNK pre vyššiu rýchlosť a presnosť. Výber jednotiek riešenia (mil, MOA, kliknutia, palce alebo centimetre) – funguje s akoukoľvek zbraňou alebo zameriavačom. Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením a vysokým kontrastom je perfektne čitateľný na najjasnejšom slnku. Aplikácia Kestrel LiNK for Ballistics pre iOS a Android poskytuje pohodlnú správu a zálohovanie zbraní, prístup do knižnice Applied Ballistics vedecky testovaných údajov o guľkách a možnosť prezerať si riešenie Kestrel’s na diaľku na mobilnom zariadení. Odolné (testované pri páde podľa noriem MIL-STD-810G), vodotesné (utesnené podľa noriem IP67). Dodávané vrátane ochranného vrecka, šnúrky na krk a lítiovej batérie AA. Poskytovaná 5-ročná záruka.

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		25.07.2023, do 10:00 hod

Prieskum trhu sa vykonáva v elektronickom systéme Josephine.

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 20.07.2023

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	Puzdra

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača