## DHM
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Balenie | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
Inovatívne nápoje na báze rastlinných extraktov s využitím fermentácie probiotickými kultúrami
| Váhy | Laboratórne váhy s maximálnym zaťažením 8 - 9 kg, s presnosťou merania na 0,1g | ks | 1 | 600 | 600 | 720 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Minitrepačka | rčená na trepanie jednotlivých skúmaviek alebo iných malých nádobiek s objemom do cca 50 ml v ruke | ks | 1 | 247.5 | 247.5 | 297 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Trepačka | rozsah rýchlostí 100-350 rpm, časovač maximum nad 1000 min, trepacia podložka, brzdiace tyče, rozmer 400-500 x 370 x 50-200 mm(š/h/v) | ks | 1 | 901.6667 | 901.6667 | 1082 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Magnetické miešadlo | Magnetické miešadlo bez ohrevu, Objem 1.5 L, Rýchlosť Miešania 2500 rpm, Platňa Ø 160 mm/ sklenená, veľkosť maximálne (šírka x hĺbka) 21x21 cm | ks | 1 | 381.6667 | 381.6667 | 458 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Multipozičné magnetické miešadlo | Multipozičné magnetické miešadlo bez ohrevu s tromi pohonnými jednotkami, Objem 5 L, Rýchlosť Miešania 3000 rpm, Platňa 124 x 124 mm sklenená | ks | 1 | 1099.1667 | 1099.1667 | 1319 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Filter pre meranie absorbancie 515 nm | Filter pre meranie absorbancie 515 nm, kompatibilný s prístrojm Promega Glomax multi+ | ks | 1 | 691.6667 | 691.6667 | 830 | 100006 laboratórny materiál
| Rotačná trepačka | Rotačná trepačka pre skúmavky RSLAB-10 | ks | 1 | 333.3333 | 333.3333 | 400 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Mikropipeta | objem 100-1000 µl | ks | 1 | 166.6667 | 166.6667 | 200 | 100006 laboratórny materiál
| Ultrazvukový kúpeľ | Celonerezový ultrazvukový kúpeľ s ohrevom, časovačom a mechanickým ovládaním. Ohrev až do 80°C, s tepelnou poistkou, vybavený výpustným kohútom. | ks | 1 | 629.1667 | 629.1667 | 755 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Refraktometer digitálny | Malý prenosný presný refraktometer s veľkým TFT displejom pre použitie v laboratóriu aj v teréne (krytie IP 67), vybavený meraním teploty a automatickou teplotnou kompenzáciou v rozsahu +10 až +30°C a automatickým vypínaním po 5 minútach nečinnosti, súčasťou je kalibračný roztok, puzdro na prístroj, pipetka a čistiace pomôcky, všetko v praktickom plastovom boxe. Široký rozsah merania indexu lomu 1.3330 - 1.5400 nD s presnosťou ±0.0003 nD a rozlíšením 0.0001 nD. | ks | 1 | 470 | 470 | 564 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Chladnička s mrazničkou | Energetická trieda D a vyššie, objem chladničky 220-230 l, objem mrazničky 100-110 l, displej, indikácia otvorených dverí, uhlíkový filter | ks | 2 | 750 | 1500 | 1800 | 100039 Chladničky mrazničky
| Spolu |  |  |  |  | 7020.8333 | 8425
Okara ako potravina nie odpad!
| Manuálna pipeta, 12 kanálová, 30 - 300 uL | manuálna pipeta, 12 kanálová, s nastaviteľným objemom, 30 - 300 µL, s mechanizmom na odstránenie špičky (Ejector: very low operating force), balenie obsahuje box s 96 špičkami. Eppendorf Research plus Variable Volume alebo ekvivalent. | sada | 1 | 930.2083 | 930.2083 | 1116.25 | 100006 laboratórny materiál
| Homogenizátor vzoriek | Univerzálna malá trepačka (vortex) určená na pretrepávanie centrifugačných skúmaviek (15 ml, 2 ml eppendorf). Regulácia otáčok, 2 módy: automatický a touch. Hlavný vypínač on/off. Rozsah kmitov 0-2500 min-1, amplitúda 5 mm, hmotnosť do 3,3 kg, krytie IP 22. S nástavcom pre jednu skúmavku. Trepačka Reax Control alebo ekvivalent | ks | 1 | 455 | 455 | 546 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Spolu |  |  |  |  | 1385.2083 | 1662.25
Energetické nápoje na báze liečivých rastlín a ovocia
| Ultrazvukový kúpeľ | Celonerezový ultrazvukový kúpeľ s ohrevom, časovačom a mechanickým ovládaním. Ohrev až do 80°C, s tepelnou poistkou, vybavený výpustným kohútom | ks | 1 | 629.17 | 629.17 | 755 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| SodaStream | Výrobník sódovej vody black, voliteľné množstvo bubliniek ergonomickou pákou • bez nutnosti potreby elektrického prúdu | ks | 1 | 115.83 | 115.83 | 139 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Zavárací automat | Zavárací automat na výrobu konzervovaných zásob, varenie polievok alebo pre ohrev horúcich nápojov a ich udržanie v teple Nezávislý od varnej dosky s výkonným vykurovacím telesom s výkonom 2000 W Veľká kapacita: 27-litrovový zavárací hrniec až pre 14 litrových zaváracích pohárovlny, strieborný | ks | 1 | 190.83 | 190.83 | 229 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Pražička kávy | Miešanie - typ: Vortex - otočné, chladenie: nútené vzduchové chladenie (ca. 10min), druh vyhrievania: nepriame, teplovzdušné (0 ~ 30min), kontrola teploty: 0 °-C ~ 250 ° C, napätie: 230V - 50Hz, výkon: 1.200 ~ 1.300 Watt, materiál: teploodolné tvrdené sklo (PYREX), max. kapacita: 300g (optimálna 250 g), hlučnosť: 65dB, rozmery: 490mm X 243mm X 229mm (zásobník na zber pergamonu je súčasťou dodávky), hmotnosť: 5.5kg, farba: červená | ks | 1 | 479.17 | 479.17 | 575 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Ultrazvuková čistička | z vysokokvalitnej ocele, na čistenie súčiastok, skla a predmetov od mechanických nečistôt | ks | 1 | 332.5 | 332.5 | 399 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Elektrický lis na olej | Typ lisovania: za studena lisovaný olej, motor, jednofázový indukčný, kmitočet 50 Hz / 60 Hz, farba zelená, robustný slimák z nerezového materiálu, zberné nádobky, čistiaca kefka,váha výrobku 6,8 kg, rozmery výrobku 35,5cm x 17,8 cm x 26,5 cm, príkon motoru 150 W, napätie 240 V,príkon vykurovacieho telesa 300 W, ovládanie: riadenie mikroprocesorom, teplotný senzor, tepelná ochrana | ks | 1 | 435.25 | 435.25 | 522.3 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Extraktor na bylinky | Merlin 400, plne automatizovaný alkoholový extraktor na svete na domácu výrobu vysokokvalitných bylinných extraktov. Poskytuje úplnú kontrolu nad kľúčovými parametrami extrakcie. | ks | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| NutraMilk | Výrobník NutraMilk na prípravu rastlinných mliek a orechových masiel, 2 L mlieka za 12 minút | ks | 2 | 500 | 1000 | 1200 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Odšťavovač na ovocie | Odšťavovač Gracioso horizontal je multifunkčný ktorý pre všetky druhy ovocia a zeleniny, robustné a elegantné telo, jednoduché ovládanie a jednoduchá údržba | ks | 1 | 211.25 | 211.25 | 253.5 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Fermentátor | Fermentátor Vegital brown - multifunkčný fermentor s chladničkou, výrob rôznych zeleninových alebo ovocných fermentovaných jedál (napr. kimči, natto, rôzne nakladané uhorky) a nápojov (napr. ryžové víno, saké). | ks | 1 | 125 | 125 | 150 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Magnetické miešadlo s ohrevom | Otáčky: 250-1250 rpm; Nastaviteľná teplota: +30°C až +330°C, Rozmery platne: 160 mm, Tyč na držiaky: áno, Hmotnosť: 2.9 kg, Rozmery: 190 x 270 x 100 mm, Napájanie: 230 V, 50/60 Hz | ks | 1 | 304.17 | 304.17 | 365 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Výrobník ľadu | Vyroba 12 kg ľadových kociek veľkosti XL, nádoba na vodu na 2,2 litra, rýchlosť prípravy ľadových kociek: 9 min, priehľadné veko pre dokonalý prehľad, indikátor hladiny vody pre kontrolu nad prípravou, indikátor úrovne ľadu, jednoduché elektronické ovládanie, jednoduchú údržbu zaisťuje vyberateľná nádoba | ks | 1 | 177 | 177 | 212.2 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Spolu |  |  |  |  | 5000.17 | 6000
Zakomponovanie vlašských orechov pri výrobe ochutených nátierok s pridanou hodnotou
| Lis na olej lisovaný za studena | Lis na olej lisovaný za studena, jediný lis na svete, ktorý využíva inovatívnu švajčiarsku technológiu na energizovanie oleja Gold Disc, výkon: 550 W, počet otáčok: 40 ot/min, sila lisovania: 25 Nm, kapacita lisovania: 500 g surobiny/12-15 min, maximálna doba lisovania: 60 min, dĺžka prívodného káblu: 1 m, rozmery: 30x18x35 cm, hmotnosť: 5,2 kg, obsah balenia: lis na oblej, 2 nádoby na zber oleja a zvyškovej vlákniny, kuchynská rukavica, čistiaca kefka | bal | 1 | 407.5 | 407.5 | 489 | 100206 Labotatórne prístroje malé
| Elektrický mlynček | Elektrický mlynček vhodný aj na obilie, rozmery: 33x16x31,3 cm, váha: 8 kg, dĺžka prívodného kábla: 1,5 m, zloženie: teleso - masívny buk ošetrený prírodnými rastlinnými olejmi, násypka, veko, vývod múky: masívny buk ošetrený prírodnými rastlinnými olejmi, mlecia komora vyrobená z potravinárskeho plastu (bez BPA), samoostriace mlecie kamene vyrobené zo špeciálnej zmesi keramiky a korundu, objem násypky: 1000 g, priemer mlecích kameňov: 85 mm, výkon mletia: 100 g/min, hlučnosť: cca 70 dB, výkon motora: 360 W, bezúdržbový a mimoriadne výkonný priemyselný motor - chránený tepelnou poistkou proti prehriatiu | ks | 1 | 415.83 | 415.83 | 498.996 | 100025 Elektrospotrebiče malé
| Spolu |  |  |  |  | 823.33 | 987.996
Overenie vplyvu využívaných aj menej známych agrotechnických postupov na rozklad pozberových zvyškov a zdravie v pôde
| Meteostanica | Profesionálna meteorologická stanica. Meria vonkajšiu a vnútornú teplotu. Vonkajší teplomer je chránený pred slnečným žiarením radiačným štítom. Meria ďalej vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, barometrický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky, slnečné žiarenie a UV žiarenie. Prepočítava rosný bod a pocitovú teplotu. Alarmy nastaviteľné pre všetky namerané hodnoty. Graf nameraných hodnôt za posledných 24 hod. | ks | 1 | 1022.8 | 1022.8 | 1227.36 | 100094 Navigačné a meteor. Nástroje
| Rozšírenie metostanice umožňujúce online prenos dát | Softvér a zberač dát pre stanice Vantage Pro2 a Vantage Vue, určený pre priame odosielanie údajov do siete bez použitia PC. | ks | 1 | 291.6 | 291.6 | 349.92 | 100094 Navigačné a meteor. Nástroje
| Pôdny Penetrometer - na meranie zhutnenia pôdy | Meria zhutnenie pôdy v PSI & KPa do max 500-1500 PSI, sonda dĺžky 75 cm, hrot pre kyprú pôdu, hrot pre zhutnenú pôdu | ks | 1 | 360 | 360 | 450 | 100078 Meracie prístroje
| Vodotesný prenosný merač pH/ORP/teploty; | rozsah: -2,00 až 20,00 pH ¦ ±2000,0 mV ¦ -20,0 až 120,0 °C (-4,0 až 248,0 °F); rozlíšenie: 0,01 pH ¦ 0,1 mV ¦ 0,1 °C (0,1 °F); presnosť: ±0,02 ph ¦ ±1 mV ¦ ±0,5°C (±1°C); balenie musí obsahovať kompatibilnú elektródu pre meranie pH v pôde v poľných podmienkach | ks | 1 | 368 | 368 | 460 | 100078 Meracie prístroje
| Ph starter solution kit pre ph merače a testery | Balenie obsahuje uskladňovací roztok pre pH/ORP alektródu; čistiaci roztok pre pH/ORP elektródu; kalibračný roztok pre pH/ORP elektródu s pH 7.01; kalibračný roztok pre pH/ORP elektródu s pH 4.01 | ks | 1 | 40 | 40 | 50 | 100078 Meracie prístroje
| digitálny EC METER PRENOSNÝ S EXTERNOU ELEKTRODOU | Prístroj na meranie salinity pôdy. Musí obsahovať elektródu, nabíjateľnú batériu a kalibračný roztok, Technická špecifikácia: Rozsah: 0,0 až 10,0 mS / cm; Rozlíšenie: 0,1 mS / cm; Presnosť: ± 2% plného rozsahu | ks | 1 | 96 | 96 | 120 | 100078 Meracie prístroje
| Spolu |  |  |  |  | 2178.4 | 2657.28
Ekologický a ekonomický význam aplikácií precíznych technológií v poľnohospodárskej praxi
| Senzor pôdnej vlhkosti | Presnosť merania 1%, Meranie vlhkosti a teploty pôdy. Výrazne zvýšený rozsah konduktivity - neskreslené meranie vlhkosti od 50 až do 2000 mS.m-1.Kompatibilné s datalogerom HH2 | ks | 1 | 709.1 | 709.1 | 850.92 | 100078 Meracie prístroje
| Dataloger - čítacie zariadenie pre vlhkostné sondy | Export priamo do formátu .xls alebo .csv. Možnosť definovať pôdne vlastnosti. Pamäť na minimálne 2000 meraní. | ks | 1 | 744.1 | 744.1 | 892.92 | 100078 Meracie prístroje
| Meteostanica | Profesionálna meteorologická stanica. Meria vonkajšiu a vnútornú teplotu. Vonkajší teplomer je chránený pred slnečným žiarením radiačným štítom. Meria ďalej vonkajšiu a vnútornú vlhkosť, barometrický tlak, rýchlosť a smer vetra, zrážky, slnečné žiarenie a UV žiarenie. Prepočítava rosný bod a pocitovú teplotu. Alarmy nastaviteľné pre všetky namerané hodnoty. Graf nameraných hodnôt za posledných 24 hod. | ks | 1 | 1022.8 | 1022.8 | 1227.36 | 100094 Navigačné a meteor. Nástroje
| Rozšírenie metostanice umožňujúce online prenos dát | Softvér a zberač dát pre stanice Vantage Pro2 a Vantage Vue, určený pre priame odosielanie údajov do siete bez použitia PC. | ks | 1 | 291.6 | 291.6 | 349.92 | 100094 Navigačné a meteor. Nástroje
| Spolu |  |  |  |  | 2767.6 | 3321.12
[6 empty] | 19175.5417 | 23053.646