## lab. spotrebný material
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Balenie | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | číslo zmluvy | číslo položky
2 | O2 lance | O2 lance, 140 mm rapid Núvario EL B 05000088, musí byť kompatibilné pre prístroj Vario Macro cube elementar | ks | 1 | 10.2 | 10.2 | 12.24 | NI/1-617/2022/SPU | 8
3 | Zinnfolie, 35*35 mm, | balenie po 425 kskompatibilné k prístroju Elementar varioMacro tube | bal | 2 | 46.9 | 93.8 | 112.56 | NI/1-617/2022/SPU | 3
4 | popolník (ash crucible), quartz, 60 mm, 1ks/bal | kompatibilné k prístroju Elementar varioMacro tube | ks | 5 | 12.8 | 64 | 76.8 | NI/1-617/2022/SPU | 2
8 | Centrifugačné skúmavky, 15 ml, sterilné | Centrifugačné skúmavky 15 ml pre RCF min. 3 000xg, RNA&DNAse free, autoklávovateľné, sterilné, s plochým vrchnákom, šroubovateľné. | bal (500ks) | 1 | 62.36 | 62.36 | 74.832 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 1
9 | Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul | Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, nesterilné, voľne sypané | bal (1000ks) | 1 | 7.18 | 7.18 | 8.616 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 114
10 | Pipetovacie špičky k pipetám Finnpipette, 250 ul | Pipetovacie špičky pre pipety s objemom do 300 ul, kompatibilné s pipetami Finnpipette, voľne balené | bal (1000ks) | 1 | 14.16 | 14.16 | 16.992 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 32
11 | Pipetovacie špičky k pipetám Finnpipette, 1000 ul | Pipetovacie špičky pre pipety s objemom do 1000 ul, kompatibilné s pipetami Finnpipette, voľne balné | bal (500ks) | 2 | 5.27 | 10.54 | 12.648 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 25
12 | Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom PP, 2,0 ml, číre | Mikroskúmavky s bezpečnostným uzáverom PP, 2,0 ml, číre, max. 30000 x g, voľne balené | bal (500ks) | 2 | 10.53 | 21.06 | 25.272 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 35
13 | Pipetovacie špičky univerzálne, 200 ul |  | ks | 1 | 57.33 | 57.33 | 68.796 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 8
14 | PCR stripy 0,2 ml |  | bal | 1 | 53.35 | 53.35 | 64.02 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 93
15 | Pipetovacie špičky k pipetám Picus, 200 µl, sterilné, s filtrom |  | bal | 1 | 47.97 | 47.97 | 57.564 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 30
16 | Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu, nekrepovaný |  | bal | 1 | 67.72 | 67.72 | 81.264 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 131
17 | Mikrotitračné 96-jamkové platničky |  | ks | 1 | 122.52 | 122.52 | 147.024 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 72
18 | Mikropipeta 8-kanálová, 30-300 µl |  | bal | 1 | 286.42 | 286.42 | 343.704 | NI-1-298-2022-SPU-1(2) | 26
1102.332

## Chemikálie
P.č. | Názov | Minimálne parametre | Balenie | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH | číslo zmluvy | číslo položky
1 | Volfrám oxid (tungsten-oxid), 60 g, granulát | kompatibilné k prístroju Elementar varioMacro tube | ks | 2 | 88.2 | 176.4 | 211.68 | NI/1-746/2022/SPU | 194
2 | Medený drôt (copper wire), 100g/bal. | kompatibilné k prístroju Elementar varioMacro tube | ks | 4 | 36.8 | 147.2 | 176.64 | NI/1-617/2022/SPU | 5
3 | Kyselina dusičná | kyselina dusičná (nitric acid) pre trace analýzy - for trace analysis, ≥69.0%, balenie 1 liter | ml | 1000 | 116 | 116 | 139.2 | NI/1-237/2023/SPU | 93
4 | Kyselina chlorovodíková | Hydrochloric acid 37% wt. %in H2O, 99.9990 trace metal basis, 500 ml | ml | 500 | 192 | 192 | 230.4 | NI/1-746/2022/SPU | 231
5 | Peroxid vodíka | Hydrogen peroxide solution, ≥30%, for trace analysis, 500 ml | ml | 500 | 160 | 160 | 192 | NI/1-746/2022/SPU | 232
6 | Trolox | Trolox ((±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylová kyselina), 97%, bal. 1g | bal | 1 | 60.12 | 60.12 | 72.144 | NI-1-746-2022-1(1) | 261
7 | DPPH, voľný radikál | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, balenie 1g | bal | 1 | 105.41 | 105.41 | 126.492 | NI-1-746-2022-1(1) | 255
8 | Octan sodný bezvodý | Octan sodný bezvodý, p.a. | kg | 1 | 10.89 | 10.89 | 13.068 | NI-1-746-2022-1(1) | 300
9 | Kyselina octová | Kyselina octová ľadová, SLR, extra čistá | l | 1 | 7.22 | 7.22 | 8.664 | NI-1-746-2022-1(1) | 283
10 | Hydroxid sodný | Hydroxid sodný perličkový, p.a., ISO reagent, ACS | kg | 1 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | NI-1-746-2022-1(1) | 111
11 | Akrylamid pre elektroforézu, assay min. 99% |  | bal | 1 | 39.1667 | 39.1667 | 47 | NI-1-746-2022-1(1) | 352
12 | Jód resublimovaný p.a., min. 99,8-100,5% |  | bal. | 1 | 60.8333 | 60.8333 | 73 | NI-1-746-2022-1(1) | 285
13 | Wolfram oxid |  | bal. | 1 | 62.5 | 62.5 | 75 | NI-1-746-2022-1(1) | 194
14 | 1-Oktanol, analytický štandard, assay min. 99,7% |  | bal. | 1 | 38.3333 | 38.3333 | 46 | NI-1-746-2022-1(1) | 183
1417.888