Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 9:   Ručný detektor výbušnín

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 8 ks:

9.1. Ručný detektor výbušnín					 				8 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

9.1.   Ručný detektor výbušnín

- ručný detektor výbušnín na detekovanie výbušnín vrátane podomácky vyrobených,

- detekcia v reálnom čase, jednoduchá obsluha,

- ručný detektor kovov v masívnom kufríku s príslušenstvom vrátane opaskového puzdra na celodenné nosenie,

- robustné a vysoko ergonomické puzdro z plastu.

- rozmery:		dĺžka: max. 251 mm

výška: min. 48 mm, max. 57 mm

šírka: max. 67 mm

- hmotnosť: 	bez batérií: max. 0,500 kg

s batériou: max. 0,700 kg

detekčná doba: 1 sekunda

prevádzková teplota: min. v rozsahu -10°C až 54°C

Pc pripojenie: WiFi, USB, RS232

vodeodolný

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.