Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výzbrojný materiál

Časť 11: Pozorovacie prístroje denné

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 2 450 ks:

11.1. Pozorovacie prístroje denné     					  		2 450 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)

11.1. Pozorovací prístroj denný

- konštrukcia: 			priama (Roof) alebo Klasická (Porro)

- priemer objektívu: 		minimálne 56 mm

- zväčšenie: 			8 x

- zorné pole v 1 000 m: 		min. 105 m

- ostriaca vzdialenosť: 		min. 3 m

- priemer výstupnej pupily: 		7 mm

- sklo hranolu:			Bak-4 ED

- statívový závit: 			áno

- dioptrická korekcia: 		minimálne +/- 3 dpt

- relatívna svetelnosť: 		minimálne 49

- antireflexná úprava šošoviek: 	FMC (Phase coating) alebo MC (MultiCoated)

- vodotesný: 			áno

- plnený dusíkom: 			áno

- rozmery:	 			max. 155 x 190 x 85 mm (cca 2,5 dm3)

- hmotnosť: 			max. 1,2 kg

- prepravné puzdro: 		áno

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.