## Príloha č.6_pre časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Systém hygieny rúk pre časť 2
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
1 | Hygiena rúk - Systém 2
Položka č. 1 - Tekutá umývacia emulzia vhodná na umývanie rúk a na chirurgické umývanie rúk
1.1 | Veľkosť balení: 500ml, 1000ml, 5000 ml / 6000 ml
1.2 | Bez dezinfekčného účinku / bez obsahu účinnej dezinfekčnej látky. Neutrálne pH k pokožke.
1.3 | Vhodný na časté používanie. Vhodný do dávkovača pre typ "euro" fliaš, resp. balenie v typizovanom "euroobale". Kompatibilita s prípravkami určenými na dezinfekciu a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom.
Položka č.2 - Tekutý alkoholový dezinfekčný prostriedok na hygienickú dezinfekciu rúk
2.1 | Veľkosť balení: 500ml, 1000 ml, 5000 ml / 6000 ml
2.2 | Na báze propanolu s obsahom min. 75 % (hmotnostných w/w) alkoholu, alebo na báze etanolu s obsahom min. 80 % (hmotnostných w/w) alkoholu, prípadne ich zmesi. Neobsahuje chlórhexidín. Výborná znášanlivosť s pokožkou - tolerancia pokožky pri dlhodobom používaní (deklarovaná testom kožnej znášanlivosti).
2.3 | Rýchla, širokospektrálna účinnosť. Vhodný aj pre rizikové pracoviská. Obsahuje regeneračné a ošetrujúce zložky. Vhodný aj do dávkovača pre typ "euro" fliaš, resp. balenie v typizovanom "euroobale". Kompatibilita s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom.
2.4 | minimálna mikrobiologická účinnosť prípravku dokladovaná testom účinnosti: A (B) T (V)
2.5 | expozičný čas v požadovanom spektre účinnosti: 30 s pre hygienickú dezinfekciu
2.6 | STN EN 1500 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Hygienická dezinfekcia rúk. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 2) (85 7014).
2.7 | STN EN 13727+A1 Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie bakteriocídnej aktivity v oblasti medicíny. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1) (85 7024).
Položka č.3 - Regeneračný / ochranný krém
3.1 | Veľkosť balení: 300 ml / 500 ml
3.2 | Ošetrujúci prípravok určený na starostlivosť o pokožku rúk. Kompatibilita s prípravkami určenými na umývanie a dezinfekciu rúk deklarovaná výrobcom.
3.3 | Vhodný aj do dávkovača
3.4 | Počas trvania zmluvy zabezpečiť bezplatné zapožičanie špeciálnej UV lampy pre účely praktických nácvikov hygieny rúk., resp. kontroly správnych postupov pri rozotieraní dezinfekčného prípravku na rukách za použitia kontrastnej látky doplnenej do alkoholovej dezinfekcie.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby :
podpis a pečiatka uchádzača: