## Príloha č.6_pre časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Systém hygieny rúk pre časť 3
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[6 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
Dávkovače
1.1 | Pákový dávkovač pre 0,5 l fľaše - Pákový dávkovač vhodný do zdravotníctva - vhodný na 0,5 l "euroobaly"/kompatibilita s "euro" fľašami, možnosť dôkladnej dezinfekcie jednotlivých častí. |  |  |  | 192 ks
1.2 | Celokovový pákový dávkovač pre 0,5 l fľaše - Celokovový pákový dávkovač vhodný do zdravotníctva - vhodný na 0,5 l "euroobaly"/kompatibilita s "euro" fľašami, možnosť dôkladnej dezinfekcie jednotlivých častí. Vnútorná pumpička/"hrdlo" vyhotovené z nerezu pre účel dlhšej životnosti. |  |  |  | 675 ks
1.3 | Celokovový pákový dávkovač pre 1,0 l fľaše - Celokovový pákový dávkovač vhodný do zdravotníctva - vhodný na 1,0 l "euroobaly"/kompatibilita s "euro" fľašami. Možnosť dôkladnej dezinfekcie jednotlivých častí. Vnútorná pumpička/"hrdlo" vyhotovené z nerezu pre účel dlhšej životnosti. |  |  |  | 203 ks
1.4 | Celokovový držiak na rám postele pre 0,5 l fľaše - Celokovový nastaviteľný držiak na rám postele vhodný do zdravotníctva - vhodný na 0,5 l "euroobaly"/kompatibilita s "euro" fľašami, možnosť dôkladnej dezinfekcie jednotlivých častí. Ľahké čistenie/dezinfekcia a možnosť autoklávovania. |  |  |  | 782 ks
1.5 | Dávkovacia pumpička pre 1,0 l fľaše ("euro" fľaše) |  |  |  | 50 ks
1.6 | Dávkovacia pumpička pre 0,5 ml fľaše ("euro" fľaše) |  |  |  | 850 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača :