	Príloha č. 2

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov uchádzača: 

	Sídlo uchádzača:

	IČO uchádzača:

	DIČ uchádzača:

	IČ DPH uchádzača:

	Kontaktné údaje uchádzača (meno, priezvisko, tel. č., email): 

	

	Názov obstarávateľa:  Mäsovýroba Kopčany spol. s r.o.

	Sídlo obstarávateľa:    Štefánikovo námestie 593 , 908 48 Kopčany

	IČO obstarávateľa:      : 64870652

	

	



	                          
NÁZOV ZÁKAZKY:	Modernizácia výrobných technológií mäsovýroby

Investície na spracovanie uvádzanie na trh  alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

NÁZOV ZÁKAZKY:
Monitoring teplôt v  chladiarňach, varnej komore ,varných kotloch so záznamom na počítač.


Typové označenie: .................................................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v EUR bez DPH

	1
	Špecifikácia:
1.Meranie priestorovej teploty v 8 meracích bodoch. Periodický záznam vo zvolenom časovom intervale.
Body merania:

-šoker -30°C
-zrecia chladnička -5 °C /  +4°C 
 -rýchloschlazovňa  +4°C 
-baliareň do 6 °C 
-chladiareň výrobkov do +4°C 
-mrazák  I  -25°C 
 -mrazák  II  -25°C 
-mrazák III  -25°C 

	áno
	
	

	2
	Meranie vpichovej teploty vo varnej komore
	áno
	
	

	3
	Meranie vpichovej teploty v 2 varných kotloch.
	áno
	
	

	4
	Montáž a uvedenie do prevádzky
	áno
	
	

	
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	



Poznámky : 
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej predbežnej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


         Kopčanoch                            28.07.2023
V ...................................., dňa .......................			 .............................................
							   	  Podpis a pečiatka uchádzača


0

