KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409  a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I. Zmluvné strany

1. Kupujúci :	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

v zastúpení: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ

sídlo: Rastislavova 43,  041 90 Košice, SR

IČO: 00 606 707

DIČ: 2021141969

IČ DPH: SK2021141969

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK 06 8180 0000 0070 0028 0550

SWIFT: SPSRSKBA

Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18. 12. 1990

(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci :

v zastúpení:

sídlo :

IČO:

DIČ:

IČDPH :

Bankové spojenie:

IBAN :

BIC/SWIFT:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................,  odd: ..................., vložka č. .................

(ďalej len „predávajúci“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“).

Túto  zmluvu uzatvára kupujúci, ktorý je verejným obstarávateľom s predávajúcim, ktorý je  úspešným uchádzačom na základe výsledku zadávania zákazky postupom verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. , s názvom predmetu zákazky : „Diagnostické ultrazvukové prístroje“ časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód,   zadávanej na základe verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č....................zo dňa ........................ pod číslom ......................... (ďalej len „verejné obstarávanie“)

- Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho :  UNLP-2023-.....................

Kupujúci je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený disponovať s tovarom v zmysle tejto zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že predmet zmluvy bude financovaný čiastočne z   kapitálových finančných prostriedkov, ktoré mu boli pridelené listom č. S13127-2021-OVV-36 zo dňa 20.12.2021 a čiastočne z vlastných finančných prostriedkov kupujúceho.

## Čl. III. Predmet zmluvy

  - Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu  tovar podľa bodu 2. tohto článku a previesť na neho  vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

  - Tovarom pre účely tejto zmluvy je 1ks ultrazvukového prístroja vrátane príslušenstva určených pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

- ktorých špecifikácia je  uvedená   v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).

  - Dodanie tovaru zahŕňa: dodanie do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zmluvy (min. Užívateľskej príručky v slovenskom jazyku,  prospektového materiálu s popisom technických vlastností tovaru a potvrdenia Vyhlásenie o zhode k tovaru), kompletizácia a uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zmluvy, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky.

- 4.	Tovar sa dodáva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti kupujúcim.

- 5.	Porušenie povinnosti uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

## Čl. IV. Dodacie podmienky

- Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku III. bod 2  tejto zmluvy kupujúcemu do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní  odo dňa účinnosti  tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej dva (2) pracovné dni vopred, a to písomne  na e-mailovú adresu : ozt@unlp.sk a telefonicky na tel. č. +421 55 615 30 79.

- Miesto dodania tovaru  je pracovisko kupujúceho: Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, pracovisko Tr. SNP 1, 040 11  Košice.

- Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy nový, nepoužívaný, nerepasovaný  v originálnom balení  a kompletný v rozsahu podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy (nie po častiach).

4.	Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne, a to podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu. V Preberacom protokole/dodacom liste  sa  potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade zistenia vád  tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

5.	Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu)  je: určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk,  tel. č. + 421 55 615 3079.

6.	Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý má vady a zároveň je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách tovaru.

7.	Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a funkčné parametre dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácií tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodaný tovar musí byť zhodný s jeho špecifikáciou v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je obsahom zhodná so špecifikáciou tovaru uvedenou v  ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.

8.          O inštalácií, odskúšaní  a uvedení tovaru  do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak  predávajúci tovar inštaluje ihneď pri  jeho dodaní a Inštalačný protokol je súčasťou Preberacieho protokolu.

  - 9.    	Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe a údržbe tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru  do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení, s uvedením menného zoznamu zaškolených osôb; zaškolenie potvrdzujú zaškolené osoby svojim podpisom na protokole o zaškolení .

10.	Predávajúci je povinný  tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky najneskôr do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2. tohto článku.  Predávajúci  je povinný dodať a nainštalovať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť a umožniť uvedenie tovaru do prevádzky v termíne podľa tohto bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  - 11.      	Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj príslušnú dokumentáciu k tovaru vyhotovenú v slovenskom jazyku (v prípade, ak je dokument vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku, predávajúci predloží úradný preklad do slovenského jazyka) a to najmä:

- Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku,

- Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na dodaný tovar, ktorý bude vykonávať inštaláciu a autorizovaný  záručný servis počas záruky tovaru, vydaný výrobcom dodaného tovaru (prístroja) alebo autorizovaným zástupcom výrobcu,

- Technickú a sprievodnú dokumentácia k tovaru,

- Návod na obsluhu tovaru,

- Záručný list.

- Kupujúci je povinný, najneskôr ku dňu dodania tovaru do miesta dodania, pripraviť miesto dodania tak, aby predávajúci mohol riadne a včas nainštalovať, odskúšať a uviesť tovar do prevádzky. Predávajúci je povinný najneskôr do 20 (dvadsať)  kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 	zmluvy predložiť kupujúcemu  písomnú špecifikáciu ním požadovanej technickej pripravenosti miesta dodania, ak je potrebné pre riadne dodanie  a inštaláciu tovaru pripraviť miesto dodania. V prípade realizácie technickej pripravenosti 	podľa požiadavky predávajúceho, je predávajúci povinný v Inštalačnom protokole písomne potvrdiť, že technická pripravenosť miesta inštalácie 	zodpovedá jeho požiadavkám 	a je vhodná pre inštaláciu tovaru.

- Splnením dodávky predávajúcim sa  rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s touto zmluvou a špecifikáciou tovaru podľa  Prílohy č. 1. tejto zmluvy, predloženie príslušnej dokumentácie, 	podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu, Inštalačného protokolu a Protokolu o zaškolení.

- Porušenie povinnosti uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

## Čl. V. Doba platnosti zmluvy

  - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na jeden obchodný prípad, odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doby splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 13. tejto zmluvy,  okrem ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy zmluvných strán aj po splnení dodávky podľa čl. IV. bod 13. tejto zmluvy.

  - Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Kupujúci je povinný zverejniť platnú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

  - Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:

- a/ písomnou dohodou zmluvných strán,

- b/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

  - Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu  sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.

  - Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť  z nasledovných dôvodov:

- ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (čl. IV. bod 13. tejto zmluvy),

- ak kupujúci po dodaní tovaru alebo po predložení  príslušnej dokumentácia k tovaru nadobudne dôvodnú pochybnosť o tom, že tovar zodpovedá špecifikácií uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti, správnosti alebo pravdivosti predloženej príslušnej dokumentácií k tovaru,

- ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom  podľa v tejto zmluvy,

- ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a toto porušenie nenapraví ani v lehote stanovenej kupujúcim na nápravu,

- ak predávajúci nepostupuje pri dodaní tovaru v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy, alebo ak pri dodaní predmetu zmluvy nepostupuje v súlade s bezpečnostnými, technickými a inými prevádzkovými predpismi a smernicami kupujúceho, s ktorými ho kupujúci riadne, včas a preukázateľne oboznámil,

- ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. IV. bod 13 tejto zmluvy o viac ako  tridsať (30) kalendárnych  dní, bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku zavinenia kupujúceho alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť,

- ak ponuka predávajúceho predložená vo verejnom obstarávaní bola kupujúcim vyhodnotená ako úspešná v dôsledku preukázateľne vykonaných machinácií a podvodných postupov predávajúceho,

- ak sa preukáže, že predávajúci v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- ak predávajúci písomne oznámi, že nie je schopný dodať tovar za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo že z akéhokoľvek dôvodu  tovar podľa tejto zmluvy nedodá.

- ak bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, bolo proti predávajúcemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti predávajúcemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,

- ak dôjde k výmazu predávajúceho ako partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora počas platnosti tejto zmluvy (ak je to relevantné),

- ak je predávajúci, ktorý je partnerom verejného sektora (ak je to relevantné) viac ako tridsať (30) kalendárnych dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Čl. VI. Kúpna cena a platobné podmienky

  - Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov , takto :

Kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy  je ................. €  bez DPH, slovom: ......................................euro a ................... centov.

K uvedenej kúpnej cene sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej sadzbe 20 % vo výške   ..................... slovom  : ............................  euro a ................. centov.

- Celková kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy  je ................................ €  s DPH, slovom : ................................. euro a ....................... centov.

Kalkulácia ceny (cena  jednotlivých položiek) dodaného tovaru, vrátane príslušenstva k tovaru je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

  - Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný a funkčne bezchybný tovar. V uvedenej celkovej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku  je zahrnuté najmä,  nie však výlučne: cena tovaru,  clo, dopravné náklady, náklady na  inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov o obsluhe  a údržbe tovaru, príslušná dokumentácia, opravy, servis  a údržba tovaru, vrátane náhradných dielov a ďalších nákladov s tým spojených  počas celej  záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu.

  - Právo na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 13. tejto zmluvy.

  - Kupujúci je povinný  uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa  tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa čl. I.  bod 2.tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

  - 5.	Predávajúci je povinný vystaviť faktúru kupujúcemu  do 15 (pätnásť) dní od dňa riadneho dodania tovaru  podľa   čl. IV. bod 13. tejto zmluvy, najneskôr však do 5 (päť) pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov SR v čase fakturácie. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu.

  - 6.	Vlastnícke právo k tovaru  nadobudne kupujúci až úplným zaplatením celkovej  kúpnej ceny podľa  tohto článku.

  - Za deň úhrady celkovej kúpnej ceny  sa považuje deň jej pripísania na účet predávajúceho.

## Čl. VII. Reklamácia tovaru, vady tovaru

- Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 24 (dvadsaťštyri) mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 13. tejto zmluvy.

- V záručnej dobe je  predávajúci povinný

- bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru, t.j. uviesť tovar do stavu plnej prevádzky vzhľadom k jeho technickým a funkčným parametrom,

- vykonať bezplatne  servisné prehliadky v počte a intervale podľa pokynov výrobcu.

Poslednú servisnú preventívnu prehliadku tovaru je predávajúci povinný vykonať najviac 2 (dva) týždne pred uplynutím záručnej doby a súčasne je povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré neboli spôsobené kupujúcim.

- zabezpečovať  bezplatnú údržbu tovaru, vrátane bezplatnej dodávky náhradných dielov vrátane demontáže a montáže, odvozu a likvidácie použitého spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,

- vykonať validáciu a kalibráciu tovaru s periodicitou podľa odporúčaní výrobcu tovaru, najmenej však 1-krát ročne, ak validáciu a kalibráciu tovar vyžaduje,

- vykonávať všetky ďalšie servisné úkony a činností predpísané príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,

- vykonávať akékoľvek neplánované opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky dodaného tovaru, vrátane generálnej opravy (ak je to relevantné),

- poskytovať technickú telefonickú podpora v pracovných dňoch  a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní dodaného tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho v min. čase od 7:00 hod. do 18:00 hod., 7 (sedem) dní v týždni, pričom predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v  prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť  vady tovaru,  vrátane, nie však len,  všetkých prác spojených s opravami tovaru,  dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru,  poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar,  dodávky funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je spôsobená kupujúcim.

- Záruka na tovar podľa tohto článku  platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií  obsiahnutých v príslušnej  dokumentácii k tovaru.

- Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu vady tovaru.

- Kupujúci sa zaväzuje, že  vady tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená  osoba kupujúceho. Osobou oprávnenou za  kupujúceho reklamovať tovar a žiadať odstránenie vady  počas záručnej doby  je  určený zamestnanec  Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt.servis@unlp.sk, tel. č. +421 55 615 31 95.

- Kupujúci je povinný vady tovaru nahlásiť predávajúcemu písomne na e-mail adresu: .......................................................

8. 	Počas plynutia záručnej doby je predávajúci povinný zabezpečit, že sa servisný technik predávajúceho  dostaví na opravu tovaru do 24 (dvadsaťštyri) hodín od nahlásenia vady tovaru kupujúcim. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.  Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na mieste dodania. Predávajúci vykoná  opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie najneskôr  do 48 (štyridsaťosem) hodín  od nástupu servisného technika na opravu v prípade, ak na odstránenie vady na tovare nie je potrebný náhradný diel. V prípade, ak oprava vady tovaru vyžaduje náhradný diel,  predávajúci vykoná  opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie do 72 (sedemdesiatdva) hodín odo dňa nástupu na odstránenie vady,  najneskôr však do 168 (stošesdesiatosem) hodín   od nástupu servisného technika na opravu tovaru.

- V prípade, ak odstránenie vady na tovare nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie tovaru, je predávajúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady / poruchy tovaru pomocou vzdialeného prístupu. Predávajúci je oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od nahlásenia, pričom dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa, sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.

- Predávajúci je povinný zabezpečovať autorizovaný záručný servis  t.j.  opravy a servis tovaru len odborne kvalifikovanými osobami a poskytovať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcami tovaru.

- Predávajúci garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný tovar po dobu min.10  (desiať) rokov odo dňa riadneho splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 13. tejto zmluvy.

## Čl. VIII. Majetkové sankcie

  - V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV.  tejto zmluvy zo strany predávajúceho  je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok  zmluvnú pokutu vo výške 5 % € z kúpnej ceny bez DPH za tovar nedodaný podľa zmluvných podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - V prípade porušenie povinnosti kupujúceho podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy t.j.  neuhradenie faktúry v lehote splatnosti  je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na  zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR. Úroky z omeškania  sú splatné v lehote do 30  kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

  - V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII.  tejto zmluvy zo strany predávajúceho  je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok  zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € , slovom : tristo euro, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 2. a/alebo 3. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  kúpnej ceny bez DPH , ktorá  ako pohľadávka bola  predmetom postúpenia alebo iného právneho úkonu, ktorým došlo k zmene v osobe veriteľa. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 11. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,00 €, slovom : tristo euro, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Uplatnením majetkových sankcii podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje majetková sankcia; majetková sankcia  sa nezapočíta na náhradu škody.

## Čl. IX. Osobitné ustanovenia

  - Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za  porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

  - Predávajúci sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe predávajúceho ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi a kupujúcemu ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon predávajúceho ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinnosti uvedené v tomto bode je  považované za  porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

  - 4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že

- a/	nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by  mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu,  a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

b/ 	všetky informácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto Zmluvy vypracované, bude  považovať za dôverné, a to bez časového obmedzenia aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

c/ 	informácie a podklady  poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie  tejto Zmluvy,

d/	bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto zmluvou alebo získaných pri plnení tejto zmluvy, a tieto informácie nebude zverejňovať, ani žiadnym spôsobom rozširovať.

5.	Predávajúci  nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

6.	Predávajúci je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré kupujúci pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho  a tretie osoby vo vzťahu k predávajúcemu,  do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci  je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti  zamestnancov predávajúceho a všetky tretie osoby, ktoré v  mene predávajúceho  budú vykonávať činnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim.

7.	Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti  s dodávaným tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8.	Kontaktná osoba predávajúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je : ......................................,  tel. kontakt : ....................................., e-mail adresa : .............................

9.	Kontaktná osoba kupujúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk,  tel. č. + 421 55 615 3079.

10.	Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu (ako aj jej dodatky)  ako povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zák. č. 546/2010 Z.z.

11.	Predávajúci  je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom predávajúci:

a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 tejto zmluvy s rozsahom jeho plnenia  uvedeným vo verejnom obstarávaní;

b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/ zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohľadu na to, či predávajúci  použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom predávajúceho.

d/ je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka  písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi  a to  do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;

e/ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet  a presný rozsah subdodávky, predpokladaný podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov je uvedený Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

Na zmenu v zozname subdodávateľov  t.j. zmenu Prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode  sa považuje za  podstatné porušenie tejto zmluvy.

Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľom tak, akoby plnenie zmluvy realizoval  sám (osobne).

12. 	Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

## Čl. X. Záverečné ustanovenia

  - Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. .

  - Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiaci právnymi predpismi SR.

  - Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorého jedno vyhotovenie dostane predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia tovaru,

- Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru,

- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov,

- Príloha č.4- Kontaktné údaje Servisného strediska resp. kontaktné informácie o servisných linkách v prípade vád tovaru.

- Príloha č. 5 – Protikorupčná doložka

V Košiciach,  dňa .......................                    			V ..........................,  dňa ...............

Kupujúci :	                                                                                                 Predávajúci:

________________________________				_____________________________

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Príloha č. 1 Technická špecifikácia tovaru

Predmet plnenia – tovar: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

| Technické vlastnosti, parametre a hodnoty zmluvného tovaru |  |
| --- | --- |
| Názov a výrobca zmluvného tovaru: |  |
|  | Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie |
| 1. | Uhlopriečka monitora OLED, QLED alebo LED min. 22" (palcov) |
| 2. | Dynamický rozsah min. 320dB |
| 3. | Frekvenčný rozsah min. 1-22 MHz |
| 4. | Zobrazovací rozsah prístroja min. 400mm |
| 5. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo min. 25cm |
| 6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |
| 7. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5-20mm |
| 8. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo |
| 9. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |
| 10. | Interný HDD s kapacitou min.1TB |
| 11. | Ovládanie pomocou trackballu |
| 12. | USB porty min.4ks |
| 13. | Wifi modul |
| 14. | Ethernetový konektor |
| 15. | HDMI/VGA/DGR výstup |
| 16. | Súčasťou prístroja je integrovaný ohrievač gélu |
| 17. | Počet portov pre zapojenie sond min.4ks |
| 18. | Súčasťou prístroja je výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica |
| 19. | Prístroj obsahuje integrovanú čiernobielu termotlačiareň |
|  | Technické parametre pre pracovné režimy |
| 20. | Technológia na potlačenie šumu |
| 21. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |
| 22. | M-mód |
| 23. | Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení |
| 24. | Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku |
| 25. | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla |
| 26. | Harmonické zobrazenie bez vplyvu na snímkovú frekvenciu |
| 27. | Harmonické zobrazenie so samostatne voliteľnou frekvenciou na všetkých sondách |
| 28. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze min.16x |
| 29. | Kontinuálny CW doppler |
| 30. | Pulzný tkanivový doppler (TDI) |
| 31. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |
| 32. | Dual Live zobrazovací mód |
| 33. | Simultánne módy zobrazenia |
| 34. | Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |
| 35. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase |
| 36. | Aktívna elastografia typu strain a shearwave v reálnom čase s určením steatického indexu pomocou attenuation indexu, určenie stupňa fibrózy |
| 37. | Sheare Wave elastografiea (SWE) v reálnom čase v min. troch módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách |
| 38. | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |
| 39. | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |
| 40. | Farebné odlíšenie zmeny v koeficiente útlmu šírenia signálu v reálnom čase. Kvantifikácia stupňa steatózy bez nutnosti prepočítavacích tabuliek. Stupeň steatózy zobrazený priamo v reporte |
| 41. | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (fokusačný bod sa nezobrazuje, zaostrenie v celom spektre usg obrazu) |
| 42. | Elastografia sa požaduje na lineárnych a konvexných sondách |
| 43. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |
| 44. | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom |
| 45. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre abdominálnu sondu |
| 46. | Resterilizovateľný punkčný adaptér pre lineárnu sondu |
|  | Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie |
| 47. | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA |
| 48. | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT), real time trasovanie cievnej steny alebo možnosť zobrazenia real time trasovania cievnej steny na pracovnej stanici |
| 49. | Databáza s vyhľadávaním podľa demografických a diagnostických dát |
| 50. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov |
| 51. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu gainu, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu |
| 52. | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain |
| 53. | Programovateľné kalkulácie |
| 54. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |
| 55. | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazová frekvenciu |
| 56. | Technológia pre presnú automatickú synchronizáciu CT,MR zobrazenie s USG zobrazením jedným tlačidlom, s automatickou korekciou pohybu |
| 57. | Možnosť pripojenia vysielača magnetického signálu pri fúzii CT/MR priamo z USG prístroja pre lepšiu ergonómiu |
| 58. | Technológia umožňujúca automatickú navigáciu a cielenú biopsiu podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov na lineárnych, konvexných a mikrokonvexných sondách |
| 59. | Technológia vizualizácie presnej polohy ihly v CT/MR zobrazení v reálnom čase za pomoci prídavného senzora |
| 60. | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky |
| 61. | Vysoká snímkovacia frekvencia pri použití kontrastného echa pre elimináciu pohybových artefaktov min. 80 obrázkov za sekundu |
| 62. | Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky |
| 63. | Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu |
| 64. | Synchronizácia pri fúzii obrazu s CT/MR minimálne v troch referenčných bodoch |
| 65. | Nastaviteľný punkčný adaptér na konvexnom a lineárnom sektore min. v 3 krokoch |
| 66. | Možnosť aktívnej elastografie pri fúzii obrazov s CT/MRI |
| 67. | Softvér pre automatické meranie elasticity cievnej steny alebo možnosť merania elasticity cievnej steny na pracovnej stanici |
| 68. | Kombinácia nedopplerovského zobrazenia krvného toku s klasickým dopplerovským zobrazením |
| 69. | Prednastavené aplikácie pre pediatrické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej, malých častí, muskuloskeletárneho systému a mozgu |
| 70. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |
|  | Sondy |
| 71. | Konvexná abdominálna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov (vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, vyšetrenie brušnej dutiny)v rozsahu min. v rozsahu 1-5,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400 mm, FOV min. 120° - 1 ks |
| 72. | Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie (vyšetrenie mozgu, obličiek, cievy, nervy, štítna žľaza, povrchové štruktúry) v rozsahu min. v rozsahu 5-16 MHz, hĺbka zobrazenia min.200 mm, FOV min. 38 mm - 1ks |
| 73. | Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev CEUS v rozsahu min. v rozsahu 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, FOV min. 36mm - 1 ks |
| 74. | Vysokofrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) , vyšetrenie čreva, kožných a podkožných lézií, umožňujúca vyšetrenie elastografiou, s punkčným adaptérom s frekvenčným rozsahom min.9-22 MHz, hĺbka zobrazenia min. 130 mm, FOV min. .38 mm, počtom elementov min.192 - 1 ks |

Príloha č. 2 Cenová kalkulácia

Predmet plnenia – tovar: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

| Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov zmluvného tovaru | Názov výrobcu zmluvného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ |  |  |  |  | Celková cena za počet MJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH |  | DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH |
| 1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód | celok | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Rozpis cien položky Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

| Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu zmluvného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH |
| 1.1. | Ultrazvukový prístroj | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.2. | Konvexná abdominálna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.3 | Lineárna sonda na vyšetrovanie novorodencov, detí a adolescentov s možnosťou shearwave elastografie | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.4 | Lineárna sonda pre vyšetrenie ciev CEUS | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 1.5 | Vysokofrekvenčná lineárna sonda pre vyšetrenie mäkkých tkanív | ks | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

## Príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov

Predmet plnenia – tovar: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Subdodávateľ č. 1. *:

| a/ | Obchodné meno |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | Sídlo |  |
| c/ | IČO |  |
| d/ | Predmet subdodávky |  |
| e/ | Presný rozsah subdodávky |  |
| f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy |  |
| g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia: Tel. kontakt: E-mail adresa : |
| h/ | Iné |  |

Subdodávateľ č. 2.* :

| a/ | Obchodné meno |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | Sídlo |  |
| c/ | IČO |  |
| d/ | Predmet subdodávky |  |
| e/ | Presný rozsah subdodávky |  |
| f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy |  |
| g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia: Tel. kontakt: E-mail adresa : |
| h/ | Iné |  |

* Pokiaľ predávajúci   bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) vpíše všetky požadované údaje do tabuliek vyššie.

**V prípade, že predávajúci plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) preškrtne vyššie uvedené tabuľky a túto skutočnosť  potvrdí podpisom prehlásenia na tejto prílohe:

Prehlásenie predávajúceho** :

Predávajúci  týmto prehlasuje, že plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov ( čl. IX. bod 11. tejto zmluvy).

V ...................................., dňa ..........................

Predávajúci : _____________________________

Príloha č.4- Kontaktné údaje Servisného strediska

Predmet plnenia – tovar: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Príloha č. 5 Protikorupčná doložka

Predmet plnenia – tovar: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť II. Ultrazvukový prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

# Systém riadenia

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie príjme účinný systém riadenia schopný zabrániť korupčným trestným činom úplatkárstva/podplácania s cieľom zneužitia úradnej moci, právomoci, vplyvu či postavenia, za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri právnych úkonoch, navádzania na takéto zneužitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

# Platobné systémy

Strana zmluvného vzťahu sa pri výkone činností v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice ( ďalej len „UNLP“) zaväzuje:

- vykonávať platby výhradne takým spôsobom,  ktorý  umožňuje  identifikáciu  príjemcu,

- vyhýbať sa hotovostným  platbám  alebo  platbám v naturáliách.

# 3. Dary a odmeny

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pred uzatvorením alebo počas plynutia zmluvného vzťahu nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia za účelom ovplyvňovať konanie UNLP, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušných predstaviteľov UNLP za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone jej činnosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je možné však poskytnúť prejav zdvorilosti s nízkou finančnou hodnotou    napr. knihy, kvety, katalógy, drobné spomienkové predmety pri pracovných stretnutiach alebo oficiálnych rokovaniach.

# 4. Vzťah k politickým stranám alebo k verejným organizáciám

Strana zmluvného vzťahu  nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy (napríklad poskytovaním vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) s cieľom získať výhody pri uzatváraní zmluvných vzťahov s UNLP.

# Nulový konflikt záujmov

Strana zmluvného vzťahu vyhlasuje, že žiaden z jej štatutárnych zástupcov:

- nevykonáva, ani nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska uzatvorenia

zmluvného vzťahu s UNLP,

- nebol trestne stíhaný za:

  - subvenčný podvod,

  - skresľovanie  údajov  hospodárskej  a  obchodnej  evidencie  (uvedenie  nepravdivých  alebo  hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkazoch),

  - korupciu (§ 328 – 336 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; napr.: Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriamu korupciu).

# Klauzula proti úplatkárstvu

Strana zmluvného vzťahu, že požiadavky UNLP  uvedené v tejto doložke, vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v rámci boja proti korupcii berie na vedomie a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.    V prípade potreby bližšie špecifikovať požiadavky tejto proti korupčnej doložky, bude UNLP  akceptovať znenie schváleného Proti korupčného programu u konkrétnej strany zmluvného vzťahu .

Zároveň sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou určenému zástupcovi UNLP, akékoľvek podozrenie na porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, a byť plne súčinný pri dôkladnom šetrení podozrenia.

Ak UNLP,  preukáže partnerovi zmluvného vzťahu, porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:

- je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu zmluvného vzťahu  po predchádzajúcom písomnom upozornení, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia, maximálne však na dobu jedného mesiaca.  Strana zmluvného vzťahu  berie na vedomie a súhlasí, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrenie podozrenia na porušenie ustanovení tejto doložky nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie voči UNLP, vyplývajúce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vzťahu,

- strana zmluvného vzťahu je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.