## 11
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | HZS
1 | 949942101 | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 60
57 | 949942101mm | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 20 m | hod | 140
| 21-M | Elektromontáže
36 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 40
37 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 40
32 | 210010352 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m | ks | 20
33 | 345410013400 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26 šxvxh 275x210x102 mm | ks | 20
34 | 210010353 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10 | ks | 20
35 | 345410013300 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6454-30 šxvxh 275x210x102 mm | ks | 20
5 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 240
6 | 354310017200 | Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L | ks | 240
7 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 100
8 | 354310017900 | Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L | ks | 100
9 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 220
10 | 354310012900 | Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055 | ks | 220
11 | 354310018500 | Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L | ks | 220
2 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 280
4 | 354310020500 | Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU | ks | 280
51 | 210101432 | Trubka dvojplášťová KOPOFLEX | m | 400
52 | 286130073100 | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 EA, žltá, DN 40, HDPE, KOPOS | m | 100
53 | 286130073200 | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS | m | 100
54 | 286130073300 | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 EA, žltá, DN 50, HDPE, KOPOS | m | 80
55 | 286130073700 | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09090 CA, modrá, DN 90, HDPE, KOPOS | m | 60
56 | 286130073900 | Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09160 CB, modrá, DN 160, HDPE, KOPOS | m | 60
38 | 210120001 | Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A | ks | 310
40 | 345290009000 | Patrón poistkový 20A | ks | 96
39 | 345290008900 | Patrón poistkový 16A | ks | 150
41 | 345290009100 | Patrón poistkový 25A | ks | 64
47 | 210120103 | Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V | ks | 90
49 | 345290006500 | Patrón poistkový PN1 200A gG | ks | 48
OEZ-Slovakia s.r.o.
50 | 345290006200 | Patrón poistkový PN1 100A gG | ks | 42
OEZ-Slovakia s.r.o.
12 | 210190001 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 30
13 | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 30
68 | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 7
69 | 01010101 | Dodávka rozvádazč pren. 1x63A, 8x400V, 8x230V vrátane prívodu | ks | 7
24 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 50
25 | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 50
26 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 116
27 | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 116
14 | 210802324 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5 | m | 32
16 | 210802325 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x4 | m | 30
17 | 341310011700 | Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x4 mm2 | m | 30
Ekvivalent CYSY
18 | 210802427 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x6 | m | 20
19 | 341310034600 | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x6 mm2 | m | 20
20 | 210802428 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x10 | m | 30
21 | 341310034700 | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x10 mm2 | m | 30
22 | 210802429 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x16 | m | 56
23 | 341310034800 | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x16 mm2 | m | 56
66 | 210802431 | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 4x35 | m | 150
67 | 341310035000 | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x35 mm2 | m | 150
28 | 210901101 | Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 4x16 | m | 120
29 | 341110035400 | Kábel hliníkový závesný AYKYz 4x16 mm2 | m | 120
30 | 210902114 | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 22
31 | 341110030500 | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 | m | 22
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
58 | HZS000112 | Demontážne práce | hod | 70
63 | HZS000112a | Technický dozor | hod | 70
64 | HZS000112b | Odborný dohľad | hod | 75
65 | HZS000112c | Montážne práce | hod | 150
60 | HZS000113 | Naloženie, vyloženie a preprava rozvádzačov do 5km | km | 50
59 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 60
61 | HZS000115 | Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 90
62 | HZS000312 | Oprava rozvádzačov/ vizuálna kontrola, výmena ističov a kontrola spojov/ | ks | 20
Celkom