## Zadanie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Objekt: SO01 1. ZŠ Dr. Jánského - elektro
Časť: |  | Montáž
Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: ULTRASTAV s.r.o., ZH |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: ZH |  |  |  |  | Dátum: 8. 5. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210010027 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne | m | 6 |  | 0
2 | 345710009300 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová FXP DN 32 | m | 6 |  | 0
3 | 210010102 | Lišta elektroinštalačná z PH typ L 40, uložená pevne, preťahovacia | m | 65 |  | 0
4 | 345750001300 | Žlab inštalačný MINI z PVC, MIK 16/40 IES | m | 85 |  | 0
5 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 2 |  | 0
6 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 2 |  | 0
7 | 210011303 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 190 |  | 0
8 | 311310002900 | Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm, typ T10-PA, TRACON Elektric | ks | 190 |  | 0
9 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 6 |  | 0
10 | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 2 |  | 0
11 | 358220000100 | Istič PL7-B10/1 | ks | 2 |  | 0
12 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 2 |  | 0
13 | 358230000100 | Prúdový chránič snadprúdovou ochranou typ PFL7-10/1N/B/003 | ks | 2 |  | 0
14 | 210800108 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 37 |  | 0
15 | 341110000800 | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 37 |  | 0
16 | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 37 |  | 0
17 | 341110001900 | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 37 |  | 0
18 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 20 |  | 0
19 | 341110000800 | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
20 | 210800158 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 80 |  | 0
21 | 341110001900 | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
22 | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 80 |  | 0
23 | 341610014400 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 P30,B2ca,s1,do, a1 | m | 80 |  | 0
24 | PC-1 | Snímanie hladiny v nádržiach - samostatná dodávka MaR | sada | 2 |  | 0
25 | HZS-1 | Prvá odborná skúška | HOD | 8 |  | 0
26 | MV | Murárske výpomoci | % | 79.706 |  | 0
27 | PM | Podružný materiál | % | 73.432 |  | 0
28 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 79.706 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 0
29 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 25 |  | 0
30 | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 25 |  | 0
31 | 583110000300 | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | t | 2.6 |  | 0
|  | 25 * 0,104 |  | 2.6 |  | 0
32 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm | m | 25 |  | 0
33 | 283230008000 | Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD | m | 25 |  | 0
34 | 460560153 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 25 |  | 0
35 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 2.328 | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0