


Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky 

	Názov projektu:
	Investície do špeciálnych strojov a zariadení pri pestovaní drobného ovocia

	Názov zákazky:
	Modulárna výživová jednotka v kontajneri

	Obstarávateľ:
	SLOVBERRY s.r.o.



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:2]: [2:  alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	Telefdón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Názov:  Modulárna výživová jednotka v kontajneri

	Množstvo:    1 ks

	Požadované parametre: 
VGB kontajner (lodný kontajner – systém plug and play)
s vybavením: frekvenčný menič, čerpadlá na pridávanie
výživy a okysľovanie závlahovej vody, 2x pH a EC senzor, 4G
modem pre diaľkové pripojenie, napojenie na el.zdroj 230V
	Splnenie požiadavky*[footnoteRef:3] [3:  *Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
] 

Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

	1
	Kontajner so svetlom a poistnou skrinkou
	spĺňa/nespĺňa

	2
	Fertilizačná jednotka (diskový filter)
	spĺňa/nespĺňa

	3
	Dávkovacie čerpadlo min. 200 l (2x) a čerpadlo na kyselinu (2x)
	spĺňa/nespĺňa

	4
	Čerpadlo na vodík (H2O2)
	spĺňa/nespĺňa

	5
	Webová aplikácia
	spĺňa/nespĺňa

	6
	Dekódery
	spĺňa/nespĺňa

	7
	Hydrocyklónový filter proti piesku
	spĺňa/nespĺňa

	8
	Súčasťou kontajnera je aj vybavenie počítačovou jednotkou, ktorá ovláda všetky elektrické ventily

	spĺňa/nespĺňa  



[bookmark: _GoBack]

	Cenová ponuka 

	Cena spolu v EUR bez DPH
	

	DPH
	

	Cena spolu v EUR s DPH
	


Uchádzač uvedie či je platcom DPH.

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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