## výkaz výmer
Výkaz výmer
Stavba: |  | MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE
Objekt: |  | SO 11 ROZSIRENIE STL PLYNOVODU, SO 12 PRIPOJOVACÍ STL PLYNOVOD
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITR
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 01.07.2019
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 1
1 | K | 001 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 1.653 | 4 | 2
2 | K | 001 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 1.653 | 4 | 2
3 | K | 001 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 128.897 | 4 | 2
4 | K | 001 | 132201209 | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 128.897 | 4 | 2
5 | K | 001 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 1.653 | 4 | 2
6 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 123.023 | 4 | 2
7 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 123.023 | 4 | 2
8 | M | MAT | P01000001 | Poplatok za skládku | t | 209.139 | 8 | 2
9 | K | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 66.334 | 4 | 2
10 | K | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 7.527 | 4 | 2
11 | M | MAT | 5833734300 | Štrkopiesok 8-32 a | t | 12.796 | 8 | 2
12 | K | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 40.303 | 4 | 2
13 | M | MAT | 5833725100 | Štrkopiesok 0-63 b | t | 68.515 | 8 | 2
14 | K | 001 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 40.303 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 1
15 | K | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 15.233 | 4 | 2
| D |  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 1
16 | K | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 223.048 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D |  | 723 | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  | 1
17 | K | 721 | 723110204 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 1 | 16 | 2
18 | K | 721 | 723110206 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 1 | 16 | 2
19 | K | 721 | 723110207 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50 | m | 1 | 16 | 2
20 | K | 721 | 723130254 | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50 | m | 1 | 16 | 2
21 | K | 721 | 723150342 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32 | ks | 1 | 16 | 2
22 | K | 721 | 723150343 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40 | ks | 1 | 16 | 2
23 | K | 721 | 723160206 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 | súb | 1 | 16 | 2
24 | K | 721 | 723160336 | Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 | súb | 1 | 16 | 2
25 | K | 721 | 723234101 | Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu | súb | 1 | 16 | 2
26 | M | MAT | 42240730001 | Regulátor tlaku plynu typ R72 vstup= 100 kPa, výstup= 2 kPa | ks | 1 | 32 | 2
27 | K | 721 | 7232341014 | D+M oceloplechovej plynovej skrinky s rozmermi 1350x1700x500 | súb | 1 | 16 | 2
28 | K | 721 | 723239101 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1 | 16 | 2
29 | M | MAT | 5518000022 | Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním | ks | 1 | 32 | 2
30 | K | 721 | 723239103 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 | ks | 2 | 16 | 2
31 | M | MAT | 5518200117 | Filter závitový na plyn 1" | ks | 1 | 32 | 2
32 | M | MAT | 5518000018 | Guľový uzáver plyn - Futurgas, MF motýľ 1" | ks | 1 | 32 | 2
33 | K | 721 | 723239105 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4 | ks | 1 | 16 | 2
34 | M | MAT | 5518000006 | Guľový uzáver plyn Futurgas, 6/4", FF, páčka | ks | 1 | 32 | 2
35 | K | 721 | 723239106 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2 | ks | 1 | 16 | 2
36 | M | MAT | 5518000007 | Guľový uzáver plyn Futurgas, 2", FF, páčka | ks | 1 | 32 | 2
| D |  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 1
37 | K | 731 | 7344211300 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-6 kPa č.03313 priem. 160 | ks | 2 | 16 | 2
38 | K | 731 | 7344211301 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-160 kPa č.03313 priem. 160 | ks | 1 | 16 | 2
39 | K | 731 | 734424912 | Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 | ks | 3 | 16 | 2
40 | K | 731 | 734424933 | Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15 | ks | 3 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 1
41 | K | 767 | 7679951011.1 | Dodávka a montáž nosníkov, objímok, konzol, podpier, uchytení potrubia | sub | 1 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 1
42 | K | 783 | 783225600 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním | m2 | 0.25 | 16 | 2
43 | K | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 0.25 | 16 | 2
44 | K | 783 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm | m | 2 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 1
45 | K | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 3 | 64 | 2
46 | K | 921 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 3 | 64 | 2
47 | M | MAT | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 3 | 256 | 2
48 | M | MAT | 35404083001 | Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča | ks | 3 | 256 | 2
49 | K | 921 | EL01 | Ochranne pospajanie a uzemnenie skrinky DRZ | sub | 1 | 64 | 2
| D |  | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 1
50 | K | 923 | 230120091N | Osadenie signalizačného vodiča | m | 126 | 64 | 2
51 | M | MAT | 3410701600.1 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm2 s PE izoláciou a plným CU jadrom | m | 126 | 256 | 2
52 | K | 923 | 230120095 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 3 | 64 | 2
53 | K | 923 | 2301800241N | Montáž flexodrenážneho potrubia D75 | m | 5 | 64 | 2
54 | M | MAT | 2867104101 | PE potrubie flexodrenážne D75 | m | 5 | 256 | 2
55 | K | 923 | 230200255 | Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 100 | ks | 1 | 64 | 2
56 | M | MAT | 3194651511 | Privarovací T-kus DN100, typ D-410 | ks | 1 | 256 | 2
57 | K | 923 | 230202002 | Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm | m | 5 | 64 | 2
58 | M | MAT | 2861121100 | Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav | m | 5 | 256 | 2
59 | K | 923 | 230202008 | Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 110 mm | m | 121 | 64 | 2
60 | M | MAT | 2861120300 | Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x12000mm | m | 121 | 256 | 2
61 | K | 923 | 230203052 | Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 | ks | 1 | 64 | 2
62 | M | MAT | 2861699903 | Objímka so zarážkou MB PE 100 SDR 11 DN 32 obj.č. 612682 FRIALEN | ks | 1 | 256 | 2
63 | K | 923 | 230203058 | Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 9 | 64 | 2
64 | M | MAT | 2861699910 | Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 110 | ks | 9 | 256 | 2
65 | K | 923 | 230203188 | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 | ks | 1 | 64 | 2
66 | M | MAT | 2861618800 | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN | ks | 1 | 256 | 2
67 | K | 923 | 230203253 | Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predľženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 | ks | 1 | 64 | 2
68 | M | MAT | 2861625100 | Elektrotvarovky FRIALEN s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32 | ks | 1 | 256 | 2
69 | K | 923 | 230203409 | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm | ks | 1 | 64 | 2
70 | M | MAT | 2861684030 | Elektrotvarovkové klenuté dno MV DN 110 obj.č. 612033 FRIALEN | ks | 1 | 256 | 2
71 | K | 923 | 230203565 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm | ks | 1 | 64 | 2
72 | M | MAT | 2861668816 | Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 sdr 11 DN 63/50 obj.č. 612783 FRIALEN | ks | 1 | 256 | 2
73 | K | 923 | 230203568 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D110/DN100mm | ks | 1 | 64 | 2
74 | M | MAT | 2861668806 | Elektrotvarovky FRIALEN prechodka pe/oceľ ustr pe 100 sdr 11 dn 110/100 | ks | 1 | 256 | 2
75 | K | 923 | 230203592 | Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1" | ks | 1 | 64 | 2
76 | M | MAT | 2861659200 | Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1" | ks | 1 | 256 | 2
77 | K | 923 | 230203723 | Montáž BB11° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110mm | ks | 1 | 64 | 2
78 | M | MAT | 2861684220 | Elektrotvarovky oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 11 D 110 obj.č. 800548 FRIALEN | ks | 1 | 256 | 2
79 | K | 923 | 230220011 | Montáž orientačnej tabulky ON 13 2970 | ks | 2 | 64 | 2
80 | M | MAT | 5482302200 | Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm | ks | 2 | 256 | 2
81 | M | MAT | 5482302200T | Tabuľka na označenie vzdialenosti a poradového čisla hydrantu 70x140mm | ks | 2 | 256 | 2
82 | M | MAT | 5482271200 | Príchytka perová 30x30 mm | 100ks | 16 | 256 | 2
83 | K | 923 | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | m | 3 | 64 | 2
84 | K | 923 | 230230018 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100 | m | 126 | 64 | 2
| D |  | 35-M | Ostatné |  |  |  | 1
85 | K | 935 | HZ01 | Revízie | sub | 1 | 64 | 2
86 | K | 935 | HZ02 | Prepojenie s existujúcim plynovodom za prevádzkového tlaku | sub | 1 | 64 | 2
87 | K | 935 | HZ04.1 | Skúška potrubia omydlením | sub | 1 | 64 | 2
88 | K | 935 | HZ05 | Geodetiacké zameranie | sub | 1 | 64 | 2
89 | K | 935 | HZ06 | Vytýčenie inžinierskych sietí | sub | 1 | 64 | 2
| D |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  | 1
90 | K | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 126 | 64 | 2
91 | M | MAT | 2830010620 | Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri | m | 126 | 256 | 2
Celkom