Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk
CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA


„Fotovoltaický zdroj“


Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	















Technická špecifikácia a jednotkové ceny:


Fotovoltaický zdroj
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota 
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkaná hodnota

	Výkon fotovoltaickej elektrárne
	od 90 kWp do 99,99 kWp
	kWp

	Fotovoltaický panel 
	max. 218 ks
	ks

	Konštrukcia šikmá strecha - plech
	áno
	

	Fotovoltaický striedač / striedače s celkovým výkonom 
	od 90 kWp do 99,99 kWp
	kWp

	Smartmeter na komunikáciu so striedačom a s možnosťou obmedzovať prebytky
	áno
	

	Ochrana siete pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie
	áno
	

	Komplet AC istenie pre lokálny zdroj 100kWp 
	áno
	

	Komplet DC istenie pre lokálny zdroj 100kWp 
	áno
	

	Pomocný materiál na 99kWp - 3F LZ
	áno
	

	Montáž na kľúč FV panelov a konštrukcie
	áno
	

	AC / DC Elektroinštalácia LZ 100kWp materiál + montáž
	áno
	

	Pripojenie LZ na ZSD
	áno
	

	Projekt LZE do 100kWp
	áno
	

	Revízia LZ do 100kWp
	áno
	



	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	





[bookmark: _Hlk14951865]Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.




V ............................. dňa .................................





-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
4

