## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Subjekt:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál k analyzátoru
1.2 CPV:
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál
38434500-1 Biochemické analyzátory
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti.
Položka | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ (pacient/vyšetrenie) | Predpokladaný maximálny počet MJ na obdobie 24 mesiacov
1. | Elektroforéza bielkovín v sére |  | pacient/vyšetrenie | 4000
2. | Imunofixácia bielkovín v sére |  | pacient/vyšetrenie | 3200
3. | Imonofixácia bielkovín v moči |  | pacient/vyšetrenie | 1500
2.2 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu počas 24 mesiacov a nájom novej, nepoužívanej zdravotníckej techniky (analyzátora v počte 1 ks) na obdobie 24 mesiacov, k vyšetreniam uvedeným v bode 2.1. a opísaným v bode 2.2.
1. Elektroforéza bielkovín v sére je jednoduchá skríningová technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti M-komponentov (paraproteínov). Paraproteín je produkt patologického klonu plazmatických buniek, ktoré vznikajú pri monoklonálnych gamapatiách. Počas elektroforézy sa bielkoviny na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-globulíny a gama-globulíny. Elektroforéza bielkovín slúži na posúdenie kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien jednotlivých bielkovín (frakcií) či už jednotlivo, alebo v ich vzájomných patofyziologických vzťahoch. V prípade prítomnosti patologického nálezu monoklonového Ig sa u pacienta doporučuje uskutočniť imunofixáciu bielkovín v sére na zistenie identity paraproteínov.
2. Imunofixácia bielkovín v sére umožňuje pomocou antisér proti ťažkým a ľahkým reťazcom určiť triedu monoklonového imunoglobulínu (G, A, M, prípadne D, E) a antigénny typ ľahkého reťazca (kappa a lambda). Imunofixácia sa vykonáva vždy pri nízkosekrečných formách monoklonových gamapatií, napríklad AL-amyloidózy, ako aj liečených onkohematologických pacientov, u ktorých pomocou elektroforézy nie je možné detegovať nízku koncentráciu M-proteínu.
3. Imunofixačná elektroforéza v moči umožňuje identifikovať prítomnosť monoklonových ľahkých reťazcov (Benceova-Jonesovej proteinúria) a intaktného monoklonového Ig ako prejav neselektívnej glomerulovej proteinúrie pri ťažšom poškodení obličiek. Podľa súčasných odborných odporúčaní na diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu a príbuzných monoklonových gamapatií je u všetkých pacientov s diagnostikovaným ochorením požadované aj imunofixačné vyšetrenie moču. Dôkaz patologických koncentrácií v moči má diagnostický význam najmä pri monoklonových gamapatiách, pre ktoré je charakteristická len tvorba voľných ľahkých reťazcov – ľahkoreťazcový myelóm, nesekrečný myelóm, amyloidóza
Počas doby nájmu je prenajímateľ povinný na vlastné náklady vykonať alebo zabezpečiť vykonanie opravy vady/poruchy/servisnej opravy, ak predmet nájmu nie je (prestal byť) spôsobilý na riadne užívanie. Vykonanie opravy vady/poruchy/servisnej opravy, zahŕňa aj poskytnutie/zabezpečenie náhradných dielov, ak sú potrebné, na náklady prenajímateľa. Počas dob nájmu je prenajímateľ povinný v prípade, že predmet nájmu vyžaduje vykonanie/opakované vykonanie bezpečnostno-technickej kontroly, metrologické overovanie (kalibrácia, validácia, justáž a pod.), na vlastné náklady vykonať alebo zabezpečiť vykonanie bezpečnostno-technickej kontroly, a/alebo metrologické overovanie.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie zdravotníckej techniky do miesta určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky a preškolenie personálu.
3. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE ÚCASTNÍKA PTK
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál k analyzátoru
P. č. | Vyšetrenie | MJ (vyšetrenie) | Počet MJ na obdobie 24 mesiacov | Názov - spotrebný materiál/set (v prípade ak, pre jeden typ vyšetrenia je potrebné viacero rôznych spotrebných materiálov, ktoré nie sú v rámci setu - potom doplniť jednotlivý materiál do samostatných riadkov v rámci jedného vyšetrenia) | Jednotková cena spotrebného materiáláu |  |  |  | Celková cena spotrebného materiálu na obdobie 24 mesiacov
[5 empty] | v eur bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v eur | v eur s DPH | v eur bez DPH | DPH v eur | v eur s DPH
1. | Elektroforéza bielkovín v sére | ks | 4000
2. | Imunofixácia bielkovín v sére | ks | 3200
3. | Imunofixácia bielkovín v moči | ks | 1500
Identifikácia prístroja |  | Cena prístroja v eur bez DPH | DPH v eur | Cena prístroja v eur s DPH | Celkové nájomné za obdobie 24 mesiacov |  |  |  | Mesačné nájomné
[5 empty] | v eur bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v eur | v eur s DPH | v eur bez DPH | v eur s DPH
Sídlo:
V:
Dňa: |  |  |  | podpis: | ..............................
|  |  |  | meno: | ..............................
Platnosť cenovej ponuky do (min. 4 mesiace): .................................. |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka: