Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia objektu OOPZ Ružomberok v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, časti strechy nad OKP, výmena otvorových konštrukcií s úpravou priečok podľa rozdelenia okien, výmena plynového kotla, výmena vykurovacích telies, rozvody ÚK a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, nové zariadenie tepelného čerpadla pre TÚV, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, vybudovanie bezbariérového vstupu - rampa, interiérové stavebné úpravy. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01 Budova OO PZ Ružomberok - oprávnené práce

### SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

### SO 01.2 Budova OO PZ Ružomberok - nezelená časť prác

### SO 02 Budova OO PZ Ružomberok - neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 5.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Časť: A 1.03 Zateplenie obvodového plášťa - položky č. 12, 13

SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Časť : A1.02 Zateplenie strechy - položky č. 17, 30

SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Časť : A1.01 Výmena otvorových konštrukcií - položky č. 22, 28

SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Časť : A 1.04 elektroinštalácia - položky č. 103, 107

SO 01.1 Budova OO PZ Ružomberok - zelená časť prác

Časť :  A1.05 Vykurovanie, vetranie a ZTI

A1.05.01 Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania položka č. 378

A1.05.02 Plynový kondenzačný kotol - položka č. 399

A1.05.04 Tepelné čerpadlo pre ohrev vody - položka č. 383

A1.05.06 Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla - položka č. 7

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.