Vyjadrenie k zapracovaniu pripomienok TI k projektu:

**´´Ružomberok OO PZ, - zateplenie objektu n8m. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok´´**

z dňa 20.02.2023

**Zistené nezhody**

1. SO 01 diel Vykurovanie

* Chýba posúdenie rizík

*Oprava - posúdenie doplnené do TS*

* V TS chýbajú roky uvedených noriem

*Oprava - požiadavka doplnená do TS*

1. SO 01 diel Vzduchotechnika

* V TS chýbajú roky uvedených noriem

*Oprava - požiadavka doplnená do TS*

**Plnenie požiadaviek ďalších bezpečnostných predpisov**

1. Pred montážou vyhradeného technického zariadenia ´´SO 01 diel Vykurovanie´´ na mieste budúcej prevádzky je potrebné posúdiť konštrukčnú dokumentáciu zariadenia oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

*Doplnenie - požiadavka doplnená do TS*

1. Vyhradené technické zariadenie ´´SO 01 diel Vykurovanie´´ Môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok opravenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

*Doplnenie - požiadavka doplnená do TS*

Dňa 11.04.2023, vo Vranove nad Topľou