Pavel Bábics 
245, Ňárad 930 06 
IČO: 31869483; DIČ: 1026895628
Tel: +421 903 473416; E-mail: babicsgabor@centrum.sk

Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	




	Názov:
	Mikropostrek

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	




	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Výmera plochy 
	5 ha
	

	2.
	Postrekovače v spone 15 x 15 m
	Vyžaduje sa
	

	3.
	Postrekovač ¾“
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Prietok
	Min. 1200 – Max. 1600 l/hod.
	

	5. 
	Filter pre kanál
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Doprava a montáž na mieste
	Vyžaduje sa
	




	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
