Opis predmetu zákazky

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OHZ SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72  Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Janette Zajacová

Telefón: 09610/54093

E-mail: janette.zajacova@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: https://josephine.proebiz.com

Názov zákazky: Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50313000-2

Zákazka nie je delená na časti

Miesto plnenia: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava.

Termín plnenia zákazky: na základe objednávky do 30. 11. 2023

Opis predmetu zákazky: Modernizácia, oprava a servis prieskumného  geologického prístroja georadar GPR Utility SmartCart

Podrobný opis predmetu: bližšia špecifikácia v prílohe č. 1

Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.probiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Spôsob predkladania ponúk PHZ:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky vrátane dopravy a iných nákladov spojených so zabezpečením služby na mieste plnenia.

Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:

- v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)

- a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

Doplňujúce informácie:

- V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky  musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené so zabezpečením služby, vrátane dopravy, práce servisného technika  a iných možných nákladov.

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.

- Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra.

- Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave,  dňa 31. 08. 2023

.............................................................

Ing. Martina Hrnčiarová

riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:  Modernizácia, oprava a servis prieskumného geologického prístroja georadar GPR Utility SmartCart

Opis závady:

Počas prác s uvedeným zariadením sa vyskytujú permanentné technické problémy „zmrznutie zariadenia“, ktoré musia byť riešené reštartovaním zariadenia. Riadiaca jednotka DVL taktiež nezachytáva GPS súradnice pri skenovaní v lokalizačnom režime  a neumožňuje návrat a ukladanie naskenovanej podpovrchovej  situácie, čo v konečnom dôsledku zamedzuje presné mapovanie situácie v podpovrchovom priestore. GPS konzola nekomunikuje s riadiacou jednotkou DVL čo spôsobuje, že pri práci s prístrojom nie je možné integrovať naskenované údaje s aktuálnou polohou zariadenia. Táto skutočnosť zapríčiňuje, že naskenované údaje nemožno umiestniť do reálneho priestoru.

Modernizácia:

Modernizácia zahŕňa synchronizáciu riadiacej jednotky DVL s anténou vrátane internej a externej GPS komunikácie a možnosti priameho náhľadu na skenovanú trajektóriu, resp. 2D zobrazenie, vrátane opravy funkcionality navigačnej GPS konzoly Topcon, hardvér (digitálny Digitálny záznamník videa DVL 500 – 1 ks, Prenosný postroj Deluxe – 1 ks, DVL 500, Kufrík na prenášanie DVL 500 – 1 ks, Protišmyková doska pre Noggin 250 – 1 ks) a softvér (Zosynchronizovanie digitálneho záznamníka videa DVL 500 s radarom Noggin 250 a anténou GPS 1 ks, Aktualizácia softvéru Ekko_Project GPR z verzie 4 na verziu 5 – 1 ks, Moduly k softvéru Ekko_Project GPR a to: LineView Module - 1 ks, Interpretation Module - 1 ks, SliceView Module - 1 ks, SliceView 3D Visualization - 1 ks, Processing Module - 1 ks, Softvér Voxler od spoločnosti Goldensoftware – 1 ks).

| Predmet zákazky | Predpokladaný počet | Cena za službu bez DPH | Sadzba DPH | Cena za službu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizácia, oprava a servis prieskumného geologického prístroja georadar GPR Utility SmartCart | 1 |  |  |  |