
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Ventilácia pre  objekty ŽV

	Obstarávateľ:
	Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 00222453





	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo:
	

	IČO uchádzača:
	

	Platca DPH
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	 
	
	
	

	Komplet
	KS 
	Eur/ks
	EUR

	
	
	
	

	kovový rám na osadenie ventilátora 36"
	1
	
	

	36"-pretlakový lamelový ventilátor box
	1
	
	

	 smerové žalúzie pre  36" ventilátor
	1
	
	

	36"-lamelový ventilátor so zabudovaným fr.men.
	2
	
	

	Frekvenčný menič 0,75kw s ovládaním otáčok
	1
	
	

	košové ventilátory 24" 
	2
	
	

	 55"-Lamelový ventilátor s vlastným fr.meničom
	3
	
	

	Frekvenčný  menič 1,5KW, IP66
	3
	
	

	72"-stenový ventilátor s vl.fr.meničom
	3
	
	

	smerové žalúzie na usmernenie vzduchu pre ventilátor 72"
	3
	
	

	frekvenčný menič 2,2kw,IP66
	3
	
	

	RIADENIE
	
	
	

	riadiaca jednotka + časovač
	4
	
	

	SPOLU TOVAR
	
	
	

	
	
	
	

	Doprava  tovaru
	1
	
	

	Inštalačný materiál
	1
	
	

	Montáž ventilátorov
	1
	
	

	SPOLU  doprava, inštalačný materiál, montáž
	1
	
	

	
	
	
	



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavkya parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € bez DPH:

	Ventilácia pre objekty ŽV
	

	Typové označenie:



	


	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



