## 2018004.3B.1 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka
Objekt: |  | Objekt ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec
Podčasť: |  | Stavebné práce
Objednávateľ: | DSS Slatinka | Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: | Ing. Michal Slobodník
Miesto: |  | Lučenec |  |  | Dátum: | 21. 1. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 254 | 392955511 | Omytie muriva tlakovou vodou | m2 | 502.347
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
2 | 011 | 417391161 | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním minerálnou vlnou | m2 | 56.702
3 | 631 | 631440018900 | Doska FKD S Thermal 50x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 59.537
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 | 011 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 180.317
5 | 014 | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 811.542
6 | 014 | 612462462 | Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, podkladný nástrek pre systém WTA, Thermopal-SP, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 175.115
7 | 014 | 612462472 | Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, pórovitá podkladná omietka pre systém WTA, Thermopal-SR24, hr. 20 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 175.115
8 | 014 | 612462491 | Vnútorný sanačný systém stien Thermopal, sanačná omietka pre systém WTA, Thermopal-FS33, hr. 5 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 175.115
9 | 011 | 621466025 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 19.85
10 | 014 | 622423521 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 50 % opravovanej plochy | m2 | 296.183
11 | 011 | 622451082 | Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa | m2 | 53.392
12 | 011 | 622451095 | Omietka murovaných konštrukcií vonk. stien, stabilná stierk. hmota rýchlo tvrdnúca Schomburg SOLOCRET-15, hr. 10 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 53.392
13 | 011 | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 448.955
14 | 011 | 622464182 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 448.955
15 | 011 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 65.987
16 | 015 | 622903250 | Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne oceľovou kefou | m2 | 175.115
17 | 011 | 625250158 | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne bez prikotvenia, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 53.392
18 | 011 | 625250159 | Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 15.836
19 | 011 | 625252335 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 296.183
20 | 011 | 625252341 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 77.235
21 | 011 | 625256117 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STYREXON (polystyréncement), zatĺkacie kotvy, kompletný systém vrátane doplnkov, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 50.152
22 | 011 | 625256121 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm STYREXON (polystyréncement), alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 9.55
23 | 014 | 629451112 | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 22.92
24 | 011 | 632001051 | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 566.376
25 | 585 | 585520014600 | Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNIGRUND K, 5 l, alebo ekvivalentná náhrada | l | 56.638
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 | 011 | 931981135 | Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných XPS hr.50 mm | m2 | 4.841
27 | 011 | 931981145 | Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných MW hr. 50 mm | m2 | 36.904
28 | 003 | 941942011 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 561.193
29 | 003 | 941942811 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 561.193
30 | 003 | 941942911 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 561.193
31 | 003 | 944942101 | Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice od 45 do 60 st. | m | 25.66
32 | 003 | 944944101 | Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov | m2 | 477.014
33 | 003 | 944944801 | Demontáž ochranných sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov | m2 | 477.014
34 | 003 | 944945013 | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 33.915
35 | 003 | 944945813 | Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 33.915
36 | 013 | 967031732 | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t | m2 | 53.392
37 | 013 | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 37
38 | 013 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 21
39 | 760 | 968061136 | Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t | ks | 2
40 | 760 | 968062244 | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t | m2 | 2.674
41 | 760 | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t | m2 | 3.945
42 | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 8.867
43 | 760 | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 18.233
44 | 760 | 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 2.82
45 | 013 | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 1.575
46 | 013 | 978015261 | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t | m2 | 296.183
47 | 013 | 978015291 | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 15.836
48 | 013 | 978023411 | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t | m2 | 175.115
49 | 013 | 978071211 | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t | m2 | 53.392
50 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 68.688
51 | 013 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 68.688
52 | 013 | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 60
53 | 013 | 979011202 | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | m | 75
54 | 013 | 979011232 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m | m | 135
55 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 68.688
56 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | T | 1030.32
57 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | T | 68.688
58 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | T | 549.504
59 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 68.688
|  | 99 | Presun hmôt HSV
60 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | T | 56.191
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
61 | 711 | 711111211 | Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 172.69
62 | 711 | 711132102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú | m2 | 56.062
63 | 693 | 6936651300 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 64.471
64 | 711 | 711191500 | Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, vodorovne, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 172.69
65 | 711 | 711191501 | Izolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannej sieťky do stierky COMBIFLEX VLIES, zvisle, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 53.392
66 | 711 | 711411431 | Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 53.392
67 | 711 | 711463302 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-1K na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 175.115
68 | 711 | 711463303 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 175.115
69 | 711 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny
70 | 711 | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 13.31
71 | 283 | 283230007300 | Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 15.307
72 | 711 | 712290011 | Zhotovenie parozábrany pre stropy rovné | m2 | 238.666
73 | 283 | 2832208026 | Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 274.466
74 | 711 | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 9.92
75 | 283 | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 11.408
76 | 311 | 311970001100 | Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 50
77 | 311 | 311970001800 | Univerzálny teleskop NYLON do dĺžky 400 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 50
78 | 711 | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 3.39
79 | 283 | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 4.068
80 | 311 | 311970001100 | Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 20
81 | 311 | 311970002100 | Podložka rozperná tvarovaná 50/7 mm viplanyl (URP-V-1-50), FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 20
82 | 711 | 712973245 | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie | ks | 16
83 | 283 | 2832990650 | mPVC flek rohový | ks | 16
84 | 711 | 712973450 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 11.3
85 | 283 | 2832990600 | Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 100
86 | 711 | 712973660 | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135° | m | 11.3
87 | 283 | 2832990600 | Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 100
88 | 711 | 712973775 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm | m | 11.3
89 | 311 | 311970001100 | Kotviaci prvok do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 100
90 | 711 | 712973895 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm | m | 4.14
91 | 311 | 311970002200 | Turbošrób universal d 7,5x150 mm, FATRAFOL, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 40
92 | 711 | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 9.92
93 | 693 | 6936651300 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 11.408
94 | 711 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 713 | Izolácie tepelné
95 | 713 | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve | m2 | 153.29
96 | 631 | 631440022300 | Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 156.356
97 | 713 | 713121121 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách | m2 | 151.95
98 | 631 | 631440022500 | Doska NOBASIL PTS 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 309.978
99 | 713 | 713131134 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve | m2 | 40.25
100 | 631 | 631440006200 | Doska NOBASIL ADN 50x600x1200 mm čadičová minerálna akustická izolácia pre priečky, šikmé strechy a nezaťažené stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 41.055
101 | 713 | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 9.92
102 | 631 | 631440028300 | Doska NOBASIL DDP (SPS) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 70 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 10.118
103 | 713 | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 3.313
104 | 631 | 631440027300 | Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 60x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 3.38
105 | 713 | 713141160 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve | m2 | 9.92
106 | 631 | 631440028400 | Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 40/20x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 3.369
107 | 631 | 631440028500 | Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 60/40x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 3.369
108 | 631 | 631440028600 | Doska jednostranne spádová SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) 80/60x1000x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 3.369
109 | 713 | 713141250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 9.92
110 | 631 | 631440027600 | Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 10.118
111 | 631 | 631440027600 | Doska NOBASIL DDP-RT (SPE) 100x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 50 kPa, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 10.118
112 | 713 | 713144080 | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla | m2 | 9.605
113 | 283 | 283750000700 | Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 9.797
114 | 713 | 713161510 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | m2 | 216.969
115 | 631 | 6314150090 | Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 221.309
116 | 713 | 713161530 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm | m2 | 216.969
117 | 631 | 631440001000 | Doska NOBASIL MPN, 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 221.309
118 | 713 | 713161680 | Napojenie parozábrany na strešné okno | ks | 1
119 | 713 | 713191125 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A 330 SH, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 305.24
120 | 713 | 713191221 | Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm | m | 399.483
121 | 713 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %
|  | 762 | Konštrukcie tesárske
122 | 762 | 762331811 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t | m | 25.678
123 | 762 | 762331813 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t | m | 762.57
124 | 762 | 762341012 | Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku | m2 | 215.11
125 | 607 | 607260000900 | Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 236.621
126 | 762 | 762341252 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 412.294
127 | 605 | 6053340500 | Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm | m3 | 0.794
128 | 762 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 6.709
129 | 762 | 762421315 | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm | m2 | 18.34
130 | 762 | 762811811 | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t | m2 | 223.288
131 | 762 | 762822830 | Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t | m | 248.098
132 | 762 | 762841812 | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t | m2 | 185.9
133 | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | %
|  | 763 | Konštrukcie - drevostavby
134 | 763 | 763138250 | Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm ( El45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 158.666
135 | 763 | 763138251 | Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm ( El45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 30.004
136 | 763 | 763732112 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 251.01
137 | 612 | 612220000600 | Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly | m2 | 215.11
138 | 763 | 998763403 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m | %
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
139 | 764 | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 195.55
140 | 764 | 764314008 | Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové | m2 | 215.11
141 | 764 | 764314521 | Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30° | m2 | 215.11
142 | 764 | 764324511 | Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm | m | 48.64
143 | 764 | 764324551 | Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, zaatikových žľabov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky | m | 4.12
144 | 764 | 764324552 | Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, lemov striech na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky | m | 28.9
145 | 764 | 764324556 | Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, komínov v hrebeni plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky | m | 1.65
146 | 764 | 764334503 | Hrebeň z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, sedlovej strechy s odvetraním, r.š. 660 mm | m | 21.78
147 | 764 | 764354123 | Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | m | 51.35
148 | 764 | 764392650 | Úžľabie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 660 mm | m | 9.74
149 | 764 | 764414550 | Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 330 mm | m | 22.92
150 | 764 | 764434502 | Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 330 mm | m | 17.4
151 | 764 | 764434503 | Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 410 mm | m | 11.14
152 | 764 | 764454124 | Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm | m | 19.95
153 | 764 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé
154 | 765 | 765356500 | Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t | m2 | 41.94
155 | 765 | 765901141 | Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy | m2 | 215.11
156 | 765 | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
157 | 766 | 766231001 | Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru | ks | 1
158 | 553 | 553430000710 | Schody oceľové sklápacie DACHMAT 700x1200 mm, EW15 D3, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 1
159 | 766 | 766427112 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 231.075
160 | 605 | 6053340500 | Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm | m3 | 0.421
161 | 760 | 766621403 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), vrátane parapet. dosiek, vrátane vybúr. pôvodných výplní otvorov | m | 127.94
162 | 283 | 283290006000 | Tesniaca fólia CX exteriér,š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada | m | 127.94
163 | 283 | 283290006500 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 200 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA, alebo ekvivalentná náhrada | m | 127.94
164 | 611 | 611410000000 | Plastové okno, dvere S/O/OS, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, PLAST MONT LC, plastový parapet, alebo ekvivalentná náhrada | m2 | 31.947
165 | 760 | 766661425 | Montáž dverí plastových vchodových | ks | 3
166 | 611 | 611420000220 | Vstupné dvere plastové otváravé, vxš 2300x1060 mm, pevný nadsv., PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 2
167 | 611 | 611420000240 | Vstupné dvere plastové otváravé, vxš 1790x1000 mm, PLAST MONT LC, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 1
168 | 760 | 766669116 | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg | ks | 1
169 | 549 | 549170000400 | Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm, KOVANIA, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 1
170 | 766 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
171 | 760 | 767310110 | Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory | ks | 1
172 | 611 | 611330000700 | Strešný výlez FAKRO FWL U3, FWR U3, šxv 660x1180 mm, termoizolačný, alebo ekvivalentná náhrada | ks | 1
173 | 767 | 767330326 | Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu | m | 11.64
174 | 553 | 553580018340 | Strieška rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, farba transparentná | m2 | 29.02
175 | 767 | 767331805 | Demontáž akejkoľvek striešky uloženej na murivo nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0850t | ks | 1
176 | 760 | 767646512 | Montáž dverí kovových vchodových do kovovej zárubne protipožiarnych | ks | 1
177 | 611 | 611720000910 | Dvere do bytu vstupné plné, Al, šírka 600-900 mm, EW30 D3C | ks | 1
178 | 767 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 783 | Nátery
179 | 783 | 783891420 | Nátery omietok a betónových povrchov ostatné stien dvojnásobné | m2 | 175.115
180 | 235 | 2353211200 | Roztok pre ošetrenie zasoleného muriva SCHOMBURG ESCO-FLUAT, 10 kg, alebo ekvivalentná náhrada | kg | 87.558
181 | 783 | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 188.669
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
182 | HZS | HZS000111PBP | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Pomocné búracie práce | hod | 80
Celkom