## Otázky PTK
PTK
Účel prípravnej trhovej konzultácie V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky V súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline
1.2 CPV:
45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania 44162000-3 Potrubné rozvody/siete 45255400-3 Montážne práce 45232142-9 Stavebné práce na výmenníkových staniciach 45231112-3 Inštalácia potrubného systému 45262680-1 Zváranie 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 71300000-1 Inžinierske služby 45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
1.3 Druh:
Stavebné práce
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Výstavba vyše 15 kilometrov teplovodu spájajúceho geotermálne vrty a MHTH závod tepláreň Košice a výstavba odovzdávacej stanice, kde sa geotermálna energia odovzdá prevádzkovému médiu, ktoré tepelnú energiu dopraví z geotermálneho strediska Svinica - Ďurkov do Košíc,
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky:
3.1 a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam častí:
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ)
Položka č. 1 | Výstavba vyše 15 km teplovodu spájajúceho geotermálne vrty v stredisku Svinica-Ďurkov a MHTH závod tepláreň Košice a výstavba odovzdávacej a čerpacej stanice tepla v geotermálnom stredisku Svinica - Ďurkov | dielo
dielo
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky Projekt "Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline" je rozdelený na podčasti 1. od Rozdeľovacieho uzla tepla (RUT) po lom L1 vrátane technológie 2. Líniová stavba - od lomu L1 po geotermálne stredisko Svinica-Ďurkov 3. výstavba geotermálneho strediska (GS) Svinica-Ďurkov. Súčastou prác na diele sú: -Inžinierske a projektové činnosti vo vzťahu k realizácií diela, vypracovanie inžiniersko geologického a hydro geologického prieskumu akreditovanou nezávislou organizáciou celého predmetného územia vrátane návrhu prípadných sanačných opatrení bezprostredne súvisiacch s realizáciou diela. - stavebné práce - montážne práce a dodávky technologických zariadení - práce na elektrických zariadeniach, MaR a RIS -Demontážne práce -Odskúšanie diela a jeho uvedenie do prevádzky Stručný popis k jednotlivým častiam: Pre všetky podčasti zhotoviteľ vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu, v ktorej zahrnie svoje riešenie výstavby diela. 1. od Rozdeľovacieho uzla tepla po lom L1 vrátane technológie: Projekt rieši napojenie teplovodu do rozdeľovacieho uzla tepla v teplárni Košice a časť teplovodu po bod v lome L1, kde sa rozvod o dimenzií predizolovaného potrubia 2xDN500 orientačnej dĺžky 0,8km dopojí na časť teplovodu smerujúceho ku obci Olšovany. Umiestenie nového teplovodu je plánované pod príjazdovou cestou do závodu tepláreň Košice. Teplovod bude v nadzemnom prevedení na oceľových nosníkoch zo strojovne teplárne pokračovať pod terénom v telese príjazdovej cesty do teplárne po bod lomu L1. Súčasťou tejto časti projektu sú aj demontážne práce, čím sa získa miesto pre novú technológiu, práce elektro MaR a RIS novonainštalovanej technológie. . Technologické zariadenia v rámci tejto časti bude potrebné elektricky napojiť a zrealizovať aj všetky práce súvisiace s prenosom meracích a regulačných zariadení. Zariadenia budú ovládané zo súčasného velínového pracoviska, na ktoré je potrebné sa napojiť a upraviť všetky vizualizačné a riadiace systémy. 2. Líniová stavba - od lomu L1 po geotermálne stredisko Svinica-Ďurkov Cieľom tejto časti projektu bude výstavba tepelného napájača Košice - Olšovany a spojovacieho teplovodu z GS Olšovany po GS Svinica-Ďurkov. Líniový teplovod začína v bode lomu L1 dimenziou predizolovaného potrubia 2xDN500. Celková dĺžka časti trasy teplovodu, ktorá prepája bod L1 a šachtu v GS Olšovany je orientačne 12,5 km. Ďalej teplovod pokračuje od obce Olšovany po Geotermálne stredisko Svinica – Ďurkov a jeho dĺžka je orientačne 2,8km (1,6km - 2xDN400 a 1,2km 2xDN350). Celá trasa prechádza cez 7 katastrálnych území (Svinica, Olšovany, Košická Polianka, Košice -Krásna, Košice - Vyšné Opátske, Košice – Jazero, Košice – Južné Mesto). Trasa je pomerne členitá a prechádza rôznymi typmi terénov ako napr. mestská zastavaná plocha, lúčne porasty, orná pôda, les. Niekoľko krát križuje rieky a potoky na ktorých bude potrebné vybudovať premostenia. Súčasťou prác bude aj vybudovanie stavebných objektov – šácht, ktoré budú príslušne technologicky vybavené. 3. Geotermálne stredisko Svinica Ďurkov. Stredisko sa nachádza v katastrálnom území Svinica. V tejto časti bude vybodovaný stavebný objekt výmenníkovej stanice tepla, do ktorého budú umiestnené technologické zariadenia. V geotermálnom stredisku budú situovane aj ďalšie objekty spoločnosti GEOTERM Košice, ktoré ale nie sú predmetom tejto zákazky, v čase výstavby dôjde ku vzájomnému stretu dvoch stavieb. V budove výmenníkovej stanice budú osadené 6 kusov špeciálnych výmenníkov tepla pre okruh geotermálnej vody. Súčasne bude v tejto budove umiestená aj technológia s obehovými čerpadlami. Tieto technologické zariadenia bude potrebné elektricky napojiť a zrealizovať aj všetky zariadenia na MaR, RIS a elektro. V budove výmenníkovej stanice sú uvažované aj zariadenia vzduchotechniky, zdravotechnické zariadenia a elektroinštalácia budovy čo bude súčasťou prác zhotoviteľa. Inžinierske a projektové činnosti vo vzťahu k realizácií diela, - Súčasťou prác je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, preskumov územia vrátane IGP, kontrola a koordinovanie vykonávania prác na stavbe, zabezpečenie dočastného záberu pozemkov, schvaľovanie realizačnej projektovej dokumentácie vo vzťahu k realizácií diela. Objednávateľ pre predizolované potrubie (položky 1 až 9 v tabuľke hlavných komponentov) pripúšťa možnosť dodávok systémov predizolovaného potrubia od viacerých výrobcov s tým, že dodávky systému predizolovaného potrubia jedného výrobcu sa musia vzťahovať na ucelené úseky potrubnej trasy, pri ktorých to umožňuje technická realizácia diela, to aj z pohľadu jeho ďalšieho užívania (najmä opravy a údržba). Takýmito ucelenými úsekmi potrubnej trasy sú montážne úseky stavieb tvorené jednotlivými položkami 1 až 9. Prílohy: technická dokumentácia https://docs.mhth.sk/MHTH/Geoterm_PTK/Geoterm_dokumentacia_k_PTK.zip
Na stiahnutie | https://docs.mhth.sk/MHTH/Geoterm_PTK/Geoterm_dokumentacia_k_PTK.zip
5. PODMIENKY ÚČASTI
2. | Požaduje sa finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
2.1 | Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač prehľadne uvedie celkový dosiahnutý obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží kópiu výkazov ziskov a strát alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovných závierok za požadované hospodárske roky; namiesto nich bude obstarávateľ akceptovať aj informáciu uchádzača, že príslušné dokumenty boli zverejnené v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk). Ak uchádzač vzhľadom na pravidlá jeho domovskej krajiny kópie výkazov predložiť nemôže, predloží iné porovnateľné doklady, z ktorých bude dosiahnutý obrat jednoznačne vyplývať (napr. audítorské správy). Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti dosiahol celkový obrat vo výške: min. 60 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.
3. | Požaduje sa technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní:
3.1 | Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač, respektíve iná osoba prostredníctvom ktorej preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť využitím jej technických a odborných kapacít, musí požadovaným zoznamom poskytnutých služieb a kvalifikovanými referenciami preukázať vždy svoj podiel na realizácii referenčnej zákazky, v prípade ak ju realizoval ako skupina dodávateľov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca musí požadovaným zoznamom stavebných prác a kvalifikovanými referenciami preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval minimálne 1 zákazku, ktorej predmetom bola: 1 .Výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia rozvodov tepla zahŕňajúca dodávku a montáž nových oceľových predizolovaných podzemných potrubných vedení parovodov alebo horúcovodov o celkovej dĺžke minimálne 500 m a s vnútorným priemerom potrubia DN 200 a vyšším s tým, že súčasťou zákazky bola aj realizácia alarm systému vzniku netesností. Uchádzač súčasne musí požadovaným zoznamom stavebných prác a kvalifikovanými referenciami preukázať, že realizoval minimálne 1 zákazku, ktorej predmetom bola: a)Výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia rozvodov tepla zahŕňajúca nových oceľových predizolovaných podzemných potrubných vedení parovodov alebo teplovodov. b) Výstavba a montáž odovzdávacej stanice tepla s nasledovnými špecifikáciami - minimálne jedna odovzdávacia stanica tepla s výkonom minimálne 0,5 MW Uvedené požiadavky môžu byť preukázané aj v rámci jednej zákazky.
6. ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požadované zmluvné požiadavky na predmet zákazky
2. | zmluvné pokuty – režim nastavenia zmluvných pokút, výšky, obmedzenia vo vzťahu škode, 1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo alebo jeho časť podľa schváleného harmonogramu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % celkovej maximálnej ceny za dielo, alebo za tú časť diela, pri ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, najmenej však 800 €, za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) dní, po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 2. V prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi na opravu alebo sa dostane do omeškania s odstraňovaním reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % celkovej ceny za dielo, alebo tú časť diela, ktorej sa týka omeškanie zhotoviteľa, najmenej však 800 €, za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) dní, po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 3. V prípade, ak zhotoviteľ nenastúpi na opravu alebo sa dostane do omeškania s odstraňovaním reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300 € za vadu a každý deň omeškania. Tento odsek sa použije aj na omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád v lehote stanovenej v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 4. Zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. 5. Ak vznikne porušením povinnosti zhotoviteľa podľa zmluvy objednávateľovi škoda, zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy.
3. | Bankové záruky (za riadne vykonanie diela, za záručnú dobu) – konkrétne výšky ktoré požadujeme 1. Banková záruka na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 10 % z celkovej maximálnej ceny za dielo podľa zmluvy, ktorá musí byť platná po celú dobu vykonávania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, alebo v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí celého diela, do podpísania protokolu o odstránení vád a nedorobkov podľa zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto ustanovenia najneskôr pri odovzdaní staveniska, pričom banková záruka môže byť vystavená na dobu do času vykonania diela plus šesť (6) mesiacov; ustanovenie prvej vety tohto odseku tým nie je dotknuté. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vrátiť originál bankovej záruky banke, alebo vzdať sa práv z bankovej záruky v rozsahu, v ktorom už banková záruka nemusí byť podľa tejto zmluvy vystavená. 2. Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoj záväzok vyplývajúci zo záruky za dielo podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z celkovej maximálnej ceny za dielo, ktorá musí byť platná po dobu šesťdesiatich (60) mesiacov nasledujúcich od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, alebo v prípade výskytu vád pri odovzdaní a prevzatí celého diela, od podpísania protokolu o odstránení vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi bankovú záruku podľa tohto ustanovenia najneskôr pri odovzdaní a prevzatí celého diela.
4. | Finančné podmienky preddavky, platobný režim vo vzťahu k zhotoviteľovi, spôsob fakturácie. V prípade, ak zo zmluvy o NFP vyplynú iné podmienky financovania,budú tieto upravené v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 1. Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za dielo nasledovne: a) čiastkové platby v rozsahu zodpovedajúcom zhotoviteľom skutočne realizovanej časti diela v príslušnom období dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a prvý krát tak, aby príslušné obdobie zahrnulo najmenej jeden celý kalendárny mesiac, najviac však v súhrne čiastkových fakturácií 85 % celkovej maximálnej ceny za dielo, pričom sa zohľadňujú výlučne činnosti riadne uskutočnené, resp. zabudované v mieste vykonávania diela po preukázaní ich vykonania, b) platba na základe konečnej faktúry, najmenej vo výške 15 % celkovej maximálnej ceny za dielo, a to po odovzdaní a prebratí celého diela, resp. po riadnom odstránení vád diela zistených pri preberacom konaní. 2. Fakturovaná cena za dielo alebo jeho časť bude platená spôsobom uvedeným vo faktúre a bude splatná v lehote štyridsaťpäť (45) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
7. DOTAZNÍK
Dodávateľ uvedie informácie, či akceptuje, resp. neakceptuje obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptuje / neakceptuje | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Lehota na vykonanie diela je obstarávateľom stanovená na 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. Žiadame Vás o informáciu, či je vzhľadom na Vaše skúsenosti a rozsah diela stanovená lehota na zhotovenie diela dostatočná.
Lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní zákazky na výber zhotoviteľa diela „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ je obstarávateľom stanovená na 60 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení vereného obstarávania zákazky do Úradného vestníka EÚ. Žiadame Vás o informáciu, či je vzhľadom na Vaše skúsenosti a rozsah diela stanovená lehota na predloženie ponuky dostatočná.
Obstarávateľ má záujem dielo realizovať ako jeden celok. Žiadame Vás o informáciu, či je vzhľadom na rozsah diela možné dielo realizovať ako jeden celok, alebo navrhujete vykonanie diela rozdeliť na niekoľko ucelených funkčných celkov a zhotovenie týchto jednotlivých častí zadať viacerým záujemcom (zhotoviteľom).
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené podmienky vykonania diela v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak obstarávateľ vyhlási verejné obstarávanie na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedenými v podmienkach vykonania dielaj nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.
V:
Dňa:
Vypracoval: (meno, priezvisko, pracovná pozícia, pečiatka)
Note on B44: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: max. výška obratu podľa zákona o VO - dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov, t.j. PHZ je 60 mil na 24 mesiacov na 12 mesiacov je to 30mil a dvojnásobok je 60 mil za rok a celkový obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, to zn. 60 mil x3= 180 mil za tri roky to je maximum zo zákona

## Tab hlavných komponentov
Por. č. | Druh
1. | Horúcovodné potrubie od RUT po šachtu Š1 - nad svahom Záhradky (pri Kaplnke Panny Márie Matky ustavičnej pomoci - Vyšné Opátske)
2. | Horúcovodné potrubie od šachty Š1 nad svahom Záhradky (Kaplnka Panny Márie Matky ustavičnej pomoci - Vyšné Opátske) po šachtu Š2 pri zložisku popola (Pod odkaliskom - Krásna)
3. | Horúcovodné potrubie od šachty Š2 pri zložisku popola (Pod odkaliskom - Krásna) po šachtu Š3 (pri usadlosti - Rešov dvor - Krásna)
4. | Horúcovodné potrubie od šachty Š3 (pri usadlosti - Rešov dvor- Krásna) po šachtu Š4 (pri obci Košická Polianka)
5. | Horúcovodné potrubie od šachty Š4 (pri obci Košická Polianka) po šachtu Š4a (pri kopci Margita)
6. | Horúcovodné potrubie od šachty Š4a (pri kopci Margita) po šachtu Š5 (pred obcou Olšovany)
7. | Horúcovodné potrubie od šachty Š5 (pred obcou Olšovany) po šachtu Š5a (pri geotermálnom stredisku Olšovany)
8. | Horúcovodné potrubie od šachty Š5a (pri geotermálnom stredisku Olšovany) po šachtu Š6 (rozdeľovacia šachta za potokom Olšava - Svinica)
9. | Horúcovodné potrubie od šachty Š6 (rozdeľovacia šachta za potokom Olšava - Svinica) po goetermálne stredisko Svinica -Ďurkov
Výmenníky tepla
10. | Výmenníky tepla v geotermálnom strednisku Svinica - Ďurkov