František Rybár – Rybárova farma
Brezová 3, 942 01  Šurany
IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855
Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



Objekt: Dojáreň
Predmet zákazky č. 1
	Názov:
	Hrebeňová vetracia štrbina 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	Hrebeňová vetracia štrbina dvojkrídlová do šírky 1,5 m 
	1 ks
	

	· Vyhotovenie pre šírku otvoru do 1,5 m a dĺžku 8,4 m
	Vyžaduje sa
	

	· Výplň polykarbonát s hrúbkou
	Min. 16 mm
	

	· Konštrukcia žiarovo zinkovaná 
	Vyžaduje sa
	

	· Prekrytie prostredníctvom transparentného laminátu
	Vyžaduje sa
	

	· Elektrický pohon 
	2 ks
	

	· Oplechovanie vrátane tesniaceho profilu 
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže 
	Vyžaduje sa
	

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Hrebeňová vetracia štrbina bez klapky do šírky otvoru  1,0 m
	1 ks
	

	· Žiarovo zinková úprava konštrukcie
	Vyžaduje sa
	

	· Bočné deflektory a horné prekrytie zo sklolaminátu 
	Vyžaduje sa 
	

	· Oplechovanie štrbiny vrátane tesniaceho profilu
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže 
	Vyžaduje sa
	





	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	





Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

2

