## Rozsah auditu
Zákonný energetický audit veľkého podniku v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Dopravný podnik Bratislava, a.s. spadá do kategórie veľkých podnikov a preto podľa zákona č. 321 / 2014 §14 ods. 1 bod a) je povinný vykonávať raz za 4 roky energetický audit. Podmienky vykonania auditu: 1. Audit musí byť vykonaný v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Audit pozostáva minimálne z nasledovných činností: - identifikácia predmetu energetického auditu, - zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu, - vypracovanie návrhu opatrení na zníženie spotreby energie - vypracovanie ekonomického a environmentálneho vyhodnotenia týchto opatrení, - zostavenie súboru odporúčaných opatrení, - záverečné hodnotenie a odporúčanie audítora, - vypracovanie správy z energetického auditu, súhrnného informačného listu a súboru údajov do monitorovacieho systému (podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 179/2015 Z.z.). - energetický audítor zašle súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti prevádzkovateľovi monitorovacieho systému (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti §12 ods. 11) 2. Pre výkon auditu sa požaduje predloženie kópie potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov a kópie dokladu o poslednom absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy alebo kópie iného dokladu, ktorý oprávňuje osobu na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 3. Správy z energetického auditu budú rozčlenené na jednotlivé vozovne/depá (Olejkárska, Hroboňova, Jurajov dvor, Krasňany, Petržalka) a časť Doprava. Každá z týchto správ bude obsahovať minimálne: - identifikačné údaje objednávateľa energetického auditu, - identifikačné údaje energetického audítora, - identifikáciu predmetu energetického auditu - audit každej vozovne bude rozčlenený na jednotlivé objekty, - zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MHSR č. 179/2015 Z.z., - návrh opatrení podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MHSR č. 179/2015 Z.z., - súbor odporúčaných opatrení podľa § 2 ods. 5 s a) uvedením podmienok, pre ktoré sú hodnoty úspor energie a úspor nákladov stanovené, a b) odôvodnením výberu opatrení súboru odporučených opatrení z hľadiska technických, ekonomických a ďalších zmluvne dohodnutých hodnotiacich kritérií, - ekonomické vyhodnotenie opatrení podľa § 2 ods. 5 písm. e) vyhlášky MHSR č. 179/2015 Z.z. a environmentálne vyhodnotenie opatrení podľa § 2 ods. 5 písm. f)vyhlášky MHSR č. 179/2015 Z.z., - záznam o odovzdaní a prevzatí písomnej správy, v ktorom sa uvedie dátum odovzdania a prevzatia správy, mená, priezviská a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, - kópiu potvrdenia o zápise do zoznamu energetických audítorov a kópiu dokladu o poslednom absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy alebo kópiu iného dokladu, ktorý oprávňuje osobu na výkon činnosti energetického audítora podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Zároveň požadujeme vydať súhrnnú správu s identifikáciou členenia celého auditu a súhrnom opatrení pre jednotlivé časti. 4. Správy z energetického auditu budú poskytnuté odberateľovi v PDF formáte a v 2 tlačených kópiách.

## Štruktúra spotreby energií
Predmet zákonného energetického auditu:
Predmetom auditu je doprava (vozidlá MHD a ich spotreba) a vozovne (depá) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. Predmetom auditu nebudú objekty DPB, a.s. mimo vozovní (maloodber EE), ani vozidlá "mimo MHD", pretože spotreba energie týchto oblastí predstavuje menej ako 10 % celkovej spotreby energií (maloodber EE 1,82% a pohonné hmoty vozidiel mimo MHD 1,34%). V zmysle vyhlášky MHSR 179/2015 o energetickom audite §2, ods. 2 a) sa musia auditovať objekty a činnosti, ktorých spotreba predstavuje aspoň 90% celkovej spotreby energie objednávateľa. Štruktúra spotreby energií DPB, a.s. sa nachádza v tabuľkách nižšie. Popis jednotlivých vozovní a objektov ako aj zoznam vozidiel MHD sa nachádza na osobitných hárkoch tohto súboru.
| Elektrická energia |  | Zemný plyn |  | Teplo
| Spotreba kWh | € bez DPH | Spotreba kWh | € bez DPH | Spotreba kWh | € bez DPH
2020 | 46246744.8 | 5828961.41 | 3802926 | 140130.88 | 11795471.51 | 815828.4
2021 | 50071721.2 | 6988098.68 | 4176791 | 114263.44 | 12684552.84 | 731558.71
2022 | 50536988.35 | 7644160.43 | 3857983 | 614474.75 | 11400401.45 | 788030.5
Spolu | 146855454.35 | 20461220.52 | 11837700 | 868869.07 | 35880425.8 | 2335417.61
% podiel | 75.4755 | 86.4601 | 6.0839 | 3.6715 | 18.4405 | 9.8684
Elektrická energia
| Trakčná EE (pohon EaT*) |  | EE Vozovne |  | EE Maloodber
| Spotreba kWh | € bez DPH | Spotreba kWh | € bez DPH | Spotreba kWh | € bez DPH
2020 | 38336557 | 4761229.1963 | 6975581.8 | 832355.2137 | 934606 | 235377
2021 | 41511848 | 5797109.7292 | 7290667.2 | 990242.8408 | 1269206 | 200746.11
2022 | 42534230 | 6427519.9123 | 6654015 | 990502.0777 | 1348743.35 | 226138.44
Spolu | 122382635 | 16985858.8378 | 20920264 | 2813100.1322 | 3552555.35 | 662261.55
% podiel | 83.3354 | 83.0149 | 14.2455 | 13.7484 | 2.4191 | 3.2367
Podiel maloodberu EE na celkovej spotrebe energií |  |  |  | 1.83 | %
| Spotreba nafty na pohon autobusov |  | Spotreba benzínu a nafty na pohon vozidiel mimo MHD
Rok | Odjazdené km | Spotreba l | Odjazdené km | Spotreba l
2020 | 27861256.957 | 12474533.35 | 1150129 | 174555.9
2021 | 26167415.466 | 11841710.41 | 1140442.05 | 171779
2022 | 28089982.172 | 13286288.18 | 1183787 | 164795
Spolu | 82118654.595 | 37602531.94 | 3474358.05 | 511129.9
Podiel spotreby vozidiel mimo MHD na celkovej spotrebe pohonných hmôt | [5 empty] | 1.34 | %
* EaT = Električky a Trolejbusy

## Olejkárska 1
Lokalizácia
| Adresa | Olejkárska 1
| Obec | BA - m.č. Staré mesto
| Okres | Bratislava I
| Uvedenie do prevádzky | cca. 1976
| Účel: | Centrála DPB, a.s., administratívna budova, hlavný dispečing DPB, a.s., meniareň, zázemie pre techniku a údržbárov trakčných vedení a meniarní
| Objekt | Počet podlaží | Merná plocha m2 | Obstavaný objem m3
O1 | Administratívna budova | 5 | 4446 | 16562
O2 | Energetické centrum | 2 | 2908 | 13361
O3 | Meniareň | 3 | 2360 | 9824
| Areálové vonkajšie osvetlenie | 7 ks výbojkových svietidiel
Odberné miesta
| Elektrická energia | 1 odberné miesto
VN, RK 1700 kW
Ročný odber cca. 3 900 MWh (trakcia + vozovňa), z toho 430 MWh vozovňa
Jedno odberné miesto, jedno fakturačné meranie + 1 podružné meranie vlastnej spotreby vozovne (spotreba bez "trakcie")
| Teplo | Výmenníková stanica o výkone 1,5 MW
Ročný odber cca. 700 MWh
Vykurovanie + príprava TÚV

## Depo Hroboňova
Lokalizácia
| Adresa | Hroboňova 1
| Obec | BA - m.č. Staré mesto
| Okres | Bratislava I
| Uvedenie do prevádzky | 1976
| Účel: | Servis, denná údržba a garážovanie trolejbusov. Vo vozovni sa nachádza aj výpravňa, meniareň pre napájanie trakčných úsekov vo vozovni a v jej okolí (pohon trolejbusov), administratívna budova a vrátnica.
| Objekt | Rozdelenie objektu | Podlahová plocha m2 | Obstavaný objem m3
O1 | Servisná hala (1-2 NP) | Umyvárka | 2874 | 18858
Plynová kotolňa
Servisná hala a dielne
Sušenie trolejbusov
O2 | Odstavná plocha (garáže) | Nevykurované, trvalo otvorené brány | - | -
O3 | Administratívna budova (3 NP) | Kancelárske priestory | 1177 | 4026
Výpravňa trolejbusov
Sociálne zázemie pre vodičov a výpravcov
O4 | Meniareň (2NP) | - | 814 | 4030
O5 | Vrátnica (2NP) | - | 107 | 325
Areálové vonkajšie osvetlenie |  | 43 ks výbojkových svietidiel 250 W (37ks na stožiaroch, 6 ks na fasáde servisnej haly a garáží)
Energie
| Elektrická energia | 1 odberné miesto
VN, RK 950 kW
Ročný odber cca. 2 700 MWh (trakcia + vozovňa), z toho 300 MWh vozovňa
Jedno odberné miesto, jedno fakturačné meranie + 1 podružné meranie vlastnej spotreby vozovne (spotreba bez "trakcie")
| Zemný plyn | 1 odberné miesto
STL Prípojka do RSP --> NTL Kotolňa
Slúži len ako palivo do 2 kotlov na výrobu tepla a TÚV
Ročný odber cca. 1 250 MWh

## Depo Jurajov dvor
Lokalizácia
| Adresa | Vajnorská 124
| Obec | BA - m.č. Nové mesto
| Okres | Bratislava III
| Uvedenie do prevádzky | 1961-1964
| Plánovaná čiatočná rekonštrukcia | 2023-2024 | Modernizácia údržbovej základne III. Etapa
| Účel: | Najväčší areál DPB, a.s. - servis, denná údržba, veľké opravy a garážovanie všetkých druhov vozidiel MHD. Administratívne budovy, sociálne zázemia, výpravne, meniareň
Zoznam objektov |  | Alternatívny názov, skratka | Počet podlaží | Vykurovanie | Merná plocha | Obstavaný objem
O1 | Energoblok |  | 2 | VS - TZ, nereg. | 2475 | 11571
O2 | Ústredné dielne električiek | ÚDE, NÚDE, PÚDE, CD - N | 2 | VS - TZ, nereg. | 13320 | 101232
O3 | Základňa technickej infraštruktúry | ZTI, RTI | 2 | VS - TN, reg. | 3489 | 22997
O4 | Vrátnica + výpravňa Vajnorská | Vrátnica sever | 2 | VS - TN, reg. | 900 | 3195
O5 | Výpravňa električiek |  | 11 | VS - TZ, nereg. | 525 | 1783
O6 | Ľahká údržba električiek | ĽÚE | 1 | VS - TZ, nereg. | 3497 | 26925
O7+ O8 | Bufet | Kuchyňa | 1 | VS - TN, reg. | 579 | 1725
| Administratívna budova | AB, Biely doma | 3 | VS - TN, reg. | 2146 | 6395
O9 | Vrátnica + výpravňa Bojnická |  | 2 | VS - TN, nereg. | 899 | 2697
O10 | UNIMO I | Prevádzkovo-soc. Budova 2 | 1 | VS - TN, nereg. | 340 | 918
O11 | Vodáreň |  | 1 | VS - TN, nereg. | 98 | 398
O12 | UNIMO II | Prevádzkovo-soc. Budova 3 | 2 | v O10 | 516 | 1499
O13 | FINMATIK |  | 2 | Ostrá voda | 854 | 2576
O14 | ČOV |  | 1 | Ostrá voda
O15 | Čerpacia stanica pohonných látok |  | 1 | Ostrá voda | 105 | 284
O16 | Ľahká údržba trolejbusov | ĽÚT | 1 | TZ, reg. | 2448 | 16891
O16a | Ťažká údržba trolejbusov | ŤÚT | 2 | VS - TZ, nereg. | 3318 | 9290
O17 | Ľahká údržba autobusov | 7213, 1.TPA, haly 0-5, hala STK | 1 | VS-TN, reg., viacero nereg. Vetiev do hál | 5741 | 39613
O17a | 6. hala | Stará výpravňa T-Bus (Časť 6. haly) | 2 | VS-TN, reg.+nereg. Vetva do haly | 1342 | 9296
O18 | Materiálovo-technické zabezpečenie | MTZ, Hlavný sklad + AB | 2 | VS-TN, reg. | 1066 | 3723
O19 | Stredisko spojovacej techniky | Učňovské stredisko | 1 | TZ, nereg. | 157 | 515
O20 | Vrátnica Rožňavská | Vrátnica juh | 1 | Ostrá voda | 212 | 731
O21 | Ústredné dielne autobusov | ÚDA, 2. TPA, CD-S | 2 | VS-TN, reg., viacero nereg. Vetiev | 7498 | 63733
O22 | Meniareň |  | 2 |  | 456 | 3869
O23 | Výpravňa trolejbusov |  | 1 | vlastný elektrokotol | 370 | 1351
O24 | Blok údržby nízkopodlažných električiek | BÚNE | 1 | TZ, reg.
O25 | Galvanizovňa - odstavené |  | 1 | N
Areálové vonkajšie osvetlenie |  | 402 ks výbojkových svietidiel 250W(na výložníkoch, reflektorových stožiaroch a na fasádach)
Energie
| Elektrická energia | 2 odberné miesta (1 pre vozovňu a 1 pre meniareň - trakčný pohon vozidiel vo vozovni a v okolí
| Odberné miesto 1 - vozovňa | VN, RK 1 200 kW
Ročný odber cca. 3 300 MWh
Jedno fakturačné meranie pre celú vozovňu, podružné merania len v prenajatých priestoroch (2 menšie objekty)
V areáli sa okrem hlavnej trafostanice nachádzajú ešte 2 podružné (bez vlastných meraní)
| Odberné miesto 2 - meniareň | VN, RK 1 600 kW
Ročný odber cca. 1 900 MWh
Problémy s prekračovaním RK aj MRK v zime počas rannej výpravy
| Teplo | 2 odberné miesta - 1x MHTH BA (BAT) a 1x KGJ Invest
V areáli je prevádzkovaná kogeneračná jednotka, z ktorej DPB, a.s. odoberá teplo (garantovaná o 20 % nižšia cena ako schválená cena pre MHTH).
Kogeneračná jednotka sa používa ako prioritný zdroj tepla. Pri teplotách okolo 0°C alebo v prípade porúch sa musí použiť MHTH ako doplnkový zdroj.
Celková spotreba tepla je cca. 11 300 MWh ročne, z toho cca. 10 000 MWh z KGJ
Odber tepla prebieha len vo vykurovacom období, mimo neho sa TÚV pripravuje elektricky (lokálne bivalentné zásobníkové ohrievače v objektoch)
| Zemný plyn | 1 odberné miesto spoločné pre KGJ Invest a DPB, a.s.
RSP patrí DPB, a.s. ale je v podnájme KGJ Invest (hlavný odberateľ ZP), ktorý nám fakturuje spotrebu ZP na základe podružného merania
ZP sa využíva najmä v lakovni na sušenie, okrem toho na ohrev WAP a v bufete
Ročný odber je 190 MWh
Spotreba vody - okrem mestskej vody je vo vozovni aj studňa a rozvod úžitkovej vody (umyvárne vozidiel)

## Depo Krasňany
Lokalizácia
| Adresa | Račianska 149
| Obec | BA - m.č. Nové mesto
| Okres | Bratislava III
| Uvedenie do prevádzky | 1973
| Plánovaná rekonštrukcia | 2023-2024 | Modernizácia údržbovej základne III. Etapa
| Účel: | Servis, denná údržba a garážovanie električiek a elektrobusov. Vo vozovni sa nachádza aj 2 výpravne a administratívna budova.
| Objekty | Počet podlaží | Merná plocha m2 | Obstavaný objem m3
O1 | Hala denného ošetrenia a čistenia | 1 | 1980 | 15840
O2 | Administratívna budova | 7 | 3122 | 9366
O3 | Hala opráv elektrobusov | 1 | 850 | 6800
O4 | Hala kontrolných prehliadok | 1 | 1764 | 14120
O5 | Odstavná plocha elektrobusov | 1 | 1650 | 13200
O6 | Odstavná plocha električiek | 1 | 5500 | 44000
O7 | Kancelárie, dielne, sklady - ĽUE | 2 | 2743 | 11248
O8 | Dielne, sociálne zázemie | 2 | - | -
O9 | Kotolňa | 2 | 2376 | 7981
O10 | Trafostanica, elektrorozvodňa | 1
O11 | Výpravňa Električiek | 1 | 275.2 | 853.2
O12 | Výpravňa elektrobusov | 1 | 198 | 594
O13 | Kancelárie majstri E-Bus | 1 | - | -
| Areálové osvetlenie | 75 ks výbojkových svietidiel (250/400 W)
Energie
| Elektrická energia | 1 odberné miesto
VN, RK 800 kW
Ročný odber cca. 1 750 MWh, 1 podružné meranie - nabíjanie elektrobusov (cca. 900 MWh z ročného odberu)
Trakčné vedenia vo vozovni sú napájané z meniarne umiestnenej mimo vozovne
| Zemný plyn | 1 odberné miesto
STL Prípojka do RSP --> NTL Kotolňa
Slúži len ako palivo do 3 kotlov na výrobu tepla a TÚV
Ročný odber cca. 2 500 MWh
Spotreba vody - okrem mestskej vody je vo vozovni studňa a rozvod úžitkovej vody (umyvárne vozidiel)

## Depo Petržalka
Lokalizácia
| Adresa | Betliarska 8
| Obec | BA - m.č. Petržalka
| Okres | Bratislava V
| Uvedenie do prevádzky | 2007
| Účel: | Servis, denná údržba a odstavné plochy autobusov. Vo vozovni sa nachádza servisná hala, vrátnica s výpravňou a administratívnou časťou
| Objekty | Počet podlaží | Podlahová plocha m2 | Obstavaný objem m3
O1 | Servisná hala | 1-2 | 2802 | 20869
O2 | Vrátnica | 1 | 504 | 2041
O3 | Umyváreň autobusov | 1 | 215
Areálové osvetlenie |  | 37 ks výbojkových svietidiel 250 W, 19 ks reflektorových svietidiel 1 kW, 7 ks LED svietidiel
Odberné miesta
| Elektrická energia | 1 odberné miesto
VN, RK 400 kW
Ročný odber cca. 1 150 MWh
Elektrická energie sa využíva aj na vykurovanie (sálavé panely a vzudchotechniky v hale, sálavé konvektory v kancelárskych priestoroch)

## Zoznam autobusov
Por. Č. | Int. č. | typ vozidla | Typ | značka
1 | 1021 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
2 | 1022 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
3 | 1023 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
4 | 1024 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
5 | 1025 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
6 | 1026 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
7 | 1027 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
8 | 1028 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
9 | 1029 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
10 | 1030 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
11 | 1031 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
12 | 1032 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
13 | 1033 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
14 | 1034 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
15 | 1035 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
16 | 1036 | Irisbus Citelis 12M TP | do 12 m | Irisbus - EURO 5
17 | 1041 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
18 | 1042 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
19 | 1043 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
20 | 1044 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
21 | 1045 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
22 | 1046 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
23 | 1047 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
24 | 1048 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
25 | 1049 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
26 | 1050 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
27 | 1051 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
28 | 1052 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
29 | 1053 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
30 | 1054 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
31 | 1055 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
32 | 1056 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
33 | 1057 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
34 | 1058 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
35 | 1059 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
36 | 1060 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
37 | 1061 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
38 | 1062 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
39 | 1063 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
40 | 1064 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
41 | 1065 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
42 | 1066 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
43 | 1067 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
44 | 1068 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
45 | 1069 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
46 | 1070 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
47 | 1231 | Rošero First | mini | Rošero - EURO 6
48 | 1232 | Rošero First | mini | Rošero - EURO 6
49 | 1233 | Rošero First | mini | Rošero - EURO 6
50 | 1234 | Rošero First | mini | Rošero - EURO 6
51 | 1821 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
52 | 1822 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
53 | 1823 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
54 | 1825 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
55 | 1826 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
56 | 1827 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
57 | 1828 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
58 | 1829 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
59 | 1830 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
60 | 1831 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
61 | 1832 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
62 | 1833 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
63 | 1834 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
64 | 1835 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
65 | 1836 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
66 | 1837 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
67 | 1839 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
68 | 1840 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
69 | 1841 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
70 | 1842 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
71 | 1843 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
72 | 1844 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
73 | 1845 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
74 | 1846 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
75 | 1847 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
76 | 1848 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
77 | 1849 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
78 | 1850 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
79 | 1851 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
80 | 1852 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
81 | 1853 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
82 | 1854 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
83 | 1855 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
84 | 1856 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
85 | 1857 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
86 | 1858 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
87 | 1860 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
88 | 1861 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
89 | 1862 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
90 | 1863 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
91 | 1864 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
92 | 1865 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
93 | 1866 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
94 | 1867 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
95 | 1868 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 6
96 | 1902 | Iveco Daily | mini | Iveco - EURO 4
97 | 1907 | Iveco Daily | mini | Iveco - EURO 4
98 | 1908 | Iveco Daily | mini | Iveco - EURO 4
99 | 1911 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
100 | 1912 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
101 | 1913 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
102 | 1914 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
103 | 1915 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
104 | 1916 | Solaris Urbino 8,6 | do 10 m | Solaris 8,6 M - EURO 6
105 | 2001 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
106 | 2002 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
107 | 2003 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
108 | 2004 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
109 | 2005 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
110 | 2006 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
111 | 2007 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
112 | 2008 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
113 | 2009 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
114 | 2010 | Solaris Urbino 10 | do 10,5 m | Solaris - EURO 6
115 | 2031 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
116 | 2032 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
117 | 2033 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
118 | 2034 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
119 | 2035 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
120 | 2036 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
121 | 2037 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
122 | 2038 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
123 | 2039 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
124 | 2040 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
125 | 2041 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
126 | 2042 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
127 | 2043 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
128 | 2044 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
129 | 2045 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
130 | 2046 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
131 | 2047 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
132 | 2048 | SOR NB 12 | do 12 m | SOR - EURO 6 12M
133 | 2201 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
134 | 2202 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
135 | 2203 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
136 | 2204 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
137 | 2205 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
138 | 2206 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
139 | 2207 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
140 | 2208 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
141 | 2209 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
142 | 2210 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
143 | 2211 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
144 | 2212 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
145 | 2213 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
146 | 2214 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
147 | 2215 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
148 | 2216 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
149 | 2217 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
150 | 2218 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
151 | 2219 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
152 | 2220 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
153 | 2221 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
154 | 2222 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
155 | 2223 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
156 | 2224 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
157 | 2225 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
158 | 2226 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
159 | 2227 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
160 | 2228 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
161 | 2229 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
162 | 2230 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
163 | 2231 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
164 | 2232 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
165 | 2233 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
166 | 2234 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
167 | 2235 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
168 | 2236 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
169 | 2237 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
170 | 2238 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
171 | 2239 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
172 | 2240 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
173 | 2241 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
174 | 2242 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
175 | 2243 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
176 | 2244 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
177 | 2245 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
178 | 2246 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
179 | 2247 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
180 | 2248 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
181 | 2249 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
182 | 2250 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
183 | 2251 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
184 | 2401 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
185 | 2402 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
186 | 2403 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
187 | 2404 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
188 | 2405 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
189 | 2406 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
190 | 2407 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
191 | 2408 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
192 | 2409 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
193 | 2410 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
194 | 2411 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
195 | 2412 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
196 | 2413 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
197 | 2414 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
198 | 2415 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
199 | 2416 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
200 | 2417 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
201 | 2418 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
202 | 2419 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
203 | 2420 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
204 | 2421 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
205 | 2422 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
206 | 2423 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
207 | 2424 | Iveco Urbanway 10,5 | do 10,5 m | Iveco - EURO 6 10,5 M
208 | 2501 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
209 | 2502 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
210 | 2503 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
211 | 2504 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
212 | 2505 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
213 | 2506 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
214 | 2507 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
215 | 2508 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
216 | 2509 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
217 | 2510 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
218 | 2511 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
219 | 2512 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
220 | 2513 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
221 | 2514 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
222 | 2515 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
223 | 2516 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
224 | 2517 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
225 | 2518 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
226 | 2519 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
227 | 2520 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
228 | 2521 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
229 | 2522 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
230 | 2523 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
231 | 2524 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
232 | 2525 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
233 | 2526 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
234 | 2527 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
235 | 2528 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
236 | 2529 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
237 | 2530 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
238 | 2531 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
239 | 2532 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
240 | 2533 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
241 | 2534 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
242 | 2535 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
243 | 2536 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
244 | 2537 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
245 | 2538 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
246 | 2539 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
247 | 2540 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
248 | 2541 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
249 | 2542 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
250 | 2543 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
251 | 2544 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
252 | 2545 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
253 | 2546 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
254 | 2547 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
255 | 2548 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
256 | 2549 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
257 | 2550 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
258 | 2551 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
259 | 2552 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
260 | 2553 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
261 | 2554 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
262 | 2555 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
263 | 2556 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
264 | 2557 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
265 | 2558 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
266 | 2559 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
267 | 2560 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
268 | 2561 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
269 | 2562 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
270 | 2563 | SOR NS 12 - Diesel | do 12 m | SOR 12 M
271 | 2841 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
272 | 2842 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
273 | 2843 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
274 | 2844 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
275 | 2845 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
276 | 2846 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
277 | 2847 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
278 | 2848 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
279 | 2849 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
280 | 2850 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
281 | 2851 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
282 | 2852 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
283 | 2853 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
284 | 2854 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
285 | 2855 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
286 | 2856 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
287 | 2857 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
288 | 2858 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
289 | 2859 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
290 | 2860 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
291 | 2861 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
292 | 2862 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
293 | 2863 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
294 | 2864 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
295 | 2865 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
296 | 2866 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
297 | 2867 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
298 | 2868 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
299 | 2869 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
300 | 2870 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
301 | 3001 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
302 | 3002 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
303 | 3003 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
304 | 3004 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
305 | 3005 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
306 | 3006 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
307 | 3007 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
308 | 3008 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
309 | 3009 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
310 | 3010 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
311 | 3011 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
312 | 3012 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
313 | 3013 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
314 | 3014 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
315 | 3015 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
316 | 3016 | SOR NS 12 | do 12 m | SOR E - elektro
317 | 3102 | Irisbus Crossway LE 12M | do 12 m | Irisbus - EURO 5
318 | 3221 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
319 | 3222 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
320 | 3223 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
321 | 3224 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
322 | 3225 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
323 | 3226 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
324 | 3227 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
325 | 3228 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
326 | 3229 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
327 | 3230 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
328 | 3231 | Solaris New Urbino 18 | kĺbový | Solaris - EURO
329 | 3301 | SOR C 10.5 | prímestský | SOR - EURO 4
330 | 3302 | SOR C 10.5 | prímestský | SOR - EURO 4
331 | 3303 | SOR C 10.5 | prímestský | SOR - EURO 4
332 | 3304 | SOR C 10.5 | prímestský | SOR - EURO 4
333 | 3305 | SOR C 10.5 | prímestský | SOR - EURO 4
334 | 3311 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
335 | 3312 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
336 | 3313 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
337 | 3314 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
338 | 3315 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
339 | 3316 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
340 | 3317 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
341 | 3318 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
342 | 3319 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
343 | 3320 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
344 | 3321 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
345 | 3322 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
346 | 3323 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
347 | 3324 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
348 | 3325 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
349 | 3326 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
350 | 3327 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
351 | 3328 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
352 | 3329 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
353 | 3330 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
354 | 3331 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
355 | 3332 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
356 | 3333 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
357 | 3334 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
358 | 3335 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
359 | 3336 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
360 | 3337 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
361 | 3338 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
362 | 3339 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
363 | 3340 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
364 | 3341 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
365 | 3342 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
366 | 3343 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
367 | 3344 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
368 | 3345 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
369 | 3346 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
370 | 3347 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
371 | 3348 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
372 | 3349 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
373 | 3350 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
374 | 3351 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
375 | 3352 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
376 | 3353 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
377 | 3354 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
378 | 3355 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
379 | 3356 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
380 | 3357 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
381 | 3358 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
382 | 3359 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
383 | 3360 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
384 | 3361 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
385 | 3362 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
386 | 3363 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
387 | 3364 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
388 | 3365 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
389 | 3366 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
390 | 3367 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
391 | 3368 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
392 | 3369 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
393 | 3370 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
394 | 3371 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
395 | 3372 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
396 | 3373 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
397 | 3374 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
398 | 3375 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
399 | 3376 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
400 | 3377 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
401 | 3378 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
402 | 3379 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
403 | 3380 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
404 | 3381 | Otokar Kent LF Articulated 18 | kĺbový | Otokar - EURO
405 | 3409 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
406 | 3413 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
407 | 3414 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
408 | 3420 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
409 | 3423 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 5 10,5 M
410 | 3424 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 5 10,5 M
411 | 3425 | SOR BN 10.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 5 10,5 M
412 | 3536 | SOR BN 9.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
413 | 3547 | SOR BN 9.5 | do 10,5 m | SOR - EURO 4
414 | 3901 | SOR EBN 8 | do 10 m | SOR E - elektro
415 | 3902 | SOR EBN 8 | do 10 m | SOR E - elektro
416 | 4041 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
417 | 4042 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
418 | 4043 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
419 | 4044 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
420 | 4045 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
421 | 4046 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
422 | 4047 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
423 | 4048 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
424 | 4049 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
425 | 4050 | Iveco Urbanway 12 | do 12 m | Iveco - EURO 6
426 | 4221 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
427 | 4222 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
428 | 4223 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
429 | 4224 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
430 | 4225 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
431 | 4227 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
432 | 4228 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
433 | 4229 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
434 | 4230 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
435 | 4231 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
436 | 4232 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
437 | 4233 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
438 | 4234 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
439 | 4235 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
440 | 4236 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
441 | 4237 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
442 | 4238 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
443 | 4239 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
444 | 4240 | SOR NB 18 | kĺbový | SOR - EURO 5
445 | 4241 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
446 | 4242 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
447 | 4243 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
448 | 4244 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
449 | 4245 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
450 | 4246 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
451 | 4247 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
452 | 4248 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
453 | 4249 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
454 | 4251 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
455 | 4252 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
456 | 4253 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
457 | 4254 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
458 | 4255 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
459 | 4256 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
460 | 4257 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
461 | 4258 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
462 | 4259 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
463 | 4260 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
464 | 4261 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
465 | 4262 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
466 | 4263 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
467 | 4264 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
468 | 4265 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
469 | 4266 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
470 | 4267 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
471 | 4268 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
472 | 4269 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
473 | 4270 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
474 | 4271 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
475 | 4272 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
476 | 4273 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
477 | 4274 | SOR NB 18 E6 | kĺbový | SOR - EURO 6
478 | 4901 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
479 | 4902 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
480 | 4903 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
481 | 4904 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
482 | 4905 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
483 | 4906 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
484 | 4907 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
485 | 4908 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
486 | 4910 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
487 | 4911 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
488 | 4912 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
489 | 4913 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
490 | 4914 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
491 | 4915 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
492 | 4916 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
493 | 4917 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
494 | 4918 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
495 | 4919 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
496 | 4920 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
497 | 4921 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 4
498 | 4922 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
499 | 4923 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
500 | 4924 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
501 | 4925 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
502 | 4927 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
503 | 4928 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
504 | 4929 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
505 | 4930 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
506 | 4931 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
507 | 4932 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
508 | 4933 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
509 | 4934 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
510 | 4935 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
511 | 4936 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
512 | 4937 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
513 | 4938 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
514 | 4939 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
515 | 4940 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5
516 | 4941 | Mercedes-Benz O 530 GL | kĺbový | Mercedes - EURO 5

## Zoznam Električiek
Por. Č. | Inventárne číslo | Označenie vozidla
1 | 2382000 | ELEKTRICKA 29T,7401,V.C.10124
2 | 2382001 | ELEKTRICKA 30T,7501,V.C.10129
3 | 2382002 | ELEKTRICKA 30T,7502,V.C.10140
4 | 2382003 | ELEKTRICKA 30T,7503,V.C.10141
5 | 2382004 | ELEKTRICKA 30T,7504,V.C.10142
6 | 2382005 | ELEKTRICKA 30T,7505,V.C.10143
7 | 2382006 | ELEKTRICKA 30T,7506,V.C.10144
8 | 2382007 | ELEKTRICKA 30T,7507,V.C.10145
9 | 2382008 | ELEKTRICKA 30T,7508,V.C.10146
10 | 2382009 | ELEKTRICKA 30T,7509,V.C.10147
11 | 2382010 | ELEKTRICKA 30T,7510,V.C.10148
12 | 2382011 | ELEKTRICKA 30T,7511,V.C.10149
13 | 2382012 | ELEKTRICKA 30T,7512,V.C.10150
14 | 2382013 | ELEKTRICKA 30T,7513,V.C.10151
15 | 2382014 | ELEKTRICKA 30T,7514,V.C.10152
16 | 2382015 | ELEKTRICKA 30T,7515,V.C.10153
17 | 2382016 | ELEKTRICKA 29T,7402,V.C.10125
18 | 2382017 | ELEKTRICKA 29T,7403,V.C.10126
19 | 2382018 | ELEKTRICKA 29T,7404,V.C.10127
20 | 2382019 | ELEKTRICKA 29T,7405,V.C.10128
21 | 2382020 | ELEKTRICKA 29T,7406,V.C.10129
22 | 2382021 | ELEKTRICKA 29T,7407,V.C.10130
23 | 2382022 | ELEKTRICKA 29T,7408,V.C.10131
24 | 2382023 | ELEKTRICKA 29T,7409,V.C.10132
25 | 2382024 | ELEKTRICKA 29T,7410,V.C.10133
26 | 2382025 | ELEKTRICKA 29T,7411,V.C.10134
27 | 2382026 | ELEKTRICKA 29T,7412,V.C.10135
28 | 2382027 | ELEKTRICKA 29T,7413,V.C.10136
29 | 2382028 | ELEKTRICKA 29T,7414,V.C.10137
30 | 2382029 | ELEKTRICKA 29T,7415,V.C.10138
31 | 2382030 | ELEKTRICKA 30T,7516,V.C.10198
32 | 2382031 | ELEKTRICKA 30T,7517,V.C.10199
33 | 2382032 | ELEKTRICKA 30T,7518,V.C.10200
34 | 2382033 | ELEKTRICKA 30T,7519,V.C.10201
35 | 2382034 | ELEKTRICKA 30T,7520,V.C.10202
36 | 2382035 | ELEKTRICKA 30T,7521,V.C.10203
37 | 2382036 | ELEKTRICKA 30T,7522,V.C.10204
38 | 2382037 | ELEKTRICKA 30T,7523,V.C.10205
39 | 2382038 | ELEKTRICKA 30T,7524,V.C.10206
40 | 2382039 | ELEKTRICKA 30T,7525,V.C.10207
41 | 2382040 | ELEKTRICKA 30T,7526,V.C.10208
42 | 2382041 | ELEKTRICKA 30T,7527,V.C.10209
43 | 2382042 | ELEKTRICKA 30T,7528,V.C.10210
44 | 2382043 | ELEKTRICKA 30T,7529,V.C.10211
45 | 2382044 | ELEKTRICKA 30T,7530,V.C.10212
46 | 2382060 | ELEKTRICKA 29T,7416,V.C.10213
47 | 2382061 | ELEKTRICKA 29T,7417,V.C.10214
48 | 2382062 | ELEKTRICKA 29T,7418,V.C.10215
49 | 2382063 | ELEKTRICKA 29T,7419,V.C.10216
50 | 2382064 | ELEKTRICKA 29T,7420,V.C.10217
51 | 2382065 | ELEKTRICKA 29T,7421,V.C.10218
52 | 2382066 | ELEKTRICKA 29T,7422,V.C.10219
53 | 2382067 | ELEKTRICKA 29T,7423,V.C.10220
54 | 2382068 | ELEKTRICKA 29T,7424,V.C.10221
55 | 2382069 | ELEKTRICKA 29T,7425,V.C.10222
56 | 2382070 | ELEKTRICKA 29T,7426,V.C.10223
57 | 2382071 | ELEKTRICKA 29T,7427,V.C.10224
58 | 2382072 | ELEKTRICKA 29T,7428,V.C.10225
59 | 2382073 | ELEKTRICKA 29T,7429,V.C.10226
60 | 2382074 | ELEKTRICKA 29T,7430,V.C.10227
61 | 2362502 | ELEKTRICKA T6A5 7903 v.č.179193
62 | 2362503 | ELEKTRICKA T6A5 7904 v.č.179104
63 | 2362504 | ELEKTRICKA T6A5 7908 v.č.179108
64 | 2362505 | ELEKTRICKA T6A5 7917 v.č.179117
65 | 2362506 | ELEKTRICKA T6A5 7909 v.č.179109
66 | 2362507 | ELEKTRICKA T6A5 7910 v.č.179110
67 | 2362508 | ELEKTRICKA T6A5 7911 v.č.179111
68 | 2362509 | ELEKTRICKA T6A5 7912 v.č.179112
69 | 2362510 | ELEKTRICKA T6A5 7918 v.č.179118
70 | 2362511 | ELEKTRICKA T6A5 7919 v.č.179119
71 | 2362512 | ELEKTRICKA T6A5 7913 v.č.179113
72 | 2362513 | ELEKTRICKA T6A5 7914 v.č.179114
73 | 2362514 | ELEKTRICKA T6A5 7915 v.č.179115
74 | 2362515 | ELEKTRICKA T6A5 7916 v.č.179116
75 | 2362516 | ELEKTRICKA T6A5 7905 v.č.179105
76 | 2362517 | ELEKTRICKA T6A5 7906 v.č.179106
77 | 2362518 | ELEKTRICKA T6A5 7907 v.č.179107
78 | 2362519 | ELEKTRICKA T6A5 7920 v.č.179120
79 | 2362520 | ELEKTRICKA T6A5 7921 v.č.179121
80 | 2362521 | ELEKTRICKA T6A5 7922 v.č.179122
81 | 2362522 | ELEKTRICKA T6A5 7923 v.č.179123
82 | 2362523 | ELEKTRICKA T6A5 7924 v.č.179124
83 | 2362524 | ELEKTRICKA T6A5 7925 v.č.179125
84 | 2362525 | ELEKTRICKA T6A5 7926 v.č.179126
85 | 2362526 | ELEKTRICKA T6A5 7927 v.č.179127
86 | 2362527 | ELEKTRICKA T6A5 7928 v.č.179128
87 | 2362528 | ELEKTRICKA T6A5 7931 v.č.179131
88 | 2362529 | ELEKTRICKA T6A5 7930 v.č.179130
89 | 2362530 | ELEKTRICKA T6A5 7932 v.č.179132
90 | 2362531 | ELEKTRICKA T6A5 7933 v.č.179133
91 | 2362532 | ELEKTRICKA T6A5 7929 v.č.179129
92 | 2362533 | ELEKTRICKA T6A5 7934 v.č.179134
93 | 2362534 | ELEKTRICKA T6A5 7901 v.č.179101
94 | 2362535 | ELEKTRICKA T6A5 7902 v.č.179102
95 | 2362540 | ELEKTRICKA T3P 7781 v.č.176824
96 | 2362541 | ELEKTRICKA T3P 7782 v.č.176825
97 | 2362542 | ELEKTRICKA T3P 7783 v.č.176826
98 | 2362543 | ELEKTRICKA T3P 7785 v.č.176828
99 | 2362544 | ELEKTRICKA T3P 7786 v.č.176829
100 | 2362545 | ELEKTRICKA T3P 7787 v.č.176830
101 | 2362546 | ELEKTRICKA T3P 7788 v.č.176831
102 | 2362547 | ELEKTRICKA T3 7789 v.č.176832
103 | 2362548 | ELEKTRICKA T3 7790 v.č.176833
104 | 2362549 | ELEKTRICKA T3P 7792 v.č.176835
105 | 2362552 | ELEKTRICKA T3 7795 v.č.176838
106 | 2362553 | ELEKTRICKA T3 7796 v.č.176839
107 | 2362556 | ELEKTRICKA T3P 7799 v.č.176842
108 | 2362557 | ELEKTRICKA T3P 7800 v.č.176843
109 | 2362569 | ELEKTRICKA T3 7819 v.č.176862
110 | 2362570 | ELEKTRICKA T3 7820 v.č.176863
111 | 2362584 | ELEKTRICKA T3G 7835 v.c.178445
112 | 2362585 | ELEKTRICKA T3G 7836 v.c.178446
113 | 2362586 | ELEKTRICKA T3G 7837 v.c.178447
114 | 2362587 | ELEKTRICKA T3G 7838 v.c.178448
115 | 2362588 | ELEKTRICKA T3G 7839 v.c.178449
116 | 2362589 | ELEKTRICKA T3G 7840 v.c.178450
117 | 2362590 | ELEKTRICKA T3G 7841 v.c.178451
118 | 2362591 | ELEKTRICKA T3G 7842 v.c.178452
119 | 2362592 | ELEKTRICKA T3G 7843 v.c.178453
120 | 2362593 | ELEKTRICKA T3G 7844 v.c.178454
121 | 2362594 | ELEKTRICKA T3G 7845 v.c.178455
122 | 2362595 | ELEKTRICKA T3G 7846 v.c.178456
123 | 2362596 | ELEKTRICKA T6A5 7935 v.č.179509
124 | 2362597 | ELEKTRICKA T6A5 7936 v.č.179510
125 | 2362598 | ELEKTRICKA T6A5 7937 v.č.179511
126 | 2362599 | ELEKTRICKA T6A5 7938 v.č.179512
127 | 2362600 | ELEKTRICKA T6A5 7939 v.č.179513
128 | 2362601 | ELEKTRICKA T6A5 7940 v.č.179514
129 | 2362602 | ELEKTRICKA T6A5 7941 v.č.179515
130 | 2362603 | ELEKTRICKA T6A5 7942 v.č.179516
131 | 2362604 | ELEKTRICKA T6A5 7943 v.č.179517
132 | 2362605 | ELEKTRICKA T6A5 7944 v.č.179518
133 | 2362606 | ELEKTRICKA T6A5 7945 v.č.179519
134 | 2362607 | ELEKTRICKA T6A5 7946 v.č.179520
135 | 2362608 | ELEKTRICKA T3S-A 7301 v.č.149557
136 | 2362609 | ELEKTRICKA K2S 7101 v.č.166565
137 | 2362610 | ELEKTRICKA K2S 7123 v.č.166572
138 | 2362611 | ELEKTRICKA K2S 7105 v.č.166574
139 | 2362612 | ELEKTRICKA T3P-VAR 7717 v.č.072/2006
140 | 2362613 | ELEKTRICKA T3P-VAR 7718 v.č.073/2006
141 | 2362626 | ELEKTRICKA T3M 7733 v.č.172141
142 | 2362627 | ELEKTRICKA T3M 7734 v.č.172142
143 | 2362630 | ELEKTRICKA K2G 7085 v.č.172202
144 | 2362631 | ELEKTRICKA K2S 7134 v.č.172203
145 | 2362632 | ELEKTRICKA K2 7133 v.č.172204
146 | 2362672 | ELEKTRICKA T3 7791P v.č.176834
147 | 2362675 | ELEKTRICKA T3P 7784 v.č.176827
148 | 2362681 | ELEKTRICKA T3P-VAR 7704 v.č.028/2004
149 | 2362682 | ELEKTRICKA T3AS 7303 v.č.164666
150 | 2362683 | ELEKTRICKA T3S-B 7302 v.č.149569
151 | 2362684 | ELEKTRICKA T3AS 7304 V.C.164672
152 | 2362685 | ELEKTRICKA K2S 7115 v.č.164391
153 | 2362686 | ELEKTRICKA K2S 7126 v.č.164392
154 | 2362687 | ELEKTRICKA K2S 7129 v.č.166564
155 | 2362688 | ELEKTRICKA K2S 7132 v.č.166569
156 | 2362689 | ELEKTRICKA K2S 7121 v.č.166570
157 | 2362690 | ELEKTRICKA K2S 7117 v.č.166573
158 | 2362691 | ELEKTRICKA K2S 7108 v.č.166576
159 | 2362693 | ELEKTRICKA T3P 7715 v.č.164665
160 | 2362695 | ELEKTRICKA T3P-VAR 7703 v.č.054/2005
161 | 2362697 | ELEKTRICKA T3M 7602 v.č.155787
162 | 2362698 | ELEKTRICKA K2S 7111 v.č.164390
163 | 2362699 | ELEKTRICKA K2S 7113 v.č.164393
164 | 2362700 | ELEKTRICKA K2S 7106 v.č.164395
165 | 2362701 | ELEKTRICKA K2S 7103 v.č.166559
166 | 2362702 | ELEKTRICKA K2S 7122 v.č.166566
167 | 2362703 | ELEKTRICKA K2S 7119 v.č.166568
168 | 2362704 | ELEKTRICKA K2S 7120 v.č.166571
169 | 2362705 | ELEKTRICKA K2S 7110 v.č.166575
170 | 2362706 | ELEKTRICKA T3P-VAR 7706 v.č.066/2006
171 | 2362707 | ELEKTRICKA T3M 7610 v.č.155785
172 | 2362708 | ELEKTRICKA K2S 7116 v.č.164394
173 | 2362709 | ELEKTRICKA K2S 7112 v.č.164396
174 | 2362710 | ELEKTRICKA K2S 7102 v.č.164397
175 | 2362711 | ELEKTRICKA K2S 7118 v.č.164399
176 | 2362712 | ELEKTRICKA K2S 7104 v.č.166560
177 | 2362713 | ELEKTRICKA K2S 7114 v.č.166561
178 | 2362714 | ELEKTRICKA K2S 7128 v.č.166562
179 | 2362715 | ELEKTRICKA K2S 7130 v.č.166567
180 | 2362716 | ELEKTRICKA K2S 7125 v.č.164389
181 | 2362717 | ELEKTRICKA K2S 7124 v.č.164398
182 | 2362718 | ELEKTRICKA K2S 7127 v.č.164400
183 | 2362719 | ELEKTRICKA K2S 7107 v.č.164401
184 | 2362720 | ELEKTRICKA K2 7131 v.č.166578 SKOLSKA
185 | 2362721 | ELEKTRICKA K2S 7109 v.č.166563
186 | 2362722 | ELEKTRICKA T6A5 A 7947 v.č.180173
187 | 2362723 | ELEKTRICKA T6A5 A 7949 v.č.180175
188 | 2362724 | ELEKTRICKA T6A5 A 7951 v.č.180177
189 | 2362725 | ELEKTRICKA T6A5 B 7948 v.č.180174
190 | 2362726 | ELEKTRICKA T6A5 B 7954 v.č.180180
191 | 2362727 | ELEKTRICKA T6A5 B 7950 v.č.180176
192 | 2362728 | ELEKTRICKA T6A5 B 7952 v.č.180178
193 | 2362729 | ELEKTRICKA T6A5 A 7955 v.č.180181
194 | 2362730 | ELEKTRICKA T6A5 B 7956 v.č.180182
195 | 2362731 | ELEKTRICKA T6A5 A 7953 v.č.180179
196 | 2362732 | ELEKTRICKA K2S 7135 v.č.166577/546
Historické a pracovné vozidlá
197 | 2320584 | ELEKTRICKA HISTORICKA 104
198 | 2320585 | ELEKTRICKA HISTORICKA 38
199 | 2320586 | ELEKTRICKA HISTORICKA 135-VLECNY VOZEN
200 | 2320587 | ELEKTRICKA HISTORICKA č.18
201 | 2320588 | ELEKTRICKA T6A5 A 7957 v.č.180160
202 | 2320589 | ELEKTRICKA T6A5 B 7958 v.č.180161
203 | 2320590 | ELEKTRIČKA HISTORICKÁ 0215 v.č. 153135
204 | 2320591 | ELEKTRIČKA HISTORICKÁ 0031 v.č. 219/76
205 | 2320593 | HISTORICKA ELEKTRICKA K2 ev.c.317,v.c.160537
206 | 2362501 | ELEKTRICKA T3 275 - historická
207 | 2362623 | ELEKTRICKA T3M 8439-PRACOVNY VOZ v.č.172137
208 | 2362692 | SCHORLING-ELEKTRICKA 8431 PRACOVNY VOZ
209 | 2362694 | ELEKTRICKA 8437-PRACOVNY VOZ V.C.164668
210 | 2362636 | ELEKTRICKA 8434-PRACOVNY VOZ

## Zoznam trolejbusov
Por. Č. | Inventárne číslo | Označenie vozidla
1 | 2381000 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6007V.C.TM9CTAJ6VEASE3850
2 | 2381001 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6001V.C.TM9CTAJ6VEASE3736
3 | 2381002 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6004V.C.TM9CTAJ6VEASE3803
4 | 2381003 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6003V.C.TM9CTAJ6VEASE3802
5 | 2381004 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6006V.C.TM9CTAJ6VEASE3805
6 | 2381005 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6005V.C.TM9CTAJ6VEASE3804
7 | 2381006 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6002V.C.TM9CTAJ6VEASE3801
8 | 2381007 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6012V.C.TM9CTAJ6VEASE3855
9 | 2381008 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6015V.C.TM9CTAJ6VEASE3858
10 | 2381009 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6008V.C.TM9CTAJ6VEASE3851
11 | 2381010 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6013V.C.TM9CTAJ6VEASE3856
12 | 2381011 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6014V.C.TM9CTAJ6VEASE3857
13 | 2381012 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6009V.C.TM9CTAJ6VEASE3852
14 | 2381013 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6010V.C.TM9CTAJ6VEASE3853
15 | 2381014 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6011V.C.TM9CTAJ6VEASE3854
16 | 2381015 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6801V.C.TM9DTAJ6CDASE3737
17 | 2381016 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6802V.C.TM9DTAJ6CDASE3944
18 | 2381017 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6803V.C.TM9DTAJ6CDASE3945
19 | 2381018 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6804V.C.TM9DTAJ6CDASE3946
20 | 2381019 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6805V.C.TM9DTAJ6CDASE3947
21 | 2381020 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6806V.C.TM9DTAJ6CDASE3948
22 | 2381021 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6807V.C.TM9DTAJ6CDASE3949
23 | 2381022 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6808V.C.TM9DTAJ6CDASE3950
24 | 2381023 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6809V.C.TM9DTAJ6CDASE3951
25 | 2381024 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6811V.C.TM9DTAJ6CDASE3953
26 | 2381025 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6812V.C.TM9DTAJ6CDASE3954
27 | 2381026 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6813V.C.TM9DTAJ6CDASE3955
28 | 2381027 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6814V.C.TM9DTAJ6CDASE3956
29 | 2381028 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6815V.C.TM9DTAJ6CDASE3957
30 | 2381029 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6818V.C.TM9DTAJ6CDASE3960
31 | 2381030 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6810V.C.TM9DTAJ6CDASE3952
32 | 2381031 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6816V.C.TM9DTAJ6CDASE3958
33 | 2381032 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6817V.C.TM9DTAJ6CDASE3959
34 | 2381033 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6819V.C.TM9DTAJ6CDASE3961
35 | 2381034 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6820V.C.TM9DTAJ6CDASE3962
36 | 2381035 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6821V.C.TM9DTAJ6CDASE3963
37 | 2381036 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6822V.C.TM9DTAJ6CDASE3964
38 | 2381037 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6829V.C.TM9DTAJ6CDASE3971
39 | 2381038 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6839V.C.TM9DTAJ6CDASE3981
40 | 2381039 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6823V.C.TM9DTAJ6CDASE3965
41 | 2381040 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6824V.C.TM9DTAJ6CDASE3966
42 | 2381041 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6827V.C.TM9DTAJ6CDASE3969
43 | 2381042 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6828V.C.TM9DTAJ6CDASE3970
44 | 2381043 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6840V.C.TM9DTAJ6CEASE3982
45 | 2381044 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6825V.C.TM9DTAJ6CEASE3967
46 | 2381045 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6826V.C.TM9DTAJ6CEASE3968
47 | 2381046 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6833V.C.TM9DTAJ6CEASE3975
48 | 2381047 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6835V.C.TM9DTAJ6CEASE3977
49 | 2381048 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6844V.C.TM9DTAJ6CEASE3986
50 | 2381049 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6834V.C.TM9DTAJ6CEASE3976
51 | 2381050 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6836V.C.TM9DTAJ6CEASE3978
52 | 2381051 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6837V.C.TM9DTAJ6CEASE3979
53 | 2381052 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6838V.C.TM9DTAJ6CEASE3980
54 | 2381053 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6841V.C.TM9DTAJ6CEASE3983
55 | 2381054 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6842V.C.TM9DTAJ6CEASE3984
56 | 2381055 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6843V.C.TM9DTAJ6CEASE3985
57 | 2381056 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6845V.C.TM9DTAJ6CEASE3987
58 | 2381057 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6846V.C.TM9DTAJ6CFASE3988
59 | 2381058 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6847V.C.TM9DTAJ6CFASE3989
60 | 2381059 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6848V.C.TM9DTAJ6CFASE3990
61 | 2381060 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6849V.C.TM9DTAJ6CFASE3991
62 | 2381061 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6850V.C.TM9DTAJ6CFASE3992
63 | 2381062 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6830V.C.TM9DTAJ6CFASE3972
64 | 2381063 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6831V.C.TM9DTAJ6CFASE3973
65 | 2381064 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6832V.C.TM9DTAJ6CFASE3974
66 | 2381065 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6101,V.C.TM9CDAJ6VEASE3859
67 | 2381066 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6102,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3025
68 | 2381067 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6104,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3027
69 | 2381068 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6105,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3028
70 | 2381069 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6106,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3029
71 | 2381070 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6107,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3030
72 | 2381071 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6851V.C.TM9DTAJ6CFBSE3061
73 | 2381072 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6852V.C.TM9DTAJ6CFBSE3062
74 | 2381073 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6853V.C.TM9DTAJ6CFBSE3063
75 | 2381074 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6854V.C.TM9DTAJ6CFBSE3064
76 | 2381075 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6855V.C.TM9DTAJ6CFBSE3065
77 | 2381076 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6856V.C.TM9DTAJ6CFBSE3066
78 | 2381077 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6103,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3026
79 | 2381078 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6108,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3031
80 | 2381079 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6110,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3033
81 | 2381080 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6112,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3035
82 | 2381081 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6115,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3038
83 | 2381082 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6109,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3032
84 | 2381083 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6111,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3034
85 | 2381084 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6113,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3036
86 | 2381085 | TROLEJBUS SKODA 30TR DG,6114,V.C.TM9CDAJ6VFBSE3037
87 | 2381086 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6861V.C.TM9DTAJ6CFBSE3071
88 | 2381087 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6863V.C.TM9DTAJ6CFBSE3073
89 | 2381088 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6864V.C.TM9DTAJ6CFBSE3074
90 | 2381089 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6865V.C.TM9DTAJ6CFBSE3075
91 | 2381090 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6857V.C.TM9DTAJ6CFBSE3067
92 | 2381091 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6858V.C.TM9DTAJ6CFBSE3068
93 | 2381092 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6859V.C.TM9DTAJ6CFBSE3069
94 | 2381093 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6860V.C.TM9DTAJ6CFBSE3070
95 | 2381094 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6862V.C.TM9DTAJ6CFBSE3072
96 | 2381095 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6866V.C.TM9DTAJ6CFBSE3076
97 | 2381096 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6867V.C.TM9DTAJ6CFBSE3077
98 | 2381097 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6868V.C.TM9DTAJ6CFBSE3078
99 | 2381098 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6869V.C.TM9DTAJ6CFBSE3079
100 | 2381099 | TROLEJBUS SKODA 31TR A/C 6870V.C.TM9DTAJ6CFBSE3080
101 | 2381100 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6019V.C.TM9CTAJ6VFBSE3044
102 | 2381101 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6020V.C.TM9CTAJ6VFBSE3045
103 | 2381102 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6021V.C.TM9CTAJ6VFBSE3046
104 | 2381103 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6023V.C.TM9CTAJ6VFBSE3048
105 | 2381104 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6024V.C.TM9CTAJ6VFBSE3049
106 | 2381105 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6025V.C.TM9CTAJ6VFBSE3050
107 | 2381106 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6016V.C.TM9CTAJ6VFBSE3041
108 | 2381107 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6017V.C.TM9CTAJ6VFBSE3042
109 | 2381108 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6018V.C.TM9CTAJ6VFBSE3043
110 | 2381109 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6022V.C.TM9CTAJ6VFBSE3047
111 | 2381110 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6026V.C.TM9CTAJ6VFBSE3051
112 | 2381111 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6030V.C.TM9CTAJ6VFBSE3055
113 | 2381112 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6031V.C.TM9CTAJ6VFBSE3056
114 | 2381113 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6027V.C.TM9CTAJ6VFBSE3052
115 | 2381114 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6028V.C.TM9CTAJ6VFBSE3053
116 | 2381115 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6029V.C.TM9CTAJ6VFBSE3054
117 | 2381116 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6032V.C.TM9CTAJ6VFBSE3057
118 | 2381117 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6033V.C.TM9CTAJ6VFBSE3058
119 | 2381118 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6034V.C.TM9CTAJ6VFBSE3059
120 | 2381119 | TROLEJBUS SKODA 30TR A/C 6035V.C.TM9CTAJ6VFBSE3060
121 | 2330289 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6701 v.č.3183
122 | 2330290 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6702 v.č.3172
123 | 2330291 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6703 v.č.3171
124 | 2330292 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6704 v.č.3173
125 | 2330293 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6705 v.č.3174
126 | 2330294 | TROLEJBUS ŠKODA 25TR 6706 v.č.3175
127 | 2364512 | TROLEJBUS 14TR 6266 v.č.11542
128 | 2364546 | TROLEJBUS 14TR 6310 v.č.11647
129 | 2364547 | TROLEJBUS 14TR 6311 v.č.11648
130 | 2364558 | TROLEJBUS 8144 SKOLSKY
131 | 2364572 | TROLEJBUS 15TR 6621 v.č.12414
132 | 2364573 | TROLEJBUS 15TR 8146 v.č.12499-SKOLSKY
133 | 2364574 | TROLEJBUS 15TrM 6634 v.č.13010
134 | 2364575 | TROLEJBUS 15TrM 6635 v.č.13078
135 | 2364576 | TROLEJBUS 15TrM 6636 v.č.13079
136 | 2364577 | TROLEJBUS 15TrM 6637 v.č.13080
137 | 2364578 | TROLEJBUS 15TrM 6638 v.č.13081
138 | 2364579 | TROLEJBUS 21TrAC 6401 v.č.13107 - SKOLSKY
139 | 2350006 | TROLEJBUS SKODA 14TR EV.C.6278 V.C.11554
140 | 2350007 | TROLEJBUS SKODA 14TR EV.C.6285 V.C.11561
141 | 2350012 | TROLEJBUS SKODA 14TR EV.C.8145 V.C.11652-SKOLSKY
142 | 2350022 | TROLEJBUS SKODA 15TRM EV.C.6632 V.C.13008
Historické vozidlá
143 | 2330297 | TROLEJBUS OERLIKON ev.č.80-HISTORICKE VOZIDLO
144 | 2330298 | TROLEJBUS 14TR 6207 v.c.8394-HISTORICKE VOZIDLO
145 | 2330299 | TROLEJBUS 15TR 6617 v.č.12410-HISTORICKE VOZIDLO
146 | 2330300 | TROLEJBUS 15TR 6607 v.č.11303-HISTORICKE VOZIDLO
147 | 2330301 | TROLEJBUS TATRA T400 HISTORICKY
148 | 2364559 | TROLEJBUS 152-HISTORICKE VOZIDLO v.č.6932
149 | 2364560 | TROLEJBUS 53-HISTORICKE VOZIDLO v.č.7830
150 | 2364562 | TROLEJBUS SKODA-SANOS 6505-HISTORICKY v.č.9188
151 | 2364564 | TROLEJBUS SKODA-SANOS 6517-HISTORICKY v.č.9458