Príloha č. 2: „ Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.“

| Názov zákazky: | Technologické doplnenie a čiastočná obnova technológie odchovu a výkrmu jatočných moriek v existujúcom objekte. |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Morky Petránek s.r.o, Partizánska 70/467, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 44602804 |

| Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky Objekt: Odchovňa hospodárskych zvierat –moriek, Čremošné 135, parc. č. 168 |  | Cena v € za jeden kus, resp. komplet, bez DPH | Počet kusov | Cena celkom bez DPH | Typové označenie (ak relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Vzduchotechnika : „A“ |  |  |  |  |
| 1.A.1. | Ventilátor so zabudovanou žalúziou |  | 1 |  |  |
| 1.A.2. | Clona ventilátora |  | 1 |  |  |
| 1.A.3. | Rám na osadenie ventilátora š:1500mm x v:2700mm |  | 1 |  |  |
| 1.A.4. | Stropné ventilátory |  | 4 |  |  |
| 1.A.5. | Servopohon/motor násávacích klapiek |  | 3 |  |  |
| 1.A.6. | Príslušenstvo ovládania nasávacích klapiek |  | komplet |  |  |
| 1.A.7. | Clona nasávcej klapky |  | 26 |  |  |
| 1.A.8. | Komínový nástavec s motýľou klapkou D 50 |  | 4 |  |  |
| 1.A.9. | Cirkulačný ventilátor (FLOW-FAN) + manuálny regulátor otáčok |  | 1 |  |  |
| 1.A.10. | Regulátor klímy |  | 1 |  |  |
| 1.A.11. | Snímač teploty |  | 3 |  |  |
| 1.A.12. | Snímač CO2 |  | 1 |  |  |
| 1.A.13. | Snímač relatívnej vlhkosti |  | 1 |  |  |
| 1.A.14. | Pulzný vodomer |  | 1 |  |  |
| 1.A.15. | Technologický elektrorozvádzač s umiestnením na povch |  | 1 |  |  |
| 1.A.16. | Montáž vzduchotechniky |  | komplet |  |  |
| 1.A.17. | Montáž elektroinštalácii vzduchotechniky oprávnenou osobou vrátane podružného materiálu |  | komplet |  |  |
| 1.A.18. | Montáž a oživenie riadiaceho systému |  | komplet |  |  |
| 1.A.19. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému vzduchotechniky |  | komplet |  |  |
|  | Vykurovanie „B“ |  |  |  |  |
| 1.B.1. | Plynový infražiarič na propán s integrovaným termostatom v regulačnom ventile, určený pre ohrev hydiny v chovných halách |  | 8 |  |  |
| 1.B.2. | Pripojovacia flexibilná oceľová hadica ( ½´´ , 2 m dlhá) |  | 8 |  |  |
|  | Osvetlenie „C“ |  |  |  |  |
| 1.C.1. | Svietidlo S120 na LED trubice |  | 20 |  |  |
| 1.C.2. | LED trubica W/B 22W regulovateľná |  | 20 |  |  |
| 1.C.3. | Regulátor intenzity osvetlenia |  | 1 |  |  |
| 1.C.4. | Kábel CYKY 3x1,5 |  | 80m |  |  |
| 1.C.5. | Montáž osvetlenia oprávnenou osobou, vrátane podružného materiálu |  | komplet |  |  |
| 1.C.6. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly |  | komplet |  |  |

| Cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky Objekt: SO 05- Chovná hala III, Čremošné 135, parc.č. : 171/15 |  | Cena v € za jeden kus, resp. komplet, bez DPH | Počet kusov | Cena celkom bez DPH | Typové označenie (ak relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Vzduchotechnika : „A“ |  |  |  |  |
| 2.A.1. | Rekuperačná jednotka |  | 1 |  |  |
| 2.A.2. | Snímač CO2 |  | 1 |  |  |
| 2.A.3. | Snímač relatívnej vlhkosti |  | 1 |  |  |
| 2.A.4. | Pulzný vodomer |  | 1 |  |  |
| 2.A.5. | Regulátor klímy |  | 1 |  |  |
| 2..A.6. | Snímač teploty |  | 2 |  |  |
| 2.A.7. | Montáž vzduchotechniky |  | komplet |  |  |
| 2.A.8. | Montáž elektroinštalácii vzduchotrchniky oprávnenou osobou, vrátane podružného materiálu |  | komplet |  |  |
| 2.A.9. | Montáž a oživenie riadiaceho systému |  | komplet |  |  |
|  | Osvetlenie „B“ |  |  |  |  |
| 2.B.1. | Svietidlo S120 na LED trubice |  | 6 |  |  |
| 2.B.2. | LED trubica W/B 22W regulovatelná |  | 6 |  |  |
| 2.B.3. | Regulátor intenzity osvetlenia |  | 1 |  |  |
| 2.B.4. | Kábel CYKY 3x1,5 |  | 30m |  |  |
| 2.B.5. | Montáž osvetlenia vrátane podružného materiálu |  | komplet |  |  |
| 2.B.6. | Zaškolenie obsluhy pre ovládanie systému osvetlenia haly |  | komplet |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Platca DPH:	Áno / Nie (vyberte)

Telefón a e-mail:

Dátum: