Výzva na predkladanie ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) 
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022 
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 – 2020 
 
	Názov žiadateľa/prijímateľa/obstarávateľa:  
	Obec Kyselica

	Sídlo:   
	Kyselica 60, 930 30 Kyselica   

	V zastúpení: 
	Erika Orosz Ágošton – starostka obce

	IČO: 
	34000658  

	DIČ: 
	2021165531

	Názov projektu a kód ŽoNFP1 
	„ Rozšírenie a výstavba verejných sietí kanalizácie a vodovodu v obci Kyselica „


	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami 
	Erika Orosz Ágošton – starostka obce 
+421315598839
obeckyselica@gmail.com


 
	Predmet zákazky 
	Stavebný dozor 

	Opis zákazky 
	Predmetom zákazky je stavebný dozor pre projekt : „ Rozšírenie a výstavba verejných sietí kanalizácie a vodovodu v obci Kyselica „

Vodovod 322,0 m
Kanalizácia 385,0 m
+ ČS s výtlakom 1 ks

PREDMET: 
zastupovanie mandanta a hájenie jeho záujmov, pokiaľ nebudú v rozpore s platnou legislatívou, počas celej doby výkonu činnosti SD 1 len v prípade predloženia po schválení ŽoNFP 2 
• spoluvedenie konania o odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebného diela s vyhotovením osobitného Zápisu
 • účasť na vytýčení prípadných podzemných vedení pred realizáciou stavby 
• priebežná kontrola realizovaných stavebných prác zhotoviteľom stavebného diela, či je dielo realizované v súlade so stavebným povolením, PD, oceneným rozpočtom zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a kvalitne
 • kontrola a preberanie stavebných konštrukcií a prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými 
• účasť na prípadných rokovaniach mandanta, zhotoviteľa a projektanta o prípadných viac prácach, menej prácach, zmenách oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpočtu zhotoviteľa • kontrola realizovaných a predpísaných skúšok zhotoviteľa
 • kontrola stavebných materiálov a výrobkov, ktoré budú zabudovávané 
• kontrola riadneho uskladňovania materiálov a zariadení na stavenisku 
• kontrola odstraňovania zistených nedostatkov • sledovanie vedenia stavebného denníka a vykonávanie zápisov v ňom
 • spoluvedenie kontrolných dní, v prípade potreby obyčajne 1x mesačne, vrátane vypracovania Zápisov z nich 
• kontrola postupu stavebných prác z hľadiska časového harmonogramu – pokiaľ existuje 
• kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturačných podkladov zhotoviteľa stavebného diela počas realizácie
 • vedenie Odovzdávacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela a vypracovanie Zápisu z OaPK 
• kontrola odstraňovania prípadných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri OaPK
 • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom • spolupráca s účastníkmi výstavby pri príprave podkladov pre kolaudáciu a účasť na kolaudačnom konaní 
• spolupráca s mandantom pri plnení prípadných požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, týkajúcich sa činnosti SD (pokiaľ bude potrebné).


 




 
	Lehota na predkladanie ponúk 
	28.8.2023, 12:00 

	Miesto a spôsob doručenia ponúk 
	Ponuku na určenie PHZ je potrebné doručiť výlučne prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk) a to elektronickým spôsobom. 
 
Uchádzač predkladá Prílohu č.1 uvedenú v prílohe výzvy 


 
	Dodatočné informácie 

	Predmet zákazky bude financovanýz rozpočtu vyhlasovateľa a z Programu rozvoja vidieka 2014 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, výzva číslo: 66/PRV/2023 

	Tento prieskum trhu sa realizuje pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanoví ako aritmetický priemer získaných cien a udáva sa v EUR bez DPH. 
 
Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Vzhľadom na to, vyhlasovateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky prieskumu trhu. 


 
 
Kyselica	dňa 23.8.2023  	 

 	 	podpis a pečiatka štatutárneho 
zástupcu3 
 

Prílohy: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
 

1 len v prípade predloženia po schválení ŽoNFP 
2 nehodiace sa preškrtnite - áno ostáva, ak ide o výzvu s predĺženou lehotou 

