Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Obstaranie batérií pre uloženie energie z fotovoltaického systému |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Michal Černek Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice IČO : 50099515 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| Stroj / zariadenie: - Obstaranie batérií pre uloženie energie z fotovoltaického systému |  |
| p.č. | Položka, parameter, opis |
| 1. | Celkový výkon batériových blokov: min. 20 kWh |
| 2. | Power control modul - min. 2 ks |
| 3. | Stupeň krytia: min. IP66 |
| 4. | Technológia batérie: Lithium-železo fosfát (LiFePO4) |
| 5. | Minimálna cyklická životnosť: min. 2600 cyklov |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Obstaranie batérií pre uloženie energie z fotovoltaického systému |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH v € : |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |