## pekaren Paciga
ROZPOČET FVE 21,84KWP PVoD ÚDOĽ
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Fotovoltické zariadenie | 23359 | bez DPH
P.č. | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena bez DPH
|  |  |  | JC | Celkom
Fotovoltické zariadenie - materiál
1 | Fotovoltický panel DAH Solar monokryštal 455Wp pozitívna tolerancia výkonu 5Wp+, Halfcut, alebo alternatíva | 48 | ks | 141 | 6768
| Montáž Fotovoltického panela na konštrukciu a zapojenie panela | 48 | ks | 17 | 816
2 | Menič prúdu 3fázový 20kW - Huawei Sun KTL2000 alebo alternatíva | 1 | ks | 2490 | 2490
| Pripojenie meniča do rozvodnej sústavy objektu |  | ks | 72 | 0
| Montáž a zapojenie meniča | 1 | ks | 152 | 152
3 | Konštrukcia na strechu trapéz + kotviaci materiál pre 48 panelov | 48 | ks | 30 | 1440
| Montáž konštrukcie pre 48 panelov | 1 | ks | 572 | 572
4 | ROZVÁDZAČ R-FVZ-DC s vyzbrojou | 1 | ks | 1280 | 1280
| Montáž a zapojenie Rozvádzača R-FVZ-DC |  | ks | 72 | 0
5 | Smart Meter | 1 | ks | 72 | 72
6 | SmartLogger | 1 | ks | 390 | 390
| Montáž a zapojenie smartmeter/smartloger |  | ks | 48 | 0
7 | Vodič solárny priemer 6 mm2 | 1000 | m | 1.5 | 1500
8 | Konektor MC4 SOLAR - (Male -) | 20 | ks | 4.5 | 90
9 | Konektor MC4 SOLAR + (Female +) | 20 | ks | 4.5 | 90
| Montáž konektoru MC4 SOLAR - (Male -) + (Female +) | 20 | ks |  | 0
10 | Chránička káblová, sivá-čierna bal=50m vrátane spojok a príchytiek | 5 | bal | 3 | 15
11 | Káblový žlab s krytom | 50 | m | 7 | 350
| Inštalácia káblových žlabov |  | ks |  | 0
12 | Kábel NAYY-J 4 x 35 mm2 | 15 | m | 2 | 30
13 | kábel NAYY-J 4 x 95 mm2 | 10 | ks | 2 | 20
14 | Rozvádzač AC s výzbrojou | 1 | kpl | 1180 | 1180
| Montáž nástenej skrine |  |  |  | 0
15 | Vodič FTP | 60 | m | 0.55 | 33
16 | Vodič Cu 1x25 mm2 | 60 | m | 0.55 | 33
17 | Vodič CYA 16 | 60 | m | 2.3 | 138
| Vytvorenie káblového prechodu do interiéru budovy |  |  |  | 0
18 | Kábel 3 x NAYY-J 3 x 240+120 | 70 | m | 2.4 | 168
| Montáž a zapojenie prepäťových DC ochrán do 1000VDC a poistkových odpojovačov | 1 | KS | 72 | 72
1 | Drobný inštalačný materiál (viazače káblov, káblové oká, úchyty) | 1 | kpl | 1800 | 1800
2 | Realizačná projektová dokumentácia | 1 | ks | 2550 | 2550
3 | Presun hmôt - FV panely, konštrukcia, záťaž do výšky 6m | 1 | ks | 380 | 380
4 | Revizná správa | 1 | ks | 190 | 190
5 | Uvedenie do prevádzky | 1 | ks | 240 | 240
6 | Doprava | 1 | ks | 500 | 500
Cena celkom |  |  |  |  | 23359

## Energoblok pre technológiu (hidden)
Predmet dodávky: Fotovoltické zariadenie 30,24 kWp |  | Fotovoltické zariadenie 30,45 kWp
Objekt: Energoblok pre technológiu
P.č. | Názov produktu | Množstvo | MJ | Cena bez DPH
|  |  |  | JC | Celkom
Fotovoltické zariadenie - materiál
1 | Fotovoltický panel 290Wp (polykryštalický), Halfcut Viessman | 105 | ks | 104 | 10920 | 30450
2 | Menič Huawei 36 KTL MTTP, 3f | 1 | ks | 3380 | 3380
3 | ROZVÁDZAČ R-FVZ-AC, vrátane HRM a podružného merania vyrobenej el. enegie FVZ vstavaný v meniči (Riadiaci systém, HRM stýkač a sieťové relé, riadiaci modul) | 1 | ks | 2880 | 2880
4 | Blok merania nulových prietokov + 3 x PTP prievlečné | 1 | ks | 370 | 370
5 | WiFi anténa | 1 | ks | 30 | 30
6 | Vodič solárny priemer 6 mm2 | 1200 | m | 2720 | 2720
7 | Konektor MC4 SOLAR - (Male -) | 12 | ks
8 | Konektor MC4 SOLAR + (Female +) | 12 | ks
9 | Chránička káblová, sivá bal=50m vrátane spojok a príchytiek | 24 | bal
10 | Káblový žlab s krytom | 250 | m
11 | Vodič H07RN-F 4G10 | 20 | m
12 | Prepäťová DC ochrana do 1000VDC | súčasť R-FVZ-AC | ks
13 | Rozvádzač s PLC riadiacim systémom pre pripojenie vysielača - WiFi router a galvanicky oddelenej komunikácie RS485 z elektromera | Riešenie Elvosolar to nevyžaduje | ks
14 | Poistkový odpojovač | súčasť R-FVZ-AC | ks
15 | Nástená skriňa oceľová - String box | 1 | ks
16 | Konštrukcia na rovnú strechu, súbor pre 105 panelov vrátane záťaže | 1 | sada | 6200 | 6200
| SPOLU - materiál |  |  |  | 26500
Fotovoltické zariadenie - montáž a zapojenie
1 | Montáž konštrukcie pre 105 panelov | 1 | ks | 5800 | 5800
2 | Montáž Fotovoltického panela na konštrukciu a zapojenie panela | 108 | ks
3 | Montáž a zapojenie Meniča 33kVA | 1 | ks
4 | Pripojenie meniča do rozvodnej sústavy objektu | 1 | ks
5 | Montáž a zapojenie Rozvádzača R-FVZ-AC, vr. HRM a podružného merania vyrobenej el. enegie FVZ vstavaný v meniči (Riadiaci systém, HRM stýkač a sieťové relé Bender, autotransformátor, priame ukladania dát, riadiaci modul, online dohľad WEB modul) | 1 | ks
6 | Montáž a zapojenie bloku merania nulových prietokov | 1 | ks
7 | Montáž a zapojenie WiFi antény | 2 | ks
8 | Montáž konektoru MC4 SOLAR - (Male -) | 12 | ks
9 | Montáž konektoru MC4 SOLAR + (Female +) | 12 | ks
10 | Inštalácia káblových žlabov | 250 | m
11 | Vytvorenie káblového prechodu do interiéru budovy | 1 | ks
12 | Montáž a zapojenie prepäťových DC ochrán do 1000VDC a poistkových odpojovačov | 12 | ks
13 | Montáž nástenej skrine - string box | 2 | ks
| SPOLU- montáž |  |  |  | 5800
Ostatné
1 | Drobný inštalačný materiál (viazače káblov, káblové oká, úchyty) | 1 | ks | 460 | 460
2 | Inžiniering (príprava podkladov pre ZSD) | 1 | ks | 60 | 60
3 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | 1 | ks | 150 | 150
4 | Presun hmôt - FV panely, konštrukcia, záťaž do výšky 7m | 1 | ks | 110 | 110
5 | Zaškolenie obsluhy | 1 | hod. | 30 | 30
6 | Vypracovanie technologického postupu, postupu funkčných skúšok, OPaOS | 1 | sada | 120 | 120
7 | Vypracovanie MPP pre trafostanicu | 1 | ks | 250 | 250
8 | Doprava | 1 | ks | 180 | 180
9 | Dodanie sprievodnej dokumentácie (prehlásenia o zhode, atesty, certifikáty, návody) | 1 | sada | 30 | 30
| SPOLU- ostatné |  |  |  | 1390
Cena celkom |  |  |  |  | 33690