## Opis predmetu zákazky sliny_pot
Opis predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky: Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín a z potu
Maximálne požadované množstvo: 10 000 ks skríningových testov
Miesto dodania: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Košická 47, Bratislava
Lehota dodania: 60 dní od objednávky
Požiadavky na predmet zákazky
P.č. | Požadovaný parameter | Skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (uchádzač uvedie áno/nie, resp. skutočnú hodnotu parametra)
Jednorazový rýchly viacparametrový orientačný test na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín a z potu
1 | Odoberaná vzorka: ústna tekutina človeka (ďalej len „slina“) alebo pot (ďalej spolu aj ako „biologická vzorka“), t. j. každý skríningový test musí umožniť odobratie vzorky zo slín a aj z potu kontrolovanej osoby, a to v závislosti od rozhodnutia policajta*
2 | Jednoduchý, rýchly a hygienický odber biologickej vzorky, ktorý možno vykonať niekoľkými stermi z ústnej dutiny (nie cmúľaním odbernej tyčinky skríningového testu), alebo z čela kontrolovanej osoby, v závislosti od rozhodnutia policajta
3 | Čas na odobratie biologickej vzorky maximálne 15 sekúnd, a to aj u osôb s malým množstvom slín v prípade odberu slinnej vzorky
4 | Skríningový test musí obsahovať indikátor odobratia dostatočného množstva biologickej vzorky v prípade, ak je výsledok testu závislý od množstva odoberanej tekutiny
5 | Jednoduchá manipulácia s odobratou biologickou vzorkou, bez nutnosti presného dávkovania akejkoľvek reakčnej tekutiny a bez nutnosti manipulácie s odobratou biologickou vzorkou vo forme prekvapkávania odobratej biologickej vzorky kvapkadlom
6 | Ak je pre vykonanie skríningového testu potrebná odberová tekutina, musí byť súčasťou testu
7 | Ak je pre vykonanie skríningového testu potrebná reakčná tekutina, musí byť súčasťou testu
8 | Výsledok skríningového testu musí byť jednoznačný (pozitívny na konkrétnu skupinu OPL/negatívny/neplatný) a identifikovateľný/viditeľný/odčítateľný voľným okom priamo v teréne, bez nutnosti použitia ďalších prídavných zariadení
9 | Skríningový test musí obsahovať indikátor platnosti resp. neplatnosti vykonania skríningového testu (kontrolná linka/linky)
10 | Čas na vyhodnotenie odobratej biologickej vzorky max. 8 minút
11 | Chybovosť skríningových testov môže byť maximálne 2% (chybný výsledok spočíva v chýbajúcom zobrazení kontrolnej linky, resp. iného indikátora platnosti po vykonaní testu)
12 | Skríningový test musí byť citlivý na súčasnú detekciu prítomnosti minimálne nasledujúcich psychoaktívnych látok: Amfetamíny (Amphetamines), Kokaín (Cocaine), Metamfetamíny a Extáza (Methamphetamines/XTC), Opiáty (Opiates), Benzodiazepín (Benzodiazepines), Marihuana (Cannabis), s nasledujúcou maximálnou výškou detekčných limitov: Amfetamíny (Amphetamines) 80 ng/ml Kokaín/crack (Cocaine) 20 ng/ml Metamfetamíny a extáza (Methamphetamine, MDMA) 80 ng/ml Opiáty/heroín/acetylmorfín (Opiates, 6-acetylmorphine) 20 ng/ml Benzodiazepín (Benzodiazepines) 15 ng/ml Marihuana/hašiš/THC (Cannabis) 15 ng/ml Dosiahnutý detekčný limit za každú psychoaktívnu látku musí byť rovný alebo nižší ako je uvedená hodnota, čím sa preukáže väčšia citlivosť merania
13 | Každá psychoaktívna látka musí mať vlastnú testovaciu linku/prúžok, Amfetamíny a Metamfetamíny môžu byť na jednej testovacej linke
14 | Maximálne rozmery zabaleného skríningového testu: 21 x 9 x 3,5 cm, pre pohodlné vloženie do vrecka bundy, vesty, nohavíc a pod.
15 | Pracovná teplota skríningových testov: min. od +5°C do +40°C
16 | Skladovacia teplota skríningových testov: min. od +5°C do +25°C
17 | Doba použiteľnosti skríningového testu v čase dodania: minimálne 18 mesiacov
Požiadavky na balenie
18 | Každý skríningový test musí byť hygienicky (nezávadne) zabalený v samostatnom pevnom obale, hygienicky a zdravotne nezávadný
19 | Na obale každého skríningového testu musia byť vyznačené základné informácie o psychoaktívnach látkach, na ktoré skríningový test reaguje
20 | Súčasťou obalu musí byť označenie druhu a typu skríningového testu, doby použiteľnosti/exspirácie, podmienok na skladovanie a stručného grafického zobrazenia použitia skríningového testu formou piktogramov doplnených textom v slovenskom jazyku
21 | Potlač obalu musí byť jasne čitateľná a odolná voči jednoduchému odstráneniu trením suchou alebo vlhkou dlaňou, pri preprave a manipulácii so skríningovým testom nesmie dôjsť k zmazaniu údajov potlače
Školenia
22 | V cene predmetu zákazky je zahrnuté odborné zaškolenie budúcich používateľov (pôjde spolu o 3 kurzy po cca 40 osôb, ktoré budú vykonané v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie správneho vykonania a vyhodnotenia výsledkov merania v priestoroch používateľa v termíne stanovenom verejným obstarávateľom (spolu 3 školenia). | upravené v bode 8.7 rámcovej kúpnej zmluvy
Doklady, dokumenty a informácie požadované na preukázanie splnenia predmetu zákazky
24 | Technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) k ponúkanému predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto prílohy č. 1 SP | Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky v zmysle SP
Požiadavky na dodanie (informávne)
Súčasťou dodávky budú:
25 | každé balenie skríningových testov s maximálnym počtom 25 ks skríningových testov musí obsahovať min. 1 ks návodu na použitie v slovenskom jazyku | N/A
26 | pár jednorazových vinylových rukavíc nepudrovaných veľkosti L (alebo univerzálnej veľkosti) ku každému skríningovému testu (postačuje, ak sú rukavice súčasťou balenia jednorazového skríningového testu), | N/A
27 | viacnásobne uzatvárateľné plastové vrecká, so silou materiálu minimálne 100 mikrónov, na uloženie 5 ks použitých jednorazových skríningových testov, vrátane 5 ks obalov zo skríningových testov a 5 párov rukavíc. | N/A
Predpokladané množstvá počas platnosti rámcovej dohody:
Položka | Dodanie | Predpokladaný počet | Cena
Skríningový test | na základe objednávky | 10 000 ks | Určená na základe verejného obstarávania
Jednorazové vinylové rukavice nepudrované | Na základe objednávky skríningových testov 1 pár ku každému objednanému skríningovému testu, ak nie sú súčasťou jednorazového skríningového testu | 10 000 párov | V cene skríningových testov
Viacnásobne uzatvárateľné plastové vrecká | Na základe objednávky skríningových testov 1 ks na každých 5 ks objednaných skríningových testov | 2 000 ks | V cene skríningových testov
Poznámka:
- údaje, ktoré vypĺňa uchádzač
*test musí umožňovať oba spôsoby, policajt použije pri testovaní jeden podľa uváženia