Žiadosť o vysvetlenie + odpoveď verejného obstarávateľa

Vážený uchádzač, v rámci zákazky zadanej v DNS – Spotrebný materiál pre ÚPKHBP 6.9.23

KARTA ZÁKAZKY SPU-SM-1-107 obdržal verejný obstarávateľ naslednovnú žiadosť o vysvetlenie:

Rád by som požiadal o kat. číslo prípadne výrobcu nasledovných položiek:

fľaša na vzorky širokohrdlá, univerzálna fľaša z číreho skla bez graduácie, pre skladovanie vzoriek, sodnovápenaté sklo širokohrdlé, uzáver PV: biele HDPE viečko s PVC tesnením, objem 500 ml, priemer hrdla 89 mm

fľaša na vzorky širokohrdlá, univerzálna fľaša z číreho skla bez graduácie, pre skladovanie vzoriek, sodnovápenaté sklo širokohrdlé, uzáver PV: biele HDPE viečko s PVC tesnením, objem 1000 ml, priemer hrdla 89 mm

Tip box na špičky 1000 µl, plastový box ZPP pre sterilizáciu špičiek , možná sterilizácia pri 121°C, súčasťou boxu sú vložky pre uloženie špičiek (8x12)

lyžička o otvoreným ústím, nerezová s dlhým držadlom a oválným tvarom misky 200mm, miska 21x30mm

barel širokohrdlý HDPE, s vypúšťacím kohútom,objem 20l, priemer hrdla 150mm

Odpoveď verejného obstarávateľa:

fľaša na vzorky širokohrdlá, univerzálna fľaša z číreho skla bez graduácie, pre skladovanie vzoriek, sodnovápenaté sklo širokohrdlé, uzáver PV: biele HDPE viečko s PVC tesnením, objem 500 ml, priemer hrdla 89 mm
k.č. 1530.1308

fľaša na vzorky širokohrdlá, univerzálna fľaša z číreho skla bez graduácie, pre skladovanie vzoriek, sodnovápenaté sklo širokohrdlé, uzáver PV: biele HDPE viečko s PVC tesnením, objem 1000 ml, priemer hrdla 89 mm
k.č. 1530.1310

Tip box na špičky 1000 µl, plastový box ZPP pre sterilizáciu špičiek , možná sterilizácia pri 121°C, súčasťou boxu sú vložky pre uloženie špičiek (8x12)
k.č. 4059.9998

lyžička o otvoreným ústím, nerezová s dlhým držadlom a oválným tvarom misky 200mm, miska 21x30mm
k.č.  2305.3040