## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 190730-A | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Trnava | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Mesto Trnava | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Ladislav Lukačovič | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 190730-A
| Stavba: | [6 empty] | REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
| Miesto: | [6 empty] | Trnava | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [6 empty] | Mesto Trnava | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1757.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | 1.NP + 2.NP - Búracie práce / Architektúra | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1757.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bc7ae966-e2a9-4bcd-abe8-be4d85411be3} | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | 0
/ |  | 02 |  |  |  | 1.NP + 2.NP - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {cafa5703-a427-4a69-927a-9a1af15b64c3} | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | 0
/ |  | 03 |  |  |  | 1.NP + 2.NP - Elektroinštalácie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1c91f2d0-c341-481d-8c18-1c48f751a7e8} | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | 0
/ |  | 04 |  |  |  | 1.NP + 2.NP - Zdravotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5bff086a-0e3e-4c13-b76a-ec016bad7b8c} | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | 0
/ |  | 05 |  |  |  | 1.NP + 2.NP - Ústredné vykurovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {2f55b61a-bc2b-4673-b0a3-b620169aec54} | {ebfccc97-348f-4a2f-a2a5-24df107ec5c5} | 0

## 01 - 1.NP + 2.NP - Búraci...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {bc7ae966-e2a9-4bcd-abe8-be4d85411be3}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
01 - 1.NP + 2.NP - Búracie práce / Architektúra
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Trnava |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trnava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | www.stavebnycenar.sk |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
01 - 1.NP + 2.NP - Búracie práce / Architektúra
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| 785 - Tapetovanie | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| OST - Ostatné | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
01 - 1.NP + 2.NP - Búracie práce / Architektúra
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | www.stavebnycenar.sk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1757.304 |  | 26.8481 |  | 25.2141 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 711.2551 |  | 15.0781 |  | 17.574 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.505 |  | 1.7877 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 0.128 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.661 | 0.59661 | 1.6781 | 0.21479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 810922173
2 | K | 310239211 | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 0.648 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.652 | 2.3665 | 1.6781 | 1.0874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1527255714
3 | K | 317941123 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm | t | 0.091 |  | 0 |  |  |  | znížená | 15.818 | 1.4394 | 0.01497 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 674089651
4 | M | 133880001130 | Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0312 | 0.0936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1511403103
5 | K | 340239212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.689 | 1.1024 | 0.2441 | 0.39056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 950960680
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 290.6019 |  | 12.6985 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 563.636 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.225 | 126.8181 | 0.01119 | 6.3071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 471974993
7 | K | 612423531 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou | m2 | 7.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.195 | 9.321 | 0.0398 | 0.31044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2002980809
8 | K | 612423631 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.124 | 0.8992 | 0.0398 | 0.03184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480564209
9 | K | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 57.67 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8 | 46.136 | 0.03756 | 2.1661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -172324999
10 | K | 612460151 | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.248 | 2.1427 | 0.00493 | 0.0426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22308451
11 | K | 612460242 | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.402 | 3.4733 | 0.02362 | 0.20408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1814633190
12 | K | 612460251 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 8.64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.318 | 2.7475 | 0.00472 | 0.04078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1494191084
13 | K | 612461281.1 | Vyspravenie omietky po odstránenej tapete | m2 | 21.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.347 | 7.4605 | 0.00618 | 0.13287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1290228806
14 | K | 632001051 | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 299.854 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.035 | 10.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -953529207
15 | M | 585520001900 | Penetračný náter na báze disperzie pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg | kg | 46.327 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.04633 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 598450499
16 | K | 632450285 | Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm | m2 | 292.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.209 | 61.1534 | 0.00765 | 2.2384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -599698833
17 | K | 632451411 | Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm | m2 | 58.52 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.341 | 19.9553 | 0.02013 | 1.178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -958609735
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 377.8534 |  | 0.59191 |  | 17.574 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 292.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.138 | 40.3788 | 0.00192 | 0.56179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1064736220
19 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 292.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.324 | 94.8024 | 5e-05 | 0.01463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -377380477
20 | K | 953947951 | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.067 | 0.201 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 331481934
21 | M | 429720248900 | Mriežka dverová, hliníková so skrutkami | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00177 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1396008315
22 | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 56.929 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.164 | 9.3364 | 0 | 0 | 0.196 | 11.1581 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 894979592
23 | K | 965044201 | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm | m2 | 299.854 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.307 | 92.0552 | 1e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1669712394
24 | K | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 20.91 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.166 | 3.4711 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4182 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1341497067
25 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1973299576
26 | K | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -704289388
27 | K | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t (DX) | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.049 | 0.833 | 0 | 0 | 0.024 | 0.408 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2064119225
28 | K | 968061126 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t (EX) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 739126302
29 | K | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t | m2 | 0.72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.933 | 0.67176 | 0 | 0 | 0.075 | 0.054 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1039392091
30 | K | 968062357 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t | m2 | 4.14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.37 | 1.5318 | 0 | 0 | 0.047 | 0.19458 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1919168894
31 | K | 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t (EX) | m2 | 3.24 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8 | 2.592 | 0 | 0 | 0.067 | 0.21708 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -998335903
32 | K | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t (DX) | m2 | 24.428 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.6 | 39.0848 | 0 | 0 | 0.076 | 1.8565 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1873318376
33 | K | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.388 |  | 0 |  |  |  | znížená | 5.41 | 2.0991 | 0 | 0 | 1.875 | 0.7275 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1924043315
34 | K | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0.851 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.214 | 3.5861 | 0 | 0 | 1.875 | 1.5956 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1216171344
35 | K | 971036004 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t (ZTI pre hydrant) | cm | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.00543 | 0.13575 | 1e-05 | 0.00025 | 3e-05 | 0.00075 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1983928699
36 | K | 971036009 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t (pre VZT) | cm | 360 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.014 | 5.04 | 1e-05 | 0.0036 | 0.00013 | 0.0468 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -794947592
37 | K | 971036014 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t (pre VZT) | cm | 226.9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.025 | 5.6725 | 3e-05 | 0.00681 | 0.00028 | 0.06353 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 151769886
38 | K | 974031133 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t (pre VZT) | m | 31 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.23576 | 7.3086 | 0 | 0 | 0.009 | 0.279 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -232093184
39 | K | 974031135 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,01800t (pre VZT) | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.33523 | 1.3409 | 0 | 0 | 0.018 | 0.072 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -949763342
40 | K | 974031153 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t (ZTI pre hydrant) | m | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.28071 | 3.0878 | 0 | 0 | 0.018 | 0.198 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1439103514
41 | K | 976071111 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t | m | 6.198 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.52 | 3.223 | 0 | 0 | 0.037 | 0.22933 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 377114094
42 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 25.163 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.882 | 22.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1132339418
43 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 25.163 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 15.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -260826192
44 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+9km) | t | 226.467 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1653312638
45 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 25.163 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 22.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2113934484
46 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 25.163 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -830361791
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 37.2948 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 15.142 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 37.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 79592237
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1043.6861 |  | 11.77 |  | 7.5886 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6085 |  | 0.02627 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711211501 | Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová | m2 | 18.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.141 | 2.6085 | 0.00142 | 0.02627 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -540457033
49 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1.21 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -798295442
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.794 |  | 0.36352 |  | 0.03528 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 713000011 | Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.066 | 0.693 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.03528 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1618133032
51 | K | 713111131 | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 17.377 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.236 | 4.101 | 0.0003 | 0.00521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2007748382
52 | M | 631440000500 | Doska 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, hr.100mm | m2 | 18.246 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0108 | 0.19706 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1423172134
53 | M | 631440000900 | Doska 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, hr.160mm | m2 | 18.246 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00864 | 0.15765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1419293605
54 | M | 283230006800 | Parotesné zábrany, š. 1,5 m s imtegrovaným lepiacim pásom, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2) | m2 | 19.984 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1713429624
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.9191 |  | 0.06422 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 722250030.D | Demontáž hydrantu (HX) | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1348 | 1.1348 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40555458
56 | K | 722250180 | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.26144 | 0.78432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 691448818
57 | M | 449170000900 | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02132 | 0.06396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 709477161
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.975 |  | 0 |  | 0.33916 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 725110814 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44 | 0.88 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0684 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1194726790
59 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.342 | 0.684 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2112032056
60 | K | 725530823 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -654390338
61 | K | 725610810.1 | Demontáž infražiariča vrát. odvozu na skládku a uskladnenia | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -392187834
62 | K | 725810811 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.108 | 0.648 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00294 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2530313
63 | K | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0052 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198573978
64 | K | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.089 | 0.178 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2095809390
65 | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 2.362 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 343290014
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 339.2251 |  | 5.5501 |  | 1.5328 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 763111122.1 | Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x RF (s požiarnou odolnosťou EI 45) hr. 12,5 mm s TI 75 mm | m2 | 27.361 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.886 | 24.2418 | 0.02568 | 0.70263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1135656893
67 | K | 763111212.1 | Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x RB hr. 12,5 mm s TI 75 mm | m2 | 22.608 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.903 | 20.415 | 0.03009 | 0.68027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1693422440
68 | K | 763116512.1 | Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 50 | m2 | 14.735 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.46 | 21.5131 | 0.047 | 0.69255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -534172229
69 | K | 763119521 | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t | m2 | 45.298 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.19 | 8.6066 | 0 | 0 | 0.03036 | 1.3753 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -432233393
70 | K | 763126632 | Predsadená SDK stena, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 | m2 | 14.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.873 | 12.8331 | 0.0128 | 0.18816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 525413897
71 | K | 763132110 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky RB hr. 12,5 mm | m2 | 236.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.916 | 216.4508 | 0.01184 | 2.7978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1778699879
72 | K | 763132220 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, protipožiarne dosky RF hr. 15 mm | m2 | 17.377 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.93 | 16.1606 | 0.01552 | 0.26969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 994094582
73 | K | 763132310 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky RBI hr. 12,5 mm | m2 | 18.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.916 | 16.946 | 0.01184 | 0.21904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1050744711
74 | K | 763139541 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.196 | 2.058 | 0 | 0 | 0.015 | 0.1575 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 644525058
75 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % | 95.18 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2140796161
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.896 |  | 0.0071 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 764510230 | Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.395 | 1.896 | 0.00148 | 0.0071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 673196823
77 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 0.978 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2100860075
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 139.3738 |  | 0.63877 |  | 0.52658 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 766124100.1 | Montáž drevených stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.88315 | 0.88315 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -813151954
79 | M | 6343100001.1 | 2.NP WC 2-kabína roh (180+2*130+2D)/200cm, lamino farba štandard | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00975 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -702435677
80 | M | 6343100001.2 | 2.NP Deliaca priečka 90/200cm, CDF farba štandard | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00975 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 528443820
81 | M | 6343100001.3 | 2.NP Deliaca priečka 60/200cm, CDF farba štandard | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00975 | 0.02925 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1426793448
82 | M | 6343100001.4 | 2.NP WC 2-kabína (190+1*130+2D)/200cm, lamino farba štandard | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00975 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104289212
83 | K | 766124100.2 | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.88315 | 0.88315 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1846191561
84 | K | 766411811 | Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 16.128 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.261 | 4.2094 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.39756 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1744836864
85 | K | 766411822 | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 16.128 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.069 | 1.1128 | 0 | 0 | 0.008 | 0.12902 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -123502379
86 | K | 766642125.01 | D+M Vstupné celodrevené otv. dvere s pevným nadsvetlíkom do otvoru 1200/2700 mm, eurohranol s kazetami, celoobvod.kovanie + bezp.zámok, izol.3sklo, elektromagn.zámok - podrobnejšie viď.vo výkaze okien - ozn.O1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.9596 | 4.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 329711848
87 | K | 766642125.02 | D+M Oprava / Repasácia exist.dreveného dvojitého okna v drev.kastli s jednuduch.zasklením v otvore 1200x1800mm - podrobnejšie viď.vo výkaze okien - ozn. O2 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.9596 | 54.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 330534632
88 | K | 766642125.03 | D+M Oprava / Repasácia exist.dreveného dvojitého okna v drev.kastli s jednuduch.zasklením v otvore 600x1800mm - podrobnejšie viď.vo výkaze okien - ozn. O3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.9596 | 9.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1453688748
89 | K | 766642125.04 | D+M Drevené okno 3dielne s otv.-sklopnými krídlami do otvoru 3600x1150 mm - podrobnejšie viď.vo výkaze okien - ozn. O4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.9596 | 4.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -415170027
90 | K | 766642125.05 | D+M Drevené okno 1dielne so sklopným krídlom do otvoru 1200x600 mm - podrobnejšie viď.vo výkaze okien - ozn. O5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.9596 | 4.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -662861821
91 | K | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.225 | 13.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 378642812
92 | M | 611610002900 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1318589689
93 | M | 611650001070 | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.038 | 0.266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -402933727
94 | M | 549150000600 | Kľučka + kľučka dverová, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1568365177
95 | M | 549150001100 | Klučka + guľa dverová, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1004614622
96 | K | 766669117 | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.535 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632018630
97 | M | 549170000500 | Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1170703340
98 | K | 766694112 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.461 | 0.461 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1826675126
99 | K | 766694114 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.696 | 0.696 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1183704221
100 | M | 611550000800 | Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1575828009
101 | K | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.044 | 33.484 | 0.00045 | 0.00495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 352727771
102 | M | 611810002700 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102507055
103 | M | 611810003000 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 436249806
104 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 196.802 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -951345155
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 107.096 |  | 0.0034 |  | 1.2152 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 767581801 | Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t | m2 | 173.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.506 | 87.8416 | 0 | 0 | 0.005 | 0.868 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 787719501
106 | K | 767582800 | Demontáž podhľadov roštov -0,00200t | m2 | 173.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.099 | 17.1864 | 0 | 0 | 0.002 | 0.3472 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1848267116
107 | K | 767649192.1 | Montáž doplnkov dverí, elektromagnetický zámok | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.517 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 988759640
108 | M | 4046600023.1 | Elektromagnetický zámok - dodávka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1397481516
109 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 16.28 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -763282016
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25384 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 769081000 | Demontáž ventilátora malého axiálneho veľkosť: 100 (VZ) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.12692 | 0.25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 606116754
111 | K | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 0.039 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -277968133
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140.2247 |  | 2.8643 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 771275302.1 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného lepidla | m2 | 17.518 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.585 | 27.766 | 0.00391 | 0.0685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 297727201
113 | M | 5977400019.2 | Dlaždice gresové protišmykové - dodávka | m2 | 18.394 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0192 | 0.35316 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -159449926
114 | K | 771411033.1 | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do lepidla | m | 26.12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.407 | 10.6308 | 0.00664 | 0.17344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1167966230
115 | M | 5977400019.2 | Dlaždice gresové protišmykové - dodávka | m2 | 2.057 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0192 | 0.03949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1794098079
116 | K | 771415015.1 | Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla | m | 75.98 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.299 | 22.718 | 0.00118 | 0.08966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 750601183
117 | M | 5977400019.1 | Dlaždice gresové - dodávka | m2 | 5.983 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0192 | 0.11487 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068456899
118 | K | 771541115.1 | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla | m2 | 84.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.934 | 79.1098 | 0.00375 | 0.31763 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -193707005
119 | M | 5977400019.1 | Dlaždice gresové - dodávka | m2 | 69.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0192 | 1.3306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2041751570
120 | M | 5977400019.2 | Dlaždice gresové protišmykové - dodávka | m2 | 19.635 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0192 | 0.37699 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -40772509
121 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 49.039 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -660587738
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.2931 |  | 0 |  | 3.9293 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 775521810 | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 261.954 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15 | 39.2931 | 0 | 0 | 0.015 | 3.9293 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1499098838
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.1304 |  | 0.37546 |  | 0.0103 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 776411000 | Lepenie podlahových líšt soklových | m | 112.672 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.118 | 13.2953 | 4e-05 | 0.00451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1066682485
124 | M | 247710007000 | Páska textilná kobercová - lemovka kobercová š. 50 mm, dĺ. 10 m | ks | 118.306 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.01775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1153121239
125 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 10.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.241 | 2.4823 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0103 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 683236118
126 | K | 776541100.1 | Lepenie povlakových podláh PVC antistatických v pásoch | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.309 | 1.4832 | 0.0003 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1332186295
127 | M | 284110003140 | Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, antistatická podlaha | m2 | 5.04 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.003 | 0.01512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1857911460
128 | K | 776572310 | Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov | m2 | 203.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.216 | 43.8696 | 0.00045 | 0.0914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1596214226
129 | M | 697410001900 | Koberec všívaný, trieda záťaže 33 - dodávka | m2 | 213.255 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00115 | 0.24524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2081382624
130 | K | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 61.691 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1966672169
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62.253 |  | 1.4991 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 781445208.1 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových do lepidla flexibilného | m2 | 60.206 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.034 | 62.253 | 0.00285 | 0.17159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -899477784
132 | M | 5976400004.1 | Obkladačky gresové - dodávka | m2 | 63.216 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.021 | 1.3275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -563483518
133 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 26.19 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1463183808
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42.183 |  | 0.14162 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 272.177 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.11 | 29.9395 | 0.00033 | 0.08982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -58878123
135 | K | 783894622 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x | m2 | 156.968 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.078 | 12.2435 | 0.00033 | 0.0518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -694087920
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 95.4396 |  | 0.2361 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 621.306 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.03 | 18.6392 | 0.0001 | 0.06213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1376408570
137 | K | 784418012 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 292.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.065 | 19.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1337272643
138 | K | 784430010 | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 621.306 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.093 | 57.7815 | 0.00028 | 0.17397 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2086871452
| D | 785 | Tapetovanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.021 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 785411800 | Odstránenie tapiet papierových výšky do 3,80 m | m2 | 21.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.094 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1725412068
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.3628 |  | 0 |  | 0.05155 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.3628 |  | 0 |  | 0.05155 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 210960327 | Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia -0,00096 t | m | 53.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.044 | 2.3628 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.05155 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -422890980
141 | K | 210990101 | Demontážne práce (zásuvky, svietidlá) vrát. odvozu na skládku a uskladnenia | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -535288550
| D | OST | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | OST-001 | Realizácia vŕtaných sond do konštrukcií | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -756228541

## 02 - 1.NP + 2.NP - Vzduch...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {cafa5703-a427-4a69-927a-9a1af15b64c3}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
02 - 1.NP + 2.NP - Vzduchotechnika
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Trnava |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trnava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | www.stavebnycenar.sk |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
02 - 1.NP + 2.NP - Vzduchotechnika
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
02 - 1.NP + 2.NP - Vzduchotechnika
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | www.stavebnycenar.sk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 24-M-01 | D+M Vzduchotechnika | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -342747573

## Vzduchotechnika rozpis
Akcia: | Rekonštrukcia meštiackeho domu, Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: | 2.NP
Stupeň: | Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: | Vzduchotechnika
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Náklady | spolu
Č. položky | Skrátený popis | M.J. | Množstvo | jedn. cena | jedn. cena | Dodávka | Montáž
| Zariadenie č. 1 - klimatizácia 2.NP |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.1 | Vonkajšia klimatizačná jednotka, tepelné čerpadlo (vzduch/vzduch) so saním vzduchu zo zadnej časti a výfukom vzduchu z čela jednotky | ks | 1
Qch=22,4kW, Qv=24,5kW
3f, 400V, 50Hz
Pch=8,3 kW, Pv=10,7kW
istenie 32A
CYKY 3C x 1,5
Chladivo R410A
1.2 | Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.02 | ks | 1
kazetová jednocestná, výška 132mm
Qch=2,2kW, Qv=2,5kW
1f, 230V, 50Hz
P=20W
1.3 | Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.09, 2.10 | ks | 4
kazetová jednocestná, výška 132mm
Qch=5,6kW, Qv=6,3kW
1f, 230V, 50Hz
P=38W
1.4 | Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.13 | ks | 1
nástenná
Qch=3,6kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz
P=15W
1.5 | Prepojenie vnútorných jednotiek s vonkajšou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:
| φ6mm | bm | 15
| φ10mm | bm | 39
| φ12mm | bm | 15
| φ16mm | bm | 4
| φ20mm | bm | 35
Refnety:
| refnet 16 | ks | 2
| refnet 33 | ks | 3
| komunikačný kábel: | bm | 73
JYTY 2x 1,5mm2
| Chladivo R410A | kg | 4
1.6 | Odvod kondenzátu | bm | 74
PVC hadica, max φ40
1.7 | Konzola pre vonkajšiu jednotku | kpl. | 1
1.8 | Montážny materiál | kpl. | 1
SPOLU
Zariadenie č. 2 - klimatizácia serverovne
2.1 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | kpl. | 1
vnútorná nástenná jednotka s príslušenstvom
Qch=3,5kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz
Pch=1,4kW, Pv=1,06kW
istenie 10A
CYKY 3C x 1,5
2.2 | Prepojenie vnútornej jednotky s vonkajšou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:
| φ6mm | bm | 17
| φ10mm | bm | 17
| komunikačný kábel: | bm | 17
JYTY 5x 1,5mm2
2.3 | Odvod kondenzátu | bm | 17
PVC hadica, max φ21,5
2.4 | Konzola pre vonkajšiu jednotku | kpl. | 1
2.5 | Montážny materiál | kpl. | 1
SPOLU
Zariadenie č. 3 -vetranie sociálnych miestností 2.NP
3.1 | Malý radiálny ventilátor do podhľadu | ks | 2
s časovým dobehom
P=30W
Qv=216 m3/h
1f, 230V, 50Hz
3.2 | Krycia mriežka | ks | 2
φ100mm
3.3 | Vzduchotechnické potrubie Spiro | bm | 9
φ100mm
3.4 | Ohybná hadica neizolovaná | bm | 2
φ100mm
3.5 | Montážny materiál | kpl. | 1
SPOLU
Ostatné
| Demontáž jestvujúcej vnútornej a vonkajšej jednotky | kpl. | 1
SPOLU
Rekapitulácia
| Dodávka | €
| Montáž | €
| Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | €
| Zdvíhacie mechanizmy (mobilná plošina) | €
| Lešenie | €
| Mimostavenisková doprava | % z D | 6
| Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy, komplexné skúšky | % z M | 12
Vzduchotechnika celkom bez DPH

## 03 - 1.NP + 2.NP - Elektr...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1c91f2d0-c341-481d-8c18-1c48f751a7e8}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
03 - 1.NP + 2.NP - Elektroinštalácie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Trnava |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trnava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | www.stavebnycenar.sk |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
03 - 1.NP + 2.NP - Elektroinštalácie
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
03 - 1.NP + 2.NP - Elektroinštalácie
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | www.stavebnycenar.sk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 21-M | D+M Elektroinštalácie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1183685424

## Elektro rozpis
Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | DM | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom | 0
MEŠTIACKY DOM 1. + 2. NP | [9 empty] | #REF!
1.NP | [9 empty] | #REF!
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [9 empty] | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 40 | [7 empty] | #REF!
NÚDZOVÉ SVIETIDLO: | [9 empty] | #REF!
1x 8W Núdzové svietidlo akumulátorové, 3 hod, IP65 | ks | 1
LED SVIETIDLO:
1x 9W Svietidlo LED 1x9W, so snímačom pohybu IP44 | ks | 4
VYSEKANIE DRÁŽKY DO BETÓNU
30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm | m | 20
1.NP - celkom
2.NP
Elektroinštalácia
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 280
CYKY-J 3x2.5 , pevne | m | 950
CYKY-J 4x16 , pevne | m | 30
CYKY-J 5x2.5 , pevne | m | 40
CYKY-J 5x6 , pevne | m | 40
SVORKOVNICA:
Svorkovnica ekvipotenciálna s krytom | ks | 1
NÚDZOVÉ SVIETIDLO:
1x 8W Núdzové svietidlo akumulátorové, 3 hod, IP65 | ks | 2
LED SVIETIDLO:
1x 26W Svietidlo LED 1x14W, IP20, 2150lm, RA80, kruhové prisadené | ks | 4
1x 57W Svietidlo LED 1x57W, IP40, 6000lm, RA80, štvorec závesné/prisadené | ks | 18
1x 9W Svietidlo LED 1x9W, so snímačom pohybu IP44 | ks | 11
VYPÍNAČE LEGRAND NILOÉ:
6 645 00 Niloé - spínač č.1, biely | ks | 6
6 645 06 Niloé - sériový spínač č.5, biely | ks | 1
ZÁSUVKY LEGRAND NILOÉ:
6 645 40 Niloé - jednozásuvka, biela | ks | 5
RÁMIKY LEGRAND NILOÉ:
6 650 01 Rámik jednoduchý, biely | ks | 8
6 650 02 Rámik dvojnásobný | ks | 2
ZÁSUVKY LEGRAND INŠTALAČNÝ KANÁL:
74192 ZÁSUVKA 230V/16A MOSAIC DLP | ks | 23
P74111 ZÁSUVKA 2P+E MOSAIC S P.O. | ks | 23
INŠTALAČNÝ KANÁL
10412 DLP, 50X80, LIŠTA | ks | 160
10521 DLP, OHYBNÝ KRYT, Š.65 | ks | 160
TRUBKA OHYBNÁ:
FXP16 Trubka FXP 16 | m | 100
FXP25 Trubka FXP 25 | m | 100
KRABICA:
KP 67/2 Krabica prístrojová | ks | 12
VODIČ CYA:
H07V-K 16 z/ž Vodič, pevne | m | 50
VODIČ CY:
H07V-U 6 z/ž Vodič, pevne | m | 50
VYSEKANIE DRÁŽKY DO BETÓNU
30x30 Vysekanie drážky, šírka 30mm/hĺbka 30mm | m | 100
PRESTUP Požiarny prestup | ks | 20
Elektroinštalácia - celkom
Rozvádzač R1
EATON, Global Line, IP30/20 Rozvodnica BF-U-4/96C | ks | 1
OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 5
OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 23
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | 1
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 2
LTN-16B-3 Jistič | Ks | 2
LTN-32B-3 Jistič | Ks | 1
MSO-63-3 Vypínač | Ks | 1
Výroba rozvádzača vrátane odskúšania a Kusovej skúšky | hod | 15
Rozvádzač R1 - celkom
Ostatné
Demontáž pôvodnej elektroinštalácie | hod | 48
Odskúšanie elektroinštalácie | hod | 32
Zakreslenie skutočného vyhotovenia | hod | 20
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie | hod | 10
Ostatné - celkom
2.NP - celkom
Podružný materiál
MEŠTIACKY DOM 1. + 2. NP - celkom

## 04 - 1.NP + 2.NP - Zdravo...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {5bff086a-0e3e-4c13-b76a-ec016bad7b8c}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
04 - 1.NP + 2.NP - Zdravotechnika
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Trnava |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trnava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | www.stavebnycenar.sk |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
04 - 1.NP + 2.NP - Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | www.stavebnycenar.sk
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
04 - 1.NP + 2.NP - Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721-01 | D+M Zdravotechnika | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1457726280

## Zdravotechnika rozpis
VÝKAZ VÝMER (projekčný)
Stavba : REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU, TRNAVA, Trojičné námestie, č. 11
Objekt : ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - 2. nadzemné podlažie
Objednávateľ : MESTO TRNAVA, Hlavná č. 1, 917 71 TRNAVA |  |  |  |  | Spracoval :
Dátum :
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky PSV
0 |  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
1 | 721 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 | M | 7
2 | 721 | 721173204 | Potrubie z novodurových rúr pripájacie do D40x1,8 | M | 1
3 | 721 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8 | M | 8
4 | 721 | 721173206 | Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 75x1,8 | M | 12
5 | 721 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 | KUS | 1
6 | 721 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | KUS | 10
7 | 721 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | KUS | 4
8 | MAT |  | Podlahová vpust so spodným odtokomDN50 , nerez mriežka 105x105mm | KUS | 2
9 | 721 |  | Montáž podlahovej vpuste | KUS | 2
10 | 721 | 721223420 | Vtokový lievik so zápachovou uzávierkou | KUS | 1
11 | 721 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | M | 28
12 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
13 | 721 |  | Potrubie (PEX-AL-PEX) D16x2 | m | 8
14 | 721 |  | Potrubie (PEX-AL-PEX) D20x2 | m | 35
15 | 721 |  | Potrubie z ocel. pozinkovaných rúrok DN25 (1") | m | 7.5
16 | 721 |  | Potrubie z ocel. pozinkovaných rúrok DN32 (5/4") | m | 5
17 | 721 | 722182110 | Ochrana potrubia D16 tepelno-izolačnými pásmi | m | 8
18 | 721 | 722182111 | Ochrana potrubia D20 tepelno-izolačnými pásmi | m | 35
19 | 721 | 722182113 | Ochrana potrubia pásmi hr. 6mm D32 | m | 12.5
20 | 721 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN1/2" | kus | 16
21 | 721 |  | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN3/4" | kus | 4
22 | MAT |  | Guľový ventil DN15 | kus | 2
23 | MAT |  | Poistný ventil so spätnou kladpkou DN15 | kus | 1
24 | MAT |  | Rohový ventil DN1/2"+montáž | kus | 10
25 | 721 |  | Montáž armatúr do DN50 | kus | 13
26 | 721 |  | montáž vodomeru | kus | 1
27 | MAT |  | vodomer Qn 1,5 | kus | 1
28 | SUB |  | požiarny hydrant -hadicový navijak D25/30m + montáž | kus | 1
29 | SUB |  | Elektrický vertikálny zásobníkový ohrievač vody s objemom 50l (P=2kW) + montáž | kus | 1
30 | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 57.5
31 | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 57.5
32 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0.7
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
33 | 721 | 725119305 | Montáž záchodovej misy | SUB | 4
34 | MAT |  | WC misa závesná | kus | 4
35 | MAT | 6423002000 | Inštralačný modul so splachovacou nádržkou +tlačítko | kus | 4
36 | 721 | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | SUB | 4
37 | MAT | 6420138490 | Sanitárna keramika umývadlo š.600mm | ks | 4
38 | 721 | 725829301 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 | KUS | 4
39 | MAT | 5514361900 | Umývadlová jednopáková batéria | kus | 4
40 | 721 | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40 | KUS | 4
41 | MAT | 5516131100 | Uzávierka zápachová umývadlová D 40mm | kus | 4
42 | 721 | 725329101 | Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav. dvojitého | SUB | 1
43 | MAT | 5523134900 | Jednodielny drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA | kus | 1
44 | MAT | 5514356800 | Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom - 1/2"x 150 mm | kus | 1
45 | MAT |  | Uzávierka zápachová drezová + odbočka na umývačku | kus | 1
46 | 721 |  | Montáž drezovej zápachovej uzávierky | kus | 1
47 | MAT |  | tlačidlový pisoarový ventil | ks | 2
48 | MAT |  | pisoárová mušla-montáž | súb | 2
49 | MAT |  | pisoárová mušla | kus | 2
50 | 721 |  | Montáž keramickej výlevky s odpadom DN50 | kus | 1
51 | MAT |  | Keramická výlevka s odpadom DN50 | kus | 1
52 | 721 |  | Montáž nástennej zmiešavacej batérie | kus | 1
53 | MAT |  | Nástenná zmiešavacia batéria | kus | 1
54 | 721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 0.3
0 |  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
PSV Celkom
Celkom bez DPH

## 05 - 1.NP + 2.NP - Ústred...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {2f55b61a-bc2b-4673-b0a3-b620169aec54}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
05 - 1.NP + 2.NP - Ústredné vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Trnava |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trnava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ladislav Lukačovič |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | www.stavebnycenar.sk |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
05 - 1.NP + 2.NP - Ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU
Objekt:
05 - 1.NP + 2.NP - Ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Trnava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trnava |  |  | Projektant: | Ing. Ladislav Lukačovič
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | www.stavebnycenar.sk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 731 | Ústredné kúrenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731-01 | D+M Ústredné vykurovanie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 354664861

## ÚK rozpis
REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU, TRNAVA, Trojičné námestie, č. 11
Investor: MESTO TRNAVA, Hlavná č. 1, 917 71 TRNAVA
VÝKAZ VŹMER (projekčný) - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - 2. nadzemné podlažie
Číslo položky |  |  | M.j. | Množstvo | Jedn.cena | Cena celkom
1 | Kotolňa
| Závesný elektrokotol s výkonom 1-9 kW |  | ks | 1
| Externá tlaková expanzná nádoba s objemom 12 l |  | ks | 1
| Zapojenie klotla |  | ks | 1
2 | Rozvodné potrubie
Trubka pre pripojenie radiátorov PEX-AL-PEX, vrátane fitingov
| Dxt 16x2 |  | m | 32
| Dxt 20x2 |  | m | 55
| Dxt 26x3 |  | m | 58
| Tepelno-izolačný pás D18x9 mm |  | m | 32
| Tepelno-izolačný pás D22x9 mm |  | m | 55
| Tepelno-izolačný pás D28x9 mm |  | m | 58
| Krycia lišta na vykurovacie potrubie |  | m | 54
3 | Armatúry
| Guľový uzatvárací ventil DN20 |  | ks | 2
| Filter do dpotrubia DN20 |  | ks | 1
| Automatický odvzdušňovací ventil DN15 bank. priamy |  | ks | 2
| Rohová armatúra na spodne pripojenie Ventil kompakt |  | ks | 14
| Termostatiká hlavica ovládania |  | ks | 12
| Ručná hlavica ovládania |  | ks | 2
| Montáž armatúr |  | ks | 19
4 | Vykurovacie telesá
Dodávka oceľových panelových radiátorov -Ventil Kompakt (s pravým spodným pripojením)
| typ 21VKP-600/1000 |  | ks | 4
| 21VKP-600/1200 |  | ks | 7
| typ 22VKP-600/1200 |  | ks | 3
| Zátka odvzdušňovacia 1/2" k oceľ. panelovému radiátoru |  | ks | 14
| Zátka záslepka 1/2" k oceľ. panelovému radiátoru |  | ks | 14
| Držiak panel. radiátora na snenu-plast sada |  | ks | 11
| Držiak na panelový radiátor -stojanková konzola |  | ks | 6
| Montáž vykurovacích telies |  | ks | 14
5 | Tlaková skúška |  | súb | 1
Spolu bez DPH