## SO-01.4 Úpravy vykurovania a p
ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zateplenie obecných budov - SO-01 Obecný úrad
Objekt: SO-01.4 Ostatné úpravy budovy
Časť: |  | SO-01.4 Úpravy vykurovania a prípravy TÚV
Objednávateľ: Obec Radvaň nad Dunajom
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Radvaň nad Dunajom |  |  |  | Dátum: 19.10.2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
1 | 953941721 | Osadenie drobných kovových výrobkov vnútorných bez ich dodania - s vysekaním káps pre upevňovanie prvkov a ich zaliatím, objímky alebo držiaky v murive betónovom | ks | 66 |  | 0
|  | 2*(2+3+11+6+11) "závesný systém potrubia pod stropom |  | 66
2 | 5528401801 | Závený systém HILTI - závesy potrubia k stropom | ks | 66 |  | 0
3 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.773 |  | 0
4 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km) | t | 14.687 |  | 0
5 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.773 |  | 0
6 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0.773 |  | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
7 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.281 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
8 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 12 |  | 0
|  | 12,0 "v kotolni |  | 12
9 | 2837741555 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 12 |  | 0
10 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.005 |  | 0
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
11 | 732460010 | Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda) | ks | 1 |  | 0
12 | 484720.1 | VITOCAL200-S typ AWB-AC 201.C16 - splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 3-cestným prepínacím ventilom, s integrovaným elektrickým prietokovým ohrievačom 8,8 kW, vrátane Vitotronic 200 WO1C | ks | 1 |  | 0
13 | 484720.2 | Príslušenstvo TČ - akumulačný zásobník VITOCELL 100-E typ SVP, objem 50 l (Z013071) | ks | 1 |  | 0
14 | 484720.3 | Príslušenstvo TČ - diaľkové ovládanie VITOTROL 200-A (Z008341) | ks | 1 |  | 0
15 | 484720.4 | Príslušenstvo TČ - inštalačná sada na zem + konzola, s medenými rúrkami dĺ. 12,5 m (ZK00870) | ks | 1 |  | 0
16 | 484720.5 | Príslušenstvo TČ - elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu (7441147) | ks | 1 |  | 0
17 | 484720.6 | Príslušenstvo TČ - expanzná nádoba N25, objem 25 l, 3 bar, biela s nástenným držiakom (9572994 + 9572216) | ks | 1 |  | 0
18 | 484720.7 | Príslušenstvo TČ - snímač výstupnej teploty (7426463) | ks | 1 |  | 0
19 | 732460015 | Montáž tepelného čerpadla 7 kW (vzduch-voda) s napojením na jestv. vodovod | ks | 1 |  | 0
20 | 484720.8 | VITOCAL 060-A - tepelné čerpadlo vzduch-voda (objem zásobníka 254 litrov) určené na ohrev teplej pitnej vody v prevádzke pre okolitý vzduch | ks | 1 |  | 0
21 | 73261.1 | Solárne panely PV SOLARSYS - inštalácia systému vrátane projektu a revízie | ks | 1 |  | 0
22 | 484410.1 | Solárny panel FV 250 Wp polycrystal | ks | 5 |  | 0
23 | 484410.2 | Solárny panel FV 250 Wp polycrystal - príslušenatvo a spojovací materiál (podľa rozpisu v PD) | ks | 1 |  | 0
24 | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 0.995 |  | 0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0
25 | 733110803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t - odhad | m | 30 |  | 0
26 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t - odhad | m | 120 |  | 0
27 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t - odhad | m | 10 |  | 0
28 | 733125006 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18 | m | 75 |  | 0
|  | 2,0+7,0+7,0+4,5+7,0+7,0+4,5+7,0 "stupačky |  | 46
|  | 2*(1,2+0,6+0,7+0,7+0,8+0,5+1,5) "napojenie telies 1. NP |  | 12
|  | 2*(2,5+0,8+0,6+0,7+0,7+2,5) "napojenie telies 2. NP |  | 15.6
|  | Medzisúčet |  | 73.6
|  | 1,4 |  | 1.4
|  | Súčet |  | 75
29 | 733125009 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 | m | 63 |  | 0
|  | 2*(4,3+8,4+0,4+0,4) |  | 27
|  | 2*(7,3+8,4+0,4+0,4+0,4) |  | 33.8
|  | Medzisúčet |  | 60.8
|  | 2,2 |  | 2.2
|  | Súčet - pod stropom |  | 63
30 | 733125012 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 | m | 9 |  | 0
|  | 2*2,5 "z TČ pod strop |  | 5
|  | 2*(1,5+0,5) "pod stropom |  | 4
|  | Súčet |  | 9
31 | 733151012 | Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 28/1,0 mm | m | 12 |  | 0
|  | 12,0 "v kotolni |  | 12
32 | 733190317 | Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele | m | 147 |  | 0
|  | 75+63+9 |  | 147
33 | 733190801 | Demontáž príslušenstva potrubia - odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t - odhad | ks | 50 |  | 0
34 | 733191201 | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm | m | 12 |  | 0
35 | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.503 |  | 0
36 | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0.051 |  | 0
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
37 | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 13 |  | 0
38 | 734200822 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t | ks | 4 |  | 0
39 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 26 |  | 0
40 | 9573909 | Priamy termostatický ventil VIESSMANN R 1/2" | ks | 13 |  | 0
41 | 9573914 | Priame skrutkovanie na spiatočku VIESSMANN R 1/2" | ks | 13 |  | 0
42 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 6 |  | 0
43 | 1210003 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, DN 25 | ks | 6 |  | 0
44 | 734223020 | Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového | ks | 2 |  | 0
45 | 1421733 | Ventil STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi, DN 25, HERZ | ks | 2 |  | 0
46 | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice | súb. | 13 |  | 0
47 | 751900 | Termostatická hlavica VIESSMANN ET 35 | ks | 13 |  | 0
48 | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 8 |  | 0
49 | 734291340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 1 |  | 0
50 | 12662031 | Filter čistiaci s vyberateľnu vložkou, DN25 | ks | 1 |  | 0
51 | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.01 |  | 0
52 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.007 |  | 0
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0
53 | 73511 | Demontáž radiátorov, -0,0200t | ks | 13 |  | 0
54 | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 2 |  | 0
55 | 4845374201 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením, s integravanými záslepkami a odvzdušňovacími zátkami, RAL 9016, 21K 600x600 | ks | 1 |  | 0
56 | 4845380351 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením, s integravanými záslepkami a odvzdušňovacími zátkami, RAL 9016, 22K 600x600 | ks | 1 |  | 0
57 | 484600.9 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením - montážna sada pre radiátory v. 600 mm | ks | 2 |  | 0
58 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 4 |  | 0
59 | 4845380451 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením, s integravanými záslepkami a odvzdušňovacími zátkami, RAL 9016, 22K 600x800 | ks | 4 |  | 0
60 | 484600.9 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením - montážna sada pre radiátory v. 600 mm | ks | 4 |  | 0
61 | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 4 |  | 0
62 | 4845380551 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením, s integravanými záslepkami a odvzdušňovacími zátkami, RAL 9016, 22K 600x1000 | ks | 3 |  | 0
63 | 4845380651 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením, s integravanými záslepkami a odvzdušňovacími zátkami, RAL 9016, 22K 600x1200 | ks | 1 |  | 0
64 | 484600.9 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením - montážna sada pre radiátory v. 600 mm | ks | 4 |  | 0
65 | 735154144 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm | ks | 3 |  | 0
66 | 4845381051 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 3 |  | 0
67 | 484600.9 | Vykurovacie teleso VIESSMANN Kompakt s bočným pripojením - montážna sada pre radiátory v. 600 mm | ks | 3 |  | 0
68 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového | ks | 13 |  | 0
69 | 735291800 | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu | ks | 26 |  | 0
|  | 13*2 |  | 26
70 | 73549 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | súb | 1 |  | 0
71 | 735890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 0.26 |  | 0
72 | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 0.933 |  | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
73 | 210.1 | Úpravy elektroinštalácie kotolne s napojením na jestv. elektrický rozvádzač budovy | ks | 1 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
74 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie - nevyhnutné úpravy stávajúcich konštrukcií budovy, drobné búracie práce | hod | 50 |  | 0
75 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné - odborné - vykurovacia skúška | hod | 72 |  | 0
| OST | Ostatné |  |  |  | 0
76 | 001 | Demontáž jestv. zariadení kotolne vrátane odvozu vybúraných hmôt - upresní sa podľa skutočnosti | ks | 1 |  | 0
77 | 002 | Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S, Vitocal 060-A | ks | 2 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0