Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie nerezového zdravotníckeho nábytku, zameranie priestorov, doprava na miesto určenia a montáž pre potreby Robotického pracoviska Univerzitnej nemocnice Martin.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| P.č. | Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- |
| 1. | N1 pracovný stôl celonerezový s dvomi policami (materiál zváraná nerezová oceľ AISI 354 brus SB, doska stola hr. 40 mm (podlepená DTD upravená proti vlhkosti) police hr. 30 mm pozdĺžne vystužené) – 1100/600/900 mm – 1ks |  |
| 2. | N2 pracovný stôl celonerezový s dvomi policami (materiál zváraná nerezová oceľ AISI 354 brus SB, doska stola hr. 40 mm (podlepená DTD upravená proti vlhkosti) police hr. 30 mm pozdĺžne vystužené) – 1100/700/900 mm – 1ks |  |
| 3. | N4 nerezová skrinka nad stôl s posuvnými dverami (materiál zváraná nerezová oceľ AISI 354 brus SB) – 1100/320/600 mm – 1ks |  |

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odchýlky jednotlivých rozmerov v rozsahu +-3 % bez vplyvu na jednotkovú cenu predmetnej položky rozpočtu.

Koordinačný výkres interiéru tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.