## 01 Stavba - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť PRÁČOVŇA)
Objekt: |  | Stavebná časť
Objednávateľ: |  | DSS Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Čeláre - Kirť 189 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 001 | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 3.833
2 | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 3.833
|  | 2 | Zakladanie
3 | 011 | 632462115 | Príprava vonkajšieho podkladu, penetračný náter | m2 | 17.8
4 | 005 | 216341153.1 | Betón zo suchej betón.zmesi WU priem. hr. od 0 do 50mm | m2 | 17.8
5 | 005 | 216904112 | Očistenie plôch tlakovou vodou | m2 | 220.6
6 | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 1.15
7 | 011 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2.683
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
8 | 011 | 312275652 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) | m3 | 4.482
9 | 011 | 317166104 | Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm | ks | 15
10 | 011 | 317166151 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 9
11 | 011 | 317166152 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm | ks | 4
12 | 011 | 317166153 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 1
13 | 011 | 317166154 | Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 1
14 | 011 | 317941121 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0.039
15 | 132 | 1323036800 | Tyč oceľová prierezu L 80x80x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 | t | 0.039
16 | 014 | 340239265 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (150x500x250) | m2 | 0.4
17 | 014 | 340239267 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (300x500x250) | m2 | 9.87
18 | 011 | 342273125 | Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500) | m2 | 10.54
19 | 011 | 342273150 | Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500) | m2 | 108.21
20 | 011 | 342948112 | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám | m | 59.8
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
21 | 011 | 417321414 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 0.73
22 | 011 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 9.84
23 | 011 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 9.84
24 | 011 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 0.07
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
25 | 011 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 66.9
26 | 011 | 611460253 | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 8.6
27 | 014 | 612421331 | Oprava vnútorných vápennocementových ých omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 226.94
28 | 011 | 612460232 | Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm | m2 | 91.365
29 | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 379.225
30 | 011 | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 52.4
31 | 014 | 622422311 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých | m2 | 201.1
32 | 014 | 622454111 | Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladených | m2 | 19.5
33 | 011 | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter | m2 | 220.6
34 | 011 | 622464171 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , akrylát-silikónová, weber.pas akrylát-silikónová, roztieraná jemnozrnná | m2 | 201.1
35 | 011 | 622465112 | Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrnná | m2 | 19.5
36 | 011 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 220.6
37 | 011 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 8.97
38 | 011 | 631315611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podstavec | m3 | 0.864
39 | 011 | 631351101 | Debnenie stien podstavca , zhotovenie | m2 | 2.16
40 | 011 | 631351102 | Debnenie stien podstavca, odstránenie | m2 | 2.16
41 | 011 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.321
42 | 011 | 631362021p | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - podstavec | t | 0.021
43 | 011 | 632451055 | Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný) | m2 | 213.2
44 | 011 | 632465701 | Príprava podkladu Adhézny mostík | m2 | 125.3
45 | 011 | 632477203.1 | Samonivelizačná podl. hmota - nivelit, na nasiakavý podklad, ext. použitie, hr. 5 mm | m2 | 228
46 | 760 | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 13
47 | 553 | 5533198100 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm P, Ľ | ks | 9
48 | 553 | 5533198500 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm P, Ľ | ks | 4
49 | 011 | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 24
50 | 611 | 6119000960 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 24
51 | 611 | 6119001030 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk | ks | 18
52 | 011 | 893215121.1 | Šachty revízne z betónu s osadením poklopu, obstavaného priestoru do 0,75 m3 | m3 | 1
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
53 | 005 | 938902071 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 123.5
54 | 003 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 285.325
55 | 003 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 285.325
56 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 213.2
57 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 213.2
58 | 013 | 961043111.1 | Búranie podstavcov z betónu prostého -2,20000t | m3 | 0.872
59 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 27.403
60 | 013 | 965042121.1 | Búranie poteru schodov hr. 20-40 mm -2,20000t | m3 | 0.712
61 | 013 | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 21.918
62 | 013 | 965049120 | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm | m3 | 9
63 | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 188.5
64 | 760 | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 8
65 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 16
66 | 760 | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t | m2 | 2.88
67 | 760 | 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 14.56
68 | 760 | 968071112 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2 | ks | 22
69 | 760 | 968071113 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2 | ks | 22
70 | 760 | 968072357 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t | m2 | 62.37
71 | 760 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 11.6
72 | 013 | 971033431 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t | ks | 1
73 | 013 | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.72
74 | 013 | 971033541 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | 0.432
75 | 013 | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t | m2 | 1.72
76 | 013 | 974042557 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky nad 300mm, -0,08800t | m | 21.9
77 | 013 | 974042559 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky 600 mm, -0,08800t | m | 19.7
78 | 013 | 978013191 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t m.č. 1.07 | m2 | 45.75
79 | 013 | 978015221 | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t | m2 | 19.5
80 | 013 | 978015241 | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t | m2 | 201.1
81 | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 32.628
82 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 91.759
83 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1651.662
84 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 91.759
85 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 917.59
86 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 91.759
|  | 99 | Presun hmôt HSV
87 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 167.799
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
88 | 711 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 89.7
89 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.027
90 | 711 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 89.7
91 | 628 | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 103.155
92 | 711 | 711141559.1 | Odstránenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná | m2 | 90
93 | 711 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.562
|  | 712 | Izolácie striech
94 | 711 | 712300841.1 | Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° -0,00200t | m2 | 420
95 | 711 | 712300950 | Oprava povlakovej krytiny striech plochých - zatmelením prasklín | m | 220
96 | 711 | 712411115 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena asfaltovým tmelom | m2 | 840
97 | 628 | 6285272299 | SIPLAST SPATULA SPEED INSULATION SBS/400 g (asfaltový tmel) | kg | 168
98 | 628 | 6285272400 | SIPLAST ROOF SI SBS SBS/500 g (asfaltový tmel) | kg | 210
99 | 711 | 712411116 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena lakom reflexným | m2 | 420
100 | 246 | 2465901000 | SILVER PRIMER SPEED SBS/17,5 l -ochranný reflexný náter VEDAG | l | 84
101 | 711 | 712441559 | Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy | m2 | 126
102 | 628 | 6285271010 | Asfaltovaný pás hydroizolačných systémov,ELASTOBIT PV 40 | m2 | 144.9
103 | 711 | 998712101 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 1.291
|  | 713 | Izolácie tepelné
104 | 713 | 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 89.7
105 | 283 | 2837577008 | Krycia PE fólia | m2 | 103.155
106 | 713 | 713122111 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 89.7
107 | 283 | 2837640500 | Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 30 mm | m2 | 91.494
108 | 713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.089
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
109 | 721 | 721213006 | Montáž podlahového vpustu | ks | 2
110 | 286 | 2866340001 | Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A | ks | 2
111 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.002
|  | 763 | Konštrukcie - drevostavby
112 | 763 | 763138116 | Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK,oceľové nosníky,upevnenie na závesoch | m2 | 91.8
113 | 763 | 763138116.1 | Podhľad RIGIPS RBI 1x12, 5-DK,oceľové nosníky,upevnenie na závesoch | m2 | 4.6
114 | 763 | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 1.754
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
115 | 764 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 60.8
116 | 764 | 764359301 | Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm | m | 60.8
117 | 764 | 764410340 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm | m | 24
118 | 764 | 764454231 | Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm | m | 20
119 | 764 | 764454801 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t | m | 20
120 | 764 | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.133
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
121 | 760 | 766621081 | Montáž okna plastového na PUR penu | m | 135.6
122 | 611 | 6114124090 | Plastové okno jednokrídlové, rozmer 1200x600 mm (vxš), izolačné trojsklo | ks | 8
123 | 611 | 6114124311 | Plastové okno štvordielne , rozmer 1800x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo | ks | 4
124 | 611 | 6114124341 | Plastové okno štvordielne, rozmer 2100x2200 mm (vxš), izolačné trojsklo | ks | 6
125 | 760 | 766641161 | Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí | m | 32.8
126 | 611 | 6117201001 | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové 1300x2100 s pevným nadsvetlíkom zasklené izol.trojsklom (1450*2800) | ks | 2
127 | 611 | 6117201001 | Plastové vnútorné dvere dvojkrídlové 1300x2100 s pevným nadsvetlíkom zasklené izol.dvojsklom (1450*2800) | ks | 1
128 | 611 | 6117201001 | Plastové vnútorné dvere dvojkrídlové 1300x2100 zasklené izol.dvojsklom (1450*2200) | ks | 1
129 | 760 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 13
130 | 549 | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB | ks | 13
131 | 611 | 6116201710 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm | ks | 13
132 | 760 | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 13
133 | 611 | 6118712100 | Prah dubový L=62 B=15 cm | ks | 9
134 | 611 | 6118716100 | Prah dubový L=82 B=15 cm | ks | 4
135 | 766 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 2.13
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
136 | 767 | 767162210 | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg | m | 4.5
137 | 553 | 5534667021 | Oceľové zábradlie vrátane náteru | m | 4.5
138 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.045
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc
139 | 771 | 771275901 | Montáž profilu schodiskovej hrany | m | 20
140 | 597 | 5978650440 | Schodová lišta | ks | 22
141 | 771 | 771415014 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm | m | 102.1
142 | 597 | 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom | m2 | 10.414
143 | 771 | 771541215 | Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm - vonkajšie schody | m2 | 17.8
144 | 597 | 5976459000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom , mrazuvzdorné | m2 | 18.156
145 | 771 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 213.2
146 | 597 | 5976455000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom | m2 | 67.422
147 | 597 | 5976456000 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom | m2 | 150.042
148 | 771 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 7.063
|  | 776 | Podlahy povlakové
149 | 775 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 26.8
|  | 781 | Dokončovacie práce a obklady
150 | 771 | 781445017 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm | m2 | 139.455
151 | 597 | 5976582000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ia | m2 | 142.244
152 | 771 | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 96.3
153 | 283 | 2830000120 | Plastový rohový profil | ks | 97.263
154 | 771 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 3.696
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
155 | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 12.12
156 | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 12.12
157 | 783 | 783522000 | Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm | m2 | 48.405
158 | 783 | 783894312 | Náter SDK farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný | m2 | 96.4
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
159 | 784 | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m | m2 | 340.255
160 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 585.327
161 | 784 | 784452251 | Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 202.765
162 | 784 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 382.562
163 | 784 | 784481010 | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 241.497
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
164 | 921 | 210010000 | Demontáž a montáž jestvujúcich zvodov bleskozvodu po rekonštrukcii fasády | ks | 2
Celkom

## A Sanit.inšt - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť PRÁČOVŇA)
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Sanitná inštalácia
Objednávateľ: |  | DSS Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Čeláre - Kirť 189 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | R | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 9.6
2 | R | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 9.6
3 | R | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 20.16
4 | R | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 4.8
5 | R | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 13.68
6 | 583 | 5833749700 | Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m3 | 13.68
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
7 | R | 411387531.001 | Zriadenie prestupu cez strešnú konštrukciu - komplet (dodávka a montáž) | kpl | 2
8 | R | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 4.56
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 | R | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 5.25
|  | 8 | Rúrové vedenie
10 | R | 894431131 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm | ks | 1
11 | 301 | 3011328 | TEGRA 425 šachtové dno prietočné 160 x 0°, WAVIN | ks | 2
12 | 301 | 3011409 | TEGRA 425, vlnovcová šachtová rúra ID425 x 2000, WAVIN | ks | 2
13 | 301 | 3014471 | Plastový poklop A15 na vlnovcovú šachtovú rúru ID 425, WAVIN | ks | 2
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
14 | R | 974031144 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t | m | 12
15 | R | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 1.005
16 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.005
17 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 10.05
18 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 1.005
|  | 99 | Presun hmôt HSV
19 | R | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0.052
20 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.228
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
21 | R | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 71
22 | R | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 35
23 | R | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 127
24 | R | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 6
25 | 283 | 2837741529 | Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 53.04
26 | 283 | 2837741546 | Tubolit DG 22 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 21.42
27 | 283 | 2837741542 | Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 1.02
28 | 283 | 2837741559 | Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 17.34
29 | 283 | 2837741555 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 10.2
30 | 283 | 2837741572 | Tubolit DG 35 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 33.66
31 | 283 | 2837741568 | Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 42.84
32 | 283 | 2837741581 | Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 6.12
33 | 283 | 2837741584 | Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 35.7
34 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
35 | R | 721140802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | m | 20
36 | R | 721140806 | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t | m | 10
37 | R | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 28
38 | R | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 | m | 31
39 | R | 721171112 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 12
40 | R | 721171625.01075 | MTZ Hadica gumová pre tekuté médium -35/100°C FKS-R 75/85mm - pripojenie pračiek | m | 4
41 | 283 | 2839506000.01075 | Hadica gumová pre tekuté médium -35/100°C FKS-R 75/85mm | m | 4.4
42 | 283 | 2830049700.01070090 | Sťahovacia páska pozinkovaná 70-90x9,0mm | ks | 8
43 | R | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 12
44 | R | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 5
45 | R | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 11
46 | R | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 7
47 | R | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 6
48 | R | 721194107 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9 | ks | 4
49 | R | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 5
50 | R | 721212403 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110 | ks | 2
51 | HL3 | HL3100TH | Terasový a balkónový vpust so zvislým odtokom DN75/110, s navarenou asfaltovou izolačnou manžetou | ks | 2
52 | R | 721225205001 | Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN50 | ks | 2
53 | R | 721273145 | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 | ks | 2
54 | R | 721274110 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 50 | ks | 2
55 | HL9 | HL905 | Privzdušňovací ventil- použitie v rozsahu teplôt 0°až +60°C DN 50/75/110 HL900N, tr.A I, množs.vzduchu 12 l/sec, prevedenie do steny s krytkou. | ks | 1
56 | HL9 | HL904 | Privzdušňovací ventil s prechodovým kusom (adaptér)v dimenziách DN40 | ks | 1
57 | R | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 75
58 | R | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 12
59 | R | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t | 12
60 | R | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
61 | R | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 20
62 | R | 722171111 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch | m | 52
63 | R | 722171113 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch | m | 44
64 | R | 722171114 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch | m | 27
65 | R | 722171134 | Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním | m | 75
66 | R | 722171135 | Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním | m | 41
67 | R | 722190221 | Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15 | súb. | 27
68 | R | 722190222 | Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20 | súb. | 12
69 | R | 722190223 | Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25 | súb. | 1
70 | R | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 19
71 | 422 | 4223050300 | Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm | ks | 12
72 | 484 | 4849228570 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 00400660 | ks | 10
73 | R | 722231041 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 6
74 | 221 | 2210001 | Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit | ks | 3
75 | 240 | 2401701 | Ventil DN15 STRÖMAX 4017 MW, šikmý, vyvažovací, s merac. clonou pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG | ks | 2
76 | 126 | 1262211 | Ventil spätný pružinový DN15, teleso z mosadze, NBR tesnenie | ks | 1
77 | R | 722231042 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4 | ks | 13
78 | 221 | 2210002 | Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit | ks | 12
79 | 251 | 25142799 | Flexi hadice opletenie nerez s kolenom, 3/4" (19x26), 100 cm, nerez | ks | 12
80 | 211 | 2112206000000 | Flexcontrolc- pripojovacia armatúra exp.nádoby | ks | 1
81 | R | 722231043 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 | ks | 11
82 | 126 | 1262213 | Ventil spätný pružinový DN25, teleso z mosadze, NBR tesnenie | ks | 1
83 | 241 | 2412563 | Ventil DN25 STRÖMAX WD, šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno, IGxIG | ks | 6
84 | 141 | 1411105 | Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, vnútorný x vnútorný závit | ks | 4
85 | R | 722231044 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 | ks | 8
86 | 221 | 2210004 | Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit | ks | 1
87 | 126 | 1262214 | Ventil spätný pružinový DN32, teleso z mosadze, NBR tesnenie | ks | 1
88 | 241 | 2412564 | Ventil DN32 STRÖMAX WD, šikmý, uzatvárací, bez vrtov, pre pitnú vodu, nestúpavé vreteno, IGxIG | ks | 5
89 | 141 | 1411184 | Filter DN32, veľkosť oka 0,75mm, prírubový | ks | 1
90 | R | 722259104 | Hadicový navijak 25/30 | ks | 1
91 | R | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 239
92 | R | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
93 | R | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 2
94 | R | 725119307 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 3
95 | 642 | 6420133890 | Misa kombinovaná stojacia ZETA biela, obj.č.8243960000001 | ks | 3
96 | 642 | 6420144570 | Sedátko s poklopom LYRA biela, obj.č.8925150000001 | ks | 3
97 | R | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 4
98 | R | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | súb. | 7
99 | 642 | 6420135000 | Umývadlo TIGO biela, obj.č.8102120001051 | ks | 7
100 | 551 | 5514702500 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový Alca Plast A401, kovový DN32, kód ALC A401 | ks | 7
101 | R | 725241112 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm | súb. | 2
102 | 554 | 5542303200 | Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela | ks | 2
103 | 551 | 5516161200 | Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 SN | ks | 2
104 | R | 725319112 | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr | súb. | 1
105 | 552 | 5523155200 | Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 20 nerez 600x600-155,1xL/P/(28076/06765) | ks | 1
106 | R | 725329201 | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr | súb. | 1
107 | 552 | 5523412366 | Nerezová sanita velkokapacitný drez na nohách - SLUN 15 | ks | 1
108 | 551 | 5514703200 | Uzávierka zápachová-sifón drezový | ks | 1
109 | R | 725590811 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 1
110 | R | 725819301 | Montáž ventilu stojankového G 1/2 | súb. | 3
111 | 551 | 5510124100 | Ventil rohový RDL 80 1/2" | ks | 3
112 | R | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 16
113 | 551 | 5514100500 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 16
114 | R | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 3
115 | R | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1
116 | 551 | 5514671040 | Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575 | ks | 1
117 | R | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 8
118 | 551 | 5513006650 | Drezová batéria stojacia LYRA PLUS, obj.č.3512810040001 | ks | 1
119 | 551 | 5513006100 | Umývadlová stojanková batéria OLYMP, obj.č.3116110040001 | ks | 7
120 | R | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 1
121 | R | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 2
122 | 551 | 5513006420 | Sprchová nástenná betéria LYRA PLUS, obj.č.3312860040011 | ks | 2
123 | R | 725860820 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 3
124 | R | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
125 | R | 732331009 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l | ks | 1
126 | 484 | 4846763000 | Nádoba-expanzná Reflex typ S tlak 10 barov s vakom 25 l biela | ks | 1
127 | R | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
128 | R | 734252120 | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 1
129 | 271 | 27112 | Prescor B 3/4" - 10 bar, poistný ventil, FLAMCO | ks | 1
130 | R | 734296120 | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním | ks | 1
131 | 551 | 5514813630.01025 | Termostatický zmiešavací ventil s poistkou proti obareniu MT52SD Universal DN25 / 30-70°C | ks | 1
132 | R | 734411130 | Teplomer technický dvojkovový príložný DTP II | ks | 4
133 | R | 734421150 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 | ks | 1
134 | R | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
135 | R | 7679951080010 | Montáž ostatných typických kovových doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 15
136 | 553 | 55381500000010 | Typizované kov. prvky pre uloženie potrubí: tyče, oblímky, príchytky | kg | 15
137 | R | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
Celkom

## B Ústr.vykur. - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť PRÁČOVŇA)
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Ústredné vykurovanie
Objednávateľ: |  | DSS Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Čeláre - Kirť 189 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 | R | 612401191 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2 | ks | 42
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
2 | R | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t | ks | 15
3 | R | 971033241 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t | ks | 6
4 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0.108
5 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.08
6 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0.108
|  | 99 | Presun hmôt HSV
7 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.128
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
8 | R | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 6
9 | R | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 18
10 | 283 | 2837741568 | Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 6
11 | 283 | 2837741581 | Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 8
12 | 283 | 2837741598 | Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 10
13 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
14 | R | 732420812 | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | 1
15 | R | 732890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.021
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
16 | R | 733110803 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t | m | 25
17 | R | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 16
18 | R | 733113118 | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50 | ks | 2
19 | R | 733125006 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18 | m | 62
20 | R | 733125009 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 | m | 60
21 | R | 733125012 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 | m | 85
22 | R | 733125015 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 | m | 15
23 | R | 733125018 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 | m | 8
24 | R | 733125021 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54 | m | 10
25 | R | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 240
26 | R | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.11
27 | R | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
28 | R | 734200811 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t | ks | 4
29 | R | 734200821 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 26
30 | R | 734200823 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t | ks | 10
31 | R | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 14
32 | 422 | 4223050300 | Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm | ks | 14
33 | R | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 51
34 | R | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 1
35 | R | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 2
36 | R | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 4
37 | R | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 2
38 | 139 | 1392301 | Ventil do spiatočky RL-5 DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužeľ.tes. na rúru hrdlom | ks | 46
39 | 121 | 1210003 | Guľový kohút DN25, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210003 | ks | 2
40 | 121 | 1210004 | Guľový kohút DN32, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210004 | ks | 4
41 | 121 | 1210006 | Guľový kohút DN50, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210006 | ks | 2
42 | 142 | 1421731 | Ventil DN15MF STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG | ks | 1
43 | 142 | 1421732 | Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG | ks | 1
44 | 177 | 1772367 | Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením,prípojka na vyk.teleso s kužeľ. tes.,pripoj. na rúru univerzál.hrdlom | ks | 4
45 | R | 734213250 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 3
46 | 484 | 4849228570 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, mosadz OT 58, obj.č. 00400660 | ks | 3
47 | R | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 25
48 | 192 | 1926098 | Hlavica termostat."Design" M30x1,5, bez polohy "0", 6-30°C teplot.rozsah, s kvapalinovým snímačom ,nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C | ks | 21
49 | 192 | 1926006 | Hlavica termostat."Design"M28x1,5,bez polohy"0",6-30°C teplotný rozsah,s kvapalinovým snímačom,nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C | ks | 4
50 | R | 734261225 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 | ks | 2
51 | R | 734261226 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 | ks | 4
52 | R | 734410811 | Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t | ks | 4
53 | R | 734420811 | Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t | ks | 2
54 | R | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.075
55 | R | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
56 | R | 735000911 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 2
57 | R | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 25
58 | R | 735111810 | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t | m2 | 14.8
59 | R | 735121810 | Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t | m2 | 100.2
60 | R | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 % | ks | 21
61 | R | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 2
62 | R | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2
63 | R | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1
64 | R | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 4
65 | R | 735154150 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 3
66 | R | 735154151 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1
67 | R | 735154152 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 4
68 | R | 735154153 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 8
69 | 224 | 2246162013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
70 | 224 | 2249062013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
71 | 224 | 2249102013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
72 | 224 | 2249122013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x1200,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
73 | 213 | 2136054013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x500,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1
74 | 223 | 2236052013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x500,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
75 | 223 | 2236072013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x700,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
76 | 223 | 2236082013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
77 | 223 | 2236122013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
78 | 223 | 2236142013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
79 | 223 | 2236162013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1600,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
80 | 223 | 2236172013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x1700,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
81 | 223 | 2239052013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 900x500,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 2
82 | 223 | 2239082013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 900x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
83 | 223 | 2239122013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 900x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 2
84 | 223 | 2239142013 | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 900x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 8
85 | 484 | 48489567950a | Korad Set : držiak (1pár), zátka, odvzdušňovací ventil | ks | 50
86 | R | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 25
87 | R | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 115
88 | R | 735890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 1.411
89 | R | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
90 | R | 7679951080010 | Montáž ostatných typických kovových doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 15
91 | 553 | 55381500000010 | Typizované kov. prvky pre uloženie potrubí: tyče, oblímky, príchytky | kg | 15
92 | R | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
Celkom

## C Vzduchotechnika - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť PRÁČOVŇA)
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Vzduchotechnika
Objednávateľ: |  | DSS Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Čeláre - Kirť 189 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | R | 340236212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | ks | 4
2 | R | 340237212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | ks | 2
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
3 | R | 411387531.001 | Zriadenie prestupu cez strešnú konštrukciu - komplet (dodávka a montáž) | kpl | 1
4 | R | 411387531.002 | Úprava exist. komínika pre osadenie strešného ventilátora - komplet (dodávka a montáž) | kpl | 1
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
5 | R | 611401311 | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2 | ks | 1
6 | R | 612401191 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2 | ks | 4
7 | R | 612401291 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 | ks | 2
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
8 | R | 971033351 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t | ks | 4
9 | R | 971033451 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t | ks | 2
10 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.758
11 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 7.58
12 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.758
13 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0.758
|  | 99 | Presun hmôt HSV
14 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.363
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
15 | R | 713483012 | Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 40 mm na potrubia s rovnou plochou | m2 | 4
16 | 283 | 2837741432 | Armaflex ACe 32 - 99 / EA izolácia-pás (samolep.) AZ FLEX | m2 | 4.2
17 | R | 713483020 | Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou | m2 | 6.5
18 | 283 | 2837741414 | Armaflex ACe 19 - 99 / EA izolácia-pás (samolep) AZ FLEX Armacell | m2 | 6.825
19 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení
20 | R | 769011030 | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100 | ks | 2
21 | 429 | 4290013027.001 | DALAP 100 LVZW EAN: 4250622614079 Malý axiálny ventilátor, G= 70 m3/h | ks | 2
22 | R | 769011745 | Montáž ventilátora strešného radiálneho veľkosť: 400 | ks | 1
23 | 429 | 4290015894.20400 | Strešný ventilátor Systemair DHA400 DV SILEO + príslušenstvo | kpl | 1
24 | R | 769011915 | Montáž ventilátora stropného : Westinghouse | ks | 3
25 | 429 | 4290016855 | Stropný ventilátor Westinghouse Cyclon + dialk.ovládač (kc.HTB-N 150 N IP20) | ks | 3
26 | R | 769021006 | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 4
27 | 429 | 4290035029 | Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 | m | 4
28 | 429 | 4290035399 | Výfuková rúra so sitom DN 150 | ks | 1
29 | R | 769021009 | Montáž spiro potrubia DN 200-225 | m | 6.5
30 | 429 | 4290035031 | Spiro potrubie L=1000 mm DN 200 | m | 6.5
31 | 429 | 4290035402 | Výfuková rúra so sitom DN 200 | ks | 1
32 | R | 769021046 | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm | m2 | 4
33 | 429 | 4290035490 | Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 2520 (kc.RI L1000OB2520) | m2 | 4
34 | R | 769021178 | Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm | m | 2
35 | R | 769021178.01 | Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm - príplatok za tvarovky | m | 0.5
36 | 429 | 4290027925 | SONOFLEX MO 102 Al ohybná hadica | ks | 2
37 | R | 769021259 | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm | m2 | 2
38 | 429 | 4290035020 | Štvorhranné potrubie tvarovka 2520 | m2 | 2
39 | R | 769035000 | Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 | ks | 2
40 | 429 | 4290042565 | Hliníková dverová mriežka NOVA-D-2-400x150-UR1 | ks | 2
41 | R | 769036012 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2 | ks | 2
42 | 429 | 4290040427 | Protidažďová žalúzia AL 450x560 | ks | 2
43 | R | 769036045 | Montáž pretlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 | ks | 4
44 | 429 | 4290040762.001 | Pretlaková gravitačná žalúzia výfuková GGR 100 d100 | ks | 2
45 | 429 | 4290040764.1150 | Pretlaková žalúzia výfuková/sacia Dalap 250x250/d150mm EAN: 4250622611580 | ks | 1
46 | 429 | 4290040764.1200 | Pretlaková žalúzia výfuková/sacia Dalap 250x250/d200mm EAN: 4250622611610 | ks | 1
47 | R | 769036051 | Montáž pretlakovej žalúzie prierezu 0.152-0.400 m2 | ks | 2
48 | 429 | 4290040764.001.540 | Pretlaková žalúzia výfuková/sacia Dalap SMP 534x534 EAN: 4250622608504 | ks | 2
49 | R | 769043000 | Montáž vodného ohrievača SAHARA veľkosť 1 | ks | 1
50 | 429 | 4290018623.13.001a | SAHARA HN13.MWALAP.BKD vodný ohrev | ks | 1
51 | 429 | 4290018623.13.001b | SAHARA Zmiešavacia komora ZH1.2103 (230V, O/Z, poti) | ks | 1
52 | 429 | 4290018623.13.001c | SAHARA Pružný nástavec ZH1.2500 | ks | 1
53 | 429 | 4290018623.13.001e | SAHARA Strešná hlavica s filtrom ZH1.3507 (G4, dts) | ks | 1
54 | 429 | 4290018623.13.001g | SAHARA Stenová konzola ZH1.5504 | ks | 1
55 | 429 | 4290018623.13.001h | SAHARA Ovládacia skrinka OSH 2xKFx | ks | 1
56 | 429 | 4290018623.13.001i | SAHARA Priestorový termostat 902 113 | ks | 1
57 | R | 769071290 | Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy. | kg | 10
58 | 553 | 55381500000010 | Typizované kov. prvky pre uloženie potrubí: tyče, oblímky, príchytky | kg | 10
59 | R | 769072447 | Príplatok za tesnenie ks. spojov potrubí skup. I. plochým gumovým tesnením. Veľkosť : obvod 2 630 | ks | 5
60 | R | 769081745 | Demontáž ventilátora strešného veľkosť: 400 | ks | 1
61 | R | 769083060 | Demontáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 3
62 | R | 769083065 | Demontáž spiro potrubia DN 200-225 | m | 1
63 | R | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
64 | R | 7690725290001 | Centrálny ovládací systém klimatizačných zariadení - Oživenie a uvedenie do prevádzky | hod | 3
Celkom

## D Elektroinštalácia - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť PRÁČOVŇA)
Objekt: |  | Stavebná časť
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ: |  | DSS Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Čeláre - Kirť 189 |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | D1 | Spínača, zásuvky
1 | Pol |  | Spínač č.1 | ks | 7
2 | Pol |  | Spínač č.5 | ks | 6
3 | Pol |  | Spínač č.6 | ks | 12
4 | Pol |  | Zásuvka-1 | ks | 3
5 | Pol |  | Zásuvka-2 | ks | 42
6 | Pol |  | Podlahová zásuvka stojanova 2x230V,IP44 | ks | 2
7 | Pol |  | Vypínač - STOP tlačítko, žltý kryt,červené tlačidlo | ks | 1
8 | Pol |  | 3 pólový vypínač 16A uzamykateľný s krabicou | ks | 1
|  | D2 | Svietidlá
9 | Pol |  | Svietidlo nástenné žiarovkové | ks | 10
10 | Pol |  | Svietidlo stropné žiarovkové | ks | 8
11 | Pol |  | Žiarovka LED 15 W | ks | 26
12 | Pol |  | Svietidlo LED s čidlom IP 44 | ks | 1
13 | Pol |  | Svietidlo stropné žiarivkové,2x36W,2xLED žiarivka | ks | 28
|  | D3 | Istiace prvky
14 | Pol |  | ýkonový istič 250 | ks | 1
15 | Pol |  | Nadprúdová spúšť 160 - 250 A MTV | ks | 1
16 | Pol |  | Pripojovacia sada | m | 2
17 | Pol |  | Istič 3P 10A C | ks | 2
18 | Pol |  | Istič 3P 20A C | ks | 2
19 | Pol |  | Istič 3P 32A C | ks | 1
20 | Pol |  | Istič 3P 40A C | ks | 3
21 | Pol |  | Istič 1P 25A C | ks | 1
22 | Pol |  | Istič 1P 2A B | ks | 1
23 | Pol |  | Prep.ochr. OBO 5094418 V25-B+C/1-280 | ks | 4
24 | Pol |  | Spogok poistkový 4P,DIN | ks | 1
25 | Pol |  | Poistka PN22x58,63A | ks | 4
26 | Pol |  | Prúdový chránič 63/0,03A, 4P | ks | 8
27 | Pol |  | Chránič GE- 2Ms istič.B10A 30mA | ks | 4
28 | Pol |  | Chránič GE- 2Ms istič.B16A 30mA | ks | 9
|  | D4 | Krabice, rozvádzače
29 | Pol |  | Krabica inštalačná | ks | 79
|  | D5 | Káble
30 | Pol |  | CYKY - J 3x1,5 | m | 198
31 | Pol |  | CYKY - O 3x1,5 | m | 44
32 | Pol |  | CYKY 3x2,5 | m | 134
33 | Pol |  | CYKY 5x1,5 | m | 45
34 | Pol |  | CYKY 5x4 | m | 29
35 | Pol |  | CYKY 5x10 | m | 105
36 | Pol |  | CYA 10 zelenožltý | m | 35
37 | Pol |  | CYA 25 | m | 10
38 | Pol |  | CY 50 | m | 10
|  | D6 | Ostatné
39 | Pol |  | Trubka WRM 20 | m | 37
40 | Pol |  | Trubka FXP 20 | m | 50
41 | Pol |  | Žlab U 50 s krytom kovový | ks | 10
42 | Pol |  | Žlab U 20 s krytom kovový | ks | 10
43 | Pol |  | Podružný materiál 5% | ks | 1
45 | R |  | Sekanie drážky v tehle, betóne | m | 120
46 | R |  | Montáž káblov | m | 555
47 | R |  | Montáž vodiča zemnenia | ks | 35
48 | R |  | Vŕtanie otvoru pre inšt.krabicu do tehly | ks | 79
49 | R |  | Osadenie inštalačnej krabice | ks | 79
50 | R |  | Osadenie podlahovej zásuvky | ks | 2
51 | R |  | Úprava rozvádzača RP | ks | 1
52 | R |  | Osadenie a zapojenie jednofázového ističa | ks | 2
53 | R |  | Osadenie a zapojenie trojfázového ističa | ks | 21
54 | R |  | Osadenie a zapojenie jednofázového PCH | ks | 13
55 | R |  | Osadenie a zapojenie 1f zásuvky, vypínača | ks | 70
56 | R |  | Zapojenie 3f spotrebica,zásuvky | ks | 12
57 | R |  | Ukotvenie a zapojenie svietidla | ks | 47
58 | R |  | Práce nazahrnuté v cenníku | hod | 30
59 | R |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro | hod | 20
60 | R |  | Vypracovanie revíznej správy | hod | 20
61 | R |  | Dovoz materiálu do 20km | ks | 2
Celkom