## 01 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť SOCIÁLNE ZARIADENIA)
Objekt: |  | Prízemie
Objednávateľ: |  | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 011 | 317941121 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0.074
2 | 133 | 1333043400 | Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185 | t | 0.074
3 | 014 | 340239235 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) | m2 | 1.6
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 | 011 | 612460231 | Vnútorná omietka stien cementová hrubá, vyspravenie pod keramické obklady | m2 | 67.9
5 | 011 | 612460253 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 1.6
6 | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 3.2
7 | 011 | 631313511 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 2.03
8 | 011 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.114
9 | 011 | 6324510551 | Poter pieskovocementový hr. 65 mm (krycí nášľapný) | m2 | 20.3
10 | 011 | 632477203 | Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm | m2 | 20.3
11 | 760 | 642942111 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 2
12 | 553 | 5533198600 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm | ks | 2
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 8.03
14 | 013 | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t vrátane nadsvetlíka 800*400 mm | m2 | 1.85
15 | 013 | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 2.293
16 | 013 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 2.866
17 | 013 | 965049110 | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm | m3 | 2.293
18 | 013 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 45.2
19 | 760 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 4
20 | 760 | 968062244 | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t nadsvetlík drevený 900*400 mm | m2 | 0.36
21 | 760 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 6.1
22 | 013 | 971033341 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t | ks | 2
23 | 013 | 971033441 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t | ks | 2
24 | 013 | 973031325 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t | ks | 2
25 | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 64.07
26 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 19.385
27 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 387.7
28 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 19.385
29 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 155.08
30 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 19.385
31 | 241 | 979094211 | Nakladanie alebo prekladanie sutiny | t | 19.385
|  | 99 | Presun hmôt HSV
32 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 7.466
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
33 | 711 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 20.3
34 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.006
35 | 711 | 711113131 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 20.3
36 | 711 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 20.3
37 | 628 | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 23.345
38 | 711 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
39 | 721 | 725245108 | Montáž - deliacej priečky | súb. | 6
40 | 551 | 5515220000 | Deliaca priečka sprchová - vysokotlaký laminát = dosky HPL 800x2000x11mm | ks | 6
41 | 551 | 5515220001 | Hrazda + tyč | ks | 6
42 | 721 | 725291114 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb. | 2
43 | 552 | 5523403690 | Nerezová sanita ,madlo sklopné | ks | 2
44 | 721 | 725291115 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | súb. | 1
45 | 551 | 5514708000 | Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez | ks | 1
46 | 721 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 761 | Konštrukcie sklobetónové
47 | 761 | 761123111 | Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm | m2 | 0.72
48 | 761 | 998761201 | Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 763 | Konštrukcie - drevostavby
49 | 763 | 7631381141 | Podhľad RIGIPS RBI 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch | m2 | 20.3
50 | 763 | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | %
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
51 | 766 | 766411112 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm | m2 | 3.6
52 | 611 | 6119200001 | Tatranský profil smrek hr.11 mm x B=75 mm I. trieda | m2 | 3.744
53 | 760 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 2
54 | 611 | 6116201710 | Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 900 mm upravené pre ZŤP | ks | 2
55 | 760 | 766694985 | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | ks | 2
56 | 766 | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc
57 | 771 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 20.3
58 | 597 | 5976456300 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom | m2 | 20.706
59 | 771 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | %
|  | 781 | Dokončovacie práce a obklady
60 | 771 | 781445017 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm | m2 | 67.9
61 | 597 | 5976582000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ia | m2 | 69.258
62 | 771 | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 20.8
63 | 283 | 2830000110 | Plastový rohový profil | ks | 21.008
64 | 771 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
65 | 783 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 1.96
66 | 783 | 783624300 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné | m2 | 3.6
67 | 783 | 783894212 | Náter SDK farbami ekologickými riediteľnými vodou vnútorným stropov dvojnásobný | m2 | 20.3
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
68 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 1.6
69 | 784 | 784452371 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 1.6
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
70 | HZS | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - iné nepredvídané práce | hod | 32
Celkom

## a - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť SOCIÁLNE ZARIADENIA)
Objekt: |  | Prízemie
Časť: |  | Sanitná inštalácia
Objednávateľ: |  | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | R | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 2.4
2 | R | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 2.4
3 | R | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 23
4 | R | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 2.4
5 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2.4
6 | R | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 3.9
7 | R | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 1.6
8 | 583 | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 n | t | 2.9
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
9 | R | 340235212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 v stenách hr. nad 100 mm | ks | 2
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
10 | R | 411387531 | Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách | ks | 1
11 | R | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 0.8
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
12 | R | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 1.4
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | R | 971033251 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t | ks | 2
14 | R | 972055141 | Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 0225 m2,nad 120 mm, -0,01000t | ks | 1
15 | R | 974031143 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t | m | 8
16 | R | 974031144 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t | m | 4
17 | R | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 0.214
18 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.214
19 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2.14
20 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.214
21 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0.214
|  | 99 | Presun hmôt HSV
22 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4.576
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
23 | R | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 65
24 | 283 | 2837741547 | Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 32
25 | 283 | 2837741552 | Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 21
26 | 283 | 2837741573 | Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 8
27 | 283 | 2837741584 | Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 4
28 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
29 | R | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 15
30 | R | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 | m | 4
31 | R | 721171803 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t | m | 6
32 | R | 721171808 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t | m | 5
33 | R | 721173203 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 | m | 4
34 | R | 721173204 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 5
35 | R | 721173205 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 2
36 | R | 721173207 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8 | m | 1
37 | R | 721194103 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8 | ks | 1
38 | R | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 5
39 | R | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 5
40 | R | 721194107 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9 | ks | 3
41 | R | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 4
42 | R | 721212402 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 | ks | 2
43 | HL8 | HL80.1H | Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75 ako HL 80.1, so záp.uzáverom vtok.mriežka z nerez 115x115mm, HL80.1H | ks | 2
44 | R | 721225205001 | Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN50 | ks | 1
45 | HL2 | HL21 | Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave: HL21 - DN32 | ks | 1
46 | R | 721229023 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene | ks | 4
47 | HL5 | HL50FU.0/100 | Sprchovací žľab do sprch.kútov veľmi ploché preved.“ Flach”-staveb.výška min.68mm, zápach.uzáver 24mm, priame preved.do plochy, dĺž.1000mm | ks | 4
48 | R | 721274111 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70 | ks | 1
49 | HL9 | HL905 | Privzdušňovací ventil- použitie v rozsahu teplôt 0°až +60°C DN 50/75/110 HL900N, tr.A I, množs.vzduchu 12 l/sec, prevedenie do steny s krytkou. | ks | 1
50 | R | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 31
51 | R | 721290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t | 0.023
52 | R | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
53 | R | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | m | 50
54 | R | 722171113 | Potrubie plasthliníkové PEX-Al 20x2 mm v kotúčoch | m | 32
55 | R | 722171114 | Potrubie plasthliníkové PEX-Al 26x3 mm v kotúčoch | m | 21
56 | R | 722171134 | Potrubie z plastických rúr PEX-Al D32/3,0 lisovaním | m | 8
57 | R | 722171135 | Potrubie z plastických rúr PEX-Al D40/3,5 lisovaním | m | 4
58 | R | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 14
59 | R | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 9
60 | R | 722220861 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t | ks | 4
61 | R | 722220863 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, -0,00146t | ks | 2
62 | R | 722229101 | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 14
63 | 891 | 8914C023 | Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 | ks | 14
64 | 150 | 15010150 | Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (MF 3/8"), 50 cm, nerez | ks | 4
65 | R | 722231041 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 4
66 | 221 | 2210001 | Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit | ks | 2
67 | 506 | 506574 | KIT bezpečnostné skupiny k zásobníkom TV, 3/4" M x 1" F | ks | 2
68 | R | 722231044 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 | ks | 1
69 | 221 | 2210004 | Guľový kohút DN32, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guli, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit | ks | 1
70 | R | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 65
71 | R | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 65
72 | R | 722290821 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | t | 0.112
73 | R | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
74 | R | 725110814 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | súb. | 4
75 | R | 725119308 | Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom | súb. | 4
76 | 642 | 6420133890 | Misa kombinovaná stojacia ZETA biela, obj.č.8243960000001 | ks | 3
77 | 642 | 6420133890.01 | Misa kombinovaná stojacia pre telesne postichnutých biela, obj.č. BD 301.410.000 | ks | 1
78 | HL2 | HL201/1 | Manžeta na pripojenie WC DN 110 | ks | 4
79 | R | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 4
80 | R | 725219401 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 5
81 | 642 | 6421370600 | Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery | ks | 4
82 | 642 | 6421370600.01 | Umývadlo keramické pre telesne postichnutých obj. č. M3815500 | ks | 1
83 | R | 725220831 | Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t | súb. | 1
84 | R | 725229114 | Montáž vane akrylátovej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry | súb. | 1
85 | 552 | 5522314900 | Sanitárna keramika SONATA vaňa 180x80 biela | ks | 1
86 | R | 725240812 | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t | súb. | 1
87 | R | 725530823 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t | súb. | 2
88 | R | 725539105 | Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 200 L | súb. | 2
89 | 541 | 5413000220 | Tatramat akumulačný elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOV 200 s objemom 200L | ks | 2
99 | R | 725590811 | Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t | 0.665
90 | R | 725810811 | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t | ks | 12
91 | R | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 4
92 | R | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 5
93 | 551 | 5513006040 | Umývadlová stojanková batéria LYRA, obj.č.3112710040011 | ks | 5
94 | R | 725839216 | Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm | súb. | 1
95 | 551 | 5514652580 | Vaňová batéria páková sprchová AMBA | ks | 1
96 | R | 725840870 | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | ks | 2
97 | R | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 4
98 | 551 | 5514367400 | Sprchová batéria ADLON | ks | 4
100 | R | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | %
Celkom

## b - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť SOCIÁLNE ZARIADENIA)
Objekt: |  | Prízemie
Časť: |  | Ústredné vykurovanie
Objednávateľ: |  | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 | R | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 1.7
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
2 | R | 973031324 | Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t | ks | 2
3 | R | 974031143 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t | m | 3
4 | R | 974031144 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t | m | 9
5 | R | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 0.24
6 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.24
7 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2.4
8 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.24
9 | R | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0.24
|  | 99 | Presun hmôt HSV
10 | R | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.128
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
11 | R | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 24
12 | 283 | 2837741540 | Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 19
13 | 283 | 2837741553 | Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 5
14 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
15 | R | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 15
16 | R | 733113113 | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 | ks | 6
17 | R | 733161503 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 22
18 | R | 733161504 | Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 6
19 | R | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 28
20 | R | 733191914 | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20 | ks | 4
21 | R | 733890801 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.048
22 | R | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
23 | R | 734200812 | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t | ks | 6
24 | R | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 10
25 | R | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 10
26 | 121 | 1210001 | Guľový kohút DN15, PN63, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit,obj.č.1210001 | ks | 2
27 | 121 | 1210002 | Guľový kohút DN20, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210002 | ks | 4
28 | 177 | 1772367 | Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením,prípojka na vyk.teleso s kužeľ. tes.,pripoj. na rúru univerzál.hrdlom | ks | 3
29 | 192 | 1926006 | Hlavica termostat."Design"M28x1,5,bez polohy"0",6-30°C teplotný rozsah,s kvapalinovým snímačom,nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C | ks | 3
30 | 181 | 1810011 | Sada Floor Fix, 3/4", regulačná, chrómový kryt | ks | 2
31 | 193 | 1935200 | Hlavica termostat.s kapilár.2,0m, M28x1,5, pod omietku do krabice montáž, s diaľ.nastavením, protimrazová ochrana pri cca 6°C | ks | 2
32 | 139 | 1392301 | Ventil do spiatočky RL-5 DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužeľ.tes. na rúru hrdlom | ks | 3
33 | R | 734261223 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 | ks | 2
34 | R | 734261224 | Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 | ks | 4
35 | R | 734890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.007
36 | R | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
37 | R | 735000911 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním | ks | 3
38 | R | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 5
39 | R | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1
40 | R | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 2
41 | 214 | 2146144013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1400,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1
42 | 214 | 2146164013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1
43 | 214 | 2146124013U | Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1200,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom | ks | 1
44 | 484 | 48489567950a | Korad Set : držiak (1pár), zátka, odvzdušňovací ventil | ks | 6
45 | R | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 3
46 | R | 735311502 | Montáž podlahového kúrenia so systémovou doskou | m2 | 17
47 | 484 | 4849227850.01 | Systémová izolačná doska UHP55, 1050x750mm, tl. iz. 33 mm, pre trubky d16-20mm | ks | 31
48 | 3F0 | 3F08002 | Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hr.8mm, výška 150mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás | ks | 28
49 | 3C2 | 3C20030 | Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, hr.Al 0,25 mm, v kotúči | ks | 116
50 | 160 | 1609808 | Prechodka na plastovú rúrku 20x2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužeľ. tesn. | ks | 6
51 | 161 | 1619801 | Prechodka na plastovú rúrku 26x3, G 1", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov,pozostáva z hadicovej prechodky, svor. krúžku a prevl.matice G1" | ks | 2
52 | 3F0 | 3F09001 | Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg | ks | 1
53 | R | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 100
54 | R | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
55 | R | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 14
Celkom

## c - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch DSS Čeláre-Kirť (časť SOCIÁLNE ZARIADENIA)
Objekt: |  | Prízemie
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ: |  | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | D1 | Spínača, zásuvky
1 | R |  | Spínač č.1 | ks | 2
2 | R |  | Spínač č.5 | ks | 2
3 | R |  | Zásuvka 230 V | ks | 6
|  | D2 | Svietidlá, ventilátor
4 | R |  | Svietidlo nástenné žiarovkové 1x40 W IP44 | ks | 5
5 | R |  | Svietidlo podhladové D 230, 2x 20 W | ks | 21
6 | R |  | Žiarovka LED 6W, E27 | ks | 47
7 | R |  | Ventilátor odsávací axialny s dobehom, min.vzduchový výkon 85m3/h | ks | 2
|  | D3 | Istiace prvky
10 | R |  | Chránič 2Ms istič.B10A 30mA | ks | 1
11 | R |  | Chránič 2Ms istič.B16A 30mA | ks | 4
8 | R |  | Vypinac 3P 40A ; | ks | 1
9 | R |  | Istič 3P 20A B | ks | 1
|  | D4 | Krabice, rozvádzače
12 | R |  | Skrinka 15 MOD ,dymo. plast.dvere | ks | 1
13 | R |  | CYKY - J 3x1,5 | m | 44
14 | R |  | CYKY - O 3x1,5 | m | 8
15 | R |  | CYKY - J 3x2,5 | m | 19
16 | R |  | CYKY- J 4x2,5 | m | 22
17 | R |  | Vodič CY4 zelenožltý | m | 32
18 | R |  | Vodič CY10 zelenožltý | m | 22
|  | D5 | Ostatný materiál
19 | R |  | Trubka WRM D 20-32 | m | 25
20 | R |  | Príchytka WRM | ks | 30
|  | 22 | Práca
23 | R |  | Sekanie drážky v tehle | m | 40
24 | R |  | Montáž trubky WRM | m | 25
25 | R |  | Montáž káblov | m | 93
26 | R |  | Montáž vodiča zemnenia | ks | 54
27 | R |  | Pripojenie vodiča zemnenia | m | 16
28 | R |  | Vŕtanie otvoru pre inšt.krabicu do tehly | ks | 9
29 | R |  | Vyrezanie otvoru pre rozvádzač | ks | 1
30 | R |  | Osadenie rozvádzača na omietku | ks | 1
31 | R |  | Osadenie a zapojenie trojfázového ističa | ks | 2
32 | R |  | Osadenie a zapojenie jednofázového PCH | ks | 5
33 | R |  | Zapojenie zásuvky/vypínača | ks | 9
34 | R |  | Ukotvenie a zapojenie svietidla | ks | 26
35 | R |  | Demontáž inštalačnách prvkov | ks | 10
36 | R |  | Demontáž káblov | m | 20
37 | R |  | Prepojenie pôvodnej inštalácie vr.materiálu | ks | 1
38 | R |  | Úprava jestvujúceho rozvádzača | ks | 1
39 | R |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro | ks | 1
40 | R |  | Vypracovanie revíznej správy | ks | 1
41 | R |  | Dovoz materiálu do 20km | ks | 1
21 | R |  | Podružný materiál | ks | 1
Celkom