| Č. | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu | ČOM | EIC kód | Napäťová | Rezervovaná | Max. rezerv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Názov/adresa) | (MWh) |  |  | úroveň | kapacita (kW) | kapacita (kW)/ |
|  |  |  |  |  |  |  | hodnota ističa(A) |
| 1 | Hlboká cesta č. 2 Bratislava | 998 | 3108066000 | 24ZZS806 6000000S | NN z transformačných staníc | neurčuje sa | Istič 3-fázy 500A |
| 2 | Pražská ul. č. 1 Bratislava | 383 | 3106081888 | 24ZZS608 18880002 | VN | I.Q = 195 kW II.Q = 285 kW III.Q =285 kW IV.Q =195 kW | Max. 330,5 kW |