odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SE-VO2-2023/004754-008 | Ing. Roman Novosad | 05.12.2023 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava SOŠ PZ - rekonštrukcia objektu č. 103 (blok A a B)“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 197/2023 pod číslom 33325-MSP dňa 10. 10. 2023  a EÚ 2023/S 2023/S 194-606911 zo dňa 9.10.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer „E1.1 b - E1.1 b Architektúra Výplne INT. v.č.A16, A17, A18“ pre položky č. 103 až 112 nesedí množstvo dodávky AL výplni s montážnymi prácami pre dané výplne. Pri montážnych prácach sú zle vypočítané výmery v mernej jednotke „m“. Napr. položka č.105 výrobok AL1 spolu 8 ks s rozmerom 1800/2750 čo by malo byť 72,8 m, ale montáž (položka č. 103) len pre 1 ks teda 9,1 m. Žiadame o zosúladenie všetkých daných položiek.

Odpoveď k otázke č.1

K žiadosti o zosúladenie všetkých položiek, t.j. položiek č. 103 až 112 vo výkaze výmer „E1.1 b - E1.1 b Architektúra Výplne INT. v.č. A16, A17, A18“ uvádzame nasledovné:

- k nezrovnalostiam došlo pri  rozdeľovaní  výplne interiér a exteriér na fasáde,

- pôvodné označenie položky pod č. 103 až 112 v odd. 767H Hliníkové výplne uvádzané vo výkaze výmer „E1.1 b - E1.1 b Architektúra Výplne INT. v.č. A16, A17, A18“ ostáva nezmenené,

- pri jednotlivých položkách je upravený popis konkrétnej položky a opravené množstvo uvádzané v m. j. (t. j. – m, m2, t),

Záujemcovia pri spracovaní ponuky nahradia pri položkách č. 103 až 114 vo výkaze výmer „popis, m. j. a množstvo“ nasledovne:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 767H | HLINIKOVÉ VÝPLNE |  |  |  |  |
| 103 | 7676121R1 | Montáž INT hliníkových ZS š.1800/v.2600mm 2kr.dvere + nadsv.1800x2100mm s pož. odolnosťou - AL1 v.č.A18 (8ks) (cetris doska v150mm) | m | 70,400 |  |  |
|  |  | " AL1 int. ZS |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 150mm |  |  |  |  |
|  |  | (1,8+1,8+2,6+2,6)*4 " P |  | 35,200 |  |  |
|  |  | (1,8+1,8+2,6+2,6)*4 " L |  | 35,200 |  |  |
|  |  | Súčet v.č.18, 3np,4np,5np,6np |  | 70,400 |  |  |
| 104 | 283290006700.S | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry rámu a muriva | m | 70,400 |  |  |
|  |  | 70,4 |  | 70,400 |  |  |
| 105 | 553Al1 | INT Zasklenná hliníková stena š1800/v.2600mm s pož.odoln. EI30 D3+C+K , braniaca šireniu tepla 30min, 2kr.dvere 1800x2100mm ,koordinator zatv. krídiel, zasklenie sklo bezpečnostné, bez prahu , kovanie dverí zamok, cyl.int. -klučka , samozatvarač RAL 7040 | m2 | 37,440 |  |  |
|  |  | " ZS Al1 š.1800/v.2100+500mm +150 CETRIS vid popis |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť |  |  |  |  |
|  |  | " bez prahu |  |  |  |  |
|  |  | (1,8*2,6)*(1+1+1+1) " P |  | 18,720 |  |  |
|  |  | (1,8*2,6)*(1+1+1+1) " L |  | 18,720 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18.1 |  | 37,440 |  |  |
|  |  | Súčet 8ks |  | 37,440 |  |  |
| 106 | 7676121R2 | Montáž INT hliníkových ZS š.4200/2600mm,2kr.dvere + nadsv.1800x2100mm s pož. odolnosťou - AL2 v.č.A18 (3ks) (cetris doska v350mm) | m | 40,800 |  |  |
|  |  | " AL2 int. ZS |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 350mm |  |  |  |  |
|  |  | (4,2+4,2+2,6+2,6)*(0+1+1+1) |  | 40,800 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18 |  | 40,800 |  |  |
|  |  | Súčet |  | 40,800 |  |  |
| 107 | 283290006700.S | Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry rámu a muriva | m | 40,800 |  |  |
|  |  | 40,8 |  | 40,800 |  |  |
| 108 | 553Al2 | INT Zasklenná hliníková stena š.4200/v2600mm s pož.odoln. EI30 D3+C+K , braniaca šireniu tepla 30min, 2kr.dvere 1800x2100,koordinatro zatv. krídiel, zasklenie sklo bezpečnostné, bez prahu , kovanie dverí zamok, cyl.int. -klučka , samozatvarač RAL 7040 | m2 | 32,760 |  |  |
|  |  | " ZS Al2 |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť |  |  |  |  |
|  |  | " bez prahu |  |  |  |  |
|  |  | (4,2*2,6)*(0+1+1+1) |  | 32,760 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18 |  | 32,760 |  |  |
|  |  | Súčet 3ks 4np,5np,6np |  | 32,760 |  |  |
| 109 | 7676121R3 | Montáž INT hliníkových ZS v.š.3600x2600mm,2kr.dvere + nadsv.) interierových - AL5 v.č.A18 (1ks) (cetris doska v350mm) | m | 12,400 |  |  |
|  |  | " AL5 int. ZS |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 350mm |  |  |  |  |
|  |  | (3,6+3,6+2,6+2,6)*1 |  | 12,400 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18 |  | 12,400 |  |  |
|  |  | Súčet 1ks 3np |  | 12,400 |  |  |
| 110 | 553Al5 | INT Zasklenná hliníková stena 3600x2600mm , 2kr.dvere 1800x2100,zasklenie sklo bezpečnostné, bez prahu , kovanie dverí zamok, cyl.int. -klučka , samozatvarač RAL 7040 | m2 | 9,360 |  |  |
|  |  | " ZS Al5 |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 350mm |  |  |  |  |
|  |  | (3,6*2,6)*1 |  | 9,360 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18 |  | 9,360 |  |  |
|  |  | Súčet 1ks 3np |  | 9,360 |  |  |
| 111 | 7676121R5 | Montáž hliníkových ZS v.š.1800/2600mm ,2kr.dvere + nadsv.1800x2100mm interierových s pož. odolnosťou - AL7v.č.A18 (1ks) (cetris doska v150mm) | m | 8,800 |  |  |
|  |  | " AL7 int. ZS |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 150mm |  |  |  |  |
|  |  | (1,8+1,8+2,6+2,6)*1 |  | 8,800 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18.4 |  | 8,800 |  |  |
|  |  | Súčet 1ks 3np |  | 8,800 |  |  |
| 112 | 553Al7 | INT Zasklenná hliníková stena1800/2600mm s pož.odoln. EI45 D1+C+K , braniaca šireniu tepla 45min, 2kr.dvere 1800x2100,koordinator zatv. krídiel, zasklenie sklo bezpečnostné, bez prahu , kovanie dverí zamok, cyl.int. -klučka , samozatvarač RAL 7040 | m2 | 4,680 |  |  |
|  |  | " ZS Al7 |  |  |  |  |
|  |  | " v podhlade CETRIS doska ozn.a prestup inštalácií - cert. utesniť 150mm |  |  |  |  |
|  |  | (1,8*2,6)*1 |  | 4,680 |  |  |
|  |  | Medzisúčet v.č.A18.4 |  | 4,680 |  |  |
|  |  | Súčet 1ks |  | 4,680 |  |  |
| 113 | 998767103.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2,735 |  |  |
| 114 | 998767192.S | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m | t | 2,735 |  |  |

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer v časti Rozvody silnoprúd je položka č.126 duplicitná s položkou č.127.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď k otázke č.2

Vo výkaze výmer SO01.7Z z – E1.7Z Rozvo... uchádzači nebudú oceňovať položku č. 127, ktorá je duplicitná.

Položku vyplnia nasledovne:

| 127 | K | HZS000003 | Mimostavenisková doprava | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer v časti Rozvody silnoprúd je položka č.40, ku ktorej chýba montáž. To isté pri položke č. 64 a 65. Následne položke č.41 chýba materiál. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď k otázke č.3

Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia  znenie položiek vo  Výkaze  výmer v časti Rozvody silnoprúd nasledovne:

Nové znenie položky:

| 40 | M | 3450919016 | Príchytka OBO 30 grip pre uchytenie káblov – vrátane dodávky a montáže | ks | 290,000 |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | M | 3450919017 | Montáž krabice OBO – vrátane dodávky a montáže | ks | 4,000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | M | 3450919027 | Trojrámček vodorovný 3901A-B30 B biely – vrátane dodávky a montáže | ks | 212,000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M | 3450919028 | Dvojrámček vodorovný 2901A-B20 B biely – vrátane dodávky a montáže | ks | 152,000 |  | 0,00 |