Príloha č. 1: cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
na predmet zákazky: Modernizácia systému chladenia

Identifikácia navrhovateľa:
	Obchodné meno
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	Štatutárny zástupca
	

	Kontaktná osoba
	

	Kontakt (tel., mail)
	




	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Združená chladiaca jednotka
Typové označenie:
	
	1
	

	Výparník pre 2 200 m3
Typové označenie:
	
	1
	

	Výparník pre 1 200 m3
Typové označenie:
	
	1
	

	Výparník pre 400 m3
Typové označenie:
	
	1
	

	Výparník pre 1 100 m3
Typové označenie:
	
	4
	

	Výparník pre 2 000 m3
Typové označenie:
	
	4
	

	Výparník pre 2 800 m3
Typové označenie:
	
	1
	

	Výparník pre 300 m3
Typové označenie:
	
	1
	

	Kondenzátor 
Typové označenie:
	
	1
	

	Rozvádzač na chladivo
Typové označenie:
	
	1
	

	Montážny materiál (Cu potrubie, žľaby, izolácie potrubia, guľové ventily, držiaky potrubia, pružné hadice a pod., monitoring chladiacich priestorov a úniku chladiva) 
	
	1
	

	Ekologické chladivo 
	
	1
	

	Demontáž existujúcej technológie
	
	1
	

	Montáž chladiacej technológie
	
	1
	

	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	
	

	DPH 20%
	
	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	
	


 som platca DPH*

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


*nehodiace sa preškrtnúť


Príloha 2: Špecifikácia a technické požiadavky

Technická špecifikácia predmetu zákazky: Modernizácia systému chladenia

	Požadovaný parameter
	Množstvo
	Hodnoty požadovaných parametrov
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa* požiadavku technickej špecifikácie zariadenia
Uviesť 
spĺňa/nespĺňa/ v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	1. Združená chladiaca jednotka

	Teplota chladenia priestorov +2°C
	1
	áno
	


	2. Výparník pre 2 200 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 2 200 m3
	1
	áno 
	

	3. Výparník pre 1 200 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 1 200 m3
	1
	áno
	

	4. Výparník pre 400 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 400 m3
	1
	áno
	

	5. Výparník pre 1 100 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 1 100 m3
	4
	áno
	

	6. Výparník pre 2 000 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 2 000 m3
	4
	áno
	

	7. Výparník pre 2 800 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 2 800 m3
	1
	áno
	

	8. Výparník pre 300 m3

	Výparník pre chladiacu komoru s objemom 300 m3
	1
	áno
	

	9. Kondenzátor

	Dimenzovaný na požadovaný chladiaci výkon
Kondenzátor bude umiestnený na streche budovy, ktorá sa nachádza v obytnej zóne.

	1
	áno
	

	10. Rozvádzač na chladivo

	Navrhnutý podľa požadovaného výkonu
	1
	áno
	


	11. Ekologické chladivo

	Ekologické chladivo
	1
	500 kg
	


*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- dodávateľ uvedie presný parameter



Chladiaca technológia na teplotu chladenia +2°C pre 13 ks chladiacich komôr
	Číslo
	Chladiaca komora
	Rozmer
	m2
	m3

	1
	NA-1
	14,6 x 20,7x 7,0 m
	302,2
	2 116,0

	2
	NA-3
	14,6 x 11,8 x 7,0 m
	172,2
	1 206,0

	3
	PR-1
	6,2 x 8,6 x 7,0 m
	53,3
	374,0

	4
	K-1
	13,8 x 11,55 x 7,0 m
	159,3
	1 116,0

	5
	K-2
	13,75 x 11,55 x 7,0 m
	158,8
	1 113,0

	6
	K-3
	13,8 x 11,55 x 7,0 m
	159,3
	1 116,0

	7
	K-4
	13,75 x 11,55 x 7,0 m
	158,8
	1 113,0

	8
	K-5
	13,8 x 20,72 x 7,0 m
	285,9
	2 002,0

	9
	K-6
	13,75 x 20,72 x 7,0 m
	284,9
	1 995,0

	10
	K-7
	13,8 x 20,75 x 7,0 m
	286,3
	2 004,0

	11
	K-8
	13,75 x 20,75 x 7,0 m
	285,3
	1 997,0

	12
	chodba
	6,0 x 65,5 x 7,0 m
	393,0
	2 751,0

	13
	rampa
	6,0 x 14,2 x 3,0 m
	85,2
	256,0

	Celkom:
	2 784,5
	19 159,0




	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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Príloha č. 1:   cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky     C ENOVÁ   PONUKA   PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY   na predmet zákazky:  Modernizácia systému chladenia     Iden t ifikácia navrhovateľa:  

Obchodné meno   

Sídlo   

IČO   

Štatutárny zástupca   

Kontaktná osoba   

Kontakt (tel., mail)   

   

Predmet zákazky:  Cena v   €   za  jeden kus  bez DPH:  Počet   kusov  Cena  celkom  v   €     bez   DPH:  

Združená chladiaca jednotka   Typové označenie:   1   

Výparník   pre  2   200 m 3   Typové označenie:   1   

Výparník   pre  1   200 m 3   Typové označenie:   1   

Výparník   pre  400 m 3   Typové označenie:   1   

Výparník   pre  1   100 m 3   Typové označenie:   4   

Výparník   pre  2   000 m 3   Typové označenie:   4   

Výparník   pre  2   800 m 3   Typové označenie:   1   

Výparník   pre  300 m 3   Typové  označenie:   1   

Kondenzátor     Typové označenie:   1   

Rozvádzač na chladivo   Typové označenie:   1   

M ontážn y   materiál   ( Cu potrubie, žľaby, izolácie  potrubia,   gu ľ ové ventily,  držiaky potrubia, pružné  hadice a   pod., monitoring chladiacich priestorov  a   úniku chladiva)    1   

Ekologické chladivo    1   

Demontáž existujúcej technológie   1   

