Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektov Krajského riaditeľstva PZ Žilina a Obvodného oddelenia PZ Žilina v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### Objekt č. 1 - KR PZ Žilina, Kuzmányho 26 :

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu: sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy objektu, výmeny o tvorových konštrukcií, rekonštrukcie Systému UK - výmena rozvodov, vykurovacích telies a armatúr a hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy; rekonštrukcie elektroinštalácie s výmenou svetelných zdrojov a kompletná výmena 1 ks výťahu a rekonštrukcia 1 ks výťahu, realizácia nového bleskozvodu. Súčasťou stavebných prác je vybudovanie hygienického zariadenia pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba je Členená na nasledovné stavebné objekty:

### SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

### SO 02 - Ostatné stavebné práce

### Objekt Č. 2 - OO PZ Žilina, Kuzmányho 32 :

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy objektu, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie systému ÚK - výmena zdroja tepla, rozvodov, vykurovacích telies a armatúr ä hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy; výmeny svetelných zdrojov a doplnenia bleskozvodu. Súčasťou stavebných prác je vybudovanie hygienického zariadenia pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

SO 02 - Ostatné stavebné práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 6.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

1 - KR PZ Žilina

SO 01 1. Stavebná časť : pol. č. 113,

SO 01 2. Vykurovanie : pol. č. 50,

SO 01 3. Silnoprúd : pol. č. 51,

SO 01 5. Rekonštrukcia osobného výťahu : pol. č. 23,

SO 01 6. Výmena osobného výťahu : pol. č. 17.

2 - OO PZ Žilina

SO 01 2. Vykurovanie : pol. č. 42, 46

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.