|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
| IČO: | 00200123 |

|  |  |
| --- | --- |
|  Položka:  | **Riadený ionizačný systém na dezinfekciu a dezodoráciu priestorov a sanitácia priestorov mliekarne**  |
| Množstvo:  | **1 komplet**  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:  |
| Kontinuálne automatizované dezinfekčné a dezodoračné ošetrovanie priestoru výroby mliečnych výrobkov, zrecích komôr na dozrievanie syrov a prevádzkových skladov  |
| Preventívne kontinuálne automatizované dezinfekčné ošetrovanie privádzaného vzduchu, a ventilačných vzduchovodov  |
| Možnosť prevádzky dezinfekčného systému (vrátane samostatných podsystémov) aj počas prítomnosti personálu v ošetrovanom priestore  |
| Výmena vzduchu: prívod/odvod min 600 m3/hod, min. 10 násobok priestoru miestnosti, Skladové priestory (sklady 5x, priestor výroby pôvodný, spracovanie bryndze) Objemy priestorov skladov: 1. Min. 50 m3 2. Min. 60 m3 3. Min. 70 m3 4. Min. 80 m3 5. Min. 100 m3 Objemy spracovania a výroby: 6. Min. 120 m3 7. Min. 140 m3  |
| Sanitácia, čistenie - Penovacie zariadenie s nasávaním koncentrovaného čistiaceho prostriedku, s príslušenstvom a koncovkami na tvorbu peny a oplach vodou - **4kusy**  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*