Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

(Tovary)

podľa §  66  ods. 7  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:  Endoskopické zostavy, časť  č.1    HDTV Videogastroenterologická    zostava,  časť č. 2    Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu , časť č. 3    Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

generálny riaditeľ  FNsP J. A. Reimana Prešov

V Prešove, dňa: .............2019	.........................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis					       				zodpovednej osoby verejného obstarávateľa

Ing. Mária Miščíková, MBA

ekonomický riaditeľ FNsP J. A. Reimana Prešov

V Prešove, dňa: ............ 2019		...........................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby verejného obstarávateľa

MUDr. Jaroslav Barla

primár oddelenia chirurgie

V Prešove, dňa: .............2019		...........................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu

zákazky

MUDr. Marcel Cina

lekár interného oddelenia

V Prešove, dňa: .............2019		...........................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu

zákazky

MUDr. Slavomír Straka

primár oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

V Prešove, dňa: .............2019		...........................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu

zákazky

Anna Sobotová

referent oddelenia verejného obstarávania

V Prešove, dňa: .............2019		.....................................................................

Meno, priezvisko, funkcia a podpis

zodpovednej osoby za súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní

OBSAH  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV

OBSAH

A. 	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV	Chyba! Záložka nie je definovaná.

Časť I. Všeobecné informácie	4

1.	Identifikácia verejného obstarávateľa	4

2.	Predmet zákazky	4

3.	Rozdelenie predmetu zákazky	5

4.	Podmienky financovania	5

5.	Zmluva	5

6.	Miesto dodania predmetu zákazky	6

7.	Variantné riešenie	6

8.	Uchádzač oprávnený predložiť ponuku	6

9.	Lehota viazanosti ponuky	7

Časť II. Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie	7

10.	Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi	7

11.      Registrácia.....................................................................................................................................7

12.	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov	7

13.	Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky	10

Časť III. Príprava ponuky	10

14.	Jazyk ponuky	10

15.	Vyhotovenie ponuky	10

16.	Mena a ceny uvádzané v ponuke	10

17.	Zábezpeka ponuky	12

18.	Obsah ponuky	12

19.	Náklady na ponuku	14

Časť IV. Predkladanie ponúk	14

20.	Predloženie ponuky	14

21.	Miesto a lehota predkladania ponúk	15

22.	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	15

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk	15

23.	Otváranie ponúk	15

24.	Dôvernosť procesu verejného obstarávania	15

25.	Vyhodnocovanie ponúk	16

26.	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti	17

27.	Oprava chýb	17

28.	Mena na vyhodnotenie ponúk	17

Časť VI. Prijatie ponuky	18

29.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	18

30.	Uzavretie zmluvy	18

31.	Využitie subdodávateľov pri plnení zmluvy	19

32.	Zrušenie verejného obstarávania	19

33.	Revízne postupy	19

34.	Súhlas so spracovaním osobných údajov	19

35.	Generálna klauzula	20

B.	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY	21

C.	OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY	29

D.	SPÔSOB URČENIA CENY	31

E.	PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV	32

F.	Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia	35

Prílohy súťažných podkladov:

Príloha č. 1 	 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2	 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Príloha č. 3 	 Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov

Príloha č. 4 	 Jednotný európsky dokument

Príloha č. 5        Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 6 	 Špecifikácia predmetu zákazky

A. 	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV

Časť I. Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie:		Fakultná nemocnica s poliklinikou J.  A. Reimana Prešov

Sídlo verejného obstarávateľa:	Hollého 14, 081 81 Prešov

Peňažný ústav:			Štátna pokladnica

Číslo IBAN:			SK40 8180 0000 0070 0040 1770

IČO:				00 610 577

IČ DPH:			SK2021281559

DIČ:				2021281559

Kontaktná osoba:		Anna Sobotová

Telefón:				051/701 12 32

Fax:				051/772 22 47

e-mail:				sobotova@fnsppresov.sk

Internetová adresa:		www.fnsppresov.sk

Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO:

https://josephine.proebiz.com

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

- Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky je nasledujúce prístrojové vybavenie pre oddelenie chirurgie, interné oddelenie a oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  FNsP J. A. Reimana Prešov:

Časť  č.1    HDTV Videogastroenterologická zostava    1 ks

Časť č. 2    Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu   1 ks

Časť č. 3    Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom   1 ks

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Číselný kód z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO)

Hlavný slovník:

Hlavný predmet:	33168000-5	Endoskopia, endochirurgické prístroje

Doplňujúce predmety: 	51410000-9	Inštalácia lekárskych zariadení

60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80561000-4	Zdravotnícke školenia

  - Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v zmysle ustanovenia § 6 zákona o verejnom obstarávaní vo výške: 435 306,63 eur bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je stanovená nasledovne:

Časť  č.1    HDTV Videogastroenterologická zostava		                 168 529,76 EUR bez DPH

Časť č. 2    Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu              189 715,23 EUR bez DPH

Časť č. 3    Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom

77 061,64 EUR bez DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a časť C Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzač je povinný pripraviť a vypracovať svoju ponuku s odbornou starostlivosťou, pričom musí vychádzať z podkladov a podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch  a v ich prílohách.

- Rozdelenie predmetu zákazky

3.1	Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac ucelených častí predmetu zákazky, alebo na celý predmet zákazky, tak ako je podrobne vymedzený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

3.2       Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.

3.3	Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto ucelenej časti z verejnej súťaže vylúčený.

- Podmienky financovania

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Financovanie je upravené v časti C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

- Zmluva

  - Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy pre každú časť samostatne v súlade s ust. § 409  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“).

  - Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy) týchto súťažných podkladov.

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky

  - Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana  Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov:

Časť č. 1 – budova chirurgického monobloku, Oddelenie chirurgie,

Časť č. 2 – budova chirurgického monobloku, Gastroenterologická ambulancia I,

Časť č. 3 – samostatná budova, Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

  - Lehota dodania predmetu zákazky:

Časť č.1    HDTV Videogastroenterologická zostava: najneskôr  do 60 dní  od účinnosti kúpnej zmluvy,

Časť č.2    Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu : najneskôr  do 60 dní  od účinnosti

kúpnej zmluvy

Časť č. 3   Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom:

najneskôr do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

- Variantné riešenie

  - Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné  riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba požadované riešenie.

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

  - Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne).

  - Používaním pojmu „uchádzač“ v týchto súťažných podkladov sa myslí/zahŕňa aj pojem skupina uchádzačov.

  - Ak ponuku predloží skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Doklad o nominovaní vedúceho  člena skupiny musí byť podpísaný:

    - osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo

    - zástupcom /zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávnenými konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny  dodávateľov podpísané podľa bodu 8.3.1.

  - V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača.

  - Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.

- Lehota viazanosti ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.08.2020

  - V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo v prípade, ak Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, ak to bude potrebné. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, Úradného vestníka EÚ a formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk o 1 mesiac odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty, a to najviac 2 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude potrebovať predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas, požiada uchádzača o súhlas s predĺžením viazanosti jeho ponuky.

  - Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk .

  - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

Časť II. Komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie

- Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10.1		Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

10.2. 		Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi

10.3   JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných   zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

10.4  Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

10.5   	Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

10.6  	Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

10.7  	Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

10.8  	Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

10.9  	Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ  tieto všetky podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného  obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369 pri danej zákazke a  zároveň v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE.

10.10 	Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

10.11 		Verejný obstarávateľ výrazne odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod  Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom Josephine. Manuál sa nachádza na základnej stránke https://josephine.proebiz.com  vpravo hore

- 11.	Registrácia

11.1		Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

11.2   		Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať    týmito spôsobmi:

11.2.1   v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu  s elektronickým    čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.

Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 –   16.00 hod.

11.2.2  nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti    na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.

Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 –    16.00 hod.

11.2.3  vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom    štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.

Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 –16.00  hod.

11.2.4   alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára    uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

11.3   	Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

12.	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

12.1	Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie spôsobom uvedeným v bode 10.

  - Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez systém JOSEPHINE.

  - Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie, predloženej podľa bodov 10. a 12.1, sa oznámi podľa bodu 10. bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

  - Súťažné podklady, doplnenie súťažných podkladov a vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní                                          na profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369  v časti Dokumenty zákazky a na doméne https://josephine.proebiz.com, v časti Zverejnené súťaže, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a vysvetľovaniu. Deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia informácie alebo vysvetlenia.

  - Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, 	verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov.

  - Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich ponúk.

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

  - Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Časť III. Príprava ponuky

- Jazyk ponuky

  - Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. jazyku slovenskom.

  - Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka.

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

  - Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

  - Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku.

  - Doklady a dokumenty, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému JOSEPHINE predkladajú zoskenované.

  - Doklady a dokumenty, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému JOSEPHINE predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

  - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v zoskenovanej podobe v prípade, ak bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.

  - Predložené dokumenty a doklady v systéme JOSEPHINE musia zodpovedať pôvodnému dokladu a dokumentu tak, aby verejný obstarávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a požiadaviek na ponuku.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Uchádzač v rámci príslušnej časti na ktorú predkladá ponuku ku každej oceňovanej položke uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu.  Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek.

  - Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ”DPH”), t.j. zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“) navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení:

    - navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky bez DPH,

    - sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,

    - navrhovaná jednotková cena predmetu zákazky vrátane DPH,

    - navrhovaná zmluvná cena celkom za predmet zákazky bez DPH,

    - vyčíslená hodnota DPH,

    - navrhovaná zmluvná cena celkom za predmet zákazky vrátane DPH

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj všetky ostatné ceny, ktoré sú v týchto súťažných podkladoch požadované bez DPH ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

  - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu podľa bodu 16.3 a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike je povinný upozorniť v ponuke.

  - Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke. Podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku (Smernica Rady 2006/112/ES – tzv. „reverse charge“ mechanizmus).

  - V prípade, že uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, k cene bez DPH navrhnutej uchádzačom bude pripočítaná DPH a bude sa hodnotiť cena vrátane DPH, pretože táto cena bude pre verejného obstarávateľa výslednou cenou za predmet zákazky, aj keď daň z pridanej hodnoty DPH uhradí v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty verejný obstarávateľ. DPH sa vyčísli v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky plnením predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady; náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, rozbalenie, kontrolu, poistenie a iné výdavky spojené s dopravou; uskutočnenie a dohľad nad inštaláciou a uvedením do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia; náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s dodávkou (návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, potrebná technická servisná dokumentácia, ...);  zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu; 2 ročná záruka; povinné prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie; ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

  - Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet inej meny na EUR sa uskutoční kurzom uvedenej meny stanoveným ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

- Zábezpeka ponuky

  - Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

- Obsah ponuky

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku vyhotovenú podľa bodu 15  týchto súťažných podkladov. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných podkladov vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania doplnené tak, ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov.

  - Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala nasledovné dokumenty a doklady:

    - Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa, kontaktná osoba pre elektronickú aukciu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, na ktorý bude zaslaná výzva do elektronickej aukcie (v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny

    - Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

    - Vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 súťažných podkladov Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“.

Konflikt záujmov – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 2) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy.

    - Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a  týkajúcich sa účasti tejto skupiny dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 3 súťažných podkladov – Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov.

    - Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

    - Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP alebo jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ( Príloha č. 4 súťažných podkladov).

    - Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky (pre každú časť samostatne):

      - Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad, v ktorých budú uvedené všetky verejným obstarávateľom požadované minimálne technické špecifikácie (parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých  požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.

      - Príloha č. 6  súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač vypracuje prílohu č. 6 súťažných podkladov nasledovným postupom:

- vyplní  ponúkaný typ (označenie), výrobcu, platný ŠUKL kód prístroja (ak je pridelený)

- vyplní všetky údaje v stĺpci č. 1 „Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného prístroja“ v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“

- vyplní  všetky údaje stĺpci č. 2 „Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú technické špecifikácie (parametre) ponúkaného prístroja, na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1“ – uvedie presný názov dokladu s číslom strany, napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného tovaru, resp. názov iného predloženého dokladu, v ktorom sú uvedené ponúkané parametre prístroja.

- podpíše Prílohu č. 6 súťažných podkladov

      - Ponúkané zariadenie musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

- Uchádzač predloží vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie v znení všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa dotknutých harmonizačných technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

    - Návrh kúpnej zmluvy ( Príloha č. 5 SP- pre každú časť samostatne ) s uvedením cenového návrhu (Príloha č. 2 KZ – Kúpna cena - pre každú časť samostatne) so znením obchodných podmienok dodania predmetu zákazky podľa časti C. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis kúpnej  zmluvy  s verejným obstarávateľom.

18.3      List s obsahom ponuky

  - Uchádzač berie na vedomie, že elektronická podoba ponuky vypracovaná podľa bodu 15 týchto súťažných podkladov bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy), zverejnená na profile podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

- Náklady na ponuku

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponúk

- Predloženie ponuky

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke a to v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

  - Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na  základnej stránke https://josephine.proebiz.com,  vpravo hore.

  - Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.1. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom  časovom predstihu.

  - Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme JOSEPHINE. Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie ponuky. Po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.

- Miesto a lehota predkladania ponúk

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.01.2020 o 12:00:00 hod.

  - Ponuky uchádzačov je potrebné odoslať v lehote na predkladanie ponúk na adrese https://josephine.proebiz.com.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia  lehoty na predkladanie ponúk.

  - Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk sa uskutoční v jednej fáze. Otváranie ponúk vykoná komisia dňa 14.01.2020 o 14.00 hod. na adrese:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva FNsP J. A. Reimana Prešov, zasadačka na prízemí.

  - Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť elektronickej ponuky a následne otvorí ponuku.

  - Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).

  - Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií.

  - Ustanovením bodu 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

  - Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.

- Vyhodnocovanie ponúk

  - Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

  - Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. V zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnocovaní ponúk. Vzhľadom na toto rozhodnutie verejného obstarávateľa pristúpi komisia najprv k vyhodnoteniu predložených ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade ak komisia zistí nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo v dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

  - V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta ním udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta k nim platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky. V prípade identifikovania rôzneho návrhu na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme JOSEPHINE) bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 5/2016.

  - Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky obsiahnutým v  týchto súťažných podkladoch, obsahuje všetky požadované náležitosti ponuky a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito dokumentmi. Ponuky nezodpovedajúce týmto požiadavkám budú z verejného obstarávania vylúčené.

  - Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  a v týchto súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených verejným obstarávateľom v časti  F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

  - Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené komisia postupne zoradí a to od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto.

  - Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v elektronickej aukcii.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Po vyhodnotení ponúk komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 55, § 40 a ďalšími ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa predbežne umiestnil na 1. mieste v rámci príslušnej časti predmetu zákazky. Splnenie podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:

    - podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,

    - podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú,

    - podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa vyžadujú.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania   a týmito súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti E. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní (príloha č. 4 súťažných podkladov).

  - Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v súlade s ustanovením § 40 ods. 6  zákona o verejnom obstarávaní.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

- Oprava chýb

  - V prípade zistenia zrejmých chýb v písaní a počítaní komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

- Mena na vyhodnotenie ponúk

  - Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

Časť VI. Prijatie ponuky

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí v rámci príslušnej časti predmetu zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40.

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 29.1 týchto súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

  - Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

- Uzavretie zmluvy

  - Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky zmluvu v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač svoj pôvodný návrh zmluvy, vrátane s tým súvisiacich príloh aktualizuje; a to vo vzťahu na nové ceny upravené smerom nadol, na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnotenia ponúk – v elektronickej aukcii.

  - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  - Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

  - Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ustanovení § 56 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

- Využitie subdodávateľov pri plnení zmluvy

  - Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Najneskôr v momente uzatvorenia zmluvy, ktorá je výsledkom tejto súťaže, predloží úspešný uchádzač zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy. Zoznam známych subdodávateľov bude prílohou Kúpnej zmluvy a je potrebné v ňom uviesť požadované údaje o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmet subdodávky.

  - Všetky pravidlá týkajúce sa zmeny subdodávateľa sa nachádzajú v návrhu Kúpnej zmluvy.

- Zrušenie verejného obstarávania

  - Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:

    - ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní,

    - nedostal ani jednu ponuku,

    - ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní,

    - jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.

  - Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

  - Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

  - Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

- Revízne postupy

  - Uchádzač, záujemca, účastník  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.

  - Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.

- Súhlas so spracovaním osobných údajov

  - V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.

  - Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

  - Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR.

  - Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

- Generálna klauzula

  - Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

B.   Opis predmetu zákazky

- Názov predmetu zákazky:   Endoskopické zostavy,   časť č. 1:   HDTV Videogastroenterologická zostava,  časť č. 2:  Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu, časť č. 3:    Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín

- Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie pre potreby:

Oddelenia chirurgie: časť č. 1 – HDTV Videogastroenterologická zostava

Interného oddelenia: časť č. 2 – Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu

Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku: časť č. 3 – Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.

  - Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy, nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

  - Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej v rámci jednotlivých ucelených častí a musí predložiť ponuku na všetky požadované položky. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená ponuka na všetky požadované položky, uchádzač bude v tejto ucelenej časti z verejného obstarávania vylúčený.

  - Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazky s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

  - V prípade, že sú v opise predmetu zákazky uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

- Hodnotenie splnenia technických požiadaviek

  - Príslušnými dokladmi, dokumentmi podľa bodov 18.2.7 a 18.2.8 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky.

  - Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).

  - Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu tu uvedenú požiadavku, bude z verejnej súťaže vylúčená a nebude sa vyhodnocovať.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Časť č. 1 HDTV Videogastroenterologická zostava

| P. č. | Požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| 1. | VIDEOGASTROSKOP 1 ks |
| 1.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |
| 1.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 1.3 | rozsah zorného poľa - min. 2-100 mm |
| 1.4 | zorný uhol - min. 140° |
| 1.5 | priemer pracovného tubusu - max. 9,3 mm |
| 1.6 | ohyb hore/dole - min. 210°/90° |
| 1.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 100°/100° |
| 1.8 | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm |
| 1.9 | pracovná dĺžka - min. 100 cm |
| 1.10 | celková dĺžka - min. 130 cm |
| 1.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 2. | VIDEOKOLONOSKOP 1 ks |
| 2.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |
| 2.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 2.3 | rozsah zorného poľa: min. 2-100 mm |
| 2.4 | zorný uhol - min. 140° |
| 2.5 | priemer pracovného tubusu - max. 12,9 mm |
| 2.6 | ohyb hore/dole - min. 180°/180° |
| 2.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 160°/160° |
| 2.8 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |
| 2.9 | pracovná dĺžka - min. 165 cm |
| 2.10 | celková dĺžka - min. 200 cm |
| 2.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 2.12 | funkcia variabilnej tuhosti tubusu |
| 2.13 | kanál na oplachovanie |
| 3. | VIDEOGASTROSKOP TERAPEUTICKÝ 1 ks |
| 3.1 | veľkosť zorného poľa – 1400 |
| 3.2 | hĺbka zorného poľa - min. 2 - 100 mm |
| 3.3 | vonkajší priemer zavádzacieho tubusu - max. 11,6 mm |
| 3.4 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |
| 3.5 | ohybnosť hore/dolu - min. 2000 / 900 |
| 3.6 | ohybnosť vpravo/vľavo - min. 100° / 100° |
| 3.7 | pracovná dĺžka - min. 1000 mm |
| 3.8 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |
| 3.9 | technológia vysokého rozlíšenia obrazu - HDTV |
| 3.10 | technológia digitálnej chromoendoskopie |
| 3.11 | samostatný oplachovací kanál, oddelený od pracovného kanála, na priame oplachovanie sliznic |
| 4. | MONITOR 1 ks |
| 4.1 | rozlíšenie monitora - min. 1920 x min. 1080 |
| 4.2 | uhlopriečka s dĺžkou - min. 26“ |
| 4.3 | prepínanie úrovne gama |
| 4.4 | prepínanie teploty farieb |
| 4.5 | prepínanie pomeru zobrazenia |
| 4.6 | funkcia prepínania užívateľských nastavení |
| 5. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks |
| 5.1 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 5.2 | funkcia nastavenia kontrastu |
| 5.3 | automatické nastavenie jasu |
| 5.4 | funkcia vyváženia bielej farby |
| 5.5 | funkcia nastavenia farieb |
| 5.6 | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |
| 5.7 | funkcia zmrazenia obrazu |
| 5.8 | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |
| 5.9 | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov |
| 5.10 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |
| 5.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 5.12 | možnosť používateľských prednastavení |
| 5.13 | funkcia irisovej clony |
| 5.14 | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |
| 5.15 | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín |
| 5.16 | xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo LED s výkonom min. 100W |
| 5.17 | možnosť manuálneho nastavenia jasu |
| 5.18 | insuflácia |
| 5.19 | ochrana proti oslňovaniu používateľa |
| 5.20 | s potrebnou kabelážou |
| 6. | APC POLYPEKTOMICKÁ JEDNOTKA 1 ks |
| 6.1 | monopolárny rez |
| 6.2 | monopolárna koagulácia |
| 6.3 | bipolárny rez |
| 6.4 | bipolárna koagulácia |
| 6.5 | sprejová koagulácia |
| 6.6 | argón-plazma koagulácia |
| 6.7 | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |
| 6.8 | neutrálna jednorazová elektróda min. 10 ks |
| 6.9 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |
| 6.10 | vrátane potrebnej kabeláže |
| 6.11 | vrátane vozíka |
| 6.12 | vrátane 10 ks APC sond |
| 7. | ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks |
| 7.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 2 l |
| 7.2 | počet sekrétnych nádob - 1 |
| 7.3 | nominálne vákuum - min. 85 kPa |
| 7.4 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém |
| 7.5 | použitie pre jednorazový systém |
| 7.6 | počet jednorazových zberných vreciek - 150 ks |
| 7.7 | počet pacientských hadíc - 50 ks |
| 8. | OPLACHOVACIE ZARIADENIE 1 ks |
| 8.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1 liter |
| 8.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 200 ml/min |
| 8.3 | vrátane nožného ovládača |
| 8.4 | vrátane potrebných hadíc |
| 9. | PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks |
| 9.1 | centrálny vypínač |
| 9.2 | rameno pre dva endoskopy |
| 9.3 | rameno pre monitor |
| 9.4 | držiak pre klávesnicu |
| 9.5 | s oddeľovacím transformátorom |
| 9.6 | počet políc - min. 3 |
| 10. | ENDOSKOPICKÝ INSUFLÁTOR 1 ks |
| 10.1 | prietok 1,5 liter/minúta |
| 10.2 | vrátane pripájacej tlakovej hadice |
| 11. | SÚBOR INŠTRUMENTÁRIA NA HEMOSTÁZU 1 súbor |
| 11.1 | Bioptické kliešte opakovateľné použitie 9 ks |
| 11.2 | Polypektomická slučka jednorazová 20 ks |
| 11.3 | Polypektomická slučka opakovateľne použiteľná 5 ks |
| 11.4 | Polypektomická slučka – tubus 4 ks |
| 11.5 | Polypektomická slučka – rukoväť 2 ks |
| 11.6 | Ligačné slučky 15 ks |
| 11.7 | Grasper na odstraňovanie polypov 1 ks |
| 11.8 | Zachytávač polypov 50 ks |
| 11.9 | Extrakčné vrecko 5 ks |
| 11.10 | Klipovač kolonoskopický 2 ks |
| 11.11 | Klipy 240 ks |
| 11.12 | Injektor gastroskopický 30 ks |
| 11.13 | Injektor kolonoskopický 60 ks |
| 11.14 | Koagulačný grasper gastroskopický 1 ks |
| 11.15 | Hemostatická sonda 1 ks |
| 11.16 | Distálne násadce na kolonoskop 10 ks |
| 11.17 | Náustky 50 ks |
| 11.18 | Dilatačný balónik 3 ks |
| 11.19 | Pumpa pre dilatačný balónik 1 ks |
| 11.20 | Elektrochirurgický nôž 2 ks |
| 11.21 | Koagulačný grasper kolonoskopický 1 ks |

Požadované množstvo: 1 ks

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Časť č. 2 Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu

| P. č. | Predbežné požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky: |
| --- | --- |
| 1. | VIDEOGASTROSKOP 2 ks |
| 1.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |
| 1.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 1.3 | rozsah zorného poľa - min. 2-100 mm |
| 1.4 | zorný uhol - min. 140° |
| 1.5 | priemer pracovného tubusu - max. 9,3 mm |
| 1.6 | ohyb hore/dole - min. 200°/90° |
| 1.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 100°/100° |
| 1.8 | priemer pracovného kanála - min. 2,8 mm |
| 1.9 | pracovná dĺžka - min. 100 cm |
| 1.10 | celková dĺžka - min. 130 cm |
| 1.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 2. | VIDEOKOLONOSKOP 2 ks |
| 2.1 | spôsob snímania - farebný HDTV CCD čip |
| 2.2 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 2.3 | rozsah zorného poľa: min. 2-100 mm |
| 2.4 | zorný uhol - min. 140° |
| 2.5 | priemer pracovného tubusu - max. 12,9 mm |
| 2.6 | ohyb hore/dole - min. 180°/180° |
| 2.7 | ohyb vľavo/vpravo - min. 160°/160° |
| 2.8 | priemer pracovného kanála - min. 3,6 mm |
| 2.9 | pracovná dĺžka - min. 165 cm |
| 2.10 | celková dĺžka - min. 200 cm |
| 2.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 2.12 | funkcia variabilnej tuhosti tubusu |
| 2.13 | kanál na oplachovanie |
| 3. | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks |
| 3.1 | vysoké rozlíšenie obrazu |
| 3.2 | funkcia nastavenia kontrastu |
| 3.3 | automatické nastavenie jasu |
| 3.4 | funkcia vyváženia bielej farby |
| 3.5 | funkcia nastavenia farieb |
| 3.6 | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |
| 3.7 | funkcia zmrazenia obrazu |
| 3.8 | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |
| 3.9 | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov |
| 3.10 | možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |
| 3.11 | funkcia digitálnej chromoendoskopie |
| 3.12 | možnosť používateľských prednastavení |
| 3.13 | funkcia irisovej clony |
| 3.14 | vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |
| 3.15 | životnosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín |
| 3.16 | xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo LED s výkonom min. 100 W |
| 3.17 | možnosť manuálneho nastavenia jasu |
| 3.18 | insuflácia |
| 3.19 | ochrana proti oslňovaniu používateľa |
| 3.20 | s potrebnou kabelážou |
| 4. | MONITOR 1 ks |
| 4.1 | rozlíšenie monitora - min. 1920 x min. 1080 |
| 4.2 | uhlopriečka s dĺžkou - min. 26“ |
| 4.3 | prepínanie úrovne gama |
| 4.4 | prepínanie teploty farieb |
| 4.5 | prepínanie pomeru zobrazenia |
| 4.6 | funkcia prepínania užívateľských nastavení |
| 5. | PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks |
| 5.1 | centrálny vypínač |
| 5.2 | rameno pre dva endoskopy |
| 5.3 | rameno pre monitor |
| 5.4 | držiak pre klávesnicu |
| 5.5 | s oddeľovacím transformátorom |
| 5.6 | počet políc - min. 3 |
| 6. | POLYPEKTOMICKÁ JEDNOTKA 1 ks |
| 6.1 | monopolárny rez |
| 6.2 | monopolárna koagulácia |
| 6.3 | bipolárny rez |
| 6.4 | bipolárna koagulácia |
| 6.5 | sprejová koagulácia |
| 6.6 | monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |
| 6.7 | neutrálna jednorazová elektróda min. 50 ks |
| 6.8 | nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |
| 6.9 | vrátane potrebnej kabeláže |
| 7. | ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks |
| 7.1 | objem sekrétnej nádoby - min. 2 l |
| 7.2 | počet sekrétnych nádob - 1 |
| 7.3 | nominálne vákuum - min. 85 kPa |
| 7.4 | použitie pre opakovateľne použiteľný systém |
| 7.5 | použitie pre jednorazový systém |
| 7.6 | počet jednorazových zberných vreciek - 150 ks |
| 7.7 | počet pacientských hadíc - 50 ks |
| 8. | OPLACHOVACIE ZARIADENIE 1 ks |
| 8.1 | objem zásobovacej nádoby - min. 1 liter |
| 8.2 | prietok s možnosťou nastavenia - min. 200 ml/min |
| 8.3 | vrátane nožného ovládača |
| 8.4 | vrátane potrebných hadíc |
| 9. | ENDOSKOPICKÝ INSUFLÁTOR 1 ks |
| 9.1 | prietok 1,5 liter/minúta |
| 9.2 | vrátane pripájacej tlakovej hadice |
| 10. | AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR 2 ks |
| 10.1 | určený pre dezinfekciu požadovaného videogastroskopu a videokolonoskopu |
| 10.2 | kompatibilný s požadovaným videogastroskopom a videokolonoskopom |
| 10.3 | šírka max. 620 mm |
| 10.4 | hĺbka max. 640 mm |
| 10.5 | výška max. 930 mm |
| 10.6 | elektrické napätie 230/400 V |
| 10.7 | prietoková rýchlosť vody min. 4,9 l/min |
| 10.8 | plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu jedného flexibilného endoskopu |
| 10.9 | dezinfekčný proces na báze gluteraldehydu |
| 10.10 | termochemická dezinfekcia endoskopu s predčistením studenou vodou a následným presným dávkovaním chemikálií |
| 10.11 | uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia, dezinfekcie a záverečného oplachu |
| 10.12 | volumetrická kontrola dávkovania chemikálie |

Požadované množstvo: 1 ks

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Časť 3.  Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom

| P. č. | Predbežné požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky: |
| --- | --- |
|  | FULL HD videozostava: |
| 1. | Hlavný monitor 1 ks |
| 1.1 | FULL HD, LED, veľkosť uhlopriečky v palcoch min. 26“ |
| 1.2 | Rozlíšenie v pixeloch min. 1920 x 1080 |
| 2. | Kamerová jednotka 1 ks |
| 2.1 | 3chip FULL HD kamera min. 1920 x 1080 pixelov |
| 3. | Kamerová hlava 1 ks |
| 3.1 | Trojčipová FULL HD kamerová hlava |
| 3.2 | Integrovaný parfokálny zoomo |
| 3.3 | Progresívny scan |
| 3.4 | Ohnisková vzdialenosť min. 16-31 mm |
| 3.5 | Programovateľné tlačidlá na kamerovej hlave min. 2 ks |
| 3.6 | Endoskopická kamerová hlava min. 1920 x 1080 pixelov |
| 4. | Zdroj studeného svetla 1 ks |
| 4.1 | LED zdroj |
| 4.2 | Nastaviteľná kontinuálna zmena intenzity svetla |
| 4.3 | Signalizácia nutnosti výmeny žiarovky pred skončením jej svietivosti |
| 4.4 | Výkon zdroja odpovedajúci xenónového zdroja o výkone min. 175W |
| 5. | Optický svetelný kábel 2 ks |
| 5.1 | Priemer 3,5 mm |
| 5.2 | DÍžka min. 300 cm |
| 6. | Streamovacia jednotka s príslušenstvom 1 ks |
| 6.1 | Streamovanie - živý prenos videa z operačného sálu do nemocničnej siete |
| 6.2 | Spracovanie 2D, 3D, 4K signálu |
| 6.3 | Súčasný prenos-stream z viacerých zdrojov signálu súčasne min. z 2 zdrojov |
| 6.4 | Kvalita streamovaného videa min. 1920 x 1080 pixelov |
| 6.5 | Veľkosť / typ archivačného média min. 2 TB |
| 6.6 | Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu |
| 6.7 | DICOM Modality Worklist |
| 7. | Mobilný vozík na prístroje 1 ks |
| 7.1 | Držiak hlavy kamery |
| 7.2 | Antistatické brzdiace kolieska |
| 7.3 | Počet poličiek min. 5 |
| 8. | FESS sety pre deti a dospelých v špecifikácii: Endoskopické sety |
| 8.1 | ggset č.1 – po 2ks: optika 30°, min. 17,5cm, 4mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu |
| 8.2 | set č.2 – po 2ks: optika 70°, min. 17,5cm, 4mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu |
| 8.3 | set č.3 – po 1ks: optika 30°, min. 17,5cm, 2,7mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu |
| 8.4 | set č. 4 – po 1ks: optika 45°, min. 17,5cm, 2,7mm, šafty, preplachová rukoväť, čistiaci adaptér, sito pre sterilizáciu |

Požadované množstvo:  1 ks

C.	OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- Zmluva

  - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá je uvedená v Prílohe č. 5 súťažných podkladov. Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracovaný návrh kúpnej zmluvy do svojho návrhu kúpnej zmluvy.

  - Uchádzač môže v rámci trvania lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy  uvedených v tejto časti súťažných podkladov. Na každú požiadavku o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy  poskytne verejný obstarávateľ príslušné vysvetlenie, resp. usmernenie v súlade s bodom 12.3 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže požiadať len o také doplnenia, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi alebo inou sprievodnou dokumentáciou k súťažným podkladom, nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nebudú podstatným spôsobom meniť návrh zmluvy uvedený v tejto časti súťažných podkladov a nebudú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ak dôjde počas trvania lehoty na vysvetlenie k zmene pôvodného návrhu kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ zverejní v lehote a spôsobom podľa bodu 12.4 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto súťažných podkladov upravený návrh kúpnej zmluvy. Uchádzač je povinný prebrať verejným obstarávateľom upravený návrh kúpnej  zmluvy  do svojich zmluvných návrhov

  - Uchádzač predloží v ponuke samostatne pre každú ucelenú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku Návrh kúpnej zmluvy s uvedením cenového návrhu (Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy ).

Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis kúpnej  zmluvy  s verejným obstarávateľom.

- Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná pre uzavretie zmluvy.

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1  Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy:

Úspešný uchádzač predloží  Prílohu č. 1 zmluvy v nadväznosti na ponúkanú špecifikáciu predmetu zákazky vypracovanú podľa bodu 18.2.7.2 časti A týchto súťažných podkladov, ktorú predložil v ponuke.

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy - Kúpna cena:

Ceny uvedené v Prílohe č. 2 musia byť predložené v súlade s výsledkom elektronickej aukcie. Uchádzač musí výpočty v prílohách č.2 realizovať tak, aby pri spätnom výpočte nedošlo k navýšeniu výslednej ceny z elektronickej aukcie za príslušný celok a zároveň k navýšeniu jednotkových cien za mernú jednotku jednotlivých položiek, ktoré uchádzač stanovil v pôvodne predloženej ponuke.

Príloha č. 3  Kúpnej zmluvy - Subdodávatelia:

V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej  kúpnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmet subdodávky.

D.	SPÔSOB URČENIA CENY

- Cena za predmet zákazky

  - Uchádzačom navrhované zmluvné ceny v rámci príslušnej časti predmetu zákazky za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v európskych menových jednotkách (ďalej len „EUR“) a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter.

- Spôsob určenia ceny

  - Uchádzač ku každej oceňovanej položke v systéme JOSEPHINE uvedie v navrhovanej zmluvnej cene v rámci príslušnej časti predmetu zákazky aj jednotkovú cenu. Do príslušnej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek, tak aby boli splnené všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzač je pred predložením svojej ponuky v rámci príslušnej časti predmetu zákazky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky 	náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky do miesta určenia a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

  - Uchádzač vyplní údaje v systéme JOSEPHINE v časti Návrh na plnenie kritérií a to spôsobom uvedeným v manuáli systému, ktorý je dostupný na prihlasovacej stránke.

  - Určenie jednotkových cien musí byť jednoznačné a následný výpočet celkovej ceny pre každú položku musí byť vypočítaný z jednotkových cien vynásobením stanovenými množstvami definovanými v tabuľke. Množstvá pre každú položku sú nemenné a musia byť presne také aké sú uvedené v tabuľke v systéme JOSEPHINE.

  - Jednotkové ceny v tabuľke sú ceny za jednu jednotku danej položky definovaného množstva.

  - Zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny musí byť na dve desatinné miesta v zmysle matematických pravidiel.

E.	PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

- Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

  - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením  dokladov. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:

    - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

    - nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

    - nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

    - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

    - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

    - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

    - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

    - nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

  - Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:

    - písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

    - písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

    - písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

    - písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

    - písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

    - písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

  - Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov  podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

  - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

  - Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).

  - Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

  - UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

- Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia

Nevyžadujú sa.

- Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

- Nevyžadujú sa.

- Jednotný európsky dokument (Príloha č. 4 súťažných podkladov)

  - Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“) - Príloha č. 4 súťažných podkladov (vygenerovaná verzia JED-u vo formáte .xml).

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

  - JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

  - Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

  - Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

  - Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

  - Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

F.	Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

- Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

  - Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena za každú ucelenú časť predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky (Časť B. súťažných podkladov). Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0%. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzač platca alebo neplatca DPH.  Vyhodnocovať sa bude každá ucelená časť predmetu zákazky uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky samostatne, t. z. na každú ucelenú časť predmetu zákazky sa uskutoční samostatná elektronická aukcia.

  - Uchádzač v systéme JOSEPHINE zadáva Celkovú cenu bez DPH za príslušnú časť zákazky, sadzbu DPH a Celkovú cenu s DPH za príslušnú časť zákazky. V prípade, že je sadzba DPH vo výške 0%, sumy v poliach Celková cena bez DPH a Celková cena s DPH budú totožné.

  - Komisia určí poradie uchádzačov v rámci príslušnej časti predmetu zákazky podľa výšky navrhnutej celkovej ceny s DPH za predmet zákazky uvedenej v jednotlivých ponukách. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou s DPH. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny s DPH za predmet zákazky. Úspešným uchádzačom v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sa stane ten uchádzač, ktorého celková zmluvná cena bude najnižšia, t. j. v automatizovanom vyhodnotení ponúk po realizácii elektronickej aukcie sa umiestnil na prvom mieste a spĺňa podmienky účasti. Táto ponuka bude identifikovaná ako úspešná. Ostatné ponuky, ktorých celková zmluvná cena  bude vyššia ako celková zmluvná cena úspešného uchádzača, t. j. v automatizovanom vyhodnotení ponúk po realizácii elektronickej aukcie sa neumiestnili na prvom mieste, budú identifikované ako neúspešné v rámci príslušnej časti predmetu zákazky.

  - Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení kúpnej zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí kúpnej zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

- Podmienky elektronickej aukcie (e-aukcie)

  - Všeobecné informácie

  - Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

  - Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

  - Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Fakultná nemocnica J .A. Reimana Prešov, bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.

  - Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

  - Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

  - Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

  - Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).

  - Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

  - Priebeh elektronickej aukcie

- Názov eAukcie: „Endoskopické zostavy, časť  č.1    HDTV Videogastroenterologická zostava,  časť č. 2    Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu , časť č. 3    Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín ".

- Predmetom elektronickej aukcie je: Prístrojové vybavenie pre potreby oddelenia chirurgie, interného oddelenia a oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov vrátane súvisiacich služieb. - dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky, odovzdania kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, odborného zaškolenia a poskytovanie záručných opráv.

- Zákazka je v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov rozdelená do troch samostatných ucelených častí v nasledovnom  rozsahu:

Časť č. 1 – HDTV Videogastroenterologická  zostava

Časť č. 2 - Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu

Časť č. 3 – Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín s FULL HD reťazcom

- Aukčný softvér:

Elektronická aukcia  sa  bude  vykonávať  prostredníctvom SW PROEBIZ– na internetovej  adrese:  https://fnsppresov.proebiz.com

Kontakt na technickú podporu elektronickej aukcie:

e-mail: houston@proebiz.com

tel. číslo: +421 220 255 999

- Výzva:

Po určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami v systéme PROEBIZ súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby a to najmä emailovú adresu, na ktorú bude zaslaná pozvánka). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.

2.10.6	Výzva bude uchádzačom odoslaná prostredníctvom komunikačného modulu systému JOSEPHINE najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola (kola Elektronickej aukcie). Súčasťou výzvy na účasť bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými prostriedkami odošle verejnému obstarávateľovi – administrátorovi elektronickej aukcie. Systém po doručení prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.

2.10.7	Elektronická aukcia má dve kolá: Prípravné kolo a  Aukčné kolo (kolo Elektronickej aukcie)

2.10.8  V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie a popisom  aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia jednotkových cien za MJ v EUR bez DPH, pravidlá predlžovania Aukčného kola (kola elektronickej aukcie) a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

2.10.9	Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor aukcie a to v súlade s pôvodnými predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola (kola

Elektronickej aukcie) bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.

2.10.10 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí :

 ich celková ponuková cena v € s DPH

 najnižšia celková ponuková cena v € s DPH

 ich priebežné umiestnenie (poradie)

Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky – cena za každú ucelenú časť predmetu zákazky v € s DPH, t. j. celková ponuková cena za každú ucelenú časť predmetu zákazky v € s DPH. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu – cenu za celý predmet zákazky v € s DPH (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste). V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

    - Spôsob znižovania ceny:

Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,5 % z aktuálnej celkovej ceny  - položky daného uchádzača.

Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 % . Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.

2.10.12 Spôsob ukončenia eAukcie:

Elektronická aukcia sa skončí podľa § 54 ods. 11 písm. b):

Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min. E-aukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy verejný obstarávateľ nedostane v lehote 20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich bodoch. Koniec e-aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania e-aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Takýchto predĺžení môže byť neobmedzený počet, až kým cena nezostane nezmenená posledné dve minúty pred koncom.

Súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase  (v lehote do 2 minút pred koncom) svoju novú aktuálne najlepšiu ponuku v danom kole upravenú smerom nadol.

  - Technické požiadavky pre prístup do eAukcie:

Počítač uchádzača musí byť pripojený na internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných  internetových    prehliadačov:

- Microsoft Edge,

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- MozillaFirefox od verzie 13.0 a vyššia alebo

- GoogleChrome

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player, v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascripty a cookies.

Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.

2.12	Porucha na strane uchádzača  nie  je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie alebo kola elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Pre prípad akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na internet, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom).

2.13	V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa, resp. poskytovateľa služby si verejný obstarávateľ  vyhradzuje právo na ďalší postup:

- opakovať  elektronickú  aukciu  v  náhradnom  termíne.  V prípade opakovania aukcie  bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona,

- predĺžiť aukčné kolo o časový úsek primeraný dobe trvania technických problémov aukcie, pričom bude elektronická aukcia pokračovať s naposledy zaznamenanými cenami, resp. hodnotami prvkov ponúk všetkých uchádzačov,

- zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť.

2.14	eAukcia sa definitívne ukončí po obdržaní oznámenia: „eAukcia bola ukončená. Ďakujeme za účasť.“ Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená vo Výzve na účasť v eAukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do eAukčnej siene prihlásiť. Uchádzači si	počas tejto lehoty môžu pre vlastnú informáciu vytlačiť protokoly z priebehu eAukcie a histórie e-aukčného prípadu.