## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
1.2 CPV:
33696500-0 Laboratórne činidlá
33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál
33140000-5 Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - 8 častí
Nie
3.1.b) Zoznam častí a položiek:
Predmet zákazky je rozdelený na 8 samostatných častí.
Poradové číslo | Názov časti predmetu zákazky |  |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
SPOLU |  |  |  | set, balenie | 5963
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
SPOLU |  |  |  | balenie | 480
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
SPOLU |  |  |  | balenie | 2253
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moč chemický + močový sediment
SPOLU |  |  |  | balenie | 244
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
SPOLU |  |  |  | balenie | 613
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
SPOLU |  |  |  | balenie | 30
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
SPOLU |  |  |  | set, balenie | 1119
Časť č. 8 - Testovacie kartičky na dôkaz IgG protilátok
SPOLU |  |  |  | ks | 50
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
1. Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia |  | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ
1. | ALPI - Alkaline Phospatase Dimension EXL Reagent | set | -
2. | ALTI - ALT/GPT Alaninaminotransferase Dimension EXL Reagent | set | -
3 | AMY - Amylase Dimension EXL Reagent | set | -
4 | AST - AST/GOT Dimension EXL Reagent | set | -
5 | CKI - Creatinkinase Dimension EXL Reagent | set | -
6 | GGT - Gamma-GT Dimension EXL Reagent | set | -
7 | LDI - Lactatedehydrogenase Dimension EXL Reagent | set | -
8 | ALB - Albumin Dimension EXL Reagent | set | -
9 | DBI - Bilibrubin dir, Dimension EXL Reagent | set | -
10 | TBI - Bilirubin total Dimension EXL Reagent | set | -
11 | CA - Calcium Dimension EXL Reagent | set | -
12 | EZCR - Enzymatic Creatinine Dimension EXL Reagent | set | -
13 | IRON - Iron Dimension EXL Reagent | set | -
14 | GLU - revised Glucose Dimension EXL Reagent | set | -
15 | AHDL - HDL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
16 | LA - Lactate Dimension EXL Reagent | set | -
17 | CHOL - Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
18 | ALDL - LDL Cholesterol Dimension EXL Reagent | set | -
19 | MALB - Microalbumin (Albumin in urine) Dimension EXL Reagent | set | -
20 | MG - Magnesium Dimension EXL Reagent | set | -
21 | PHOS - Phosphate Dimension EXL Reagent | set | -
22 | TP - Total protein Dimension EXL Reagent | set | -
23 | TGL - Triglyceride Dimension EXL Reagent | set | -
24 | UCFP - Urine/Liquor Protein Dimension EXL Reagent | set | -
25 | URCA - Uric acid Dimension EXL Reagent | set | -
26 | BUN - Urea Dimension EXL Reagent | set | -
27 | RCRP C-Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Reagent | set | -
28 | Quicklyte Multi Sensor Dimension EXL | set | -
29 | Lipase - Dimension EXL Reagent | set | -
30 | IBCT - Dimension EXL Reagent | set | -
31 | HbA1c - Dimension EXL Reagent | set | -
32 | Transferrin - Dimension EXL Reagent | set | -
1.1 SPOTREBNÝ MATERIÁL pre diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia
33 | HDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
34 | Total Protein/Albumín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
35 | LDL Cholesterol Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
36 | Alkaline Phosphatase Dimension EXL Calibrator | balenie | 3x2x1ml
37 | Chem 1 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
38 | Chem 2 calibrator Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1,2ml
39 | Cholesterol II Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
40 | CK/CKMB Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x2ml
41 | IBCT - ironbind.Capac. - Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml
42 | RCRP C-Reactive Protein Extended Range Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1ml
43 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 6x1ml
44 | Cup/Lid Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces
45 | Check Dimension CONS | balenie | 8 Flexe
46 | Paper Dimension CONS | balenie | 4 Rolls
47 | Enyzme Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,5ml
48 | Enyzme 2 Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1,5ml
49 | Enzyme Verifier Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x2ml
50 | Iron revised Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1,2ml
51 | Cuvette Cartrige Dimension CONS | balenie | Cartridge (12000 cuvette)
52 | EmptyFlex Dimension EXL Reagent | balenie | 8 Flexe
53 | Microalbumin Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x1ml
54 | Quicklyte Flush Solution Dimension EXL | balenie | 3x1000ml
55 | Sample Diluent Quicklyte IND Dimension CONS | balenie | 6x500ml
56 | Quiklyte Diluent Check Dimension CONS | balenie | 60ml
57 | Standard A Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x1 Liter
58 | Standard B Quiklyte IND Dimension CONS | balenie | 3x300ml
59 | Sample Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x1 Liter
60 | Probe Cleaner Dimension CONS | balenie | 1x500ml
61 | Chemistry Wash Dimension CONS | balenie | 1x1,7 Liter
62 | Cup Smal Dimension CONS | balenie | 1000 Pieces
63 | Salt Bridge Solution Dimension CONS | balenie | 3x150ml
64 | Total/DirectBilirubín Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x2x1ml
65 | Protein (CSF/Urine) Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x5x4ml
66 | Special Protein Dimension EXL Calibrator | balenie | 10x1,5ml
67 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 2 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml
68 | ASSAYED CHEMISTRY Control Premium Plus Level 3 Randox 20x5ml | balenie | 20x5ml
69 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 2 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml
70 | LIQUID URINE CONTROL LEVEL 3 Randox 10x10ml | balenie | 10x10ml
71 | CRP CONTROL LEVEL 2 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml
72 | CRP CONTROL LEVEL 3 (LIQUID) Randox 10x1ml | balenie | 10x1ml
73 | HbA1c CONTROL LEVEL 1 AND LEVEL 2 Randox 2x2x0,5ml | balenie | 2x2x0,5ml
74 | Specific protein Control Level 2 (Liquid) Randox | balenie | 3x1ml
75 | RIQAS CLINICAL CHEMISTRY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml
76 | RIQAS GLYCATED HAEMOGLOBIN (HbA1c) 3x0,5ml | balenie | 3x0,5ml
77 | RIQAS SPECIFIC PROTEINS PROGRAMME (MONTHLY) | balenie | 6x1ml
78 | LIP Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
79 | IBCT - ironbind.Capac.- Dimension EXL Calibrator | balenie | 2x3x1ml
1.2 Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre biochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ DIMENSION EXL with LM, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
2. Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia
1. | ADVIA CENTAUR FT3 Reagent | set | -
2. | ADVIA CENTAUR FT4 Reagent | set | -
3. | ADVIA CENTAUR TSH3-ultra Reagent | set | -
4 | ADVIA CENTAUR tPSA Reagent | set | -
5 | ADVIA CENTAUR PBNP (NT-proBNP) Reagent | set | -
6 | High Sentivety Troponin I Dimension EXL (LOCI EXL) Reagent | set | -
7 | ADVIA CENTAUR Digoxin Reagent | set | -
8 | ADVIA CENTAUR HBsAgII Reagent | set | -
9 | ADVIA CENTAUR PCT Reagent | set | -
10 | ADVIA CENTAUR IL-6 Reagent | set | -
11 | Folic Acid - CENTAUR-100 test Reagent | set | -
12 | Vitamín B12 - CENTAUR-100 test Reagent | set | -
13 | Vancomycin - CENTAUR - Reagent | set | -
14 | HBs Ab - CENTAUR - Reagent | set | -
15 | Myoglobin - CENTAUR - Reagent | set | -
16 | ADVIA Centaur CK-MB Reagent | set | -
17 | HIV Ag/AB Combo - CENTAUR- Reagent | set | -
18 | Ferritin - CENTAUR - Reagent | set | -
19 | Syphilis - CENTAUR - Reagent | set | -
2.1 SPOTREBNÝ MATERIÁL pre diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia
20 | Ancillary Probe Wash 1,2 pack CENTAUR CONS | balenie | 2x25ml
21 | HM Reaktion Vessel Dimension CONS 4x250 pieces | balenie | 4x250 pieces
22 | Troponín I Hi Sens - Dimension EXL Calibrator 2x5x1ml | balenie | 2x5x1ml
23 | Sample Tips CENTAUR CONS | balenie | 6480 Pieces
24 | HBsAg CENTAUR Control | balenie | 2x2x10ml
25 | Thyroid (2PK) CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml
26 | HCG Total CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x5ml
27 | PSA CENTAUR Calibrator | balenie | 2x2x2ml
28 | Cuvettes CENTAUR CONS | balenie | 3000 Pieces
29 | Probe Wash 3 Kit CENTAUR CONS | balenie | 1x50ml
30 | Probe Wash 4 CENTAUR CONS | balenie | 1x25ml
31 | Sample Cups CENTAUR CONS | balenie | 1500 Pieces
32 | Reagent 1 and 2 set CENTAUR CONS | balenie | 1000 Best.
33 | Cleaning solution CENTAUR CONS | balenie | 12 Bottles
34 | Immununoassay Control Premium Plus TRI-Level 12x5ml | balenie | 12x5ml
35 | Wash 1 Reagent CENTAUR CONS | balenie | 2x2500ml
36 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 1,6x5ml | balenie | 6x5ml
37 | CARDIAC CUSTOM MADE LEVEL 2,6x5ml | balenie | 6x5ml
38 | RIQAS IMMUNOASSAY PROGRAMME 6x5ml | balenie | 6x5ml
39 | IMMUNOASSAY SPECIALITY 1 PROGRAMME 6x2ml | balenie | 6x2ml
40 | RIQAS CARDIAC PLUS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x3ml | balenie | 6x3ml
41 | Vancomycin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml
42 | ADVIA Centaur Anti-HBs2 Control | balenie | 2x2x10ml
43 | Myoglobin - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x2ml
44 | ADVIA Centaur Calibrator K (CK-MB II) | balenie | 2x2x2ml
45 | Multidil 10 Readypack (2PK) - CENTAUR - CONS | balenie | 2x5ml
46 | ADVIA Centaur BRAHMS PCT Control | balenie | 4x2ml
47 | Syphillis - CENTAUR - CTL | balenie | 2x2x7ml
48 | IL-6 Control Set - CENTAUR - Control | balenie | 1x3x7ml
49 | Ferritin/VitB12 - CENTAUR - Calibrator | balenie | 2x2x5ml
50 | ADVIA Centaur Folic acid DTT/Releasing Agens CONS | balenie | 6x25ml
51 | ADVIA Centaur APW3 CONS | balenie | 2x25ml
52 | ADVIA Centaur T3/T4/Vit.B12 Ancillary Reagent CONS | balenie | 6x25ml
53 | ADVIA Centaur VB 12/DTT Releasing Agens CONS | balenie | 1x2ml,2x25ml
2.2 Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ ADVIA Centaur CP Immunoassay System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
1. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre hematologické vyšetrenia KO s DIF:
1. | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L
2. | M-6 LD Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
3. | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
4 | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
5 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
6 | M-6 FD Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
2. SPOTREBNÝ MATERIÁL pre hematologické vyšetrenia KO bez DIF:
1. | DS Diluent (20L) Mindray BC 6000 | balenie | 20L
2. | M-6 LN Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
3. | M-6 LH Lyse (1Lx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x1L
4 | M-6 FN Dye (12mlx4) Mindray BC 6000 | balenie | 4x12ml
5 | D-check 5Diff plus 3,0 N XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml
6 | D-check 5Diff plus 3,0 L XE, XT, BC6 Mindray BC 6000 | balenie | 3,0ml
7 | RIQAS MONTHLY HAEMATOLOGY PROGRAMME 3x2ml | balenie | 3x2ml
3. Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ BC 6000, výrobcu Mindray Ltd. ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
1. | ABR - Krvné plyny Membrány "referenčnej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
2. | ABR - Krvné plyny Membrány "elektródy pCO2" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
3 | ABR - Krvné plyny Membrány "kyslíkovej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
4 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Na" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
5 | ABR - Minerály Membrány "elektródy K" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
6 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Cl" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
7 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Ca2+" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
8 | Membrány "elektródy Glu" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
9 | Membrány "elektródy La" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 ks membrán
10 | Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátora, 175 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 175ml
11 | Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 1 solution) 200 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 200ml
12 | Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 2 solution) 200 ml v balení | balenie | 1 x 200ml
13 | Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátora, 600 ml v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml
14 | Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution) 100 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 100ml
15 | Kalibrátor na určenie oximetrie (tHb Cal Solution) 4 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 4 amlupky
16 | Odpadový kontajner meraných vzoriek, 600 ml v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 x 600ml
17 | Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 1) 1 fľaška v balení, ROW RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška
18 | Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 2) 1 fľaška v balení, ROWRADIOMETER ABL 800 | balenie | 1 ks fľaška
19 | Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 8 ks roliek
20 | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level1), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka
21 | Kontrola 2 ABR (Autocheck5+Level2), 30 amp. v balení RADIOMETER ABL 800 | balenie | 30 x ampulka
22 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME 10 PARAMETERS 6x1,8ml RIQAS | balenie | 6x1,8ml
23 | RIQAS BLOOD GAS PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,8ml | balenie | 6x1,8ml
24 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME 7 PARAMETERS 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml
25 | RIQAS CO-OXIMETRY PROGRAMME SUPPLEMENTARY KIT 6x1,2ml | balenie | 6x1,2ml
26 | Inlet Probe ABL800 Flex RADIOMETER ABL 800 | balenie | 1ks
27 | Yearly service KIT for ABL700/ABL800 | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ ABL 800 Flex, výrobcu Radiometer, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moč chemický + močový sediment
1. | FUS-11 prúžky, balenie 10X100 ks FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 10 x 100 ks
2 | Standard Solution, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml
3 | Focus Adjustment Fluid, 125ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 125ml
4 | Sheath Fluid, 10L FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 10L
5 | QC Positive, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml
6 | QC Negative, 125ml FUS 2000 Dirui Control | balenie | 1 / 125ml
7 | Linea Ultima Cleaner, 500ml FUS 2000 Dirui CONS | balenie | 1 / 500ml
8 | Calibration liquid for specific gravity, 8ml FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 / 8ml
9 | Calibration liquid for turbidity - 400 NTU FUS 2000 Dirui Calibrator | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ FUS 2000, výrobcu Dirui Industrial Co, Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
1. | Kalibračný roztok GL (predplnené nádobky) Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks
2. | Predplnené ependorfky s end to end kapilárami Super GL2 Dr. Muller | balenie | 100 ks
3 | Sensor glucose - 3000 Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks
4 | GL Control N Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks
5 | GL Control P Super GL2 Dr. Muller | balenie | 50 ks
6 | Hemolyser system solution Super GL2 Dr. Muller | balenie | 1 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ SUPER GL 2, Senzor glucose 3000 samples for Ga/GL/GL2, výrobcu Dr. Muller Gerätebau GmbH, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
1. | Calibration Standard 100m Osmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml
2. | Reference solution OSMOREF 290 mOsmol/kg Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 10 x 1ml
3. | Pack of 1000 moasuring vessels for OSMOMAT 030/10 Osmomat 3000 Gonotec | balenie | 1 000 ks
Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ Osmomat 3000, výrobcu Gonotec GmbH., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
1. Diagnostické reagencie pre základné koagulačné vyšetrenia
1. | Heparin Innovance - Hemo - 5x3ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 5x3ml
2 | Thromboclotin - Hemo - 10x10ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml
3 | Thromborel-S - Hemo - 10x4ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x4ml
4 | Thrombin - Hemo - 10x5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x5ml
5 | Antithrombin Innovance - Hemo 4x2,7ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 4x2,7ml
6 | D-Dimer Innovance - Hemo - 6x4ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 6x4ml
7 | Actin FS 10x10ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 10x10ml
8 | Pathromtin SL 20x5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 20x5ml
9 | ADP 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
10 | Epinephrine 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
11 | Arachidonic acid 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
12 | Ristocetin 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
13 | Collagen 3x0,5ml Sysmex CS 2500 Reagent | balenie | 3x0,5ml
14 | RIQAS COAGULATION PROGRAMME | balenie | -
1.1 SPOTREBNÝ MATERIÁL pre diagnostické reagencie pre základné koagulačné vyšetrenia
1. | Heparin INNOVANCE Calibrator - Hemo - Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | -
2. | Heparin LMW Control High - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
3. | Heparin LMW Control Low - Hemo - CTL - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
4 | Piercer Replacement kit for CS-2 - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1 pc
5 | Control Plasma N - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
6 | Control Plasma P - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
7 | D-Dimer Innovance Control - Hemo - 2x5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 2x5x1ml
8 | Heparin UF Control High - Hemo - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
9 | Heparin UF Control Low - Hemo - 5x1ml Sysmex CS 2500 Control | balenie | 5x1ml
10 | CA Clean I - Hemo - 50ml, Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 50ml
11 | Calcium Chloride 25mM - Hemo - 10x15ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml
12 | Ci-Trol 2 - Hemo - 10x1ml, Sysmex CS 2500 Control | balenie | 10x1ml
13 | Cups CONICAL Sysmex 4ml - Hemo - 100 pcs Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 100 pcs
14 | D-Dimer INNOVANCE Sample Diluent - Hemo - 10x5ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x5ml
15 | Halogen Lamp for CS-2 Analyzers - Hemo - 1pc Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1 pc
16 | Owren s Veronal Buffer - Hemo - 10x15ml Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 10x15ml
17 | PT-Multi Calibrator - Hemo - 6x1ml Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 6x1ml
18 | Reaction Tubes Sysmex CS - Hemo - 3000 cuvettes Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 3000 cuvettes
19 | Sample Cups 3.5ml - Hemo - 1000 cups Sysmex CS 2500 CONS | balenie | 1000 cups
20 | Standard Human Plasma - Hemo - 10x1ml Sysmex CS 2500 Calibrator | balenie | 10x1ml
1.2 Ostatné požiadavky na predmet zákazky
1. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ SYSMEX CS 2500, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Časť č. 8 - Testovacie kartičky na dôkaz IgG protilátok
1. | STIc Expert HIT5 | balenie | 5 ks
5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky: |  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
6. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
7. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
8. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
9. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
10. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
11. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
12. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
14. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
16. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
18. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní): |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
3. | Karta bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy pre všetky produkty v Prílohe č. 1.
4. | Príbalový leták, resp. metodický list pre všetky produkty uvedené v Prílohe č. 1 obsahujúci všetky atribúty potrebné na stanovenie pracovného postupu, zloženie diagnostickej súpravy, vlnovú dĺžku, linearitu, prípadné interferencie.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Príbalový leták, resp. metodický list
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  |  |  | podpis:
Dňa: |  |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: