1. Minimálny rozsah opatrení

Verejný obstarávateľ nižšie stanovuje minimálny rozsah opatrení, ktoré je uchádzač povinný vykonať v rámci realizácie predmetu zákazky. Pre vylúčenie pochybností sa každá požiadavka pod samostatnou odrážkou v texte nižšie myslí, ako samostatné „opatrenie“. V prípade ak realizáciou opatrení dôjde k porušeniu alebo poškodeniu povrchov stien a stropov verejný obstarávateľ požaduje ich uvedenie do pôvodného stavu prostredníctvom vhodného vyspravenia a náteru.

| Budova | Sauna a letné Kúpalisko Rosnička |
| --- | --- |
| ID | 46 |
| Adresa | M. Schneidra Trnavského 2/c |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 46-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 46-04 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. - 46-05 / Inštalácia fotovoltických panelov na prípravu elektrickej energie. |  |
| - 46-06 / Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla (v prípade zmeny palivovej základne zdroja tepla požaduje verejný obstarávateľ využitie obnoviteľných zdrojov energie – okrem biomasy). - 46-07 / Termostatizácia vykurovacej sústavy. - 46-08 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 46-09 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |

| Budova | Dom tretieho veku |
| --- | --- |
| ID | 62 |
| Adresa | Polereckého 3 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 62-01 / Zateplenie obvodových stien objekt „B“. - 62-02 / Zateplenie obvodových stien objekt „A“. Požadujeme dodatočne inštalovať tepelnú izoláciu na už zateplené obvodové steny z roku 2010. - 62-03 / Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. - 62-04 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. - 62-05 / Zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom objekt „B“. - 62-06 / Zateplenie obvodových stien pod terénom objekt „A“. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: - 62-07 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. - 62-09 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy. - 62-10 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. - 62-11 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 62-12 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení |  |

| Budova | Zariadenie pre seniorov GERIUM |
| --- | --- |
| ID | 64 |
| Adresa | Pri trati 47 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 64-03 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 64-05 / Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla. - 64-06 / Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. - 64-07 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 64-08 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. - 64-09 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |

| Budova | Zariadenie pre seniorov GERIUM |
| --- | --- |
| ID | 69 |
| Adresa | Smolnícka 3 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 69-01 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 69-03 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 69-04 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. - 69-05 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. |  |

| Budova | Ubytovňa Fortuna |
| --- | --- |
| ID | 71 |
| Adresa | Agátova 1 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 71-01 / Zateplenie obvodových stien. - 71-02 / Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. - 71-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. - 71-04 / Zateplenie obvodových stien pod terénom Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 71-05 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 71-07 / Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla (v prípade zmeny palivovej základne zdroja tepla požaduje verejný obstarávateľ využitie obnoviteľných zdrojov energie – okrem biomasy). - 71-08 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 71-09 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 71-10 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy vo vyhotovení ANTIVANDAL. - 71-11 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení vo vyhotovení ANTIVANDAL. |  |

| Budova | Krízové centrum Repuls |
| --- | --- |
| ID | 74 |
| Adresa | Budatínska 59/A |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 74-02 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 74-04 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 74-05 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 74-06 / Hydraulické vyregulovanie. - 74-07 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. |  |

| Budova | ZUŠ Jozefa Kresánka |
| --- | --- |
| ID | 82 |
| Adresa | Karloveská 3 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 82-01 / Zateplenie obvodových stien. - 82-02 / Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy (spolu minimálne 1 361 m2). - 82-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 82-04 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 82-06 / Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla (v prípade zmeny palivovej základne zdroja tepla požaduje verejný obstarávateľ využitie obnoviteľných zdrojov energie – okrem biomasy). - 82-07 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 82-08 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 82-09 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy. - 82-10 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. |  |

| Budova | ZUŠ Eugena Suchoňa |
| --- | --- |
| ID | 93 |
| Adresa | Batkova 2 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie sa týka výlučne časti TELOVÝCHOVA ( telocvične, bazén, šatne, sprchy, WC). |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 93-01 / Zateplenie obvodových stien. - 93-02 / Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. - 93-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 93-04 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 93-06 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 93-07 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 93-08 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení. |  |

| Budova | Útulok a nocľaháreň Domov pre každého |
| --- | --- |
| ID | 70aC |
| Adresa | Hradská 2C |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 70aC-01 / Zateplenie obvodových stien. - 70aC-02 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 70aC-03 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 70aC-05 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 70aC-06 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 70aC-07 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v prevedení ANTIVANDAL. - 70aC-08 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v prevedení ANTIVANDAL. |  |

| Budova | Útulok a nocľaháreň Domov pre každého |
| --- | --- |
| ID | 70aD |
| Adresa | Hradská 2D |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 70aD-01 / Zateplenie obvodových stien. - 70aD-02 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 70aD-03 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 70aD-05 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 70aD-06 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 70aD-07 / Rekonštrukcia zdravotno-technických zariadení v prevedení ANTIVANDAL. - 70aD-08 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v prevedení ANTIVANDAL. |  |

| Budova | Dielne Bratislavského kultúrneho a informačného strediska |
| --- | --- |
| ID | 11a |
| Adresa | Mlynská dolina 47-49 |
| Požadovaný rozsah rekonštrukcie budovy |  |
| Verejný obstarávateľ požaduje zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebnej obálky budovy (tak aby boli splnené požiadavky normy STN 73 0540-2:2012 ako aj iné relevantné normatívne požiadavky) minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 11a-01 / Zateplenie obvodových stien. Požadujeme zatepliť obvodové steny objektov C – Dekoratérska dielňa, Mlynská dolina 47 a objektov D, E a F – Kancelárske budovy, Mlynská dolina 49 (spolu minimálne 1 262 m2). - 11a-02 / Zateplenie plochej strechy alebo podlahy na nevykurovanej povale alebo medzi krokvy. Požadujeme zatepliť strechy objektov C – Dekoratérska dielňa, Mlynská dolina 47 a objektov D, E a F – Kancelárske budovy, Mlynská dolina 49 (spolu minimálne 765 m2). - 11a-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Požadujeme vymeniť otvorové konštrukcie na objekte C – Dekoratérska dielňa, Mlynská dolina 47 a objektov D, E, F – Kancelárske budovy, Mlynská dolina 49 (spolu minimálne 223 m2). Pri realizácii uvedených opatrení požaduje verejný obstarávateľ tiež realizáciu prác (ako zateplenie atík, soklov, suterénu, balkónov, ostení a ďalších nevykurovaných priestorov objektu), ktoré priamo nevedú k úsporám energie alebo finančných prostriedkov, ale ich realizácia je nevyhnutná ku komplexnému riešeniu zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebnej obálky budovy. |  |
| Zároveň verejný obstarávateľ požaduje realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti na technických zariadeniach budovy minimálne v nasledovnom rozsahu: |  |
| - 11a-04 / Inštalácia solárnych kolektorov na prípravu TV. |  |
| - 11a-06 / Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. |  |
| - 11a-07 / Inštalácia meracích a komunikačných zariadení pre meranie, prenos a zaznamenávanie údajov o spotrebe energie a dosahovaných parametroch prevádzky budovy. - 11a-08 / Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy. Požadujeme zabezpečiť v objekte C – Dekoratérska dielňa, Mlynská dolina 47 a objektov D, E a F – Kancelárske budovy, Mlynská dolina 49. - 11a-09 / Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla budova C. - 11a-10/ Rekonštrukcia zdroja tepla a rozvodov tepla budova D,E,F. |  |